新疆农业大学智慧教室项目装修工程工程量清单编制说明

工程名称：

工程概况 本工程为新疆农业大学智慧教室项目装修工程。该工程位于新疆农业大学计算机与信息工程学院4-6层，主要工作内容：1、拆除原有大理石窗台、暖气罩、天棚、教室玻璃隔断、过道木质墙裙、墙面及地面装饰等，并将垃圾装袋外运；2、安装钢化玻璃门、窗台人造大理石安装、窗帘轨道、窗帘盒及窗帘、矿棉板吊顶、卫生间集成吊顶、复合塑胶地板、玻璃隔断，墙面磁性双层书写板及收口压边制作、过道及教室安装黑色不锈钢踢脚线、暖气罩造型装饰、过道墙裙制作、教室墙面及过道墙面粉刷、教师休息室更换门、五六层过道进门口处柱子旁安装隔断及柜体、强弱电布管穿线、安装开关面板等；3、卫生间拆除墙面、地面、隔墙，更换蹲位隔断、给排水改造、更换门、洗手台、蹲便池及水箱、小便器，重新贴墙砖及地砖等。 二、工程招标和分包范围 1、本次招标范围：本报告编制范围为与甲方组织相关单位进行现场实际勘查、交底的全部内容。 三、工程量清单编制依据 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）及解释。 2、甲方现场交底的全部内容。 3、拟定的招标文件及有关计价的要求及答疑。 4、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。 5、施工现场情况、工程特点及常规施工方案。 6、其他有关文件、资料。 四、计价依据 1、定额依据：2010年《新疆维吾尔自治区建筑工程消耗量定额(上、下册)》、《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额》、《全国统一安装工程预算定额》、2010年《新疆维吾尔自治区抗震加固计价定额》、1999年《新疆房屋修缮工程预算定额》及所附工程量计算规则和相关解释。 2、单位估价表依据：《新疆维吾尔自治区建筑工程消耗量定额2010年乌鲁木齐地区单位估价表》、《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额2010年乌鲁木齐地区单位估价表》、《全国统一安装工程预算定额2010乌鲁木齐地区单位估价表》、《新疆维吾尔自治区抗震加固计价定额2010年乌鲁木齐地区单位估价表》、《新疆房屋修缮工程预算定额1999年乌鲁木齐地区单位估价表》。 3、新建标[2019]4号文件：调整我区建设工程计价依据增值税税率的通知. 五、其他需要说明的问题 1、分部分项工程量中带“★”的，需做清单综合单价分析，具体格式详见招标清单中的“表-09 分部分项工程量清单综合单价分析表－2”。 2、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。 3、本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准；