[image: image1.jpg]&
BO

SHENGSHIQIANYUAN




招  标  文  件

项目编号：SSQYZB02-2026010
项目名称：新疆农业大学畜禽胚胎干细胞与种质创制实验平台科研能力提升建设项目
采 购 人：新疆农业大学
新疆盛世乾元工程项目管理咨询有限公司

2026年05月

目      录

1

第一章 招标公告

3

第二章 投标须知

4

一、投标须知前附表

9

二、投标须知

21

第三章 采购需求

第四章 合同文本
26

43

第五章 评审办法

52

第六章 投标文件格式

54

一、投 标 函

55

二、资格证明文件

65

三、商务文件

81

四、技术部分

82

五、其他资料



第一章  招标公告

项目概况

新疆农业大学畜禽胚胎干细胞与种质创制实验平台科研能力提升建设项目招标项目的潜在供应商应在政采云平台（https：//www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2026年6月1日11:00时（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SSQYZB02-2026010

项目名称：新疆农业大学畜禽胚胎干细胞与种质创制实验平台科研能力提升建设项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：3500000.00

最高限价（元）：3500000.00

采购需求：

标项名称：新疆农业大学畜禽胚胎干细胞与种质创制实验平台科研能力提升建设项目

数量：1

预算金额（元）：3500000.00

单位：批

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购一批设备，具体设备清单及参数详见招标文件第三章采购需求。

备注：不接受进口

合同履约期限：签订合同后45天内完成本次招标设备的供货、安装、调试以及与之配套的辅助工作，交付采购人使用。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对被列入“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）】。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微企业采购。

4.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2026年5月6日至2026年5月13日，每天上午00:00至12:00时，下午12：00至23:59分（北京时间）

方式：线上获取

地点：登录政采云平台https：//www.zcygov.cn/后进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，自行获取采购文件。

招标文件售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年6月1日11:00时（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2026年6月1日11:00时（北京时间）

开标地点：政采云平台(https：//www.zcygov.cn/)不见面开标大厅
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆-安信CA服务热线0991-7810912；翔晟CA服务热线025-66085508；新疆CA服务热线4000921999。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

4、其他事项：

（1）在投标文件递交截止时间前，供应商须随时关注网站“新疆政府采购网”（www.creditchina.gov.cn）上发布的本项目最新的更正公告、更正文件等相关信息，并对上述查看行为自行承担责任。

（2）供应商不得存在下列情形之一：

①与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；

②与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人；或者与其他供应商存在控股、关联关系；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

③受到刑事处罚，或者受到较大数额的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录；

（3）本项目为国产产品招标，不接受进口产品的投标。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目,适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目,预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的,预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%(工程项目为6%~10%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%(工程项目为1%~2%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息：

名 称：新疆农业大学

地 址：乌鲁木齐市沙依巴克区农大东路311号

项目联系人：龚高

项目联系电话：13319092016

2.采购代理机构信息：

名 称：新疆盛世乾元工程项目管理咨询有限公司

地　址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路亚欧财富广场 A 座

项目联系人：王国彦、董乐、庞艳  

项目联系电话：18999288665、4659594

第二章 投标须知

一、投标须知前附表
	项号
	内  容
	说明及要求

	1
	项目名称
	新疆农业大学畜禽胚胎干细胞与种质创制实验平台科研能力提升建设项目

	
	项目编号
	SSQYZB02-2026010

	
	采购方式
	公开招标

	
	资金来源
	财政性资金

	
	资格审查方式
	资格后审

	
	★采购内容
	采购一批设备，具体设备清单及参数详见招标文件第三章采购需求。

说明：供应商须对采购内容全部报价，否则按无效投标处理。

	2
	★最高限价
	最高限价：350万元；

供应商投标总报价超过最高限价的，将视为未实质性响应招标文件。

	3
	★质量标准
	合格（通过采购人及有关部门组织的项目验收）

	4
	★供应商资格
	1.供应商须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微企业采购；

3.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对被列入“失信被执行人”“重大税收违法失信主体”“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）】；

4.本次招标不接受联合体投标；

5.供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人；或者与其他供应商存在控股、关联关系；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

（3）受到刑事处罚，或者受到较大数额的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

	5
	投标文件份数
	（1）本项目采用远程不见面电子标的方式开标，供应商开标时无需提供纸质投标文件，须在投标文件递交截止时间前登录政采云平台https：//www.zcygov.cn/后，将加密电子投标文件（为.jmbs后缀格式）上传到对应项目的指定位置。

（2）中标的供应商在领取《中标通知书》时向采购代理机构递交纸质投标文件三份、格式为PDF的电子投标文件一份（U盘存储）。

	6
	★投标文件递交截止时间
	2026年6月1日11:00时（北京时间）

	7
	★投标有效期限
	投标截止后90天（日历日）。

	8
	★投标文件递交地点
	线上递交，登录政采云平台https：//www.zcygov.cn/，将加密电子投标文件上传到对应项目的指定位置

	9
	★开标时间、开标地点
	开标时间：2026年6月1日11:00时（北京时间）

开标地址：供应商在政采云平台https：//www.zcygov.cn/不见面开标大厅远程参加开标活动

	10
	评标办法
	综合评分法

	11
	★投标保证金
	投标保证金金额：30000.00元（叁万元整）

供应商应于2026年6月1日11:00时（北京时间）前，将投标保证金缴纳至采购代理机构指定账户。投标保证金应采用人民币，以非现金形式的网银、电汇、保函等方式，由供应商的账户汇出(个体工商户除外)提交。

账户名：新疆盛世乾元工程项目管理咨询有限公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐南湖路（兵团）支行

账号：30704501040008571

行号：103881070457

注：1.如果发现供应商有围标、串标行为，其投标文件无效，且投标保证金将被没收，不予退还；

2.投标保证金未按规定时间缴纳或提交金额不足的，将被视为无效响应,其投标文件将不予接受。供应商应充分考虑资金在途时间）；

3.供应商递交保证金时请在汇款时注明“项目简称+投标保证金”，对因未注明项目简称及汇款事由而造成保证金不能及时到账的，后果由供应商自负。

	12
	对招标文件的质疑
	供应商若对招标文件内容质疑，须按以下要求提出：

①质疑函应以书面形式（详见投标须知 第14.1款）通知采购代理机构。采购代理机构将在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

②供应商应在法定质疑期内一次性提出所有质疑内容。

③联系部门：新疆盛世乾元工程项目管理咨询有限公司

④联系电话：18999288665、4659594

⑤通讯地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路亚欧财富广场 A 座

	13
	★交付期限
	签订合同后45天内完成本次招标设备的供货、安装、调试以及与之配套的辅助工作，交付采购人使用。

	14
	★交付地点
	新疆农业大学指定地点

	15
	★付款方式
	合同签订后支付30%预付款费用；验收后支付65%，最后一次验收无质量问题支付剩余5%。

	16
	★质保期
	详见招标文件第三章采购需求（自验收合格之日起计算）。

	17
	履约保证金
	本项目不要求缴纳

	18
	是/否接受进口产品
	否，本项目为国产产品招标，不接受进口产品的投标。

	19
	政府采购政策
	一、在政府采购中实施本国产品标准：

1、本项目本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。

二、节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度：

严格执行财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），优先采购节能环保产品，财政部、发展改革委、生态环境部等部门对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的节能产品或环境标志产品认证证书，否则投标无效；属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。同一标项内的节能、环境标志政府采购产品部分加分只对属于品目内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。价格项加分具体方法详见第五章评标办法“商务评审”。供应商须按照招标文件格式要求在《环境标志产品明细表》《节能标志产品明细表》中列明并附证书，否则，不予加分。

三、在本次招标项目中供应商所投产品涉及商品包装和快递包装的须满足《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准》（试行）(财办库〔2020〕123号文)。
四、中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度：

1、本项目小微企业价格扣除比例为10%。
2、中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度，执行政策如下：

根据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号文)的规定,监狱企业、残疾人福利性单位视同为中小企业。符合以下条件的中小微型企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

(1)、本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

(2)、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

(一) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(二) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(三) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

(3)、依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

(4)、提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业证明文件(扫描件) 的，视同为小型和微型企业。

(5)、符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。

（6）、本采购项目中小企业划分标准所属行业为：工业。即：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（投标人应在中小企业声明函中按照采购货物名称逐个填写制造商信息，且制造商均为小微企业时，可享受价格优惠，如未按要求填写，不享受价格优惠）

	20
	其他说明
	使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。核心产品详见《第三章 采购需求》。

	21
	在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假投标资料(包括技术支持资料)或信息骗取中标的，或者未按本招标文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其中标资格，没收其投标保证金（如有要求），并报主管部门备案。

	22
	注意事项：

1、供应商应对招标文件中加“★”引起重视，如不满足此类条款的规定，将视为未实质性响应招标文件要求，其投标文件无效。
2、投标文件应编制页码及索引目录。
3、电子标书加盖法人章的两种方式：一种为法人（或负责人）电子章；另一种为纸质手写版盖章后扫描，两种方式的任意一种在评审时均予认可。

4、潜在供应商领取招标文件须提前完成注册、CA证书和电子签章申领和绑定、下载投标客户端。因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

5、供应商操作指南详见“新疆政府采购网”（www.creditchina.gov.cn）—办事指南—操作指南。

6、系统操作问题请咨询技术支持电话95763。
7、开标注意事项：

（1）开标时推荐使用Chrome浏览器，且使用的电脑已经安装最新的CA驱动；

（2）开标时请使用您本次加密使用的CA进行解密；开标解密时需使用CA的密码，并确保开标人员已知晓正确的密码。

（3）推荐使用制作生成电子标书的电脑进行解密。

（4）解密路径：登录政采云平台，进入【项目采购】应用—【开标评标】菜单—【进入开标大厅】页面，找到当天开标的项目。

	23
	中标服务费：参照国家计委计价格【2002】1980号、发改办价格【2003】857号、【2011】534号文计取，不足3000元按3000元计取，本项目招标代理服务费由中标供应商支付。

中标供应商须在领取成交通知书时一次性付清招标代理服务费。

	关于本项目中小企业政府采购政策的补充说明：因本项目不专门面向中小企业采购，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号，以下简称"46号文"）第八条规定，超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，应当预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%，故供应商在投标时需根据自身情况提供以下材料：

投标人本身为小微企业的，视为符合预留份额要求，无需另行分包，但须在投标文件中按本文件要求格式提供《中小企业声明函（货物）》，声明提供的全部货物由符合政策要求的小微企业制造。

投标人本身为中型企业的，应当将采购合同中不低于30%（其中预留给小微企业的比例不低于60%）的份额分包给一家或者多家小微企业，并在投标文件中同时提供：①投标人本身的《中小企业声明函（货物）》；②分包意向协议（格式自拟）；③接受分包的小微企业的《中小企业声明函（货物）》。

投标人本身为大型企业的，应当将采购合同中不低于30%（其中预留给小微企业的比例不低于60%）的份额分包给一家或者多家中小企业，并且在分包部分中，预留给小微企业的份额比例不低于相应分包部分的60%，并在投标文件中同时提供：①分包意向协议（格式自拟）；②接受分包的中小企业（含小微企业）的《中小企业声明函（货物）》。

4、禁止性规定。 接受分包的中小企业与投标人之间不得存在直接控股、管理关系。中标供应商不得将合同分包给大型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

	本项目核心产品为：流式细胞仪


二、投标须知
（一）总则

1. 项目说明

1.1 本项目的说明详见投标须知前附表（以下简称“前附表”）所述。

1.2 本招标项目已经批准，采购人为新疆农业大学，该项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

1.3 本招标项目供应商的资格审查采取资格后审方式。本次招标不接受联合体投标、不接受备选方案。

供应商资格必须符合供应商须知前附表说明，通过资格后审的供应商为合格的供应商。合格的供应商必须符合招标文件中对供应商的规定，且具备独立完成所投项目的能力，中标后不允许转包、违法分包。

1.4 资格后审包括下列内容

1.4.1 供应商满足“前附表”规定的资格要求；

1.4.2 招标文件有要求供应商法定代表人或其授权代表签字或盖章和加盖供应商公章要求的，供应商须按招标文件要求签署；

1.4.3 交付期限符合招标文件要求；

1.4.4 交付地点符合招标文件规定；

1.4.5 投标内容、数量、质量、服务等满足招标文件要求；

1.4.6 投标文件中所提条件均须符合采购人的要求；

1.4.7 符合招标文件中规定的其他实质性要求；

1.4.8 无法律、法规和规章禁止的其他情况。

2. 招标范围

2.1 本招标项目的招标范围已通过“前附表”第1项采购内容所述，指本项目招标文件中范围内所要求的所有工作内容。

3. 适用法律及约束力

3.1 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。供应商一旦领取了招标文件并参加本项目，即被认为接受了招标文件中的所有条件和规定。

3.2 供应商应保证，在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷。

4. 招标项目实施要求

4.1 质量标准已通过“前附表”第3项所述，本招标项目的质量等级标准为合格（通过采购人及有关部门组织的项目验收）。

4.2 供应商与采购人签订合同后，按照招标文件及合同相关的要求编制现场供货服务计划。

5. 交付期限及交付地点

5.1 交付期限已通过“前附表”所述，是指完成本项目采购内容及配套服务工作、验收合格并移交采购人的时间；交付地点已通过“前附表”所述。

6. 资金来源

6.1 采购单位的资金通过“前附表”第1项所述的方式获得，并将部分资金用于本项目合同下的合格支付。
7. 供应商资格要求

供应商资格要求须满足“前附表”第4项要求。

8. 投标费用

供应商应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

9.合格供应商的条件

9.1 具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人、其他组织或自然人均可参加投标。

9.2 遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

9.2.1 具有独立承担民事责任的能力； 

9.2.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

9.2.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

9.2.4 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

9.2.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

9.2.6 法律、行政法规规定的其他条件；

9.2.7 具有本招标文件第二部分“投标须知前附表”中第4项规定的资格条件。

9.3 供应商之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包（标段）或者不分包（标段）的同一项目投标：

9.3.1 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

9.3.2 母公司、全资子公司及其控股公司；

9.3.3 参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

9.3.4 法律和行政法规规定的其他情形。

9.4 供应商登录政采云平台https：//www.zcygov.cn/，在“项目采购”项下的“获取采购文件”自行领取招标文件。

9.5 供应商按时足额缴纳投标保证金。

10. 联合体投标

10.1 投标须知前附表中接受联合体投标的，供应商可以联合体形式投标，否则联合体投标视为无效投标；接受联合体投标的，除应符合本章第7款规定外，还应遵守以下规定： 

10.1.1 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

10.1.2 联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

11. 信用信息查询

★11.1 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）。

★11.2 查询截止时间为投标文件递交截止时间。

★11.3 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对被列入“失信被执行人”“重大税收违法失信主体”“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。

11.4 信用信息查询由采购代理机构在开标后通过本须知11.1所述渠道进行网上查询，对存在本须知11.3所述情形的供应商，将对其查询结果的网页截图作为查询记录和证据留存。

11.4 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（二）招标文件

12. 招标文件的组成

12.1 招标文件包括下列内容

第一章 招标公告

第二章 投标须知

第三章 采购需求

第四章 合同文本

第五章 评审办法

第六章 投标文件格式

12.2 招标的最小单位是标项。招标文件未分标项的，供应商须对全部招标内容投标，不得部分投标；招标文件分标项的，供应商应当以标项为单位编制并提交投标文件。

★12.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
12.4 招标文件由本文件及招标文件补充构成。

12.5 招标文件的澄清、修改、招标答疑会纪要等书面材料在本招标项目中均称招标文件补充。

12.6 招标文件补充作为招标文件的组成部分，对供应商起同等约束作用。如果招标文件补充内容与在此招标文件补充发出之前的招标文件等书面材料中相关内容相冲突，请供应商执行招标文件补充的相关内容，先前发出的招标文件等书面材料中相关内容自动废止。

12.7 供应商应认真审阅和理解招标文件所有内容，尤其注意加“★”等的条款，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

13. 招标文件的获取

13.1 招标文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见招标公告。

13.2凡符合资格要求并有意参加投标的供应商,登录政采云平台https：//www.zcygov.cn/后进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，自行获取采购文件。
14. 招标文件的澄清或修改

14.1 供应商若对招标文件有任何疑问，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。本项目接受对招标文件质疑的截止时间见“前附表”第12项，供应商须在截止时间前一次性提出对招标文件质疑内容。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

14.1.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

14.1.2 质疑项目的名称、编号；

14.1.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

14.1.4 事实依据；

14.1.5 必要的法律依据；

14.1.6 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖投标单位公章。
14.2 采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，在投标截止时间15日前，采购人可在原招标公告媒介发布更正公告，对招标文件进行必要的修改或者澄清，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，具有约束作用。不足15日的，应当顺延投标截止时间。为使供应商在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的修改或者澄清等内容进行研究，采购人可酌情顺延提交投标文件的截止时间。

14.3 投标文件递交截止时间前，供应商须随时关注网站“新疆政府采购网”（www.creditchina.gov.cn）上发布的本项目最新的更正公告，并登录政采云平台自行查看更正文件等相关信息，并对上述查看行为自行承担责任。
15. 投标报价

15.1 本招标项目使用的货币为 人民币 ，实施时亦以 人民币 支付。

★15.2 供应商必须严格按照《第三章 采购需求》“采购需求一览表”相关要求进行报价。如有缺漏项，则导致投标无效。

15.3 投标价格应包括：价格部分是对投标货物价格构成的说明，每一项货物仅接受一个价格。投标报价包括供应商为实施本项目提供全部服务内容所包括的全部价格的体现。

15.3.1 投标报价为含税价，应是完成招标文件及合同条款上所列招标范围及供货工作所需的全部费用（包含货物费、运输及拆装、验收、税金、风险费、资料和售后服务及利润等一切费用）及招标代理服务费，供应商不得以任何理由予以重复，未列和没有填写的项目费用，视为已考虑在投标总报价中。
15.3.2 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。供应商必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在合同执行过程中，采购人将不再另行支付与本项目相关的任何费用（非本项目要求的其他内容除外）。

★15.3.3 供应商须按照招标文件中《开标一览表》及《明细报价表》进行填报，未按照要求填报，均视为未实质性响应招标文件要求。
16. 投标保证金

16.1 投标保证金缴纳方式及金额要求见供应商须知前附表。

16.2 投标保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因供应商的违规、违约行为而引起的风险，采购人/代理机构在受到损害时可根据本须知的有关规定没收供应商的投标保证金。中标供应商如未能按招标文件要求与采购人签署项目合同并提交建设履约保证金（如有），视为供应商违约，则采购人有权提取中标供应商投标保证金。

★16.3 供应商须知前附表规定交纳投标保证金的，供应商应按照要求提交投标保证金，并作为其投标文件的一部分。投标保证金有效期应与招标文件规定的投标有效期一致。供应商未按照招标文件要求提交投标保证金的，其投标文件无效。

16.4 招标文件接受联合体的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

16.5 未中标供应商的投标保证金，将在《中标通知书》发出5个工作日内退还。因违反规定被没收的投标保证金不予退回。
16.6 中标供应商的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还。

16.7 下列任何情况发生时，投标保证金将可能被没收：

16.7.1 供应商在规定的投标有效期内撤回其投标；

16.7.2 中标人无正当理由拒绝按规定与采购人签订合同或未能在规定期限内签署合同的或未按招标文件要求提交履约保证金的；

16.8 供应商办理投标保证金退款申请手续须提供以下资料：

16.8.1 供应商须给采购代理机构提供账户信息（单位名称、开户银行名称、银行账号、银行行号）

16.8.2 中标方办理投标保证金退款申请时，除16.8.1项要求外，还须提供与采购人签订的已加盖中标方公章的合同全本复印件一份及PDF扫描件一份（代理机构存档备查）。

17. 招标答疑会和现场踏勘

17.1 本项目不组织招标答疑会。

17.2 采购人不组织供应商进行现场踏勘，供应商应自行在投标截止前对项目现场和周围环境进行勘察，以获取须供应商自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘查现场所发生的费用及风险由供应商自行承担。

18. 投标有效期

18.1 投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。投标有效期不足的，均视为未实质性响应招标文件要求。

18.2 在特殊情况下，采购人在原定的投标有效期内，可以根据需要以书面形式向供应商提出延长投标有效期的要求，对此要求供应商须以书面形式予以答复。供应商拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改或撤回其投标文件。

（三）投标文件的编制

19. 投标文件编制要求

19.1 供应商提交的投标文件及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。

20. 投标文件编制的依据

20.1 采购人提供的采购需求及有关资料；

20.2 本招标文件及招标文件的修改或者澄清；

20.3 相关的法律、法规和规定。

21. 投标文件的组成：资格证明文件、商务部分、技术部分。

21.1 资格证明文件(以下文件必须在有效期内)
(1) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明文件

(2) 法定代表人（或负责人）资格证明书、供应商代表授权委托书及被授权人身份证

(3) 投标保证金（被采购代理机构认可的缴纳凭证）

(4) 不参与围标串标承诺书

(5) 供应商诚信承诺书

21.2 商务部分：

(1) 投标函

(2) 开标一览表

(3) 明细报价表

(4) 实质性响应一览表

(5) 合同条款偏离表

(6) 供应商近三年（2023年01月01日至投标文件递交截止时间）类似项目业绩（须提供中标通知书及采购合同，至少包含反映采购内容、合同金额、合同签字盖章页信息页，时间以合同签订日期为准）

(7) 中小企业声明函

(8) 关于符合本国产品标准的声明函
(9) 节能、环保产品明细表（如有）

(10) 售后服务方案
(11) 虚假应标承担责任声明


(12) 反商业贿赂承诺书

(13) 供应商认为有必要提供的其他商务资料
21.3 技术部分：

(1) 技术条款偏离表

(2) 技术支持资料

供应商所投产品（且为所投型号）应提供具有检测资质的部门出具的完整的检验检测报告或制造商对外公开发行的印刷版彩页或官网截图或性能参数说明书。（国家无需检测的设备可以不提供检验报告）

(3) 项目实施方案

21.4 其他资料

22. 投标文件的编制及格式

★22.1 供应商提供的投标文件应按照本须知第21条规定的内容编制，其中，第21.1（1）—（5）项、第21.2（1）—（5）、第21.3（1）为必备项，供应商在投标文件中必须提供有关材料，如果缺项，或不符合要求，将导致投标无效。

★22.2 供应商在投标中违反国家有关法律法规的强制性规定的，将视为未实质性满足招标文件要求。

22.3 供应商提供的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式（表格可按照同样格式扩展），并保证所提供的资料的真实性。未提供格式的，供应商可自行编制。

22.4 招标文件要求提供的所有证书、合同等招标要求的证明资料，均使用扫描件，特别说明为原件的除外。本招标文件规定的投标文件编制中所需提交的证明材料扫描件内容须清晰可辨。

22.5 供应商应逐条阅读招标文件要求的技术规格及商务条款要求，指出自己提供的货物和服务是否对招标文件做出响应，并将不能响应之处在投标文件所附的“合同条款偏离表”、“实质性响应一览表”及“技术条款偏离表”中一一列出。

22.6 为节约评审时间，请各供应商在电子投标文件制作时，按照招标文件《第六章 投标文件格式》进行编制，保证目录清晰、内容完整。

★22.7 电子投标文件具有法律效力，与其他形式的投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件实质性要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由供应商自行承担。供应商递交的电子投标文件因供应商自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。
23. 投标文件的份数和签署
23.1 供应商应当按照本须知前附表第6项规定的投标文件递交截止时间前登录政采云平台（https：//www.zcygov.cn/）后，将加密电子投标文件（为.jmbs后缀格式）上传到对应项目的指定位置。

23.2 中标的供应商在领取《中标通知书》时向采购代理机构递交纸质投标文件三份、格式为PDF的电子投标文件一份（U盘存储）。

（四） 投标文件的递交

24. 投标文件的提交

24.1 供应商在投标文件递交截止时间前登录政采云平台（https：//www.zcygov.cn/）后，将加密电子投标文件（为.jmbs后缀格式）上传到对应项目的指定位置。

25. 投标文件提交的截止时间

25.1 投标文件提交的截止时间详见本投标须知前附表规定。

25.2 采购人可按本须知第14条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标书的截止时间。在上述情况下，采购人与供应商在原投标截止时间前的全部权利和义务，将适用于延长后新的投标截止时间。

25.3 截至投标文件递交截止时间，采购人收到的投标文件少于3个的，采购人将依法重新组织招标。评标过程中有效供应商少于3个的，应终止评标，由采购人依法重新组织招标。

26. 迟交的投标文件

供应商在本投标须知前附表规定的投标截止时间以后送达的投标文件，“政采云平台”将拒绝接受，采购人对于逾期未上传到指定位置的投标文件不予受理。

27. 投标文件的补充、修改与撤回

27.1 供应商在投标须知前附表规定的投标截止时间之前，可在政采云平台上随时撤回已上传的电子投标文件，将修改好的电子投标文件在投标截止时间前重新上传到政采云平台的指定位置。

（五） 开标

28. 开标

28.1 采购人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标须知前附表规定的地点进行不见面远程开标。供应商的法定代表人或企业负责人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点登录政采云平台https：//www.zcygov.cn/进入“政采云远程开标大厅”参加开标会议，并使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

★28.2 开标时，各供应商应在规定的解密时间（30分钟）内对本单位加密的电子投标文件进行解密，如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。
28.3 开标时，采购代理机构将通过“政采云远程开标大厅”系统公布供应商名称、投标价格以及其他详细内容。供应商使用CA确认开标内容结果。

提示：开标时，请供应商随时关注政采云账号内的站内信。系统会推送短信至投标项目授权代表的手机，但此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，采购代理机构不承担供应商未收到短信而引起的一切后果和法律责任。

28.4 供应商不足3家的，不得开标；

28.5 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，可按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

（六） 资格审查

29. 资格审查

29.1 开标结束后，采购人及采购代理机构按照《第五章 评审办法》中资格审查内容对各供应商进行资格审查。资格审查不合格的，其投标无效。

29.2 合格供应商不足三家的，不进行评标。

（七） 评标委员会与评标

30. 评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会的名单在采购结果公告前应当保密。

30.1 本项目评标委员会由采购人代表和评审专家组成，评标委员会成员数量应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

30.2 招标采购单位就招标文件征询过意见的专家，不得再作为评标专家参加评标。

30.3 评标委员会将对通过资格审查的合格供应商开始评标，评标采用保密方式进行。

30.4 评标委员会组长由评标委员会成员推举产生，并与评标委员会其他成员有同等的权利和义务。采购人代表不得担任评标委员会组长。

30.5 评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

30.6 评标委员会根据招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行系统的评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

30.7 在评标过程中，评标委员会发现有证据表明供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该供应商的投标作无效投标处理。并在评标报告中说明。

（八） 授予合同

31. 确定中标人

31.1 中标的标准

31.1.1 投标文件满足招标文件全部实质性要求；

31.1.2 具有良好地履行合同的能力和条件；

31.1.3 能够最大限度满足招标文件的各项要求；

31.2 采购人将确定资格合格的中标候选人为中标人。

32. 授予合同的准则

32.1 采购人将把合同授予经确认的中标人。

（九） 中标通知书

33. 中标通知书

33.1 采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人后，将在“新疆政府采购网”（http：//www.creditchina.gov.cn/）发布中标结果公告，公告期限为1个工作日，同时向中标人发出《中标通知书》。

33.2 《中标通知书》对采购人和中标人具有法律约束力。《中标通知书》发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。 

（十）合同的签订

34. 合同的签订

34.1 采购人应当自《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

34.2 招标文件要求中标人提交履约保证金或者其他形式履约担保的，中标人应当提交，拒绝提交的，视为放弃中标项目。

34.3 招标文件和中标人的投标文件均是该书面合同的附件。

34.4 中标人因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。或采购人重新组织招标。

34.5 政府采购项目的采购合同自采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在财政部门指定媒介上进行采购合同公告。

（十一）买方授标时更改采购货物数量的权利

35. 采购人在授予合同时有权按“投标须知前附表”第18项约定的内容对采购需求中规定货物数量予以局部增加或减少，但不得对实质性内容做任何改变，对增减的数量按同类型中标货物价结算。

（十二）质疑与投诉

36. 质疑与投诉

36.1 供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

36.2 质疑函的必备内容

36.2.1 供应商提交的质疑函必须注明单位名称、地址、邮编、可供查询的单位和法定代表人的电话号码、联系人电话；

36.2.2 质疑项目的名称、编号；

36.2.3 具体质疑事项和与质疑事项相关的请求；

36.2.4 事实依据；

36.2.5 提起质疑的日期；

36.2.6 质疑函须加盖单位公章，由法定代表人签章。

36.2.7 委托代理人递交质疑函的，还须提交委托质疑事项的授权委托书（附法定代表人和被授权人的身份证正反面），加盖单位公章和法定代表人签章和被授权人签字，同时出示被授权人身份证。

36.3 质疑应符合下列条件：

36.3.1 质疑人是参与所质疑项目的采购活动的供应商；

36.3.2 质疑函内容符合相关的规定；

36.3.3 在规定的有效期限内提起质疑；

36.3.4 招投标监管部门规定的其他条件。

36.4 采购人在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

36.5 提出质疑的供应商对答复不满意的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府招标监督管理部门投诉。政府招标监督管理部门应当在收到投诉三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项相关的当事人。

（十三）履约担保

37. 履约担保

37.1 投标须知前附表要求缴纳履约保证金的，中标人须在与采购人签署合同前按招标文件有关要求提交履约担保。中标人应按照下列规定的方式和金额向采购人提交履约担保。

37.2 履约担保采用下列 37.2.1 方式

37.2.1 履约保证金担保方式：
1）银行汇票；2）支票；3）银行转账；4）保函；5）采购人与供应商协商确定的其他担保方式。

37.3 如中标人不能按照投标须知第37条的规定执行，采购人将视为中标人放弃中标项目；已经订立合同的，采购人有充分理由解除合同，给采购人造成损失的，放弃中标项目的中标人应当赔偿。

（十四）其他

38. 中标服务费

38.1 中标服务费由中标人在领取《中标通知书》时向采购代理机构一次性支付。参照国家计委计价格【2002】1980号、发改办价格【2003】857号、【2011】534号文计取，不足3000元按3000元计取。

39. 招标文件的解释权

本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（87号令）规定编制的，解释权属新疆盛世乾元工程项目管理咨询有限公司。

第三章 采购需求
	序号
	品 目   名 称
	技术规格
	数量   
	备    注

	1
	流式细胞仪
	一、设备功能用途：用于细胞多色免疫表型检测和功能分析研究，细胞周期、凋亡检测分析，倍性分析检测，细胞计数，等等；设备还能进行细胞外囊泡、外泌体、脂质体、大病毒颗粒等小颗粒检测鉴定表征研究。

二、设备技术参数：

1、光路系统：

★1.1、激光器：配备405nm±5nm、488nm±5nm、561nm±5nm、638nm±5nm四根固态激光器。

★1.2、检测通道：前向角散射光通道FSC、侧向角散射光通道SSC和不少于十二个荧光检测通道。

1.3、检测器：采用光电二极管检测器，光电转换效率高且对长波长光灵敏度高。

1.4、光信号检测收集：固定校准的光路，荧光信号由光纤传导至高灵敏度检测器；由反射光路系统和单一带通滤片完成，确保最大限度减少光的折射及传到途径，提高检测效率。

2、液流和上样系统：

2.1、流动室：固定式一体化光学系统和石英杯流动室设计，数值孔径NA≥1.3。

★2.2、液流驱动方式：采用正压空气压缩泵或低压蠕动泵（非注射泵/柱塞泵）鞘液和样品传输系统。

2.3、液流维护：具有自动反向冲洗、除气泡、清洗、样本自动混匀、样本针自动清洗等功能。

△2.4、流速：三档固定流速，也可在10μL/min-210μL/min之间或更宽范围以1μL/min增量自定义调节。

2.5、进样管类型：支持多种进样管，包括5mL流式管、1.5mL和2mL EP管等。

3、电子检测、分析系统：

3.1、信号处理：数字化信号实际动态检测范围0-107，可以同时将≥106的高信号和更低信号都完全显示在一张图上。

3.2、检测速度：同时检测所有参数时≥25,000事件/秒。

3.3、荧光分辨率：rCV≤3%。

△3.4、荧光灵敏度：FITC≤35MESF，PE≤10MESF。

3.5、携带污染率：单管模式＜1.0%。

△3.6、小颗粒检测：仪器能用于低至80nm的微小颗粒（如细胞外囊泡、外泌体、脂质体、大病毒颗粒等）检测鉴定和表征。

4、配套软件和工作站：

4.1、配套软件及功能：配备全功能流式软件，软件可用于仪器控制运行、实验数据收集以及结果分析。

4.2、软件开放性：具备多种安全防护等级安装方式，中、英文双语言系统，软件无版权限制可任意次数安装。

△4.3、软件数据补偿：自动全矩阵补偿和手动全矩阵补偿；具备补偿数据库，可以存储染料的荧光溢出值，随增益变化准确、轻松地调节补偿矩阵。

△4.4、可配置高阶数据分析软件，软件支持高阶数据分析工具，如ViSNE、FlowSOM、SPADE和CITRUS等，高效解析流式细胞数据。

4.5、工作站：win10及以上操作系统，配置不低于CPU: Intel Core i7、RAM: 8GB、Storage: 1TB及23寸高清显示器一套。

5、配置：

5.1、流式细胞仪主机1台。

5.2、工作站1套。

5.3、软件1套。

5.4、鞘液1桶。

5.5、清洗液1桶。

5.6、质控微球1支。

5.7整机质量保证期两年内全免费维修服务，保修期外我方对设备提供终生服务，维修仅收零部件成本费，不收任何维修费、服务人员费用和差旅费，接到用户通知后2小时内给予响应，如有需要8小时内到达用户现场解决问题。
	1
	

	2
	荧光正置显微镜
	一、显微镜：

1、放大倍率：40X~1000X

2、调焦机构：同轴粗微调焦机构，调焦行程大于28mm，上限为止动功能；

△3、照明：内置“复眼”照明光学系统；高亮度LED光源，寿命≥50000个小时；

△4、目镜筒：三目镜筒，分光比例100/0；20/80；0/100；视野≥25mm

5、目镜：超宽视野目镜，视野数25，双目带屈光度调节机构；

6、物镜转换器：六孔位物镜转换器，

△7、载物台：可旋转机械陶瓷涂层载物台，旋转角度220度，双切片标本夹，横向行程78（X）x54(Y)mm，手柄高度和扭矩可调

8、荧光系统：

8.1、六孔位荧光转盘，内置噪音消除器机构，允许扩展光活化装置和双层式落射荧光滤光块转盘的安装

△8.2、显微镜同品牌直连式LED高亮度荧光光源，寿命20000个小时以上

8.3、荧光通过遥控器控制激发光强度，亮度调节1%-100%；

8.4、高品质荧光滤色块，紫外、蓝、绿带通型滤光块

9、物镜：平场消色差荧光物镜

4X   N.A.≥ 0.13, W.D. ≥ 17.1 mm

10X   N.A. ≥0.30, W.D. ≥16.0 mm

20X  N.A. ≥0.5, W.D. ≥2.1mm，Spring-loaded

40X   N.A. ≥0.75, W.D. ≥0.66mm，Spring-loaded

100X Oil   N.A. ≥1.30, W.D. ≥ 0.16 mm，Spring-loaded, Stopper

△10、主机具有一键拍照按钮，在目镜观察时，眼睛不用离开目镜即可一键完成拍照

二、图象采集系统，与显微镜为同一品牌：

△1、芯片面积：≥35 mm x 23 mm，物理分辨率≥2300万，

2、像素面积：≥5.8×5.8μm；

3、图像分辨率：≥6000 x 3984；

△4、图像采集速度：全像素6000 x 3984 ≥9帧/秒， 3000x1992≥18帧/秒；2000 x1328≥55帧/秒

5、曝光时间：0.1毫秒至120秒

6、曝光控制：一键自动曝光，连续自动曝光，手动曝光

7、图像采集模式：彩色及黑白双模式

三、专业版图像分析软件

1、文件处理：支持Tiff,jpg,jp2等文件格式；多维图像输出成图像序列，或图像序列组成多维图像；用户可以自定义拍摄信息表，自动记录拍摄数据和实验信息；图像，通道和自定义区域之间的拷贝，粘贴；预设荧光染料数据库，保证通道颜色的真实；标注功能（箭头、文字、各种形状）

2、图像处理：图像和通道的对比度，亮度，Gamma调节；白平衡矫正；RGB,色调，饱和度调节；通道混合，通道Ratio，通道算术，通道抽取/合并，通道间相对位置矫正；图像平滑，锐化，中值滤镜，形态学处理：开放，关闭，扩张，腐蚀；卷积功能(去模糊)：图像缩放，画布尺寸缩放，图像旋转/翻转；Gray/RGB/HIS/Binary之间互相转换，位深转换；自动拼图，拍摄超大视野图像，支持AF，Timelapse拍摄时，支持AF；

3、测量功能：自动测量，半自动测量，交互式测量；提供测量框（具备体视学功能）和测量挡板，来限制测量范围；自定义过滤器，对测量结果进行过滤；自动分类器，且具备学习功能；各种测量网格，方便进行粗略测量；对测量结果进行开放/关闭/扩张/腐蚀/骨架化等操作，多种编辑工具；区域测量功能；动态测量功能，Ratio测量功能；宏功能（Micro)：录制，编辑，界面设计，以实现自动化操作；

四、工作站：能够搭载专业版图像分析软件，配置不低于HP Z1G9，I7(12700)2.1Ghz 12核 /16GDDR5 /512Gssd+1T SATA/T600  4G独显/550W电源/Win11系统/32英寸高清显示器

五、整机质量保证期两年内全免费维修服务，保修期外我方对设备提供终生服务，维修仅收零部件成本费，不收任何维修费、服务人员费用和差旅费，接到用户通知后2小时内给予响应，如有需要8小时内到达用户现场解决问题。
	1
	

	3
	正置显微镜
	一、显微镜

1、光学系统：无限远独立色差校正光学系统，齐焦距离≥60mm；

△2、物镜转换器：智能型6孔物镜转换器，转物镜时自动识别物镜种类并在主机液晶屏上实时显示；

3、载物台：低位机械载物台，带游标校准，具备上限位停止功能；

4、调焦机构：调焦：粗微调同轴调节，调焦总行程30mm，粗调每转9.33mm，微调每转0.1mm，最小精度1um，配有粗调扭矩张力调节环，具有再定焦功能；

△5、透射照明：LED透射照明光源，内置“复眼”照明系统，寿命6万个小时，具有LIM光强管理功能，可设置和记忆每颗物镜的光强等级，记忆后，物镜转换时不需要再调整亮度；

6、目镜：10X宽视野目镜，双目均带屈光度调节功能；

△7、具有一键拍照按钮，在目镜观察时，眼睛不用离开目镜即可一键完成拍照；

8、聚光镜：阿贝聚光镜，内置孔径光阑，可垂直移动和居中调节；

9、物镜：平场消色差物镜

4X： N.A. 0.10, W.D. 30mm；

10X：N.A. 0.25, W.D. 10.5 mm；

20X： N.A. 0.40, W.D. 1.2 mm；

40X：N.A. 0.65, W.D. 0.56 mm, Spring-loaded；

100X oil：N.A. 1.25, W.D. 0.2 mm ，Spring-loaded；

10、目镜筒：三目，超宽视野镜筒，FOV≥25mm，三路分光0：100/20:80/100：0，可以实现镜下观察与图像采集同步进行；

△11、具有ECO模式，在一段时间内显微镜上没有任何操作，显微镜会自动关闭照明，用户可调节待机时长；

△12、标配液晶显示屏，显示屏上显示的内容有：ECO模式、LIM功能、亮度状态、物镜名称、放大倍率。在保持观察姿势的同时可以对以上内容一目了然。

二、图像采集系统：

1、图像设备：彩色数码摄像头；

2、分辨率：大于5472 × 3648（2000万）物理像素；

3、芯片尺寸：1英寸；

4、像素尺寸：2.40µm × 2.40µm；

5、数据接口：USB3.0（High Speed）；

6、曝光时间：50us-10s

7、自动曝光、自动/手动白平衡。

8、接口：国际标准C接口

三、专业版图像分析软件：

1、文件处理：多维图像输出成图像序列，或图像序列组成多维图像；用户可以自定义拍摄信息表，自动记录拍摄数据和实验信息；图像，通道和自定义区域之间的拷贝，粘贴；标注文字、箭头、比例尺、各种形状等功能；

2、图像处理：图像的对比度，亮度调节；白平衡矫正；图像的垂直、水平、任意角度旋转，RGB，色调，饱和度调节；大图拼接功能，图像叠加，景深合成功能；

3、测量功能：水平距离、垂直距离、任意距离测量，多点测距，面积测量，角度测量等；

四、工作站：能够搭载专业版图像分析软件，配置不低于HP Z1G9，I7(12700)2.1Ghz 12核 /16GDDR5 /512Gssd+1T SATA/T600  4G独显/550W电源/Win11系统/高清显示器

五、整机质量保证期两年内全免费维修服务，保修期外我方对设备提供终生服务，维修仅收零部件成本费，不收任何维修费、服务人员费用和差旅费，接到用户通知后2小时内给予响应，如有需要8小时内到达用户现场解决问题。
	1
	

	4
	荧光定量PCR
	主要用途：

用于基因表达分析研究，目的基因的定量分析，进行SNP单核苷酸多态性和突变位点的分析检测。

1仪器性能

1.1
 装机指标：成功区分起始模板为1000和2000个拷贝的浓度差，置信度>99.8%

1.2
 反应时间：≤40分钟（96孔标准检测，40个循环反应）

1.3
 检测模式：染料模式、水解探针、简单探针、分子信标、蝎型探针、高分辨率熔解曲线（HRM）等

1.4
 线性范围：1-1010个拷贝

1.5
 检测灵敏度：可检测单拷贝基因

1.6
 精密度：≤1.5倍拷贝数差异，置信度≥99.8%

1.7
 荧光染料校正：无需ROX等被动染料校正

3硬件配置

3.1
 温控系统

△3.1.1温控模块：银质半导体温控模块

3.1.2
模块设计：96个样本对应的温控模块一体化成型，不由独立的多个小型模块组合而成

3.1.3 △模块平均温控速率：6.8 ℃/s

3.1.4样本平均温控速率：4.4 ℃/s

3.1.5
温度准确性: ≤0.2 ℃（37-98 ℃）
★3.1.6 温度均一性（Tm）: ≤0.2℃（37-98 ℃）
3.1.7熔解曲线温度分辨率：0.04 ℃

3.1.8熔解曲线数据采集频率：每摄氏度采集25个数据

3.1.9
梯度PCR温控范围：37-98 ℃

★3.1.10
梯度PCR温度数量：同时实现12个不同的温度梯度

3.1.11
梯度PCR温控跨度：20 ℃

3.1.12
样本容量：96孔板或者八联管

3.2
光学系统

3.2.1
光源：高强度白色固态光源

△3.2.2激发波长：390-710 nm，连续不间断

3.2.3单个光源寿命：> 10000小时

3.2.4
检测通道数：4通道激发/检测

△3.2.5导光系统：192根等长独立光纤导光，完全消除光路边缘效应

3.2.6检测系统： CCD

3.2.7光路设计：

△3.2.7.1所有样本同时检测：支持，所有样本同时激发并采集数据，孔间无时间差

△3.2.7.2全固定光路设计，无移动机械部件：支持，激发光源与检测系统在工作中无需移动，保证系统稳定性

3.2.7.3免维护：支持，无需定期校正光路。

3.3
控制系统

3.3.1控制界面：＞10英寸全彩色触控屏

3.3.2支持通过USB控制仪器运行程序和存储数据

3.3.3可外接条形码扫描仪：是

3.3.4单机模式：触控屏设定实验运行与主机控制，实时荧光显示

3.3.5 PC连接：实验设计，实时主机监控及分析

3.3.6网络模式：通过局域网进行实时主机监控

3.3.7数据接收方式：PC连接模式下，直接同步获取数据；局域网模式下，通过网络连接获取数据，或设定仪器将实验数据作为电子邮件发送至指定邮箱

4分析软件功能

4.1
 支持的荧光染料种类开放：包括但不限于FAM™、SYBR®、Fluorescein、SYPRO® Orange、VIC®、JOE™、TET™、HEX™、TAMRA™、Texas Red®、Alexa Fluor 633、ResoLight、EvaGreen、LC Green、Cy3、Cy5、Yellow555、ROX、SYPRO Ruby、LC Red640、Snarf 1、Acid Fuchsin、Cy5.5等

4.2
 分析模式：具有定性定量（绝对定量、相对定量）、自动报告熔解温度、自动报告基因分型结果、高分辨率熔解曲线、阴阳性判读等功能，实时动态监测运行，扩增和检测同时进行

4.3
 高分辨率熔解曲线 HRM分析：支持

4.4
 数据导出：TXT表单, GIF, PNG

5仪器配置

5.1
 仪器主机，带96孔温控模块

5.2
 快速操作指南

5.3 工作站一套

5.4整机质量保证期两年内全免费维修服务，保修期外我方对设备提供终生服务，维修仅收零部件成本费，不收任何维修费、服务人员费用和差旅费，接到用户通知后2小时内给予响应，如有需要8小时内到达用户现场解决问题。
	1
	

	5
	凝胶成像系统
	★1.功能应用：满足化学发光成像、免染胶成像、蛋白成像、核酸印迹成像（Green和Red两种核酸染料）、荧光标记样品成像（如膜、胶、离体器官等）、观察和切胶、彩色marker、黑白marker、各种杂交膜、蛋白转印膜、培养皿菌落计数、酶标板、点杂交、蛋白芯片、电化学等成像。

2.仪器外围尺寸60cm x50cm x70cm±5%，适配电源：220V/50HZ±10%
3.暗箱：钢与铝合金占比≥90%金属内箱和PC/ABS材质外箱密闭结构；全自动化控制进样平台及智能防碰撞系统，触屏控制电动样品平台进出；拍摄状态下锁定机箱门处于关闭状态；智能识别样品托盘，自动判定开放相应拍摄通道；

4.UV/BLUE防护观察板：可在样品平台开启时进行观察与割胶；机箱门打开时，自动检测并关闭UV/BLUE透射光源；

5.在开门状态：自动识别UV/BLUE观察防护板，智能控制UV/BLUE透射光源能否开启。

6.智能电动升降平台：≥4档自动定位平台高度，各平台高度自动对焦

7.科研级制冷CCD相机：像素≥2688*2200；感光效率QE值≥75%@600nm；制冷温度≤-65℃；读出噪音：<4e-RMS；暗电流≤0.00015e-/p/s @-30℃；像素合并：1x1，2x2，4x4，8x8，16x16，24x24; 像素密度：16 bit (0-65535灰阶)；镜头光学分辨率≥2.4um；

8.模块化设计：集成控制电路模块化，智能防碰撞系统，自动休眠控制，远程控制等

△9.双屏互联;  ≥12寸内嵌式LCD触摸屏操作系统；≥4寸显示屏，显示仪器状态;
10.激发光源：≥600个LED光源矩阵式排列，光照不均匀率<5%；保证光源的均一性

△11.背照式全自动滤光片轮位数≥9位；标配三组带通滤光片535nm/605nm/699nm±5%，双校正模式，滤光片入射角效应提升30%，机械式光学校正结构，融入AI电子校正与分离技术

12.智能激发光源控制系统：标配组合式三波长LED透射光源300-310nm波长LED紫外光源; 430-480nm波长透射LED蓝光光源; 全波段透射和反射LED白色光源；无影LED荧光（R=620-625nm，G=520-525nm和B=475-480nm）反射荧光激发光源；激发光源能进行≥4个波段调节适用于不同样品，激发光源智能开启与关闭

13.智能感应器样品托盘：标配智能白光托盘、紫外托盘、蓝光托盘和多色荧光托盘；托盘放入自动启用托盘对应功能，取出功能失效，避免误操作。 
14.智能拍摄：拍摄模块≥5种，通过智能样品托盘识别系统，仪器自动开启对应激发光源并完成拍摄操作，实现全智能拍摄控制

15.成像面积最大≥19×24cm；至少包括10×13cm；13×16cm；16×20cm和19×24cm四个规格，每个平台均满足0.01-2cm厚度样品。

16.切胶功能：光源强度多档可调，进入切胶观察页面后，软件自动开启光源，0-100%范围光源亮度调节

△17.中文和英语2种体系图像采集及分析软件，可实现拍摄、灰度分析等功能；图像输出格式：Tn、16TIFF、8TIFF、JPG等多种输出格式满足各类文献要求

18主机标配≥4组USB输出、支持WIFI、有线网口、可屏幕拓展（非主机拓展）；

19.摄软件自动完成光源选择及拍摄，并完成彩色合成及三组信号图像展示以供选择

△20.拍摄软件具有间隔多张成像，可读取≥10张图像在同一位置的信号值 ，可绘制出酶促反应动力学曲线

21.具备快速图像查阅功能，控制系统能以时间为线索自动备份图像数据；自动识别泳道条带、自动计算泳道中各条带的密度积分和峰值、计算分子量大小及条带的迁移率；分析数据能输出至Excel
22.配置清单：

超清晰科研级制冷CCD相机：1个（预装）

超高分辨率自动对焦镜头：1个（预装）

背照式9位滤光片轮：1个（预装）

超多层镀膜专用滤色镜片：3个（预装）

全自动抽屉式一体化全封闭机箱：1个（预装）

三波长LED透射光源平台（紫外/蓝光/白光）：1个（预装）

四组智能样品托盘：白光托盘、紫外托盘、蓝光托盘和荧光托盘1套

图像拍摄和分析软件：1套
	1
	

	6
	体视显微镜
	1、光学系统：平行光学系统；

△2、变倍比：≥7.5:1；

3、观察镜筒：双目观察镜筒，倾角45°，瞳距可调：52-75mm；

4、底座：透射照明底座，内置反光镜；

5、放大倍率：10倍–75倍（1.5倍物镜，10X目镜时）；

6、工作距离(配1.5倍物镜)：61mm；

7、目镜：10倍宽视野目镜，视野≥22mm，双目均带屈光度调节机构。

△8、密封性：设备可防止灰尘、油、水和其他污染物造成污染；防霉设计；防静电功能；（提供官方彩页证明）

△9、恒温系统：透明玻璃板恒温台，玻璃厚度1mm，设定温度从常温到50℃，温度精确度 ±0.1℃，恒温系统10年质保。
	1
	

	7
	自动细胞计数仪
	用途：细胞计数、细胞活力分析等

1.工作条件

1.1.工作温度：4-32℃

1.2.工作湿度：<80% (无冷凝)

2.
技术指标：

2.1.仪器类型：一体机台式细胞分析仪，无需连接电脑，节省实验室空间；

2.2.典型细胞处理时间：10~20秒，可以提供细胞总浓度、活细胞和死细胞浓度及其占总细胞数的比例、细胞活率、直径分布图和细胞显微图片；

△2.3.细胞样品范围：1x104-1x107细胞/mL；

2.4.微粒/细胞直径范围：4μm - 60μm（微粒）；7μm - 60μm（细胞）；

2.5.所需的样品体积: 10 μL；

2.6.可进行自动光强度调节和全自动聚焦（也可手动调整焦距），从而完成快速图像捕获；

2.7.具有细胞Gating功能：可对不同尺寸的细胞亚群进行计数；

△2.8.兼容重复细胞计数板和一次性细胞计数板

△2.9.程序：有预设程序，且采用machine learning和AI智能算法，对于细胞碎片，小细胞和成团细胞等复杂细胞样本有更准确的计数结果；

2.10.内置预稀释计算器、细胞传代计算器；

2.11.相机5百万像素，物镜2.5倍光学放大，总放大倍数~55x；

△2.12.仪器可通过wifi连接到云平台，传输和保存数据；

2.13.图像和数据可自动保存，其提供多种格式的数据文件，包括Tiff、PNG、JPG图像文件，CSV、FCS数据文件，还可保存包含结果、图像和机器设置参数的PDF文件；

3.仪器配置及必备件

3.1 全自动细胞分析仪，1台；

3.2 四种电源接头，1套；

3.3 一次性细胞计数板，1包（50个）；

3.4 一次性玻片支架，1个；

3.5 可重复玻片支架，1个；

3.6 USB drive，1个；

3.7 Quick reference card（QRC），1个
	1
	

	8
	灭菌锅
	一、性能参数：

★1、使用容积≥80L，总容积≥85L
△2、盖子带蒸汽导流板，蒸汽导流至两侧，保护正面操作人员

3、配备冷却风扇，缩短降温时间

4、手动上翻盖式高压蒸汽灭菌器，最高使用温度为138℃

5、设有三重压力盖开启保护锁，各种安全保护措施充分

6、搭载定时开始和预热功能，可以根据实际情况有效利用自己的时间

7、显示器：七英寸彩色液晶触摸屏，位于盖子前侧，容易查看，易于使用

△ 8、左右两侧各两个个上握式提拉把手，底部带四个万向轮，方便搬运

★9、内腔采用≥3mm厚不锈钢制作，表面经镜面抛光、防腐处理；设计使用年限≥15年；设计压力≥0.42Mpa，设计温度≥150℃

10、最高使用压力：0.3MPa，压力表和压力安全阀均可方便的拆卸

△11、排气：排气电磁阀≥2个，全开放和毛细管排放各一个

12、加热器挡板-立柱设计：加热器挡板放置在安装柱上，保证挡板水平放置，结构强度更好

13、预留进水口，可选购自动加水功能配置

14、其他配置用接口：试料传感器用（Rc1/4），记录仪用（Rc1/4），压力计连接用、自动加水（R1/4）

15、外置大容积敞口接水瓶，不倒水可连续运行≥15次

16、电源/额定电流：AC220V,19A，加热器：110V，2000W×2

17、压力表显示范围0-0.4MPA

18、控制器：微电脑PID控制

19、计时功能包括： 1分~99时59分，或100时~999时

20、运行模式包括不限：器具灭菌模式、液体灭菌模式、灭菌保温模式、溶解保温模式

21、其他功能包括不限于：消耗电力、累积消耗电力、CO2排出量、累积通电时间、累积运转时间、累积运转次数、按键锁功能、预约功能、记忆功能、预热功能、强制冷却功能、程序锁功能、警报发生记录功能、时刻显示、操作音开/关设置、多种语言切换功能、三级权限管理功能

22、安全装置包括不限于：传感器异常、SSR短路、加热器断线、防止空烧（液胀式温控器）、盖锁异常、记忆异常、压力安全阀（0.3MPa）、倡导以人为本的安全、环保理念

23、微型打印机预留接口位于灭菌器前方，可内置微型打印机，节省空间

24、外形尺寸：≤W520ХD660ХH1161mm

25、罐内有效尺寸：≥内径370ХH745mm

26、本体重量：≤115kg

二、配置：

1、立式压力蒸汽灭菌器 SJ811C            1台

2、附属品：

样品框                              2个

蒸汽接水瓶                          1个

冷却水壶                            1个

加热器挡板                          1个

过滤塞                              1个

排水管                              1根

抱箍                                1个

灭菌测试卡                          1套

长臂夹                              1个

3、资料：

压力容器产品质量证明书              1份

安全阀合格证                        1份

快速操作指南                        1份

使用说明书                          1份

保证书                              1份
	1
	

	9
	石蜡切片机
	功能特点：

1、采用步进电机驱动，切片精度高，运行平稳安静。

△2、触摸屏中英文菜单控制切片厚度、修片厚度、切片记数及快进，快退和转换功能。

3、独特的样本回缩功能及一键回退功能避免了标本组织与切片刀逆向擦碰引起的损伤，使高质量切片更流畅，同时延长了刀片使用寿命。

△4、手轮可以在任意位置锁定，手轮柄在最高点有自动感应锁定装置，更换蜡块时无需再锁定手轮。
5、拆卸方便的废屑槽，使切片工作洁净卫生。

6、具有安全的报警系统，具有紧急停止功能。
7、电动粗修速度300μm/s和900μm/s。

8、刀架采用特殊工艺加工，切片时不沾片、不卷片。

9、5秒内徒手快速互换标本夹头，使操作者切片时更加方便快捷。

△10、标本调节方向：水平8°、垂直8°样本夹可360°任意旋转固定，方便不同切片要求。

主要技术参数:

1、定位系统:有0位指示

2、切片厚度范围:0.25-100μm可调：

0.25-0.5μm，以0.25μm 递进；

0.5-2μm，以0.5μm 递进；

2-10μm，以1μm 递进；

10-20μm 以2μm递进；

20-50μm以5μm递进；

50-100μm以10μm递进 ；

3、修片厚度范围:1-600μm：可调

1-10μm，以1μm 递进；

10-20um，以2um 递进;

20-100um 以10um递进;

100-600um以50um递进
4、样品最大水平移位:20/28mm可定制

5、样品最垂直平移位:60/70mm可定制

6、样本自动进给，自动回缩:12um

7、样本总回缩距离:600um

8、切片调节最小分度值:0.25um

9、修片调节最小分度值:1um

10、切片精度:士5%

11、最大切片截面:≥50X70mm

12、尺寸:≤520X450x300 (mm)e

13、大容量碎屑槽

14、可定做整套夹头及刀座

15、输入电源:AC220V/110V频率50/60HZ
	1
	

	10
	低温冰箱-80℃冰箱
	1、箱内温度 -40℃~-86℃可调

2、有效容积≥490L，整机装箱量（2ml冻存管容量）28800份样本；

3、微电脑控制， LED 显示屏，可显示环温及输入电压。并配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存；

★4、采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保；

5、采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷，制冷效率高；

6、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量；

7、符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求，并获取节能、环保报告及证书； 提供中国质量中心节能证书和环保证书（原件备查，并提供CQC网站截图及网址备查）；

8、压缩机2个，功率≤900W

△9、25℃环温时，耗电量应小于11 Kw.h/24h；提供实验室符合CNAS、ILAC资格的第三方机构报告；

10、标配USB接口，可导出全部数据，实现数据的可追溯性；

11、多种故障报警（高低温报警、传感器报警、冷凝器散热差报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警），两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能、断电记忆功能）

△12、具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险。

13、一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁及双挂锁。

△14、4个发泡内门并带密封条设计，外门4层密封。整机共计5层密封，保温效果好。

15、使用航空真空隔热材料VIP，厚度≥25mm，箱体发泡层厚度90mm，保温效果好；

16、具有可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门；

17、箱体后背≥2个测试孔设计，方便用户实验使用和监控箱内温度。

★18、双外门设计，可实现上下独立管理。

19、外部尺寸（宽x深x高）：≤860*900*1980mm

20、内部尺寸（宽x深x高）：≥590*630*1310mm
	2
	

	11
	冷冻型台式高速离心机
	1.不小于10.4英寸高清触摸屏，全球首创主参数、设置参数、运行参数、转子使用寿命、常用快捷程序（不小于8组）、转速、RCF同屏同时显示，无需切换，大大方便客户的使用。

2.不少于11种升速曲线、12种减速曲线，设有升降速自定义档位，可以根据实验需求自定义加速、减速时间，进一步保障离心效果，防止样品二次悬沉。

3.大于200组程序存储功能，支持自定义程序命名，方便使用时调取与区分不同的实验，实现实验的可重复性。最多可选中不少于五组程序，实现五级阶梯离心，满足复杂实验流程一次完成的需求。

4.不少于19款转子供客户选择，满足不同场景下的多样需求。转子在使用时在首屏可显示该转子使用次数、使用时间和使用寿命，保证转子使用安全。

△5.具有转子自锁功能，无需任何工具，转子盖一键开合，转子直接放于驱动座即可，运行中转子自锁；快捷、安全，再也不担心因没旋紧带来的运行故障。

6.变频技术制冷，控温精准节约能耗。支持快速预冷，预约启动；可设置仪器休眠时间，兼顾实验时制冷效果与实验后节能待机，延长设备寿命，绿色环保。

△7.采用航天技术开发的转子识别系统，不仅实现静态转子识别，还能对每一个转子进行身份识别，实现对每个转子的使用寿命进行管控。

△8.可配备通过CNAS、CMA第三方认证的动态微生物气密性转子，有效防止气溶胶及液体外泄(需提供第三方认证证书)。

△9.采用最新动态姿态传感技术，通过精确算法，感知转子在运行中动态不平衡量，当不平衡量超过阈值（如漏液、破管等），不平衡保护启动，离心机停机。

△10.具有门锁保护、电机过热保护、超速保护、超温保护、测速保护等多种保护功能，安全可靠。

11.采用双锁结构配合自动吸合电子门锁，轻合即锁，门盖关好有提示音，未关好则无法启动并触发报警，安全可靠。

12.采用食品级硅橡胶整体式密封圈，耐紫外线、臭氧、过氧化氢等消毒，安全耐用。

★13.最高转速：≥23000r/min
★14.最大相对离心力：≥36756xg
★15.最大容量：≥6×100ml
16.转速精度：≤±10r/min
17.温度设定范围：-20℃～40℃

18.定时范围：1min~99h59min/1s~99min59s/1s~99h59min59s
19.定时模式:启动计时、到转速计时、瞬时计时、连续计时模式

20.温控精度: ≤±1℃

21.压缩机组:变频压缩机

22.整机噪声:≤60dB(A)
23.电源:AC220V±22V 50Hz
24.整机功率: ≤1500W
25.外形尺寸: ≤380×690×400 (mm)
26.重量: ≤72kg

27.配置:48*1.5/2.2ml角转子（最高转速≥14000r/min，最大相对离心力≥21485xg）
	1
	

	12
	生物安全柜
	一、招标参数

1.气流模式：30%外排，70%循环

2.外部尺寸：（L×D×H）≤1535mm*790mm*2200mm

3.内部尺寸：（L×D×H）≥1355mm*610mm*680mm

4.流入气流平均风速≥0.55m/s，下降气流平均风速≥0.33m/s

5.送风过滤器与排风过滤器均采用ULPA超高效空气过滤器，针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.9995%

6.具有气流隔断技术，沿玻璃门上沿缝隙有负压气流阻断保护，防止工作区内外气体交互

7.洁净级别为10级的工作环境

8.LCD液晶屏显示，触摸按键，可显示时钟、工作区温度与湿度、气流流速、送风以及排风过滤器压差、系统时间、过滤膜使用寿命、紫外使用时间、功能图标以及报警提示等参数

9.在线实时监测并百分比显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能（显示更直观优于条形码显示）

10.前窗采用电动升降方式，可一键上升或者下降到安全高度

11.紫外灯安装在工作区背面上部，具有一键紫外灯预约功能，并可设定更改预约时长

12.照明灯安装在工作区前部，采用两根高亮度LED灯管，照度可达1000lx以上

13.前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃，防护人员安全

14.前窗玻璃具有全幅可清洁功能,彻底解决安全柜玻璃内部无法清洗障碍， 扫除卫生死角

15.配备双路压力传感器，实时监测送风过滤器以及排风过滤器的压差,压力变化超限时自动声光报警

16.有断电记忆功能，恢复供电后，恢复断电前的运行状态并有报警提示

17.具有未关严门、门高度异常、气流波动异常、过滤器压力超限报警，有声光报警提示，并直接显示异常名称（显示更直接优于故障代码显示）

18.前窗关闭双重触发信号，在紫外灯杀菌消毒一路线路故障时，可以继续正常开启紫外杀菌功能

19.负压风道设有过滤格栅，防止纸屑等杂物进入后部负压腔体

20.高效过滤器与风机的维修、更换，均可在柜体前侧进行，并且可实现单人更换，维修保养快捷

21.一体式搁手板大平面设计，与胳膊的接触面积更大，人员操作更舒适

22.上柜体底部结构的可搬抬结构设计，便于叉车搬运及人工搬抬放置上柜体，安全方便

23.脚轮与支架一体化设计，柜体可实现万向移动，也可以调节支脚高度来固定柜体和调平工作台平面
	2
	

	13
	超净工作台
	一、招标参数

1
产品类型：双人单面洁净工作台

2
气流模式：垂直层流

★3
外形长度：≤1370mm

★4
工作区长度：≥1300mm

5
工作台面高度：790±10mm

6
工作区洁净度：100级

7
操作台面平均菌落数≤0.5CFU（皿●0.5h）

8
工作区风速：0.2-0.4m/s三挡可调

9
工作区内部照度：≥600LX

10
噪声：≤65分贝

11
具有防潮功能、阻燃玻璃纤维高效过滤器（HEAP）

12
具有初效预过滤器，不使用工具即可更换，有效延长高效过滤器寿命

13
前窗钢化玻璃材质，厚度≥6mm

14
工作台面选用304不锈钢材质，外缘凸起设计，防止液体倾洒时溢出

15
内嵌式照明，眼睛不疲劳：采用内嵌式照明，避免日光灯对眼睛照射，眼睛不疲劳

16
2个电源插座，具有防溅功能，防水防尘等级不低于IP44

△17
三位互锁，紫外灯与照明灯、前窗三位互锁功能，屏蔽误操作风险

△18
具有联动功能，开门后自动开启荧光灯，方便实验准备工作；关门后风机自动关闭，防止风机空转不对外做功而产生过热现象

19
紫外杀菌延时启动，远离紫外线伤害：紫外灯开关按下后，声光提醒操作者及时离开，延时10秒钟后紫外灯点亮，保护操作者免受紫外照射伤害

20
可预设紫外灯自动点亮时间，方便班前班后自动消毒

21
紫外灯延时启动时间、杀菌时间长短、预约启动时间、风机档位等可按用户使用习惯自行设置；设置完成后，微电脑自动记忆用户使用习惯，方便用户使用

★22
电控元件全部布置在正面面板内，与人体视线等高，使用简单的常规工具即可开启，维修保养时无需移动设备

23
底座设有4个万向脚轮和固定底脚，方便移动和定位
	1
	

	14
	超纯水仪
	一、工作环境

1、进水要求：城市自来水或地下水（TDS＜1000ppm）,水压0.10—0.40MPa，水温5－45℃

2、电源及功率：AC220V/50Hz，150W

二、技术参数

1、制水量: ≥15-25升/小时（水温25℃时）

2、出水流量：1.5－2.0升/分钟（水箱龙头出水），标配20L具有ULUPURE液位传感控制系统的PE水箱，防止系统漏水。

△3、反渗透模块采用“一种快插式反渗透膜壳”双膜双泵工艺，更换耗材更快捷，较单级RO纯水系统产水水质更佳，离子、有机物和热源含量更低。电导率:1—5μs/cm 补偿至25℃

4、主机参数  尺寸:420*560*570mm(高*宽*深)   重量:30Kg   功率: 150W

5、根据新疆水质加配UP—ZZ加强型预处理。

三、功能特点及设备配置：

1具系统自动冲洗功能；开机自检功能；自动保护功能；

2.制备纯水；二级纯水电导率在线监测功能；较简装型双级RO系统（无中间水箱）产水水质更稳定，RO膜总制水量可提高1倍以上；

3.PLC自动控制，LCD液晶中文显示屏；

4.具有“实验室纯水器低水压和无水保护信号装置”，有效保护纯水机，延长使用寿命。

5.配备内置在线实时电导率监测仪，并具有“超纯水机水处理监控模块”；

6.具有“超纯水机水路控制模块”，超纯水机使用更稳定。

△7.具有“超纯水生产用的预处理检测装置”有效去除水中杂质。

8.具有“实验室纯水器水质超标排放装置”，保证水质稳定。

△9.具有“实验室纯水器RO膜自动药剂清洗装置”，方便用户自动清洗超纯水器。

10.具有“实验室纯水器恒压脉冲发生装置”稳定给压，延长耗材使用寿命。

△11.配有“一种可确保耗材内部清洁的纯化柱螺旋盖”提高纯水机的净化水平和保证净化环境的卫生，避免净化后的水收到再次污染，提供证明材料。
	1
	

	15
	电动助吸器与各量程微量移液器
	用途： 用于微量或少量（0.1µl－10mL）液体的手动移液。

1  工作条件

1.1常规实验室，室温条件

2  主要技术指标

PysioCare concept人体工程学设计：精细的优化工艺进一步减少了操作用力，使用更加轻松；

采用PerfectPiston™系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀

可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全

四位数字体积显示，位置合理，便于移液时观察

卓越人体工程学设计，重量轻，显著减少操作用力，避免发生手部重复性劳损（RSI）

伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性

密度调节功能，适用于不同密度的液体，通用性更广泛

量程范围

描述

容量

不准确度

不精确度

0.1-2.5 ul

单道

0.25 ul

1.25 ul

2.5 ul

±12.0%

±2.5%

±1.4%

≤6.0%

≤1.5%

≤0.7 %

0.5-10 ul

单道

1 ul

5 ul

10 ul

±2.5%

±1.5%

±1.0%

≤1.8%

≤0.8%

≤0.4 %

10-100 ul

单道

10 ul

50 ul

1,00 ul

±3.0%

±1.0%

±0.8%

≤1.0%

≤0.3%

≤0.2%

100-1000 ul

单道

100 ul

500 ul

1,000 ul

±3.0%

±1.0%

±0.6%

≤0.6%

≤0.2%

≤0.2%

0.5-10 ul

八道

1ul

5ul

10ul

±8.0%

±4.0%

±2.0%

≤5.0%

≤2.0%

≤1.0 %

10-100 ul

八道

10 ul

50ul

100ul

±3.0%

±1.0%

±0.8%

≤2.0%

≤0.8%

≤0.3 %

电动助吸器 一支

产品应用：适用于0.1 ml-100ml体积范围的刻度移液管和固定移液管

1   工作条件

1.1常规实验室,日常条件

2  产品特性:

△内含平衡系统防止液体进入助吸器造成腐蚀

单指掌控吸液和排液的过程

直观的速度控制调节按钮，无需预设速度，操作轻松简单

优化的吸液速度设计，既适用于大体积移液管，也可进行重力缓慢放液，防止溅射

△先进的锂聚合电池，工作时间长，最高可进行2,000 次移液，充电时也可使用

优化的吸液速度设计，既适用于大体积移液管，也可进行重力缓慢放液，防止溅射

△含有RFID 芯片，保存移液相关数据。

3.配置

电动助吸器, 带变压器,支架和2片滤膜/0.45μm

电动助吸器 一支、单道移液器各四支，八道移液器各一支
	1
	

	16
	通风橱
	一、招标参数

外形尺寸：≥长1800mm*宽850mm*高2350mm

1、主体柜体采用≥1.2mm厚镀锌钢板，钢板采用全自动精密数控激光切割，切割处水平无毛边，材料折弯成型光滑平整，异形件焊点无凹陷或凸起，无明显焊接痕迹。

2、柜体内外表面采用环氧树脂粉末静电喷涂，漆面平整光滑无异物、颗粒，高温固化，抗冲击。

3、内衬板、导流板采用≥5mm厚实芯抗倍特板,满足防腐蚀、化学抗性使用要求。导流板固定件使用 PP优质材质制作，一体成型。

4、移动视窗玻璃两侧 PP 夹条包裹，拉手为PP材质一体成型，嵌入≥5mm 钢化玻璃，玻璃门上下开启高度为 760mm,自由升降，移门上下滑动装置采用齿轮皮带结构，静音处理，无级任意停留，移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀材质构成。

5、固定视窗框架为钢板制作环氧树脂喷涂，框内嵌入 5mm 厚钢化玻璃。

6、台面采用15mm厚黑色陶瓷台面。

7、连接部分所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀，没有外露的螺钉，外部连接装置都是抗化学腐蚀的不锈钢部件与非金属材料。

8、PP材质一体成型集气罩，出风口直径 250mm 圆孔，套管连接。

配件：

1、电路控制面板采用液晶显示屏面板，按键美观便于操作。

2、橱内照明使用 LED 白光灯，安装在通风柜顶部，使用寿命长。

3、插座配有四个 10A 220V 五孔多功能防溅插座。线路使用符合国标的2.5 平方铜芯电线。

4、下柜门铰链采用110度直弯铰链，带阻尼。

5、其它下柜内背板预留检修窗，方便故障检修，上柜左右旁板预留4孔方便加装考克等设施。
	1
	

	17
	细胞间建设
	1招标参数

1、 洁净实验室区域及普通实验室技术指标明细表

房间名称

数量（间）

洁净等级

温度（℃）

湿度

（%）

换气次数

（次/h）

照度

（LUX）

面积

（㎡）

实验室走廊

1

十万级

18~26

——

≥15

≮300

≯14

洁净室

1

万级

18~26

35~65

≥20

≮300

≯85

普通实验室

1

——

——

——

——

——

≯62

普通实验室

1

——

——

——

——

——

≯81

1.设计方案

1.1实验室装修

1.1.1墙面：

洁净室彩钢板隔墙采用50型手工国产优质夹心净化彩钢板（外钢板厚度为0.5mm，钢板内衬玻镁平板，厚度为5mm，夹心材料采用防火等级 A 级的岩棉保温材料）拼装而成，阴角处采用专用铝合金型材过渡，表面喷塑处理，所有接缝采用防霉抗菌密封胶密封处理。

普通实验室采用石膏板隔墙，墙体带观察窗，石膏板隔墙内部填充A级防火材料及玻璃组合，墙体刮腻子两遍，要求刮抹平整、均匀、光滑，密实平整，线角及边棱整齐；高级乳胶漆两遍；玻璃采用10mm厚度钢化玻璃;105*50mn不锈钢框架。

1.1.2实验室地面：洁净室实验室区域地面均采用一体透心PVC 卷材地板。在其现有的地面基础上做2~3mm厚的水泥自流平，铺实验室专用一体透心PVC卷材地板，PVC卷材地板厚度≥2mm。

1.1.3 吊顶：洁净室顶采用50型手工国产优质夹心净化彩钢板，灰白色，（外钢板厚度为0.5mm，钢板内衬玻镁平板，厚度为5mm，夹心材料采用防火等级A级的岩棉保温材料）拼装而成，彩钢板采用凹型固定龙骨，增加墙体强度，中字铝型材连接件，古字型吊件，配备可调水平吊挂件，彩钢板宽度为标准尺寸长度根据现场实际情况加工、需保证彩钢板吊顶结构的稳定。

普通实验室吊顶采用600mm*600mm矿棉板吊顶，厚度12mm，表面平整、无色差、无崩边掉角，防火、防潮、吸声指标满足设计；轻钢龙骨：主龙骨U38及以上，副龙骨U50及以上，配套吊件、挂件、接长件；镀锌完好、无变形锈蚀。

1.1.4实验室门：净化区采用900*2100mm（1组）、800*2100mm（4组）钢质净化门，门上带观察窗；普通实验室新做隔断位置新做900*2100mm玻璃门，门厚度为10mm,不锈钢包框规格为105*50mm,配不锈钢门锁确保玻璃门开关灵活、密封良好。

1.1.5给排水系统:

1.1.5.1给水系统：利用现有给水立管，新做PP-R给水支管至洁净间用水位置；

1.1.5.2排水系统：利用现有排水立管，新做加厚耐酸碱 UPVC 排水管至排水点位。

2.2实验室家具

2.2.1全钢实验台

本部分包括全钢实验边台、全钢中央实验台、全钢转角台等部分内容。

规格尺寸：边台≥13800mm*750mm*850mm；中央台≥3000mm*1500mm*850mm；

转角台≥1000mm*1000mm*850mm（两组）。

2.2.1.1柜体

柜体：主体采用≥1.0mm 厚优质镀锌钢板。

滑轨、合页、铰连经过激光数控切割及数控折弯成型后焊接而成,焊 接部分打磨、抛光平滑过渡处理，焊点无毛刺漏焊。

抽屉：采用≥1.0mm 厚优质镀锌钢板,经过激光数控切割及数控折弯成 型焊接而成；焊接部分打磨、抛光，平滑过渡处理，焊点无毛刺漏焊。

背板：采用≥1.0mm 厚优质镀锌钢板。

滑轨：选用 DTC 三节静音阻尼滑轨，耐用、顺滑、承重性好。

铰链：选用DTC110 度直弯弹簧铰链，经久耐用，不生锈。

△依据GB/T24820-2024《实验室家具通用技术条件》。提供第三方机构出具的检测报告

外观尺寸偏差及形状位置公差：外观尺寸偏差宽深高均±5mm，底脚平稳性≤1mm；所有分缝≤2mm；位差度门与框架，门与门相邻表面间的距离偏差≤2mm。2.8.2.操作台柜体以及储物柜表面理化性能：金属喷漆(塑)涂层，硬度≥H；冲击强度无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀不低于7级。

水平静载荷试验：a.零、部件应无断裂或豁裂；

b.用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动；

c.零、部件应无严重影响使用功能的磨损或变形；

d.五金连接件应无松动；

e.活动部件(包括门夹装置的开关应灵便）。

垂直静载荷试验：a.零、部件应无断裂或豁裂;

b.用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动;

c.零、部件应无严重影响使用功能的磨损或变形;

d.五金连接件应无松动；

e.活动部件(包括门夹装置的开关应灵便）。

△依据GB/T2518-2019《连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》。提供第三方机构出具的检测报告

力学性能：拉伸强度≥300MPa；屈服强度≥200MPa；伸长率≥28%。2.9.2.表面质量，无明显气泡、起皮、麻点等缺陷2.9.3.表面粗糙度≤1 .6 μm。*2 .10.镀层重量（双面）≥120g/m²，依据《钢产品镀锌层重量测定方法》。提供第三方机构出具的检测报告。

△中性盐雾试验（72h）：镀层外观试验后镀层无明显腐蚀、生锈现象，允许有少量不影响使用的白锈；镀层腐蚀速率≤0 .01g/(m.h)。依据GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》。提供第三方机构出具的检测报告

落地式底柜柜体荷重：≥850公斤；落地式底柜柜体集中荷重：≥90公斤；门铰链承重：≥90公斤；抽屉静载承重：≥68kg；底柜隔板荷重性：≥90公斤/平方。

3.2.1.2陶瓷台面

台面采用耐强酸强碱耐高温陶瓷台面，台面采用≥15mm 厚一体实芯黑胚体实验室工业陶瓷板台面。

采用精细打磨+喷砂工艺，在台面表面形成均匀、细腻的微小凹凸纹理，表面粗糙度Ra2.0-3.2μ。

耐光色牢度：参照 GB/T 3810.16-2016 标准进行12小时测试，检测结果符合标准要求（变色等级不低于4-5级）。

耐磨性：参照GB/T3810.7-2016标准进行耐磨性检测，检测结果需达到或优于5级/12000转。

抗冲击性：参照GB/T3810.5-2016标准，抗冲击性（恢复系数）检测值≥0.86。

断裂模数：参照 GB/T 3810.4-2016标准，断裂模数＞50 MPa。

硬度：莫氏硬度≥6级。

静摩擦系数（干态）检测：检测标准参照GB/T4100 -2015附录M，检测结果≥0.75。

重金属：参照GB/T3810.15-2016标准测试，铅、镉溶出量为未检出。

化学性能：参照GB/T3810.13-2016标准，检测结果至少包括70%硝酸、99%甲酸、37%盐酸、99%乙酸、98%硫酸、丙酮、碘酊、甲醇、氯苯、二氯甲烷、氢氧化钠等化学试剂的测试，检测结果须为表面无明显变化，提供相应的检测报告。

2.2.2钢制插座盒

≥1.0mm优质冷轧钢板折弯焊接成型，开86型插座孔，颜色同实验柜体同色；

单插座盒≤100*80*80mm,双插座盒≤180*80*80mm；配置86型220V 10A正五孔插座。

2.2.3实验PP水槽

水槽尺寸：长*宽*高572mm*464mm*315m，选用≥7mm厚优质全新高密度聚丙烯原包料，高压一体注塑成型，耐强酸强碱及有机溶液，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀；

热力稳定性好。水槽在环境条件28.14℃,64.9%RH，101kPa,将160℃油温灌入水槽后无明显变化，无开裂、无变形。依据GB/T 9341-2008标准，检测弯曲模量，要求检验结果为≥1680MPa。检测弯曲强度，要求检验结果为32.8MPa。可提供第三方检测机构出具检测报告。

2.2.4三口龙头

尺寸：水龙头整体高度≥585mm，重量≥1740g，主管直径≥Φ26*1.2mm，臂管直径≥Φ22*1.2mm,鹅颈管直径≥Φ19*1.0mm，固定底座直径≥55mm。

实验室化验水龙头水嘴开关寿命达到65万次以上。经化学成分检测，碳含量C（w/%）≤0.002%，。符合GB/T 18145-2014和GB/T 25501-2019。实验室水龙头经外观、螺纹、装配、尺寸、密封性能、抗水压机械性能、水力学性能（流量）、抗安装负载、抗使用负载、涂镀层附着强度、表面耐腐蚀性能、寿命（水嘴开关寿命）、水嘴水效等级达到1级，全部判定为符合。水龙头检测表面耐腐蚀性能进行816h中性盐雾试验，结果为10级。需提供国家节水认证证书。

2.2.5单口台式洗眼器

涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。

洗眼头：模注一体成型，软性橡胶并带有缓冲滤网，去除水中杂质，出水经缓压处理呈泡沫柱状，均匀柔和,避免水束冲伤眼睛。

防尘盖：PP材质，设置防尘盖,使用时自动被水冲开。

开关：采用杠杆结构（水流锁定开关）铜质按压阀通过塑料手柄操作，水流在1秒钟内快速启动，启闭方便。

使用介质：符合卫生条件的常温水/自来水。

配前置过滤器和流量调节装置，前置过滤器可去除管道内产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、泥沙等大于5微米以上的颗粒杂质；流量调节装置可任意调节水压大小，避免因水压过大冲伤眼睛和面部肌肤。国标洗眼器测试：符合应急喷淋和洗眼设备GB/T 38144-2019，检测项目包含洗眼器密封、尺寸、流量，提供，结果为符合，需提供带有第三方出具的检测报告。

2.2.6单面滴水架

具有优越的耐侯性与抗菌腐蚀性；整体不霉变，滴水棒就位后不易脱落。安装简便，固定实验台上紧固耐用。

一体式集水槽，可按照需要对挂钩进行拆装，挂沟孔在滴水架背面为封闭的，以防止水滴流向墙壁，可以放置最大容量为250ml的客户量筒或1000ml的烧杯。提供排水管及壁挂架，宽度450mm，高度630mm,包括72个挂钩（直径16mm，长度120mm）。对40%硝酸、75%硫酸、40%氢氧化钠、99.5%乙酸、100%乙酸乙酯、95%乙醇、37%盐酸，分别浸泡48h，表面均见变化。滴水架面板定位后，上端中心处经120N拉力试验后，定位孔不应失效和开裂。

3.实验室净化空调系统

本项目洁净室设计2套净化空调系统，服务洁净室及配套房间；洁净走廊、准备间采用新风空调系统；普通实验室配置立式空调。

洁净实验室送风采用高效过滤风口，顶部送风；排风采用回风夹道，房间下侧回风。

洁净走廊、准备间送风采用回字形送风口，顶部送风。

采用全新风净化空调机组，新风经空调处理过滤后送入室内。第一级初效设置在空调机组的新风入口处；第二级中效设置在空调机组出口处；第三级高效送风口设置在送风系统末端（实验室吊顶）。

在机组风量、机外余压满足用户要求的基础上，以计算机组本身的阻力损失，确定风机全压，再选配风机的型号、转速、功率等，确保风机在高效率工作区运行，既使风机噪声最低，又使能耗最低。

风机的风量调节特性须适应系统风量的变化要求，保证风机低转速运行时不会产生喘震现象，并提供风机选型报告曲线。

箱体采用双层面板结构，机组框架为专用净化手工彩钢板，箱板通过内、外双层铝塑型材、PU密封条、并采用无毒抗菌密封软胶体以及高密度聚氨酯一次性发泡成型的，机组采用内圆角密封设计，内部平整，不积灰，绝对断冷桥结构，机组整体环保、洁净，满足净化行业使用要求。

通风管道

洁净实验室风管全部采用镀锌钢板制作加工。

风机出口设置软连接，软连接需采用防火、防水、内表面光滑的材料，降低机组振动及系统振动，从而降低机组噪声。

风管板材厚度及加工工艺按《通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2016》标准实施。

风管连接方式

洁净空调送回风、新风管风管采用法兰连接，法兰垫料为5mm厚闭孔海棉条，燃烧等级为难燃B1级。

风管保温：

风管保温材料采用高压橡塑海绵，厚度20mm；所有风管均要保温，保温材料燃烧性能为B1级，导热系数小于0.038，氧指数≥32，不龟裂，抗老化，真空吸水率≤10%,空调送风管30mm厚，空调新风管30mm。

软接管

洁净室内风管与设备或高效过滤器采用不产尘的双面人造革做软连接。

管道清洁

风管吊装前需将管内擦拭干净，吊装后封盖残端，施工中时刻注意保持管内清洁，严防施工垃圾落入风管。

管道支吊架

风管吊支架参照08K132施工,可在楼板上打膨胀螺栓（钢结构可焊在压行钢板上），较重的配件（防火阀、消声器等）需单独设吊点。

风阀

所有防火阀系列，止回阀，调节阀需抽样做漏风气密性试验。

套管

保温风管穿过墙体、楼板时，应用厚度不小于0.75mm的镀锌钢板做保护壳；保护壳与风管间的间隙尺寸为保温材料的厚度；保护壳端面应与墙面或楼板底面平齐或略高，但应比楼板面高50mm。风管（保温风管的保护壳）与墙或楼板处的间隙应采用不燃材料进行密封处理。

通风系统技术指标验收：

噪音：室内环境噪音不允许超过60分贝；洁净度、温湿度、压差、照度按GB50591-2010验收。

4.电气系统

4.1.设计依据

4.1.1相关专业提供的工程设计资料

4.1.2建设单位提供的设计任务书及设计要求：

4.1.3中华人民共和国现行主要标准及法规：

GB50073-2013《洁净厂房设计规范》

GBT13869-2017《用电安全导则》

GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》

GB 50054-2011《低压配电系统设计规范》

GB 50311-2016《综合布线系统工程设计规范》

GB 50217-2018《电力工程电缆设计标准》

GB 50034-2013《建筑照明设计标准》

GB50055-2011《通用用电设备配电设计规范》

其它有关国家及地方的现行规程、规范及标准

4.2.房间内部新做配电箱供细胞间用电；实验室照明灯、紫外灯、插座根据图示位置布局；新增插座、照明、净化机组等房间一切用电均在房间新做配电箱引电用电；房间内部配电箱入户电缆由甲方引进房间配电箱位置。

4.3照明灯具

符合GB7000.12、GB13037、GB9472、GB2313、IEC598等中国国家标准及国际标准；

洁净区域内灯具符合中华人民共和国国家标准(GB 50591-2010):洁净室施工及验收规范及设计要求。

带透光板的灯具，透光板的透光率在85%以上。

照明灯具的防护等级不低于IP54；

灯具外壳有单独的接地端子，且接地牢固。

灯具、镇流器的保用时间不少于5年，光源的保用时间不少于8000小时；选用高效节能灯具。

支架灯、灯盘采用LED节能灯具。输入100-240VAC 50/60HZ；色温：2700-6500K；显色指数80；工作温度：-20~50℃；等级IP54；LED寿命：50000H。

4.4开关、插座

符合GB16911标准要求。

所有开关、插座使用同一品牌同一系列的产品。

开关、插座的壳体采用阻燃材料制造。

4.5电气节能

在保证设计照度和照明质量的前提下，选用高效T8三基色节能光源，减少使用白炽灯。节能灯和荧光灯均采用合格的电子整流器，使照明功率密度达到节能目标值。

照明系统采用3L+N+PE配线方式，合理分配用电负荷，减少零电位的漂移，零序电流应控制在15%以内。

5.气路系统

1.实验室气路系统设计施工规范

标准号

标准名称

GB 50016-2014 (2018年版)

建筑设计防火规范

JGJ 91－2019

科研建筑设计标准

GB 50029-2014

压缩空气站设计规范

GB 7231-2016

工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识

GB/T 50493-2019

石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准

2.实验室气路系统一般要求：

2.1本项目所用气体种类主要包括：二氧化碳气。

2.2本项目气源采用集中供气方式。具体瓶位及设置详见图纸。

2.3所有气体均采用半自动供气装置，从气瓶柜通过不锈钢管道将气体输送至各用气终端，保证安全与美观。

2.4气路系统要求采用两级减压的方式进行供气。气瓶出口进行第一次减压后输送到各用气实验室，再进行二次减压，通过在每个用气点配置二级调压阀和使用点输出控制阀门对终端的输出压力进行精确调整，得到稳定的压力，满足仪器对使用压力的精确要求；气体经过二级减压后，再连接各台仪器，末端配置不锈钢变径接头。

2.5为了保持气体的纯度和管道系统的气密性，所有管道采用内表面 BA 级、316L ASTM A269/270 标准不锈钢管道。气体管道主管管径采用 3/8"，支管管径采用3/8"。

2.6管道之间的连接采用双卡套连接方式，最大可能减少泄漏点和保证洁净度，禁止使用快装和法兰等容易泄漏的连接方式，阀门、减压阀、压力表和汇流排元件连接处可以采用可拆卸的丝扣连接方法（我公司选用的卡套配件承压安全值是管道的3倍）以便维修。

2.7在管道的行进路线中，最多每隔 1.5 米应设置一组管夹，管道固定件（管夹）应采用耐高温的金属材料，坚固，轻巧，耐用。

2.8供气端和终端需标明气体的种类和气体的流动方向。管道穿墙应敷设在套管内，套管内的管道不得有焊缝；管道与套管之间应采用不燃材料密封。气体管路的支架间隔不大于1.5米，所有弯曲处都要分别在两侧独立进行支撑。

2.9钢瓶气管道及阀门均按不同介质进行标示。

2.10对钢瓶柜内的两个钢瓶，按钢瓶的尺寸制作不锈钢固定架并配防倒链进行固定。

2.11钢瓶气管道安装前保证干净无脂，管道、管件、阀门、压力表等均满足高纯气体的洁净和无脂要求。

2.12本实验室气体供气管路系统包括以下气体，均采用钢瓶供气：

气体：二氧化碳气、氮气； 

数量如下：

序号

气体种类

数量

纯度要求

1

二氧化碳气(CO2)

2 瓶

99.999%

2

二氧化碳培养箱

2台

3

三气培养箱

1台

3.技术要求

3.1气源部分(钢瓶至一级减压切换部分)

3.2各钢瓶间存放气体钢瓶气源如下所示：

3.2.1气瓶柜设有二氧化碳气钢瓶(1瓶)；

3.2.2半自动供气装置，双侧高压气瓶通过减压压力差原理，自动切换的连续型供气装置，最大输入压力3000psi(20.7mpa)，出气范围：0-250psi（0-1.7mpa）可调，适用于实验室、气体分析等高纯气体场合。

4.结构特点：

采用特气单级式减压器，膜片阀旋钮，带开关指示窗，配置单向阀，可采用汇流管具扩展性，采用墙式安装，每侧两级过滤装置（每级双层过滤网），可选配压力报警装置

5.材料结构：

减压器密封材质：PTFE、PCTFE、PEEK。

安全测试压力：1.5倍的最大输出压力，适用温度：-40℃-+74℃，泄漏率：2×10⁻⁸atm cc/sec He。

气    源-----高压高纯瓶装气体，按国家标准充装；

使用压力----- N2 、Ar：0.1 Mpa ~ 1Mpa

6.气路关键部件的技术要求

各种气体管道规格见下表：

各种气体管道规格表

项目

气体名称

主管道

实验室主管道

使用点管道

CO2

3/8” OD

3/8” OD

1/4” OD

7.二级调压阀:

集成化设计，开关阀、调压阀、出口压力表集成一个模块。初次压力由中标人与各实验室用户共同商定后设置，并对用户进行使用培训。压力：最大进口压力5 Mpa，出口压力0.5~1Mpa可调，控制精准；流量：2Nm³/h；

减压器母体：316L；

减压器密封材质：PTFE、PCTFE、PEEK；

减压器膜片：316L；

安全测试压力：1.5倍的最大输出压力；

适用温度：-40℃-+74℃；

泄漏率：2*10-8atm cc/sec He；

开关球阀或针阀：采用316不锈钢材料，双卡套连接。

高压金属软管:

材质：SS316；

长度1m；

1/4"内螺纹；

耐压20Mpa。

8.实验室气路系统施工要求

8.1管路链接：所有气体管路间的连接均采用双卡套连接方式。管道支吊架按照国家建筑标准设计05R417-1《室内热力管道支吊架》要求施工。

8.2管道穿墙及出地面（或楼板）处应设套管保护，套管穿墙处应与墙平齐，穿地面（或楼板）处套管应高出地面（或楼板）100mm。穿墙或楼板的套管：管径为1/4套管管径为3/8，管径为3/8套管为1/2。套管两端与管道之间用不燃材料严密封堵。

8.3所有管路标明连接的气体和气体的流动指向。指示标示的颜色须用不同颜色来区分，特殊气体的色彩应鲜艳醒目。

8.4用于支撑气体管路安装的所有支架都要进行防腐处理。禁止使用容易生锈的支架辅材。所有不锈钢管道两端用塑料盖密封，外部有塑料套密封，在进入施工现场后，安装前，方可将塑料套拆封，并除去塑料盖，防止灰尘进入。管线的排列应保持平直，管道折弯需用专用工具。有管件在安装进系统前，应用高纯氮气(99.999%)进行三遍以上的吹扫。管道铺设时，应注意平直，弯管处采用专用弯管器，不得徒手弯曲，不得踩踏、拉拽管道。

8.5切断管道时，用专用切管器操作，严禁用锯子锯断管道。管道切断后，应用专用工具处理断口，严禁用普通锉刀处理。

8.6 二氧化碳培养箱 容积：≥170L

8.7 温度控制范围：RT+3℃~55℃

8.8温度均匀性：±0.3℃，温度波动度：±0.1℃；CO2浓度控制范围：0~20%，控制精度：±0.1%

8.9开门30S后，关门4分钟内温度可恢复至37℃，关门≤4分钟内CO2浓度恢复至5%，需出具第三方报告

8.10 ≥7寸彩色显示屏，可实时查看温度、CO2浓度动态曲线，具有留言/记事本/公告功能

8.11 IR红外传感器，日常使用无需校准，180℃高温灭菌时无需拆卸

8.12 ≥180℃干热灭菌，箱内部件无需拆卸，灭菌效果达到99.999%，提供第三方报告

8.13不锈钢304内胆，一体冲压成型内胆，无支架、无螺钉、圆弧无死角结构

8.14配置8GB数据存储空间，数据可保存≥15年，可通过USB接口导出全部数据

8.15产品配置≥2个PT1000温度传感器

8.16标配RS485，可实现多台组网

8.17 加湿方式为底部水库式加湿

8.18三气 二氧化碳培养箱 ：容积：≥170L  

8.19
温度控制范围，室温+3℃~55℃

8.20
温度均匀性：±0.3℃，温度波动度：±0.1℃；CO2浓度控制范围：0~20%，控制精度：±0.1%

8.21开门30S后，关门4分钟内温度可恢复至37℃，关门4分钟内CO2浓度恢复至5%，需出具第三方报告

8.22
O2控制范围：1-21%，22-90% 

8.23采用氧化锆O2传感器，控制精度0.1%

8.247寸彩色显示屏，可实时查看温度、CO2浓度动态曲线，具有留言/记事本/公告功能，多用户共用一台培养箱时，实现无纸办公

8.25IR红外传感器，日常使用无需校准，180℃高温灭菌时无需拆卸

8.26180℃干热灭菌，箱内部件无需拆卸，灭菌效果达到99.999%，提供第三方报告

8.27不锈钢304内胆，一体式冲压成型，无支架、无螺钉、圆弧无死角结构 

8.28配置8GB数据存储空间，数据可保存15年，可通过USB接口导出全部数据

8.29产品配置2个PT1000温度传感器

8.30标配RS485

8.31加湿方式为底部水库式加湿

8.32标配物联模块，可通过手机、电脑、移动终端查询产品运行状况、报警等
	1
	


四、落实政府采购政策需满足的要求

一、在政府采购中实施本国产品标准

本项目本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。

二、落实中小微企业采购政策

1、本项目不专门面向中小微企业采购。根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，本项目小微企业价格扣除比例为10%。

2、供应商应根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），自行确认企业类型。本次采购项目所属行业为“第二项 工业”，在货物采购项目中，只有当供应商提供的全部标的均由小微企业制造，才能享受价格扣除政策，符合要求的供应商须提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位，视同为小型和微型企业，供应商若为监狱企业须在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件、供应商若为残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》。

3、《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）划型标准如下：“工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。”各供应商自行确定制造商企业类型，如实填写《中小企业声明函》。

第四部分 合同

（仅供参考，以采购人实际签订为准）
政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：                            
合同编号：                             

甲    方：                             
乙    方：                             

签订时间：                             
使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                 （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购
                             文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                  （供应商）

乙方2（全称）：                  （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                    （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     

项目信息

采购项目名称：                                         

         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：

     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      

     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

     标的名称：                         

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

         (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      

         (否

    （4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

                   (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是   (否

 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否

 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
 分包主要内容：                                            

 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  

 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否

     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

        国别：         品牌：         规格型号：              

 (否

    （10）是否涉及节能产品：

         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及环境标志产品：

         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及绿色产品： 

     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

                (强制采购       (优先采购    

     (否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

(是       (否      (不涉及

合同金额

（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           

         分包金额（如有）小写：                   
                         大写：                       

    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

(全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    

(分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   

(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                             

（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

     收取履约保证金形式：                            
     收取履约保证金金额：                            
     履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               

合同验收

验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

         验收主体：                  
         是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否

是否邀请专家参加验收：(是  (否

是否邀请服务对象参加验收：(是  (否

是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否

是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    (否

验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 

（3）履约验收方式：(一次性验收         

                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      

（6）履约验收标准：                                         

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          

组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
合同生效

本合同自                             生效。

合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证

8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

合同变更、中止与终止

    16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款

	第二节

第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节

第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节

第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节

第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节

第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	

	第二节

第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节

第7.3款
	保险要求
	

	第二节

第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节

第8.2（3）项
	货物质量缺陷

响应时间
	

	第二节

第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节

第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节

第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	

	第二节

第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	第二节

第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节

第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节

第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节

第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	第二节

第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节

第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节

第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节

第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：

（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；

（2）向                    人民法院起诉。

	第二节

第23.1款
	其他专用条款
	


第五章 评审办法
1. 评审说明

1.1 本次招标采用综合评分法进行评审。综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分（即商务部分、技术部分、报价部分合计分值）最高的供应商为中标候选人的评标方法。采用综合评分法的，评标委员会将按供应商得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一至三名供应商将成为中标候选人。

1.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

1.3 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，对小微企业报价给予10%—20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。在货物采购项目中，只有当供应商提供的全部标的均由小微企业制造，才能享受价格扣除政策，专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。本项目小微企业报价扣除比例为10%。

★1.4 在评审过程中，供应商对于评标委员会要求的澄清、说明、补正应以书面形式进行确认。采用电子评标形式进行评审的，须按照评标委员会在线质询的问题进行远程回复并提交政采云平台确认。供应商没有按评标委员会的要求提交澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容，其投标文件无效。
2. 资格审查

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部【2017】87号）文件的规定，开标结束后由采购人及采购代理机构对各供应商的投标文件进行资格审查。未通过资格审查的供应商，其投标文件视为无效且不进入详细评审。具体评审内容详见下表2.1资格评审表。

2.1 资格评审表
	评分因素
	评分点
	评分标准
	评审意见

	
	
	
	是
	否

	
	具有独立承担民事责任的能力
	具有有效的法人营业执照或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或个体工商户营业执照或其他组织的执业许可证；供应商为自然人的提供身份证明。
	
	

	
	健全的财务会计制度
	提供上年度（2024年或2025年）财务审计报告或半年内任意一个月财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、损益表（或利润表）、现金流量表或财务状况变动表），当月新成立公司无需提供；
	
	

	
	纳税证明
	提供近半年内任意一月的依法缴纳税收证明或其他近半年内的完税证明，当月新成立公司无需提供；无需纳税或免税的也需提供相应证明材料；
	
	

	
	缴纳社会保障资金证明
	提供社保机构出具的近半年内任意一月的社保缴纳证明，当月新成立公司无需提供；
	
	

	
	履行合同所必需的设备和能力
	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明；
	
	

	
	无重大违法记录的书面声明
	提供有效的参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录或书面声明；
	
	

	
	信用信息
	供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
	
	

	
	采购政策
	供应商应为中小企业或供应商以合同分包形式参与采购活动，获得采购合同的供应商将采购合同中的30%分包给一家或多家中小企业（其中预留给小微企业的比例不低于60%）。
	
	

	备注：

1.开标结束后，采购人及采购代理机构按照上述审查内容对各供应商的投标文件进行资格审查。未通过资格审查的供应商，不进入评标阶段。

2.合格供应商不足三家的，不进行评标。


3. 评标

3.1 评标委员会对通过资格审查的供应商进行评审，评审分为符合性审查和详细评审两个阶段。

3.1.1 符合性审查

3.1.1.1 评标委员会应当对通过资格审查的合格供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。通过资格审查的供应商的投标文件进入详细评审。

3.1.1.2 符合性审查表

	符合性审查
	评分点
	评分标准
	评审意见

	
	
	
	是
	否

	
	供应商名称
	与营业执照一致；
	
	

	
	响应文件签署
	响应文件的签章符合招标文件要求；
	
	

	
	投标报价
	投标文件针对同一种货物未出现两个或两个以上的报价；投标报价未超过最高限价；未出现经评标委员会认定其投标报价影响产品质量或者不能诚信履约的情形；
	
	

	
	投标产品
	投标产品为国产，未提供进口产品；
	
	

	
	供货范围
	投标文件载明的供货范围满足招标文件规定；
	
	

	
	交付期限、质保期、付款方式
	投标文件载明的交付期限、质保期、付款方式满足招标文件规定；
	
	

	
	投标有效期
	满足招标文件规定；
	
	

	
	其他实质性要求
	投标文件未出现不满足招标文件中带"★"号的其他实质性条款。评审期间,供应商没有按评标委员会的要求提交澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容；
	
	

	
	其他无效情形
	投标文件未附有采购人不能接受的附加条件；未出现供应商对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响,有碍公平、公正的情形；未出现提供虚假材料等法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
	
	

	
	投标保证金
	按照招标文件要求缴纳投标保证金；
	
	

	备注：未通过符合性审查的供应商不进入详细评审阶段。


3.1.2 详细评审

只有通过符合性审查的供应商才可进入详细评审阶段。详细评审分为价格评审和商务部分、技术部分评审。其中，报价部分30分，商务、技术部分70分，合计满分100分。具体评审内容详见3.1.2.2评审办法和标准。

3.1.2.1 投标文件的澄清和算术性修正
3.1.2.1.1 对于投标文件中出现在政采云平台中编制文件时上传对应模块错误等行为，视为细微瑕疵，不影响项目正常评审。评标委员会也可通过在线质询的形式向供应商发出澄清答疑，要求供应商提交澄清、说明、补正，但其澄清答疑不得改变投标文件实质性内容。

3.1.2.1.2 为有助于投标文件进行审查、评估和比较，供应商对评审中评标委员会书面提出的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，供应商以采用在线质询形式的澄清、说明或者补正。供应商应在政采云平台提交澄清、说明或者补正，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.1.2.1.3 供应商未按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

3.1.2.1.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

★修正后的报价遵照如下规定处理：“供应商的澄清、说明或者补正应当在线澄清形式提交。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容”。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，将视为未实质性响应招标文件要求，其投标无效。

3.1.2.2 详细评审办法和标准

	评分因素
	评分标准

	详细评审
	价格评审（30分）
	价格评审
	投标报价评标基准价=有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分，报价得分=（投标基准价/投标报价）×30%×100。有效投标报价为通过初步审查的供应商的投标报价。（小数点保留两位）

注：对小微企业价格优惠计算方法按本办法1.3项执行。

	
	商务、技术部分（70分）
	业绩

（0-11分）
	供应商近三年（2023年01月01日至投标文件递交截止时间）类似项目业绩，提供两项业绩得基础分5分，每增加一项业绩得3分，本项满分11分。以提供的中标通知书及合同为准（须提供至少包含反映采购内容、合同金额、合同签字盖章页信息页，时间以合同签订日期为准），未提供证明资料的、提供证明材料不全、证明材料模糊无法辨认的，不计分。

	
	
	参数响应（0-30分）
	对照第三部分采购需求中的技术参数，根据投标人提供的产品配置及性能指标的响应情况进行评审：

1.标★号的为核心技术参数，不允许负偏离，若出现负偏离将做否决投标处理。
2.投标人提供的设备技术参数完全响应采购需求的，得满分30分；标△号技术参数为重要技术参数，每出现一处负偏离扣0.5分，扣完为止。

注：负偏离评审依据：①所提供产品技术参数低于招标文件要求的，视为负偏离；②技术参数响应条款（以投标文件内技术偏离表为准）与招标文件对比有缺项、漏项的，视为负偏离；③投标文件内技术偏离表完全复制招标文件技术参数的（不涉及具体参数指标的描述性技术要求除外），视为负偏离；④投标人提供的投标文件中产品技术偏离表、产品技术规格书和产品检测报告内描述的同一产品技术参数响应值不一致的，视为负偏离。

	
	
	项目实施方案（0-14分）
	对投标人提供的针对本项目的项目实施方案进行综合评审， 

方案包括但不限于以下内容： 

①项目货源组织方案； 

②包装标准； 

③配送运输安排计划方案； 

④项目交付进度把控方案； 

⑤拟投入人员安排方案； 

⑥质量保障措施； 

⑦设备安装、调试方案； 

以上7项内容齐全、完全满足项目需求，无缺陷、漏项的得14分。每缺少一项内容扣2分；每项内容中每有一处缺陷或不满足（缺陷包含但不限于：项目名称、实施地点、涉及的规范、标准与本项目要求不一致、不符合本项目实际需求） 

每处扣1分，扣完为止。

	
	
	售后服务（0-10分）
	投标人具有优质的售后服务措施，售后服务方案包含但不限于；

①售后服务方案；

②售后人员安排；

③质保内、外的服务措施；

④故障响应措施；

⑤保障措施（对退换货、补单、供货，返修时等情况）。

以上5项内容齐全、完全满足项目需求，无缺陷、漏项的得10分。每缺少一项内容扣2分；每项内容中每有一处缺陷或不满足（缺陷包含但不限于：项目名称、实施地点、涉及的规范、标准与本项目要求不一致、不符合本项目实际需求） 

每处扣1分，扣完为止。

	
	
	培训方案

（0-5分）
	根据供应商提供的培训方案，包括①培训周期及安排；②培训方式；③培训计划；④培训内容；⑤培训目标等内容进行综合评审：

以上5项内容齐全、完全满足项目需求，无缺陷、漏项的得5分。每缺少一项内容扣1分；每项内容中每有一处缺陷或不满足（缺陷包含但不限于：项目名称、实施地点、涉及的规范、标准与本项目要求不一致、不符合本项目实际需求） 

每处扣0.5分，扣完为止。


4. 评标委员会的权利

4.1 评审中，出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

4.1.1 投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

4.1.2 投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

4.1.3 投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

4.1.4 评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第4.1.1项至第4.1.4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。评标委员会将给予相关供应商30分钟时间，在政采云平台提交书面说明及必要的证明材料。供应商在投标文件中已提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

在规定时间内，相关供应商未在政采云平台提供报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料的，评标委员会将认定其投标报价影响产品质量或者不能诚信履约，其投标文件将视为未实质性响应招标文件要求。

4.2 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4.3 评标报告由评标委员会全体成员签字。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4.3.1 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

4.3.1.1 分值汇总计算错误的；

4.3.1.2 分项评分超出评分标准范围的；

4.3.1.3 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

4.3.1.4 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

4.4 评标委员会依据投标须知前附表规定的评标方法，对供应商的投标文件进行评审和比较，供应商最终得分等于商务部分、技术部分、报价部分得分之和。评标委员会确定供应商最终得分和排名向采购人提出书面报告，并推荐合格的中标候选人。

5. 评标过程的保密

5.1 凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他任何情况，评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得对任何单位和个人透露。

5.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人或者评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3 中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或者其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

6. 定标原则

6.1 评标委员会依据投标须知前附表规定的评标方法和标准，按照得分由高到低的顺序进行排序，最终将前三名作为中标候选人推荐给采购人。

6.2 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

6.3 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标供应商名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。
6.4 出现下列情形之一的，本项目予以废标，重新开展采购活动。
6.4.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的；
6.4.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
6.4.3 因重大变故，采购任务取消的。
第六章 投标文件格式

封    面：

                                   项目

投标文件

项目编号：                                                
投标文件递交人（电子公章）：                              
供应商法定代表人（或负责人）

或其委托人（签字或盖章）：                                       
年    月    日
目  录
一、资格证明文件
(一) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明文件
(二) 法定代表人（或负责人）资格证明书、供应商代表授权委托书及被授权人身份证

(三) 投标保证金（被采购代理机构认可的缴纳凭证）

(四) 不参与围标串标承诺书

(五) 供应商诚信承诺书

二、商务文件

(一) 投标函

(二) 开标一览表

(三) 明细报价表

(四) 实质性响应一览表

(五) 合同条款偏离表

(六) 供应商近三年（2023年01月01日至投标文件递交截止时间）类似项目业绩

(七) 中小企业声明函

(八) 关于符合本国产品标准的声明函
(九) 节能、环保产品明细表（如有）

(十) 售后服务方案

(十一) 虚假应标承担责任声明

(十二) 反商业贿赂承诺书

(十三) 供应商认为有必要提供的其他商务资料
三、技术文件

(一) 技术条款偏离表

(二) 技术支持资料

(三) 项目实施方案

四、其他资料

一、资格证明文件

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明文件
1、具有独立承担民事责任的能力（加盖电子公章）

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人需提供身份证明；

说明：

供应商是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件；

供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；

供应商是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件；

供应商是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件；

供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（加盖电子公章）

须提供上年度（2024年或2025年）财务审计报告或半年内任意一个月财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、损益表（或利润表）、现金流量表或财务状况变动表，当月新成立公司无需提供）。

3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

(采购人名称)      ：
对于贵单位的      （项目名称）      采购项目，我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。如我单位中标，在项目实施过程中发现声明不实，我单位愿意放弃本次项目的中标资格，并按照《中华人民共和国政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明！

供应商：（加盖电子公章）

日  期：

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（加盖电子公章）

（1）须提供的近半年内任意一月依法缴纳税收证明，当月新成立公司无需提供；无需纳税或免税的也需提供相应证明材料。

（2）须提供社保机构出具的近半年内任意一月社保缴纳证明或近半年的完税证明，当月新成立公司无需提供。

5、参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

   （采购人名称）      ：

在本项目投标文件递交截止时间前，我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。公司未受到刑事处罚或责令停业、吊销许可证（或执照）、较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）等行政处罚；未处于财产被接管、冻结、破产状况。

如发现我单位提供的声明函不实时，我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消中标资格、罚没保证金等决定。

特此声明！

供应商：（加盖电子公章）

日  期：

（二）法定代表人（或负责人）资格证明书、供应商代表授权委托书及被授权人身份证

法定代表人（或负责人）资格证明书
单位名称：
所属行业：
地    址：

营业期限：
成立时间：
经营范围：
姓名：    性别：   年龄：     职务：

系        （供应商名称）       的法定代表人（负责人）。


特此证明。

供应商（电子公章）：

法定代表人或负责人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

注：如为法定代表人（企业负责人）参加投标只需提供法定代表人身份证明。

授权委托书

本授权委托书声明：我系 （供应商名称） 的法定代表人（或负责人），现授权委托（姓名）的为我的代理人，以（供应商名称）的名义参加（项目名称和项目编号）招标项目的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我均予承认。

代理人：   性别：  年龄：

部  门：   职务：


供应商（电子公章）：

法定代表人或负责人（签字或盖章）：

授权代理人（签字）：

日  期：   年  月  日

（三）投标保证金

提供被采购代理机构认可的缴纳凭证

（四）不参与围标串标承诺书

不参与围标串标承诺书

为诚实、客观、有序地参与                  项目采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、严格遵守国家法律法规和行业规范，诚实守信，公平竞争，不参与任何形式的围标、串标行为，不与其他投标供应商存在控股、管理及其他关联关系。

二、依法参加采购活动，不与其他供应商互相串通投标；不使用具有串标嫌疑、关联关系的公司参与投标（包括但不限于工商登记邮箱、电话号码、高管人员一致等）；不与采购人或者招标代理机构串通投标；不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。不排挤其他供应商的公平竞争，不损害采购人的合法权益，不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

三、若在招标投标过程中发现其他投标人或相关方有围标、串标等违法行为，及时告知采购人或代理机构，积极配合调查。

四、愿接受社会各界监督。如有违反上述承诺行为，自愿放弃中标资格，限制以后投标，记入不良信用档案，没收本次投标保证金。同意采购人或代理机构有权将线索移交有关部门，并愿意承担由此引起的其他法律责任。

供应商（电子公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

                     年   月   日

（五）供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

为了诚实、客观、有序地参与            项目采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加招采购活动。

二、参加采购代理机构组织的采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩；不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

三、尊重参与采购活动各相关方的合法行为，接受采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加采购活动，不与其他供应商互相串通投标，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害招标人的合法权益；不与招标人或者招标代理机构串通投标，不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责。如有违反按照自治区财政厅下发的《关于开展政府采购领域“四类”违法违规行为专项整治工作的通知》精神，自愿接受检验检测报告的问题；不存在提供虚假的合同业绩及学历证书等证明材料的问题；处罚。供应商对所投标（响应）文件的真实性负责，绝不存在提供虚假的认证证书、不存在提供虚假的《中小企业声明函》的问题；不存在其他提供虚假材料的问题。

六、积极推动采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加采购活动。

七、认真履行成交人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为或形成恶意投诉，我们自愿接受《政府采购法》等有关法律法规中对供应商的相关处理：自愿放弃中标资格、限制以后投标、记入不良信用档案、没收本次投标保证金，并愿意承担由此引起的其他法律责任。

供应商（电子公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

                     年   月   日

二、商务文件
（一）投标函

投 标 函

                      （采购人）：

我们收到你们     （项目名称）  招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。愿意按照招标文件规定的内容承担该项目的投标任务，严格执行我方所承诺的责任和义务。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

⒈按照招标文件中的一切要求，提供招标货物、运输及技术服务，详见《明细报价表》。

⒉如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成本次招标项目。

3.我方承诺提供货物的质保期为                                          。

4.我方承诺交付期限按照                                            执行。

5.我方承诺付款方式按照                                            执行。

6.我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定的资格要求，同时符合招标文件规定的特定资格要求。

7.我方承诺在本项目的采购活动中，不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标”的情形。

8.我方承诺我公司不属于为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

9.如果我方中标，我方将在招标文件规定的时间内签订合同，根据采购文件积极响应，履行合同义务，承担合同责任。如果我方违约，借故拒签合同或拖延签订的，则采购人将废除授标，给采购人造成的损失予以赔偿，同时依法承担相应法律责任，采购人可另行选择中标单位。

10.我方同意在投标有效期内遵守本投标文件，在此期限期满前的任何时间，本投标文件一直对我们具有约束力，本项目投标有效期为开标后 90 天。

11.我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

12.我们认为采购人有选择或拒绝任何参与投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

13.我们愿按民法典履行自己的全部责任。

14.我方愿意按照招标文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

15.该投标函在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

16.综合说明：

（1）产品的详细技术参数、技术条件、技术标准、拟达到的质量标准和质保期限。

（2）易损件、配件及供应方式。

（3）产品安装计划、组织机构及人员安排。

（5）技术服务。

（6）运输方式。

（7）要求项目单位提供的配合。

（8）对招标文件内容有不同意见的偏离说明。

（9）其它。

17.所有有关本投标函的函电，请按下列地址联系：

单       位：

地       址：

电       话：

传       真：

邮 政 编 码：

联  系  人：

供应商：（电子公章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

    年   月    日

（二）开标一览表

开标一览表

项目名称：新疆农业大学畜禽胚胎干细胞与种质创制实验平台科研能力提升建设项目
项目编号：SSQYZB02-2026010                                        单位：元 

	采购内容
	数量
	交付期限
	投标总报价
	备注

	无线网络建设
	一批
	
	（小写）           
	           

	投标总报价(大写)
	


注：1、在开标一览表中，按第二章投标须知15.3条款的规定不允许出现两种报价，否则其投标将被拒绝。

2、投标总报价大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准。

法定代表人或企业负责人

或授权代理人（签字或盖章）：

供应商（电子公章）：

年   月   日

（三）明细报价表

明细报价表

项目名称：新疆农业大学畜禽胚胎干细胞与种质创制实验平台科研能力提升建设项目
项目编号：SSQYZB02-2026010                                            单位：元
	序号
	名 称
	品牌及规格型号
	数量（标明单位）
	单价（元）
	合价（元）
	制造商
	制造商企业划型
	备注

	1
	（所投的全部产品内容）
	
	
	
	
	
	（大型、中型、小型、微型）
	

	2
	…
	
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计总价（元）
	


注：1、投标总报价为各分项报价的合计金额。
2、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3、供应商须按照《采购需求一览表》所列明的内容全部报价,未按要求提供《明细报价表》将视为未实质性响应招标文件。

供应商（电子公章）：

日期：   年   月   日

（四）实质性响应一览表

实质性响应一览表

项目名称：新疆农业大学畜禽胚胎干细胞与种质创制实验平台科研能力提升建设项目
项目编号：SSQYZB02-2026010                                

	序号
	条款序号
	招标条款
	投标条款
	响应/偏离

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、对招标文件中加“★”条款的响应，如有偏离，其投标文件无效。

2、本表中未列明的条款或内容与投标文件正文不一致的，均以正文为准。
供应商（电子公章）：

日期：   年   月   日

（五）合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目名称：新疆农业大学畜禽胚胎干细胞与种质创制实验平台科研能力提升建设项目
项目编号：SSQYZB02-2026010                              

	序号
	条款序号
	招标条款
	投标条款
	响应/偏离

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商（电子公章）：

日期：   年   月   日

（六）供应商近三年（2023年01月01日至投标文件递交截止时间）类似项目业绩
供应商近三年类似项目业绩表
	序号
	货物名称
	数量规模
	合同价格
	业主名称/联系人/电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	


备注：此表为供应商自身销售业绩，每项业绩须附提供中标通知书及采购合同，采购合同应清晰反映采购内容、合同金额、合同签字盖章页信息，时间以合同签订日期为准。合同签订方必须是供应商自身，存在控股、管理关系供应商之间签订的合同无效。

供应商（电子公章）：

日期：   年   月   日

（七）中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加  （单位名称）  的      （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1、   （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；
2、   （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                            供应商名称：       （电子公章）       
                           日期：  年  月  日

说明：1.本次采购“标的名称”须按照《第三章 采购需求》“5.采购需求一览表”内容完整填写，只有全部货物均由小微企业制造，才能享受价格扣除。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

4.供应商提供有效的《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。

5.《中小企业声明函》务必按照招标文件给定格式提供，供应商须如实填报相关信息，根据中小企业划型标准规定（工信部联企业【2011】300号），自行勾选企业类型。

6.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标结果公告一并公示。

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                 单位的                    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                         供应商（电子公章）：

                                         日期：   年  月  日

（八）关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　

日期：   年   月   日

说明：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.“产品名称”同“标的名称”，供应商须按照“采购需求一览表”采购内容完整填写。

（九）节能、环保产品明细表

环境标志产品明细表
项目编号：                                           

	序号
	产品名称
	企业名称
	注册商标
	规格型号
	中国环境标志认证证书编号
	认证证书有效截止日期
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	
	

	4
	合计
	
	
	
	
	
	


说明：1、供应商所投产品属于国家颁布的环境标志品目内产品的，须提交国家确定的认证机构出具的环境标志产品认证证书，否则，不予加分。

单位名称（电子公章）：

                                       日  期：    年    月    日
节能标志产品明细表
项目编号：                                           

	序号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	节能标志认证证书号
	节能产品认证证书有效截止日期
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	

	4
	合计
	
	
	
	
	


说明：1、供应商所投产品属于国家颁布的节能品目内产品的，须提交国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书，否则，不予加分。

2、投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须提供中国国家强制性产品认证证书、中国节能产品认证证书，否则将视为未实质性响应招标文件要求。

单位名称（电子公章）：

                                       日  期：    年    月    日
(十)售后服务方案
售后服务方案

（根据供应商自身情况及招标文件要求自行编制，格式自拟）

（十一）虚假应标承担责任声明

虚假应标承担责任声明

        （采购人名称）      ：

我公司承诺：所提供的投标文件（包括一切技术资料、技术承诺、商务承诺等）均真实有效，若在项目招标过程中（包括开标、评审、中标公告过程）及履行合同期间（包括验收过程）发现我公司提供的服务与投标文件不一致，或发现我公司提供了不真实的投标文件（虚假材料），我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消中标资格、罚没保证金等决定。

特此声明！

供应商（电子公章）：

日  期：  年  月  日

（十二）反商业贿赂承诺书

反商业贿赂承诺书

                      （采购人）：

为促进采购工作的规范运行和公平竞争，有效制止采购活动中的不正之风和腐败现象，预防和遏制行贿受贿等违法犯罪活动，我单位特作以下承诺：

在本次采购活动中，我公司将自觉遵守《政府采购法》，不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂，包括送礼金、礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐活动等。

如存在上述行为，我公司及项目参与人员自愿放弃本次项目的参与资格，若为预中标或成交人，也自愿放弃中标或成交资格，并愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

供应商（电子公章）：

日  期：

（十三）供应商认为有必要提供的其他商务资料

三、技术部分

（一）技术条款偏离表
技术条款偏离表
项目名称：新疆农业大学畜禽胚胎干细胞与种质创制实验平台科研能力提升建设项目
项目编号：SSQYZB02-2026010                        

	序 号
	条款
	招标规格
	投标规格
	是否偏离
	证明材料页码

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…

…..
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：（1）供应商须对《第三章 采购需求》中的所有技术参数条款逐条说明投标规格及是否存在偏离情况。对技术参数未提供技术支持资料（需要提供技术支持资料包括：产品说明书、白皮书、彩页、检测报告等证明材料。）或技术参数与其提供的技术支持证明材料不一致的，均视为技术负偏离。

（2）投标文件中技术支持资料与技术规格偏离表应答不符或未提供支持资料或者技术支持资料模糊无法辨认，而供应商又未在投标文件中作出说明和解释的，在评审时均视为技术负偏离。

供应商（电子公章）：

日期：   年   月   日

(二) 技术支持资料
说明：若投标文件中技术支持资料与技术规格偏离表应答不符或未提供支持资料或者技术支持资料模糊无法辨认，而供应商又未在投标文件中作出说明和解释的，在评审时均视为技术负偏离。

（三）项目实施方案

项目实施方案

（供应商根据采购内容自行编制，格式自拟）

四、其他资料
1.供应商账户信息：

账户名称：

税  号：

地址及电话：

银行账号：

开户行名称：

行  号：

邮箱号：  

说明：供应商账户信息作为退还投标保证金的基础信息，请仔细填写。

2.招标文件未提供格式的内容

3.供应商认为有必要的其他资料







法定代表人（或负责人）


身份证（正反面）
































代理人身份证


（正反面）





























