招 标 文 件

（公开招标-货物）

项目名称：新疆农业大学机电学院教学科研设备更新项目第一包

采购人(盖章)：新疆农业大学

联系人：吴毅

电话：18999193815

—————————————————————————————

采购代理机构(盖章)：新疆新世纪招标有限公司

联系人：马丹阳

电话：0991-4661782

地址：乌鲁木齐市新兴街20号凤凰大厦五楼

目录

招标公告	1

投标人须知前附表	3

第一章 投标人须知	7

一、总则	7

二、招标文件	8

三、投标文件	10

四、投标	12

五、开标	13

六、评标	13

七、定标及合同授予	14

八、纪律和监督	15

第二章 评标办法	16

评审办法前附表	16

一、评标方法	19

二、评审标准	19

三、评标程序	19

第三章 合同文本	25

第四章 技术标准和要求	29

第五章 投标文件格式	201

一、开标一览表	203

二、投标函	204

三、投标价格明细表	205

四、中小企业投标价格统计表	206

五、商务条款偏离表	207

六、技术条款偏离表	208

七、法定代表人身份证明书	209

八、法定代表人授权委托书	210

九、投标人资格条件证明材料	211

十、投标人近年类似项目情况表	221

十一、售后服务承诺书	222

十二、技术方案	223

十三、保证金缴纳证明材料	224

十四、其它需要提交的资料	225

第六章 补充条款	226

附件一、中小企业扶持政策	226

附件二、残疾人企业扶持政策	230

附件三、监狱扶持政策	232

附件四、实施本国产品标准及相关政策	234

# 招标公告

项目概况

新疆农业大学机电学院教学科研设备更新项目第一包的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2026年06月29日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJXSJ-2026（ZC）-301-01

项目名称：新疆农业大学机电学院教学科研设备更新项目第一包

采购方式：公开招标

预算金额（元）：22510000.00

最高限价（元）：22510000.00

数量:1批
    用途：‌项目聚焦‌新工科背景下农业工程与智能装备的深度融合‌，通过引进一批高精度、模块化、智能化的教学科研设备，打造覆盖“设计—仿真—制造—测试”全链条的实训环境。项目强调‌虚实结合、产教融合‌，服务于本科实验教学、研究生科研创新及教师技术攻关，推动机电类专业向数字化、智能化方向转型升级。采购要求详见招标文件。

合同履约期限：自合同签订之日起在指定时间内送达采购人指定地点并安装调试完毕。详见招标文件第四章技术标准和要求中的设备清单中的合同履约期限（天）。

本项目（否）接受联合体投标。

二、投标人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、本项目投标人所投货物制造商中“小微企业的报价不低于总报价的19.99% ，中小企业的报价不低于总报价的22.26%”。

3、投标人如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，尚在处罚期内的将被拒绝参加本次采购活动。

三、获取招标文件

时间：2026年05月25日至2026年06月04日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上

方式：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在投标人“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年06月29日 11:00（北京时间）

投标地点：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2026年06月29日 11:00（北京时间）

开标地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆农业大学

地 址：乌鲁木齐市农大东路

联系方式：18999193815

2.采购代理机构信息

名 称：新疆新世纪招标有限公司

地 址：乌鲁木齐市新兴街20号凤凰大厦五楼

联系方式：18690890996

3.项目联系方式

项目联系人：马丹阳

电 话：0991-4661782

# 投标人须知前附表

| 项号 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 新疆农业大学机电学院教学科研设备更新项目第一包 |
|  | 项目编号 | XJXSJ-2026（ZC）-301-01 |
|  | 采购人 | 新疆农业大学 |
|  | 采购代理机构 | 新疆新世纪招标有限公司 |
|  | 项目地点 | 乌鲁木齐市 |
|  | 资金来源 | 财政拨款专项经费 |
|  | 采购预算金额 | 22510000.00元 |
|  | 最高限价 | 总价限价：22510000.00元 单价限价：详见第四章 技术标准和要求 |
|  | 是否单一产品 | 否，核心产品为机械创新（理实虚+数字孪生）实训平台 |
|  | 合同履约期限 | 自合同签订之日起在指定时间内送达采购人指定地点并安装调试完毕。详见招标文件第四章技术标准和要求中的设备清单中的合同履约期限（天）。 |
|  | 供货地点 | 采购人指定地点(新疆农业大学院内） |
|  | 质保期 | 1年（技术指标参数含质保要求的按参数执行，未注明按1年执行。） |
| 2 | 采购范围 | 新疆农业大学机电学院教学科研设备更新项目第一包范围内的所有工作内容，关于采购范围的详细说明见招标文件第四章“技术标准和要求”。 |
| 3 | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 4 | 评审办法 | 综合评分法 |
|  | 定标方法 | 评标委员会推荐三名中标候选人 |
| 5 | 投标人的资格要求 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2、本项目投标人所投货物制造商中“小微企业的报价不低于总报价的19.99% ，中小企业的报价不低于总报价的22.26%”。 3、投标人如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，尚在处罚期内的将被拒绝参加本次采购活动。 |
| 6 | 投标人不得存在的情形 | 1、本项目不接受联合体。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 4、投标人处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内。 5、法律规定的其它情形。 |
| 7 | 招标文件费 | 0元 |
| 8 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额：220000.00元 2、提交截止时间：同投标文件递交截止时间 3、提交形式：投标保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购代理机构。 4、银行账户信息 采购代理机构名称：新疆新世纪招标有限公司 纳税人识别号：91650100726988855F 开户行：中国农业银行乌鲁木齐新民西街支行 账号：30014701040000595 5、投标人在提交投标保证金时需备注项目名称简称。 |
| 9 | 现场踏勘 | 不组织 |
| 10 | 招标答疑 | 提出询问的，应当在投标文件递交截止时间15日前以书面形式（加盖公章）递交至新疆新世纪招标有限公司，否则采购人不作任何解释。 对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内一次性以书面形式（按照财政部制定的质疑函范本编写）提出并递交至采购代理机构。 质疑接收人：马丹阳；联系方式：0991-4661782。 注：1、投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑；投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。2、投标人在国家法律规定的时间内未提出书面疑问，视为对招标文件的技术参数、资格条件、评审方法、合同文本等所有内容无异议。 |
| 11 | 投标文件 | 1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政采云平台（https://www.zcygov.cn/）”。投标人参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台正式投标人。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号。投标人应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。 2、投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 3、加密的电子投标文件应在投标文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。逾期上传或者未上传指定地点的投标文件，不予受理。 4、投标人在开标前须提前配置好电脑浏览器，开标时请使用制作加密电子投标文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由投标人自行承担。 5、如遇“政采云平台（https://www.zcygov.cn/）”电子交易规则调整，以最新要求为准。 |
| 12 | 投标文件递交 | 截止时间：2026年06月29日 11:00（北京时间） 递交地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/） |
| 13 | 开标 | 时间：2026年06月29日 11:00（北京时间） 地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/） |
| 14 | 投标有效期 | 自投标截止之日90日历日 |
| 15 | 公告发布媒体 | 新疆政府采购网 |
| 16 | 履约保证金 | 1、履约保证金金额：无。 2、投标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。 |
| 17 | 中小企业政策说明 | 1、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 2、在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 3、在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 5、投标人经享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业； 6、残疾人福利性单位和监狱企业视同小型、微型企业。 7、根据“关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)”等有关规定，本项目标的所属行业为工业。 |
| 18 | 合同分包 | ☑不允许分包 □允许分包 |
| 19 | 进口产品 | ☑不接受 □接受 |
| 20 | 本国产品政策说明 | 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，投标产品符合“本国产品标准”的，按照以下政策执行价格评审优惠： 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。 |
| 21 | 样品 | ☑不要求 □要求 |
| 22 | 说明 | 1、招标文件中所述政策法规、标准规范等文件，如有新文件则按新文件执行，如已废止则仅为参考。 2、投标人须根据招标文件要求在投标文件中提供评审所需的相应证明材料扫描件。 3、建议投标人对本招标文件技术要求进行点对点应答，根据本招标文件的要求,结合所投产品的实际参数值，进行逐条逐项答复、说明和解释。 4、最低报价不能作为中标的保证。 5、本表内容如与后文内容不一致处，以本表为准。 |

# 第一章 投标人须知

## 一、总则

1.1采购项目概况

1.1.1项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.2项目编号：见投标人须知前附表。

1.1.3采购人：见投标人须知前附表。

1.1.4采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.5项目地点：见投标人须知前附表。

1.1.6资金来源：见投标人须知前附表。

1.1.7采购预算金额：见投标人须知前附表。

1.1.8最高限价：见投标人须知前附表。

1.1.9是否单一产品：见投标人须知前附表。

1.1.10合同履约期限：见投标人须知前附表。

1.1.11供货地点：见投标人须知前附表。

1.1.12质保期：见投标人须知前附表。

1.2采购范围：见投标人须知前附表。

1.3采购方式和资格审查方式

1.3.1采购方式：见投标人须知前附表。

1.3.2资格审查方式：见投标人须知前附表。

1.4 评审办法及定标方法

1.4.1评审办法：见投标人须知前附表。

1.4.2定标方法：见投标人须知前附表。

1.5投标人的资格要求：见投标人须知前附表。

1.6投标人不得存在的情形：见投标人须知前附表。

1.7费用承担

1.7.1招标文件费：见投标人须知前附表。

1.7.2投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，采购人及采购代理机构对上述费用不作任何补偿。采购代理咨询费由中标人支付。

1.8投标保证金：见投标人须知前附表。

1.9现场踏勘

1.9.1投标人须知前附表如规定组织踏勘现场的，采购人或采购代理机构按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除采购人或采购代理机构的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4采购人或采购代理机构在踏勘现场中介绍的项目有关情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人或采购代理机构不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10招标答疑

1.10.1投标人若有询问或质疑，应按投标人须知前附表规定的时间、方式向采购人或采购代理机构提出，要求采购人对招标文件予以澄清。

1.11投标文件：见投标人须知前附表。

1.12投标文件递交：见投标人须知前附表。

1.13开标：见投标人须知前附表。

1.14投标有效期：见投标人须知前附表。

1.15公告发布媒体：见投标人须知前附表。

1.16履约保证金：见投标人须知前附表。

1.17中小企业政策说明：见投标人须知前附表。

1.18合同分包：见投标人须知前附表。

1.19进口产品：见投标人须知前附表。

1.20本国产品政策说明：见投标人须知前附表。

1.21样品：见投标人须知前附表。

1.22保密

参与招标投标活动的各方应当对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应当承担相应的法律责任。

1.23语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均应当使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.24计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 二、招标文件

2.1 招标文件的组成

（1）招标公告

（2）投标人须知前附表

（3）投标人须知

（4）评标办法

（5）合同文本；

（6）技术标准和要求；

（7）投标文件格式；

（8）补充条款。

（9）根据本章第2.4款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的获取

凡有意参加并符合投标人须知前附表“投标人的资格要求”的投标人，均可获取招标文件。

2.3招标文件的澄清

2.3.1 投标人应当仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺失或附件不全，应当及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应当在投标人须知前附表规定的时间、方式向采购人提出，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.3.2 招标文件的澄清将按照投标人须知前附表规定的时间、方式发布，但不指明澄清问题的来源。

2.4招标文件的修改

2.4.1 招标文件的修改将按照投标人须知前附表规定的时间、方式发布，但不指明澄清问题的来源。

2.4.2 在投标人须知前附表规定的截止时间前，无论出于何种原因，采购人或采购代理机构可主动地或在解答潜在投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

2.4.3 招标文件的修改部分是招标文件的组成部分对投标人具有约束力。

2.4.4 当采购人发放的招标文件及招标文件的答疑文件、修改文件、补充文件前后不一致，发生矛盾情况时，以最后发出的为准。

2.4.5 如果招标文件各个组成部分之间出现歧义或相互矛盾，或任何文件中呈现明显的或不符合逻辑等的错误，或在文件编写过程中经常出现的打印错误等，投标人应将需要澄清的内容在投标人须知前附表规定的时间之前提出。根据合同条款中的相关约定，如果投标人在投标过程中未能发现并对有关歧义、矛盾或错误提出澄清请求，而在中标后发现并提出，中标人将必须接受由采购人依据合同有关条款而做出的书面澄清。

2.5由于本项目采用电子招标方式，潜在投标人的名单将在提交投标文件截止时间后才会解密。因此，采购人或采购代理机构无法通过传统的传真或邮件方式，将招标文件的澄清或修改内容逐一通知到每位已获取招标文件的潜在投标人。为确保信息的及时性和准确性，澄清或修改的内容将仅在政采云平台以更正公告的形式发布。潜在投标人需密切关注该网站，及时查看并下载相关更正公告。若因潜在投标人未能及时查看或下载相关更正公告，而导致的一切后果，将由潜在投标人自行承担。

## 三、投标文件

3.1 投标文件的组成：

（1）、开标一览表

（2）、投标函

（3）、投标价格明细表

（4）、中小企业投标价格统计表

（5）、商务条款偏离表

（6）、技术条款偏离表

（7）、法定代表人身份证明书

（8）、法定代表人授权委托书

（9）、投标人资格条件证明材料

（10）、投标人近年类似项目情况表

（11）、售后服务承诺书

（12）、技术方案

（13）、保证金缴纳证明材料

（14）、其它需要提交的资料

3.2 投标价格

3.2.1投标价格应包括投标人履行本项目合同（如果成交）所必须的所有成本费用和成交投标人应承担的一切费用，包括但不仅限于外购件、外协件、配套件、备品备件、全套设备全部内容、专用工具、原材料及生产制造、检验、油漆、包装、专利费、保险、利税（各种税费）、管理、运输、装卸、运杂费、设备的安装调试（含辅材、开箱费）、配合费、调试、检验验收、人员培训费、技术资料（含中文与外文的翻译费）、售后服务、技术指导、维保、招标文件所要求的其它服务事项及与合同有关的交钥匙工程等全部费用。未列和没有填写的项目费用，采购人将视为已包括在投标价格中。

3.2.2 投标人的投标价格不得超出本项目最高限价。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人将通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人应于投标截止时间前按投标人须知前附表规定数额提交投标保证金。未提交投标保证金的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2投标保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购代理机构。

3.4.3投标保证金是为了保护采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失。采购人在因投标人的行为受到损害时可根据相关法律规定没收投标人的投标保证金。

3.4.4 采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

3.4.5投标保证金有效期与投标有效期一致。

3.4.6有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

（1）开标后在投标有效期内，投标人撤销其投标的；

（2）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（3）中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议；

（4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）存在串通投标行为的；

（6）存在弄虚作假或提供虚假材料谋取中标的；

（7）投标人其他未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

（8）法律法规规定的其它情形

3.5 投标文件的编制

3.5.1投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.5.2投标文件应当对招标文件有关采购范围、技术与服务要求等实质性内容做出响应。

3.5.3电子投标文件的制作须使用相应的制作工具软件。

3.5.4电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

## 四、投标

4.1本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政采云平台（https://www.zcygov.cn/）”。投标人参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台投标人。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号。投标人应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

4.2投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

4.3投标文件的递交

4.3.1加密的电子投标文件应在投标文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。逾期上传或者未上传指定地点的投标文件，采购人不予受理。

4.3.2采购人事先约定延长投标文件递交截止时间的，采购人与投标人以前的投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用延长至新的投标截止期。

4.3.3投标人或其投标文件存在下列情形之一的，采购人对其投标文件不予受理：

（1）逾期上传的投标文件；

（2）未上传指定地点的投标文件；

（3）未按要求加密的投标文件；

（4）未在规定时间内解密的投标文件。

4.4投标文件的修改与撤回

4.4.1投标人应在投标须知前附表中规定的截止时间前，可以撤回已上传的投标文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的投标文件递交截止时间之前将修改后的投标文件再重新上传。在投标文件递交截止时间之后，投标人不得对上传的投标文件撤销或修改。

4.5投标文件格式

4.5.1投标文件格式见第五章。

4.5.2投标人应使用本招标文件后面提供的投标文件格式填写，如不够用时，投标人可按同样格式自行编制和填补，如果本招标文件未提供格式的，投标人可自行编制。

## 五、开标

5.1 开标时间和地点

采购人或采购代理机构将在投标人须知前附表规定的时间、地点公开开标，所有潜在投标人均可登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

5.2 开标程序

按下列程序进行开标：

（1）投标人解密投标文件

（2）唱标

（3）投标人确认

（4）开标结束

5.3投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 六、评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人按照《政府采购评标专家管理办法》财库〔2016〕198号，依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人。

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照招标文件中规定的方法、评标因素、标准和程序对投标文件进行评标。

## 七、定标及合同授予

7.1 定标方法

7.1.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。评标委员会按照招标文件中规定的方法、评标因素、标准和程序对投标文件进行评标，并按投标人须知前附表的规定向采购人推荐中标候选人。采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

7.1.2采购人从中标候选人中确定出中标人的原则：采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、拒绝与采购人签订合同，不按照招标文件要求提交履约保证金、或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会推荐的中标候选人名单排名依次确定其他中标候选人为中标人。

7.2中标结果公告

在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因。

7.3履约保证金

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式向采购人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金由牵头人提交，并应符合投标人须知前附表的规定。

7.3.2 中标人未按要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4签订合同

7.4.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。

7.4.2发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿中标人损失。

7.4.3发出中标通知书后，中标人无正当理由拒签合同的，采购人将取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.4 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## 八、纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评标和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用评标办法没有规定的评标因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评标和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 监督

本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的监督部门依法实施的监督。

# 第二章 评标办法

## 评审办法前附表

| 序号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分值构成 (总分100分) | 1.详细评审部分70分 2.投标报价部分30分 |
| 2 | 资格审查 | 详见《资格审查标准》 |
| 3 | 完备性及符合性审查 | 详见《符合性审查标准》 |
| 4 | 投标品牌统计 | 详见本节第3.5款 |
| 5 | 详细评审 | 详见《详细评审标准》及本节第3.6款 |
|  |  | 投标报价得分计算方法： 1.投标报价的确定 投标报价是指经评审的且不超过最高限价的投标价格 2.评标基准价的确定 满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价 3.投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 4.评分分值计算保留小数点后两位，小数点后三位“四舍五入”。 5.政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 |

《资格审查标准》

| 序号 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力。 | 1、如投标人是企业（包括合伙企业)，应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”; 2、如投标人是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”; 3、如投标人是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件; 4、如投标人是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”; 5、如投标人是自然人，应提供有效的自然人身份证明。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 | 满足下述一条要求即可： 要求1、经审计的财务报告（2024年度或2025年度，包括“四表-注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）或银行出具的资信证明（投标文件递交截止之日前六个月内任意一个月，不限制采购人主体）。 要求2、成立不足六个月（以投标文件递交截止之日为期限）的投标人无需提供。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 | 提供《具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函》，加盖投标人章。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 1、依法缴纳税收的证明材料： 投标人参加政府采购活动前一段时间（投标文件递交截止之日前六个月内任一个月）内缴纳税收的完税凭证（指各种完税证、缴款书、印花税票、扣（收）税凭证以及其他完税证明，提供上述任意一种即可）。 2、依法缴纳社会保障资金的证明材料： 投标人参加政府采购活动前一段时间（投标文件递交截止之日前六个月内任一个月）内缴纳社会保险的凭据，其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据。 3、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 提供《参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》，加盖投标人章。 |
| 6 | 本项目投标人所投货物制造商中“小微企业的报价不低于总报价的19.99% ，中小企业的报价不低于总报价的22.26%”。 | 按招标文件要求提供“中小企业投标价格统计表 ”和对应的中小企业声明函。 |
| 7 | 投标人如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，尚在处罚期内的将被拒绝参加本次采购活动。 | 以采购人或者采购代理机构查询记录为准。 |
| 备注： 如果资格评审中有一项不满足审查标准的，采购人将认定该投标人不通过资格审查，投标文件将被拒绝评审。并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |  |

《符合性审查标准》

| 序号 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件必须按招标文件要求加盖投标人章、法定代表人章（或签字）。 | / |
| 2 | 投标价格明细表必须完整填写。 | / |
| 3 | 投标价格不得超过投标人须知前附表中的最高限价。 | / |
| 4 | 售后服务承诺必须提供，并盖投标人章。 | / |
| 5 | 合同履约期限和质保期必须满足招标文件要求。 | / |
| 6 | 投标保证金必须按照招标文件要求缴纳。 | 保证金缴纳证明材料：汇款凭证或支票或汇票或保函或保证金收据等的扫描件。 注：采用电汇方式缴纳的，若投标人未提供上述证明材料，但采购代理机构已查实足额缴纳的，视为已按规定缴纳保证金。 |
| 7 | 投标文件符合招标文件全部实质性要求。 | / |
| 备注：完备性及符合性审查中有一项不满足评审标准的，评标委员会将认定该投标人不通过完备性及符合性审查，不得进入下一阶段评审。并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |  |

《详细评审标准》

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 | 2 | 投标人或产品制造商近三年(2023年1月1日-至今)完成的类似业绩，一项计1分，最多计2项(须提供合同扫描件)。 |
| 2 | 技术指标 | 40 | 技术指标全部满足采购文件要求，无偏离得40分，标“★”为关键参数，须实质性响应，不允许负偏，有一项负偏离属于无效投标；标注“▲”为重要参数，参数每缺少或负偏离一项扣0.5分；非标“★”、“▲”参数缺少或负偏离一项的项扣0.05分；扣完为止。 注：技术指标参数要求提供证明材料的，须附对应的证明材料，若未提供有效证明材料或证明材料不符合参数要求的则该参数将被视为负偏离。 |
| 3 | 实施方案 | 9 | 实施方案包括但不限于：①供货计划，②成品包装、运输保护措施，③安装调试措施；3部分要素。 所有要素齐全且完全满足项目要求得9分，每缺一个要素扣3分，每个要素里每有一处内容缺陷扣1分（扣完为止）。 |
| 4 | 质量保证方案 | 5 | 质量保证方案包括但不限于：①质量检测措施，②质量管理制度；2部分要素。 所有要素齐全且完全满足项目要求得5分，每缺一个要素扣2.5分，每个要素里每有一处内容缺陷扣1分（扣完为止）。 |
| 5 | 应急预案 | 4 | 应急预案包括但不限于：①风险预防措施，②应急响应流程；2部分要素。 所有要素齐全且完全满足项目要求得4分，每缺一个要素扣2分，每个要素里每有一处内容缺陷扣1分（扣完为止）。 |
| 6 | 培训方案 | 4 | 培训方案包括但不限于：①培训计划，②培训内容；2部分要素。 所有要素齐全且完全满足项目要求得4分，每缺一个要素扣2分，每个要素里每有一处内容缺陷扣1分（扣完为止）。 |
| 7 | 售后服务方案 | 6 | 售后服务方案包括但不限于：①质量\非质量问题退换方案及时效，②备品备件，③故障维修处理措施；3部分要素。 所有要素齐全且完全满足项目要求得6分，每缺一个要素扣2分，每个要素里每有一处内容缺陷扣1分（扣完为止）。 |
| 小计 |  | 70 |  |
| 说明：本评审内容中“内容缺陷”是指：①内容与实际情况不匹配、②不符合项目特点、③内容不完整或缺少关键节点、④未按采购需求针对描述、⑤存在描述内容过于简略、⑥缺失不全、⑦前后矛盾、⑧表述不清晰、⑨凭空编造、⑩逻辑混淆错误、⑪涉及的规范及标准错误不可能实现的情形等任意一种情形。 |  |  |  |

## 一、评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本节规定的评审标准进行评审。评标中各评委若发生意见分歧，以少数服从多数原则确定。

## 二、评审标准

2.1资格审查：评审因素和评审标准见《资格审查标准》。

2.2完备性及符合性审查：评审因素和评审标准见《符合性审查标准》。

2.3 投标品牌：评审因素和评审标准见本节第3.5款。

2.4详细评审：

2.4.1详细评审：评审因素和评审标准见《详细评审标准》及本节第3.6款。

2.4.2 投标报价评分标准：

（1）分值构成：见评标办法前附表。

（2）评标基准价的确定：见评标办法前附表。

（3）投标报价得分的计算：见评标办法前附表。

## 三、评标程序

3.1 基本程序

评标活动将按以下步骤进行：

- 评标准备

（2） 资格审查

（3） 完备性及符合性审查

（4） 投标品牌统计

（5） 详细评审

（6） 澄清、说明或补正

（7） 推荐中标候选人及提交评标报告

3.2 评标准备

3.2.1评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应当在签到表上签到以证明其出席。

3.2.2 评标委员会的分工

3.2.2.1评标委员会首先推选一名评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任与评标委员会其它成员具有同等的评标权力。

3.2.2.2 评标委员会主任除履行自己作为评标委员会成员独立评标的职责外，主要负责以下工作：

（1）组织评标委员会成员学习招标文件；

（2）汇总各评标委员会成员认为需要投标人澄清、说明或者补正的问题；

（3）组织评标委员会对投标人质询并对投标人的答复进行评审；

（4）对出现较大争议的事项进行书面记录；

（5）组织收回评标过程中使用的文件、表格和评标记录以及其它资料，并查验评标记录的完整性及有效性；

（6）组织对评标结论进行复核确认；

（7）组织编写评标报告。

3.2.3 熟悉文件资料

3.2.3.1 评标委员会主任应当组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、技术标准和要求，掌握评标标准和方法。

3.2.3.2 采购人或采购代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括：

（1）招标文件及其澄清修改等招标文件补充；

（2）未在开标会上当场拒绝的各投标文件；

（3）开标会记录；

（4）评标表格；

（5）其它信息和数据。

3.3资格审查

采购人依据本章规定的评审因素和审查标准，对投标人的资格审查资料进行资格审查。资格审查有一项未通过审查标准，采购人将认定整个投标文件不响应招标文件而否决其投标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3.4完备性及符合性审查

3.4.1 评标委员依据本章规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行完备性及符合性审查。完备性及符合性审查有一项未通过评审标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标文件而否决其投标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3.4.2 完备性及符合性审查条款是指对本招标项目产生了重大影响的重大偏差，而且纠正此类偏差将会对响应本次招标的其它投标人的竞争地位产生不公正的影响。

3.4.3细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在疏漏或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏和不完整不会对其它投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性，评标委员会可要求存在细微偏差的投标人予以补正。

3.4.4政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

3.4.5评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

3.4.6评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

3.5 投标品牌统计

3.5.1.由评标委员会根据投标人所报核心产品品牌统计计算投标人家数。

3.5.2如招标文件前附表中约定了单一产品或核心产品，则提供相同品牌产品且通过资格审查、完备性及符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

3.6详细评审

3.6.1.只有通过了资格审查、完备性及符合性审查且投标品牌不少于3个方可进入详细评审。

3.6.2 澄清、说明和补正

3.6.2.1在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理，从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、技术响应偏离、投标价格的算术性错误、错漏项、投标价格构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题。

3.6.2.2澄清、说明和补正内容不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.6.2.3评标委员会针对需要投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清、说明或补正。澄清通知不得向投标人提出带有暗示性或诱导性问题，或向其明确投标文件中的遗漏和错误。投标人接到评标委员会发出的书面澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料，并在规定的时间递交到指定地点。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.6.2.4评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.6.3评委评分：评委按照《详细评审标准》评分，投标人详细评审得分等于全部评委评分的算术平均值。

3.6.4 算术错误修正：投标价格有算术错误或前后不一致的，评标委员会按以下原则对投标价格进行修正：

3.6.4.1电子交易平台中报价与投标文件相应内容不一致的，以投标文件为准；

3.6.4.2开标一览表与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

3.6.4.3大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.6.4.4单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3.6.4.5总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照3.6.4.1—3.6.4.5的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认或不接受的，其投标无效。

3.6.5投标报价评分：对投标报价进行投标报价得分计算，计算方法详见评标办法前附表。

3.6.6汇总评分结果，评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.6.7详细评审工作全部结束后，投标人总得分排序按照以下原则进行。

3.6.7.1按照总得分由高到低顺序对投标人进行排序；

3.6.7.2总得分相同时报价低的投标人排序靠前；

3.6.7.3总得分相同且报价相同的同品牌投标人，由采购人确定排序顺序；

3.6.7.4总得分相同且报价相同的不同品牌投标人，采取随机抽取方式确定排序顺序。

3.7推荐中标候选人及提交评标报告

3.7.1评标委员会推荐中标候选人，总得分排序第一的投标人将被确定为第一中标候选人（总得分排序最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格，其它同品牌投标人不作为中标候选人），以此类推确定出规定数量的的中标候选人。

3.7.2当通过了资格审查、完备性及符合性审查后，投标品牌少于3个时，采购人应当依法重新招标。

3.7.3 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

3.8特殊情况的处置程序

3.8.1 关于评标活动暂停

评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。发生评标暂停情况时，应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

3.8.2关于评标中途更换评委

3.8.2.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

3.8.2.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效，由更换的评委进行评标。

3.8.3 在评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则确定。

# 第三章 合同文本

注：本合同供参考，具体内容以双方签订的为准。

甲   方：新疆农业大学

乙   方：

新疆农业大学委托       于  年  月  日组织的   项目名称的公开采购中，经评定，乙方     为中标方，最终中标总金额为人民币￥xxx元。根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》的规定，按照公平、公正、平等自愿和诚实信用、协商一致的原则，甲、乙双方授权代表就所供设备的购销、安装、调试和售后服务等事宜达成如下条款。

一、货物名称、型号、数量及价格

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 制造商 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 总计（大写）人民币xxxxx ￥xxxxxx |  |  |  |  |  |  |

二、报价币种、合同总价

本合同总金额为xxxxx元，（大写人民币：xxxxxx元整），该费用包括设备、材料、安装、调试、包装、培训、运费、税费等费用。

三、付款方式

1、甲方在签订合同后15个工作日内支付乙方合同总额的30%预付款，即：￥XX元（大写:XX元整）。

2、设备全部运抵指定地点并安装调试完毕，经采购人验收合格正常运行半年后支付合同总额的70%，即：￥XX元（大写:XX元整）。

3、甲方付款时，乙方应提供同等数额的甲方认可的合法收据或发票，否则甲方有权拒绝付款，并不因此承担任何逾期付款的违约责任。

四、交货地点、时间

交货地点： 新疆农业大学  ；

交货时间：           ；

五、产品质量保证

1、乙方保证提供的合同内全部产品为全新的产品。

2、乙方所提供的合同内全部产品的型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足 招标编号的xxxxxxxxx项目招标文件规定的技术要求。

3、乙方保证提供的合同内全部产品货物按国家标准要求制作，质量完全满足用户的要求。

六、质量保证期

合同内货物质保期：验收合格后     年。

七、技术资料

乙方需向甲方提供下述资料：

所供货物的型号、规格、数量及生产厂家的产品检验证书、出厂检验报告、使用说明书等。

八、包装及验收

1、所提供设备必须进行包装，免收包装费，包装物不回收。

2、因包装原因造成合同标的物在运输过程中丢失的、损坏的，乙方承担全部责任。

3、验收标准：按投标文件规定的型号、技术参数、数量、产地，并根据制造商的《产品合格证》、《出厂清单》、《技术文件》进行现场验收，并由甲、乙双方签署验收报告。如有异议，各方应当在验收后七天内以书面形式通知对方。合同标的物验收合格后由甲方提供货物的存放地点，并负责货物的保管和安全。

九、甲、乙双方的权利及义务

1、若甲方对订购的货物有任何更改，包括货物的型号、品种、规格、数量、颜色、交货期等事宜，必须在双方签订合同后七天内书面通知乙方，交货期从变更之日起顺延。若乙方接到通知后不予更改，由此造成的甲方损失，由乙方承担。

2、若乙方在交货时，由于甲方的原因或要求，不能及时将货物送达指定地点和验收时，则双方再次协商送货及验收时间。

3、若甲方在验收后的质量保证期内，发现货物内有部分出现质量问题，应及时通知乙方，若需要更换时，乙方应在接到通知后10天内给予更换。

4、乙方须按合同要求提供质量合格的货物，如期交付至甲方指定的交货地点。合同标的物需安装调试的，乙方提供免费的安装调试。

5、乙方对售予甲方的货物提供的质量保证期的质量保证范围，不包括意外事件、不可抗力原因及违规使用。

十、合同变更、违约及其它

1、合同的变更需甲、乙双方协商一致签订补充协议，并由法定代表人或授权代理人签字（盖章）且加盖单位公章后立即生效。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、甲方按合同规定的付款要求履约，合同价格不变，甲方由于不可抗力不能在本合同规定的时间内支付合同款项时，应事先告知乙方。

3、乙方必须在本合同规定的时间内按时交货，否则由乙方负责承担全部责任。如果乙方在甲方同意延长的交货时间内仍不能交货时，甲方有权撤销合同，同时乙方还需要按照每延误一天，按合同总金额千分之五的标准向甲方支付违约金，延误超过15日，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已收到款项，承担合同总额30%违约金。

4、乙方应严格按照投标、投标文件中规定的产品规格、型号名称、数量和质量提供相应的产品及服务。乙方提供的产品或服务不符合合同约定的，必须按照甲方的要求进行改正，若整改后导致延迟交货，按照上款执行。若交货后仍然不符合要求，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已收到款项，承担合同总额30%违约金。

合同生效后，乙方中途废止合同（不可抗力原因除外），应按给甲方造成的损失向甲方支付赔偿金，并向甲方支付合同总金额20%的违约金；甲方中途废止合同（不可抗力原因除外），应按实际损失向乙方支付赔偿金。

乙方违反本合同约定，应当承担的违约金及赔偿，甲方有权在未付款内扣除，若因此造成甲方损失，应当承担由此造成的甲方损失，该损失包括但不限于由此产生的诉讼费、律师费、公证费、鉴定费、评估费、差旅费等费用。

5、本合同根据xx年x月xx日由xxx招标公司组织的招标会的招投标结果签订。投标文件及开标会议上签名的答疑记录等均作为合同的附件，是合同文本不可分割的组成部分。合同文本未述及和不详之处，以附件为准。

6、合同文本不得涂改，如需修改应在合同附件中注明。经甲、乙双方协商达成一致修改意见，需经甲、乙双方代表共同签署此附件，方能生效。

7、合同所有附件，均与合同具有同等法律效力。

8、合同经甲、乙双方法定代表人或授权代理人签字（盖章）并加盖单位公章后立即生效。

9、甲、乙双方发生争议时，应先协商解决，经协商不能达成协议时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

10、合同一式八份，甲方执五份，乙方执叁份。

11、本合同自签字盖章完毕之日起生效，质量保证期满后终止。

12、本合同尾部载明的双方地址、电话等信息，系双方有效联系方式，如发生变更，应提前书面通知另一方，否则依该联系方式送达相关文书的，视为送达成功。

甲    方：(盖章）              乙    方：(盖章）

法定代表人：(签字或盖章）      法定代表人：(签字或盖章）

联 系 人：                     联 系 人：

电    话：                     电    话：

地    址：                     地    址：

开户银行：                     开户银行：

帐    号：                     帐    号：

行    号：                     行    号：

合同签订时间：xx年x 月xx日

# 第四章 技术标准和要求

说明：投标人应注意采购人在技术要求中指出的参数、工艺、材料和设备等内容仅起说明作用，无任何倾向性或限制性；任何品牌的产品均可依法参加本项目的采购活动。所有产品在安装调试中所需辅材费用包含在投标人投标产品的报价中，不再单独计取。

| 序号 | 标的名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 | 单价限价（万元） | 合同履约期限（天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高精度多轴力学性能测试分析仪 | 后附 | 套 | 1 | 151 | 60天 | / |
| 2 | 智能材料力学性能综合测试与创新实验台 | 后附 | 套 | 1 | 132 | 60天 | / |
| 3 | 数控加工虚拟仿真教学平台 | 后附 | 套 | 1 | 202 | 90天 | / |
| 4 | 机器人综合实训平台/机器人原理控制平台 | 后附 | 套 | 2 | 208.5 | 90天 | 数量2套表示：机器人综合实训平台1套+机器人原理控制平台1套 合计2套。 |
| 5 | 智能制造教学实训平台 | 后附 | 套 | 1 | 429 | 90天 | / |
| 6 | 机械创新（理实虚+数字孪生）实训平台 | 后附 | 套 | 1 | 352 | 90天 | / |
| 7 | 机械制造加工工艺实验平台 | 后附 | 套 | 1 | 165 | 90天 | / |
| 8 | 激光辅助多元成像仪 | 后附 | 套 | 1 | 102 | 90天 | / |
| 9 | 可编程控制器实训装置 | 后附 | 套 | 2 | 56 | 90天 | / |
| 10 | 金属超高速激光加工平台 | 后附 | 台 | 1 | 96 | 30天 | / |
| 11 | 3D线扫描激光成像仪 | 后附 | 套 | 1 | 93 | 90天 | / |

注：标“★”为关键参数，须实质性响应，不允许负偏。

## 标的一：高精度多轴力学性能测试分析仪

二、主要技术参数

（一）多功能材料力学测试分析系统   3套

技术要求如下：

主要用于金属、非金属材料的拉伸、压缩、弯曲等力学性能测试和分析研究。具有应力、应变、位移等多种闭环控制功能，可自动求取ReH、ReL、Rp0.2、Fm、Rt0.5 、Rt0.6、Rt0.65、Rt0.7、Rm、E等试验参数，并能满足GB、ASTM、DIN、ISO、JIS、EN等标准试验方法。

明细如下：

1.主要参数指标

1.1最大试验力：100kN ；（力值传感器满足：零点平衡：±1% of rated output；蠕变：±0.03% of rated output；非线性：±0.03% of rated output；重复性：±0.03% of rated output；灵敏度温漂：≤0.002% of applied output/ºC；零点温漂：≤0.002% of rated output/ºC；安全载荷：150%）。

★1.2准确度等级：在1kN~100kN范围内，精度为示值的±0.3%；在100N~1 kN范围内，精度为示值的±0.5%。

1.3.试验力测量范围：0.1%～100%FS（满量程）。

1.4.试验力分辨率：最大试验机的±1/1500000，全程不分档，且全程分辨率不变（提供符合国家标准的鉴定机构出具的检测报告)。

1.5.位移分辨力（率）：0.005μm（提供符合国家标准的鉴定机构出具的测试报告)

★1.6.位移控制速率范围	0.001～1200mm/min，试验过程中无需停机，仅通过软件就可改变速度；全部速度内均能达到最大载荷，全部载荷均能实现所有速度，即加载到100kN时速度能够达到1200mm/min，试验速度达到1500mm/min时，能够加载到100kN；最大返回速度：≥1200mm/min。

★1.7智能横梁：可以自动识别并显示横梁高度，自动设置夹具间距，当夹具间距过小时，可以自动识别，避免碰撞。横梁分辨率：≤8.33nm。

1.8夹具间最大距离：≥1600mm

1.9有效试验宽度：≥850mm

1.10电源：380V±10% 50Hz，功率：≥2kW

1.11 重量：≥1200公斤

2.控制系统功能：

2.1控制器：1500Hz 控制频率和采样频率；配多功能手持器（提供符合参数的技术白皮书、或产品说明书、或其他证明文件）。

2.2全数字三闭环测控系统，具有力控制、位移控制、时间控制、程序控制，实现力值、位移、变形（包括引伸计、大变形、千分表）全闭环控制，在试验过程中三种控制方式可以按照设定程序平滑切换。也可做恒负荷、恒位移、恒变形控制方式，或多种控制模式组合，也可根据客户需求自定义控制模式。

★2.3控制器预留电学测试模块，高精度数字测量仪，电学模块采用LAN接口与电脑主机通讯、通过软件把电学参数整合到数据库里，然后通过软件做成曲线（包括但不限于电容-时间、电阻-时间，电阻-载荷、电容-载荷、位移-电容、位移-电阻等）控制硬件可兼容电学模块采用LAN接口与电脑主机通讯（提供符合参数的技术白皮书、或产品说明书、或其他证明文件）。

★2.4自动识别、自动标定传感器和引伸计；主机通过网口与电脑通信，支持热插拔。高精度传感器：在1/1000~1/100的量程范围内，满足0.5级要求，即误差小于示值的±0.5%，在1/100~1/1的量程范围内，满足0.3级要求，即误差小于示值的±0.3%。

2.5开放通讯协议：具有RJ45以太网、RS232串口等数据通讯接口，开放设备上采集数据的权限并协助实现。如实施MES、MOM透明化管理等项目需采集设备数据信息，要求投标方技术人员按照甲方的需求免费提供技术支持。软件可通过ACCESS数据库和MES等系统数据库对接，原始数据可以汇出（txt、Excel、PDF等），并且汇出原始数据的取值间隔可以人为设定，便于科研分析。

3控制软件功能：

★3.1软件带有云服务平台，采用物联网技术，可以一键上传故障问题，平台服务人员可远程及时帮助操作人员分析设备及应用出现的问题。通过物联网，还有定期的 标定提醒，自动下载最新版本的软件，使设备保持最新的功能特点，Bug修复实现最佳系统性能。

3.2波形控制功能：控制器支持如正弦波，三角波等替代部分疲劳试验测试，不小于30000次。三角波低周控制频率：最高50Hz；梯形波低周控制参数：加载、卸载时间最短0.01秒，保载时间可任意设定，循环次数可任意设定；

3.3设备功能：具备载荷与应力显示功能、载荷自动调零与校准功能，破断检测功能，传感器过载检出功能，提供力超载保护、电流过载保护、电压过载保护、超速保护和位移超量程保护。

★3.5测量的力值结果，要求可以自动判断是否合格，不合格显示红色。（提供符合参数的技术白皮书、或产品说明书、或其他软件证明文件）

★3.6数据采集、显示功能：采用图形拖拉来设计试验流程;可以设定定时，峰值/谷值，水平交叉，循环/对数形）;正弦波，方波，三角波，锯齿波，保持和自定义波形动作; （提供符合参数的技术白皮书、或产品说明书、或其他软件证明文件）

3.7实时、动态显示试验过程及试验曲线，可对曲线放大进行数据再分析和编辑，试验原始数据提取等，输出不同格式的试验报告和曲线图样，并支持联网进行数据传输，可远程监控。可按要求的格式对试验报告进行编辑和打印，并可导出WORD、EXCEL文件或者PDF、 HTML格式文件。在屏幕上试验结果的数据和图形可直接粘贴到 word 和 Excel文档上，原始试验数据可直接存入 Excel，原始试验数据可直接导出为CSV格式或任意设定导出格式。

3.8软件可实现依据测试时间、试样名称、生产批次、文件名称、自定义按条件组合查询等多条件进行查询及排序。

3.9 试验条件和实验数据的自动存盘，防止数据丢失。

3.10计算机基于正版WINDOWS 10操作系统，采用中文环境，提供多种语言供用户选择“中文简体”、“中文繁体”、“英文”、“日文”、“德语”、“法语”、“西班牙语”、“俄语”等界面语言版本，终身免费升至最新版本。

3.11预留能与电子探针联用接口，试验机操作软件可同步控制电子探针，在测试时实时表征材料的形貌变化及元素的分布（提供符合参数的技术白皮书、或产品说明书、或其他证明文件）。

4配置要求

4.1 100KN主机机架，刚度不低于200kN/mm；采用高强度光杠固定上横梁及工作台面，构成高刚度的框架结构；采用无间隙高精密滚珠丝杠，提高传动效率和位移精度；上中下梁采用QT600-3型球墨铸铁，抗拉强度达到是60k(600MPa)。

4.2 100KN、10KN、1KN负荷测量传感器各一套；

4.3交流伺服电机及伺服器一套；

4.4手动控制器：包括开始键、 停止键、 返车键、上行下行键、暂停键、使能/非使能键、 两个可编程的功能按键；

4.5仪器操作终端（CPU I512代及以上酷睿架构，物理核心数≥12核，16G及以上内存，500G以上硬盘，仪器显示终端22英寸及以上）；

4.6随机资料：产品使用说明书、装箱清单（含出厂检定合格证书、保修证书）计算机随机资料1套；

4.7夹具及附件配置

4.7.1楔形拉伸夹具1套，采用调制不锈钢高硬度材质（平口0—21mm、V口Ф9—19mm）；

4.7.2压缩夹具1套， 抗压强度≥2000兆帕；

4.7.3三点弯曲夹具1套：采用调制不锈钢、高硬度材质；

4.7.4 引伸计1支

（二）多功能材料力学测试分析系统 1套

技术要求如下：

主要用于金属、非金属材料的拉伸、压缩、弯曲等力学性能测试和分析研究。具有应力、应变、位移等多种闭环控制功能，可自动求取ReH、ReL、Rp0.2、Fm、Rt0.5 、Rt0.6、Rt0.65、Rt0.7、Rm、E等试验参数，并能满足GB、ASTM、DIN、ISO、JIS、EN等标准试验方法。

明细如下：

1 主要参数指标

11.1最大试验力：100kN ；（传感器满足：零点平衡：±1% of rated output；蠕变：±0.03% of rated output；非线性：±0.03% of rated output；重复性：±0.03% of rated output；灵敏度温漂：≤0.002% of applied output/ºC；零点温漂：≤0.002% of rated output/ºC；安全载荷：150%；）

★1.2准确度等级：在1kN~100kN范围内，精度为示值的±0.3%；在100N~1 kN范围内，精度为示值的±0.5%。

1.3.试验力测量范围：0.1%～100%FS（满量程）

1.4.试验力分辨率：最大试验机的±1/1500000，全程不分档，且全程分辨率不变（提供符合国家标准的鉴定机构出具检测报告)。

1.5.位移分辨力（率）：0.005μm（提供符合国家标准的鉴定机构出具的测试报告)。

★1.6.位移控制速率范围：0.001～1200mm/min，试验过程中无需停机，仅通过软件就可改变速度；全部速度内均能达到最大载荷，全部载荷均能实现所有速度，即加载到100kN时速度能够达到1200mm/min，试验速度达到1500mm/min时，能够加载到100kN。；最大返回速度：≥1200mm/min。

★1.7 智能横梁：可以自动识别并显示横梁高度，自动设置夹具间距，当夹具间距过小时，可以自动识别，避免碰撞。横梁分辨率：≤8.33nm

★1.8夹具间最大距离：≥1600mm

1.9 有效试验宽度：≥850mm

1.10电源：380V±10% 50Hz，功率：≥2kW

1.11重量：≥1200公斤

2.控制系统功能：

2.1控制器：（2500Hz 控制频率和采样频率，采样频率以100µs(0.1毫秒)为基本单位可调；配多功能手持器。（提供符合参数的技术白皮书、或产品说明书、或其他证明文件）

2.2全数字三闭环测控系统，具有力控制、位移控制、时间控制、程序控制，实现力值、位移、变形（包括引伸计、大变形、千分表）全闭环控制，在试验过程中三种控制方式可以按照设定程序平滑切换。也可做恒负荷、恒位移、恒变形控制方式，或多种控制模式组合，客户可自行设置控制模式。

★2.3控制器预留电学测试模块，高精度数字测量仪，电学模块采用LAN接口与电脑主机通讯、通过软件把电学参数整合到数据库里，然后通过软件做成曲线（包括但不限于电容-时间、电阻-时间，电阻-载荷、电容-载荷、位移-电容、位移-电阻等）控制硬件可兼容电学模块采用LAN接口与电脑主机通讯（提供符合参数的技术白皮书、或产品说明书、或其他证明文件）。

★2.4自动识别、自动标定传感器和引伸计；主机通过网口与电脑通信，支持热插拔。高精度传感器：在1/1000~1/100的量程范围内，满足0.5级要求，即误差小于示值的±0.5%，在1/100~1/1的量程范围内，满足0.3级要求，即误差小于示值的±0.3%。

2.5开放通讯协议：具有RJ45以太网、RS232串口等数据通讯接口，开放设备上采集数据的权限并协助实现。如实施MES、MOM透明化管理等项目需采集设备数据信息，要求投标方技术人员按照甲方的需求免费提供技术支持。软件可通过ACCESS数据库和MES系统数据库对接，原始数据可以汇出（txt、Excel、PDF等），并且汇出原始数据的取值间隔可以人为设定，便于科研分析。

★2.6急停开关升级安全层级，带安全监控（提供符合参数的技术白皮书、或产品说明书、或其他证明文件）。

3控制软件功能：

★3.1软件带有云服务平台，采用物联网技术，可以一键上传故障问题，平台服务人员可远程及时帮助操作人员分析设备及应用出现的问题。通过物联网，还有定期的 标定提醒，自动下载最新版本的软件，使设备保持最新的功能特点，Bug修复实现最佳系统性能。

3.2波形控制功能：控制器支持如正弦波，三角波等替代部分疲劳试验测试，不小于30000次。三角波低周控制频率：最高50Hz；梯形波低周控制参数：加载、卸载时间最短0.01秒，保载时间可任意设定，循环次数可任意设定；

3.3设备功能：具备载荷与应力显示功能、载荷自动调零与校准功能，破断检测功能，传感器过载检出功能，提供力超载保护、电流过载保护、电压过载保护、超速保护和位移超量程保护。

★3.5测量的力值结果，要求可以自动判断是否合格，不合格显示红色。（提供符合参数的技术白皮书、或产品说明书、或其他软件证明文件）

★3.6数据采集、显示功能：采用图形拖拉来设计试验流程;可以设定定时，峰值/谷值，水平交叉，循环/对数形）;正弦波，方波，三角波，锯齿波，保持和自定义波形动作; （提供符合参数的技术白皮书、或产品说明书、或其他软件证明文件）

3.7实时、动态显示试验过程及试验曲线，可对曲线放大进行数据再分析和编辑，试验原始数据提取等，输出不同格式的试验报告和曲线图样，并支持联网进行数据传输，可远程监控。可按要求的格式对试验报告进行编辑和打印，并可导出WORD、EXCEL文件或者PDF、 HTML格式文件。在屏幕上试验结果的数据和图形可直接粘贴到 word 和 Excel文档上，原始试验数据可直接存入 Excel，原始试验数据可直接导出为CSV格式或任意设定导出格式。

3.8软件可实现依据测试时间、试样名称、生产批次、文件名称、自定义按条件组合查询等多条件进行查询及排序

3.9 试验条件和实验数据的自动存盘，防止数据丢失

3.10计算机基于正版WINDOWS 10操作系统，采用中文环境，提供多种语言供用户选择“中文简体”、“中文繁体”、“英文”、“日文”、“德语”、“法语”、“西班牙语”、“俄语”等界面语言版本，终身免费升至最新版本

3.11预留能与电子探针联用接口，试验机操作软件可同步控制电子探针，在测试时实时表征材料的形貌变化及元素的分布（提供符合参数的技术白皮书、或产品说明书、或其他证明文件）。

4配置要求

4.1 100KN主机机架，刚度不低于200kN/mm；采用高强度光杠固定上横梁及工作台面，构成高刚度的框架结构；采用无间隙高精密滚珠丝杠，提高传动效率和位移精度；上中下梁抗拉强度达到是600MPa。

4.2 100KN负荷测量传感器一套

4.3交流伺服电机及伺服器一套

4.4手动控制器：多功能手持器：采用线控遥控手柄调速，在荷重范围内，可快速操控，实现多种夹具位移定速，从0.001~1000mm/min；

包括开始键、 停止键、 返车键、上行下行键、暂停键、使能/非使能键、 两个可编程的功能按键

4.5仪器操作终端一台（CPU≥I5，内存≥16G，硬盘≥500G，≥22英寸仪器显示终端）

4.6随机资料：产品使用说明书、装箱清单（含出厂检定合格证书、保修证书）计算机随机资料1套

4.7夹具及附件配置

4.7.1楔形拉伸夹具1套，采用调制不锈钢高硬度材质（平口0—21mm、V口Ф9—19mm）

4.7.2压缩夹具1套， 抗压强度≥2000兆帕

4.7.3三点弯曲夹具1套：采用调制不锈钢、高硬度材质

4.7.4引伸计1支

（三）材料力学扭转测试分析系统  8套

技术要求如下：

1设备主要用途：

适用于金属材料、非金属材料、复合材料以及构件的扭转力学性能测试和分析研究。可自动求取TeH、TeL、Tm、τeH、τeL、τm、τp0.2、G等试验参数。

可满足用户特殊试验要求。可实现等速率加荷、等速率扭角、等速率角度等闭环控制，可以进行材料或产品的工艺合格性能验证试验。配置扭角引伸计，可自动求取剪切模量G，试验结果可保存、查询和打印。

2适用标准:根据GB、ISO、DIN、ASTM、JIS、BS等国际标准进行试验和提供数据。

3主要技术参数：

3.1最大扭矩： 2000Nm；

3.2准确度等级：0.5级

3.3扭矩测量范围：0.4%～100%FS

3.4扭矩示值相对误差：≤±0.5%

3.5扭矩重复性相对误差：≤0.5%

3.6扭矩分辨率：1/500000FS（全程等分辨率）

★3.7扭矩传感器：高精度双向电阻应变式，抗偏心、抗侧向力。

3.8扭转角测量范围：0～99999.9°（无限圈数）

★3.9扭转角示值相对误差：≤±0.5%

3.10扭转角分辨率：0.001°

3.11扭转速度范围：0.01°/min～1000°/min 无级调速

3.12速度控制误差：≤±0.2%

3.13两夹头同轴度：≤0.05mm/m

3.14.转向：正反转双向，可设定单向/往复扭转。

3.15夹头间最大距离: 0-700mm；

3.16夹持试样尺寸：φ8-φ32（金属扁口钳口）

3.17.夹头硬度：HRC55～62，耐磨、夹持无打滑

4性能要求：

★4.1结构形式：卧式整体铸造机架，高刚性、低变形，保证长期稳定性。

★4.2控制方式：全数字交流伺服闭环控制，扭矩/转角/转速三闭环，模式平滑无扰切换。

4.3测控系统：专用工控机+液晶仪器显示终端+高性能测控软件，实时显示曲线、数据、报表。

4.4安全保护：过载、过流、过压、超速、限位、试样断裂自动停机+电气互锁。

4.5整机噪音≤60dB，连续工作≥8h无异常温升与故障。

5软件与测控功能

5.1操作系统：Windows平台，中文界面，用户分级权限管理。

★5.2试验方法：支持扭矩控制、转角控制、转速控制，可自定义程序。

★5.3数据处理：自动计算扭矩、转角、抗扭强度、剪切模量等参数。

★5.4曲线显示：扭矩-转角、扭矩-时间、转角-时间实时曲线，可缩放/打印。实时、动态显示试验过程及试验曲线，通过模块化软件进行数据处理，对曲线放大缩小进行数据再分析和编辑，输出不同格式的试验报告和曲线图样，并支持联网进行数据传输。

5.5报表输出：自定义报表，支持Word/Excel/PDF导出。

5.6批量试验：参数一次设定，连续多试样测试，数据自动存储。

5.7溯源管理：支持试验日志、操作员记录、校准信息存档。

6配置清单

6.1  2000N·m扭转主机 1台

★6.2 2000N·m高精度扭矩传感器 1套

6.3直线滑动式双导轨；

6.4交流伺服系统、减速系统各一套

6.5标准圆试样夹具（φ8～φ32mm） 1套

6.6计算机（i5及以上/8G/512G/22液晶） 1套

6.7测控软件1套

6.8产品合格证、说明书、装箱单、校准证书 1套

6.9专用工具、易损件 1套

（四）产品资质要求

1.计量器具出具符合国家标准的计量检定/校准证书。

2.软件需提供知识产权证明材料。

（五）技术服务要求

1产品质量保证期不低于1年，终身服务。

2设备装调完成后，用户的指定操作人员（不限人次）进行为期3~5天的首次免费培训。培训内容应包括设备的基本原理、操作使用和保养、设备简易故障的判别及排除（维修）方法。

3故障保修期内，供方2小时内为用户做出故障排除方案并通知用户，如解决不了，48小时内供方派人上门服务。

4质保期后用户向厂家购买的其他附件只收取材料费和加工费，不收取管理费。

## 标的二：智能材料力学性能综合测试与创新实验台

一、功能要求

智能材料力学性能综合测试与创新实验台，主要应用于各类力学创新及开发实验，实验平台可进行与集中载荷有关的拉伸、弯曲、扭转、压缩、弯扭组合、振动、冲击加载，同时可进行与分布载荷作用、与力偶作用有关的创新实验，采用接触测量与非接触式光学测量方式。

二、技术参数要求

智能材料力学性能综合测试与创新实验台（10台）

1.框架结构：四柱式铝合金框架，多功能平台，双移动加载机构可沿X-Y轴移动，实现360°二维空间任意位置单载荷、双载荷拉力与压力加载；X轴移动范围≮500mm，Y轴移动范围≮550mm；X轴Y轴移动采用高精度直线导轨，运行平稳定位精度≤0.02mm，移动稳定可靠。（投标时提供符合参数的技术白皮书、或产品说明书、或设备实物图片、或其他证明文件）

2.加载机构：≥5套独立涡轮蜗杆加载系统，可以同时作用集中载荷，分布载荷、力偶、弯曲、扭转加载。（投标时提供符合参数的技术白皮书、或产品说明书、或加载机构实物图片、或其他证明文件）

3.实验试件最大加载载荷：≥5000N；

4.加载机构作用行程：≥60mm；

5.手轮加载转矩范围：≥2.5N·m；

6.加载速度：≤0.15mm/转（手轮）；

7.载荷传感器：≥5000N；（≥5只）

8.光学非接触数据采集

8.1分辨率：不小于2600万像素，像素尺寸不小于3.45μm×3.45μm。帧率，全分辨率下实时采集帧率≥100fps；降分辨率模式（2048×2048）下帧率≥500fps。快门，电子快门速度范围 1μs-1s，支持自动曝光与手动调节，曝光时间调节步长≤1μs。测试视野与标定标准视野，支持 100mm×75mm矩形视野测量，该视野下无需重新标定，即插即用。无标定状态下测量误差≤0.5% FS，标定功能，支持自动识别标定板，编码点 / 非编码点识别准确率≥99.5%； 兼容黑底白点、白底黑点两种标尺，标尺最小分辨尺寸≤0.01mm；自动标定时间≤1 秒，标定后像素匹配误差≤0.01 像素。

8.2对焦辅助：具备实时对焦标定板，实时、快速清晰度指示，通过颜色条快速判定对焦状态，辅助相机对焦，可以百分比量化评估对焦程度。（投标时需提供符合参数要求的功能截图和功能实现说明文件）。

8.3.引伸计功能：支持自由标距、行业标距、细丝标距、极值探测模式、重合模式五种种标距设定模式；支持设定横向标距、纵向标距、二维标距三种标距类型；支持自由偏转角的标距设定；支持常规算法，实现常规测试下的高精度测量；支持两类大变形算法，可用于超大变形测试时使用;（投标时需提供符合参数要求的功能截图和功能实现说明文件）

8.4.数据处理：降噪有低、中、高三种强度设置，也支持用户自定义；具备不低于四种降噪算法，可分别选择并设置不同的降噪参数；（投标时需提供符合参数要求的功能截图和功能实现说明文件）

9.接触式数据采集：

9.1.主机测点（通道）：≥18 点，具有不少于两个传感器航空插头输入端，支持多通道界面切换显示。（投标时需提供符合参数要求的实物图片佐证材料）

9.2.测量范围：应变 0~±100000με；（投标时需提供符合参数要求的实物图片佐证材料）

9.3.人机交互显示屏尺寸：≥10英寸，可集成在机械加载实验平台之中；16通道全屏实时显示，功能按键触摸操作，显示屏自带操作系统，可以将测试软件和力学试验仿真软件同机运行。（投标时需提供符合参数要求的实物图片佐证材料）

9.4.人机交互软件功能：本机可任意设置应变、位移、载荷等多种物理量，可实时监控读取测试数据，具有数据海量存储、数据回放、图形显示等功能。具有数据表格、T-Y图、X-Y图、棒图显示等回放功能，针对应力折算，应变花计算等强大软件分析功能。

9.5.通过wifi或蓝牙可传输至手机等智能设备上进行数据同步实时显示、采集与基本分析。

9.6.独立式应变测试电桥接线桥盒，可集成在机械加载实验平台之中。交流电压供桥，能消除热电势对应变测试影响及系统漂移的影响；可以有效消除电磁感应干扰；组桥方式：1/4桥（公共补偿）；半桥；全桥；桥路混合组桥方式选择。（投标时需提供符合参数要求的实物图片佐证材料）

9.7.分辨率：不低于1，应变不低于0.1με；

9.8.采样频率：≥5kHz；

9.9.过载报警功能：过载蜂鸣器报警，报警开关设置，报警值随意设置；

9.10.测试软件可将文件数据转换为Txt或Excel文档进行保存，方便用户进行编辑，具有应力折算，应变花计算等强大的软件分析功能，压杆稳定实验模块及动态实验分析软件。

10.实验台主要功能：

10.1.纯弯曲梁横截面上正应力的分布规律实验（验证性）

10.2.空心薄壁管弯扭组合受力变形主应力测定实验（设计性）

10.3.空心薄壁圆管受弯扭组合载荷内力素测定实验（设计性）

10.4.材料弹性模量E，泊松比µ的测定实验（设计性）

10.5.偏心拉伸内力素测定实验（拉弯组合变形实验）（设计性）

10.6.不同支撑方式压杆稳定实验（验证性）

10.7.等强度梁悬臂梁弯曲正应力实验）

10.8.测量电桥应用实验(电桥加减特性）

10.9.电阻应变片横向效应系数测定实验（综合性）

10.10.切变模量G测定实验（验证性）

10.11.薄壁圆管纯扭转实验（综合性）

10.12.未知质量测定实验

10.13.悬臂梁位移互等定理验证实验

10.14.悬臂梁动态大应变测试(含高功率振动源，波形≥5KHZ频率范围仪器，≥七寸液晶显示屏动态演示 )

10.15.动荷系数测定实验(非接触位移冲击测量，含测试分析软件，提供分析图片)

10.16.瞬态应变测试实验(波形≥5KHZ频率范围仪器，≥七寸液晶显示屏动态演示）

10.17.非接触视觉全场应变测量

11.实验项目：

11.1.矩形截面悬臂梁受集中载荷作用应力测定实验

11.2.工字型截面悬臂梁受集中载荷作用应力测定实验

11.3.T型截面悬臂梁受集中载荷作用应力测定实验

11.4.矩形截面悬臂梁受力偶作用应力测定实验

11.5.工字型截面悬臂梁受力偶作用应力测定实验

11.6. T型截面悬臂梁受力偶作用应力测定实验

11.7. 矩形截面梁三点弯曲实验

12.虚拟仿真软件模块及内容

12.1.金属梁弯曲虚拟实验，可进行实验梁弯曲变形实验演示。

12.2.弯扭组合梁变形虚拟实验，可进行弯扭组合变形主应力及主应力方向测试实验演示

12.3.弹性模量泊松比测定（拉伸实验）虚拟实验，可进行弹性模量泊松比测定实验演示

12.4.偏心拉伸虚拟实验，可进行偏心拉伸应力叠加测定实验演示。

12.5.等强度梁弯曲应力测试虚拟实验，可进行等强度实验梁弯曲正应力测定实验演示。

12.6.电桥测试原理虚拟实验，可进行惠斯通电桥测试原理实验演示。

12.7.压杆稳定失稳虚拟实验，可进行压杆稳定实验演示

12.8界面包含：实验功能按键区（实验目的、实验原理、试样截面形状、实验材料性质、加载载荷类型、加载单级载荷、开始实验、实验分析、实验报告（模版调用）等）、功能按键内容显示区、实验设置参数显示区、实验实时数据显示区、实验记录数据显示表格、实验加载过程操作功能按键区；软件功能包含：实验目的查看；实验原理查看；试样截面选择（截面形状不少于四种）、材料性质设置（典型材料选择及弹性模量、泊松比、屈服强度参数设置）；载荷类型选择（可进行梁的三点弯曲、四点弯曲、均布荷载等加载类型选择）、加载点的位置任意设置；加载载荷任意设置；开始实验（实验过程演示），实验加载载荷与试样变形数据实时显示，试件变形可放大化显示，可直观展示微小变形、挠曲线方程等，方便学生理解各种荷载和试件变形的对应关系。软件界面需包含实验操作功能及步骤，演示梁弯曲变形虚拟实验项目，需体现各参量改变时对实验结果的影响，并显示实验记录表、实验过程实时数据、实验记录数据导出Excel，实验分析功能（内容包含实验相关参数、实验数据、理论与实验值计算、误差分析及应力曲线），实验报告模版调用。

## 标的三：数控加工虚拟仿真教学平台

一、视频/动画  1套

技术要求如下：

教学资源由现场实拍及三维动画组成。其中现场实拍要求必须在加工厂中真实工艺流程的拍摄。当现场拍摄的知识点不能满足教学要求时，应用三维动画的方式进行表述。

明细如下：

1.典型加工零件种类及加工方式资源，不少于17项资源(视频/动画），总时长不少于60分钟。

1.1典型零件加工总序

1.1.1车端面

1.1.2车外圆

1.1.3车外锥面

1.1.4车曲面

1.1.5车槽

1.1.6外螺纹

1.1.7滚花

1.2典型零件内孔表面的加工

1.2.1车内孔

1.2.2车内锥面

1.2.3车内槽

1.2.4车内螺纹

1.2.5钻中心孔

1.2.6锪孔

1.2.7钻孔

1.2.8铰孔

1.2.9攻螺纹

1.2.10结束语

2.典型箱体零件设计加工资源，不少于18项资源(视频/动画），总时长不少于100分钟。

2.1主轴箱体在机械结构中起到的作用

2.2主轴箱体设计

2.3主轴箱体加工工艺过程及夹具设计

2.4主轴箱铸造工艺过程

2.5主轴箱体机械加工工序

2.5.1粗加工顶面

2.5.2加工顶面各孔

2.5.3粗加工侧面及底面

2.5.4精加工顶面

2.5.5粗加工纵向孔系

2.5.6时效处理

2.5.7精加工纵向孔系

2.5.8精加工主轴孔

2.5.9加工正反面各孔

2.5.10加工左端面各孔

2.5.11加工地面及右端面各孔

2.5.12精加工侧面

2.5.13精磨底面

2.5.14去毛刺

2.5.15检验制造

2.6主轴箱结尾

3.回转体加工资源，不少于25项资源(视频/动画），总时长不少于150分钟。

3.1主轴在车床中所起的作用

3.2机床主轴设计

3.3主轴加工工艺分析

3.4主轴毛坯锻造

3.5主轴机械加工艺

3.5.1加工两端顶尖孔

3.5.2粗车前端各部分

3.5.3粗车后端各部分

3.5.4加工通孔

3.5.5粗车后端并倒角

3.5.6精车前端各部

3.5.7半精车后端各部

3.5.8精车后端各部

3.5.9加工销孔

3.5.10精车前端部分及内锥孔

3.5.11加工前端面各孔

3.5.12高频淬火

3.5.13精加工后端锥孔

3.5.14粗磨前端锥孔

3.5.15加工花键

3.5.16加工键槽

3.5.17加工外螺纹

3.5.18粗磨主轴各外圆

3.5.19精磨后端各外圆

3.5.20精磨前端各外圆

3.5.21半精磨前端锥孔

3.5.22主轴第二十二工序

3.6主轴结束语

4.齿轮设计加工资源，不少于18项资源(视频/动画），总时长不少于80分钟。

4.1齿轮在机械结构中起到的作用

4.2齿轮的设计

4.3联齿轮加工工艺过程、定位基准及夹具设计

4.4齿轮锻造

4.5制齿-斜齿双联齿轮加工工序

4.5.1粗车各外圆

4.5.2半精车各端面及外圆

4.5.3精车内孔

4.5.4直齿端插齿加工

4.5.5齿端倒圆

4.5.6去毛刺

4.5.7直齿端高频淬火及回火处理

4.5.8压装铜套

4.5.9钻润滑油孔

4.5.10精车内控、外圆及两端

4.5.11斜齿端滚齿加工

4.5.12斜齿端剃齿加工

4.5.13检验

4.6齿轮结尾

5.异形件加工资源，不少于10项资源(视频/动画），总时长不少于50分钟。

5.1拨叉在CA6140车床结构中起到的作用

5.2拨叉的设计

5.3拨叉的加工工艺过程、定位基准及夹具设计

5.4拨叉铸造

5.5拨叉的机械加工工序

5.5.1铣圆柱端面和叉口侧面

5.5.2加工Φ25H7定位孔及叉口Φ60H12圆弧面

5.5.3铣后端面

5.5.4铣上端面

5.5.5铣换位槽

5.5.6镗螺纹底孔

5.5.7攻螺纹孔

5.5.8去毛刺

5.6拨叉结束语

6.主轴箱装配资源，不少于35项资源(视频/动画），总时长不少于130分钟。

7.整机装配资源，不少于25项资源(视频/动画），总时长不少于150分钟。

7.1装配床身与床腿

7.1.1装配前床腿部件

7.1.2安装床身和床腿

7.1.3调整检验床身安装水平和水平精度

7.2安装和刮研床鞍与中拖板

7.2.1安装和刮研床鞍

7.2.2安装和刮研中拖板导轨面

7.2.3安装、配磨和配刮镶条

7.2.4安装油盒

7.2.5安装横向丝杠组件

7.3装配齿条、刮屑板、压板、轴套、立杆

7.3.1安装齿条

7.3.2装配床鞍刮屑板

7.3.3安装床鞍后压板

7.3.4修配、安装和紧固前压板

7.3.5安装轴套、立杆

7.4修刮主轴箱结合面，安装主轴箱部件

7.4.1刮研主轴箱结合面

7.4.2安装主轴箱部件

7.5安装调整进给箱、溜板箱、丝杠、光杠和三杠托架、

7.5.1安装进给箱、溜板箱、丝杠、光杠和三杠托架

7.5.2调整丝杠精度，固定溜板箱、丝杠、光杠和三杠托架

7.6安装操纵手柄组件

7.7安装润滑系统和挂轮系统

7.7.1安装润滑系统组件

7.7.2安装挂轮架组件

7.7.3安装V带

7.8安装电气系统

7.8.1配电盘、电线管、工作灯、主电机、冷却电机等安装及接线

7.8.2安装刻度环指示灯、床鞍接线盒、按钮板和快速电机按钮线

7.9安装刀架和尾座部件

7.9.1安装刀架部件

7.9.2安装尾座部件

7.10安装开关板、皮带罩、卡盘、支架盒、接头防护罩组件

7.10.1装配开关板和皮带罩组件

7.10.2安装卡盘组件

7.10.3安装电线管支架盒、三杠接头防护罩

7.11结束语

8.精度检测资源，不少于25项资源(视频/动画），总时长不少于60分钟。

8.1冷检机床几何精度

8.1.1检验床身导轨安装水平

8.1.2 检验G1项精度：床身导轨的水平精度

8.1.3 检验G6项精度：主轴轴线的径向跳动

8.1.4 检验G7项精度：主轴轴线对溜板纵向移动的平行度

8.1.5 检验G12项精度：小刀架纵向移动对主轴轴线的平行度

8.1.6 检验G4a项精度：主轴的轴向窜动

8.1.7 检验G4b项精度：主轴轴肩支承面的跳动

8.1.8 检验G5项精度：主轴定心轴颈的径向跳动

8.1.9 检验G8项精度：主轴顶尖的径向跳动

8.1.10 检验G11项精度：主轴和尾座两顶尖的等高度

8.2 18项精度总体介绍

二、数控加工虚拟仿真  1套

技术要求如下：

1.数控机床操作虚拟仿真实训模块

（1）操作模式采用鼠标键盘进行交互操作，资源可与管理平台对接，可满足不低于70个点位同时访问使用。支持虚拟仿真实训使用时长不低于1.5个小时；

▲（2）设备对象设计轴类、槽类、叶片类共三个典型件，其中每款机床分别对应其中1个典型件设计加工任务；

（3）教学模块功能：针对典型件的加工过程步骤的教学演示，根据学生自身学习需要可顺序也可随机查看任意步骤操作。支持整体流程观看演示和跳转步骤观看演示。

（4）实训模块功能：学生自己学习掌握情况，亲自动手操作机床完成加工。操作过程中，系统会根据工艺步骤和课程教学节点进行划分，每个操作步骤系统会自动给出文字提醒，学生根据提醒自行完成机床操作步骤。

a)三维交互功能：实现在三维空间对虚拟机床的操作功能，可以实现操作键盘WSAD围绕机床行走，可以启动电源开关，打开防护门，可以鼠标右键旋转相机视角，左键触发事件。

b)任务列表操作功能：包括开机、上电、安装刀具、安装工件、导入加工程序、开始加工、加工完毕。

c)工艺图纸查看功能：操作过程中，系统提供设计查看功能，学生可以随时打开工艺和图纸进行查看，了解过程步骤和零件图纸尺寸。

d)工具量具使用功能：实训操作过程中，学生可以通过鼠标操作工件、工具、量具等，抓取和拖拽的方式完成实训操作。

e)数控面板使用功能：实训操作过程中可以随时通过快捷按钮打开数控面板（二维）进行操作，面板可以放大和缩小，具备拖拽功能。

f)系统提示功能：实训操作过程中，系统根据工艺步骤要求，自动弹出下一步正确操作的提示信息，便于学生顺利实训。

（5）考核模块功能：学生完全掌握零件加工过程实训之后，用来检验自己的学习情况。

a)独立操作功能：每个操作步骤完全独立完成，系统不会自动出现步骤提醒。

b)错误提醒功能：出于教学考虑，当学生在执行当前步骤过程中，错误次数达到6次，系统会给出一次提醒，提醒学生当前的正确操作步骤。

c)提醒扣分功能：当学生错误操作次数达到6次时，系统会自动扣分，系统设计平均每个步骤5分，扣掉当前步骤分。

d)总分统计提升功能：学生考核完成所有步骤操作后，系统自动累计分数，给出完成当前考核的用时和总分数。

e)考核记录功能：学生在考核过程中，可以随时查看考核记录，系统会自动记录每次的错误操作，提醒次数，扣分情况。

三、主轴箱虚拟装配系统  1套

在交互式虚拟装配环境中，通过VR虚拟交互设备像在真实环境中一样对箱体类零部件进行各类装配操作，在操作过程中系统提供实时的装配路径与序列处理等功能，从而使得用户能够对箱体类零部件装配序列进行验证和规划、对装配操作人员进行培训等。在装配结束以后，系统能够记录装配过程的信息供随后的教学分析使用。

（1）通过控制工件、组件动作，进行虚拟装配工艺的执行；

（2）实训模式功能：按照主轴箱装配的真实特定步骤进行虚拟装配，每一步工件装配顺序和位置高亮提示，抓起工件按照提示进行装配训练；

（3）考试模式功能：按照主轴箱装配的真实特定步骤进行虚拟装配，工件的装配位置无提示，由操作人员根据装配工艺进行装配考核，装配完成后通过提交按键进行完成提交，系统自动记录完成的时长和考核时间；

（4）主轴箱装配模型具备半透显示和实际材质显示的切换功能，在虚拟装配时根据使用者自身需求选择是否使用半透明显示主轴箱体模型状态。

（5）为保证系统运行速度，渲染采用遮挡剔除和视锥剔除原则，模型采用精简单面建模技术，单个设备模型面数≤1万面，引擎场景模型多边形面数≤100万面。

（6）主轴箱虚拟装配系统两套，

（7）安装内容包括：

a.安装螺距变换手柄组件和杠杆组件；

b.安装高低速变换操纵机构杠杆组件；

c.安装XV轴（操纵轴）组件；

d.安装变速手柄组件；

e.安装链轮和链条；

f.安装ⅩⅢ轴（齿条轴）组件；

g.安装ⅩⅣ轴（立轴）组件；

h.安装Ⅶ轴组件；

i.安装II轴组件；

j.安装Ⅷ轴组件；

k.安装Ⅲ轴组件；

l.安装IX轴组件；

m.安装X轴组件；

n.安装XI轴组件；

o.安装V轴组件；

p.安装IV轴组件；

q.安装小IV轴组件；

r.安装小IV轴法兰盘组；

s.安装制动杠杆组件；

t.安装Ⅻ轴组件；

u.安装I轴组件；

v.安装I轴法兰盘组件；

w.安装滤油器等零件；

x.安装支架组件；

y.安装皮带轮组件；

z.安装主轴组件；

aa.安装分油器组件和油标；

bb.安装油槽。

四、虚拟教学管理平台  1套

1.管理平台系统：

▲（1）系统通过符合国家标准的认证机构提供的认证测试，投标时提供相关的证明材料；

（2）教学资源管理功能：支持资源管理，包括docx、PPT、PDF、MP4、webgl、Glb等资源的管理。支持添加功能，包括定义资源的名称、章节，可配置资源时长。支持资源文件上传，包括定义资源列表及层级目录，上传实习资源，学习记录的修改。支持课件添加，包括录入课程名、时长、学院、专业等信息。支持教案流程设定，包括增加章节名称、绑定资源、资源新增、下发课程；

（3）视频课程管理：支持课程发布，包括发布课程、管理视频课程、查看学生的学习进度，积分情况；

（4）现场实习管理：支持配置实习课程列表，包括试卷编辑、考核编辑，形成实习大纲，平台自动分发学生；

（5）学习进程管理：支持展示学生信息，包括学生的基本信息、学习过程信息。支持通过进程库实时收集实习数据；

（6）考试管理：支持构建题库数据库，包括题库、考试试卷、考试题目和考试成绩增加、删除、修改和查询。支持成绩列表，包括对学生考试成绩的列表检索、查看与管理。支持建立个人信息档案，包括存储学生相关信息、查看考试信息和考试成绩；

（7）学生端首页：支持绘制各学科学习时长，包括学科学习时长-饼图、周学习时长-曲线、课程学习进度概述-柱状图、积分数据-折线图、成绩数据-折线图；

（8）个人中心：支持个人信息页面，包括个人资料。支持个人资料设置，包括个人资料设置。支持个人的学习记录，包括学习记录管理、积分管理、作业管理、成绩管理。支持消息通知，包括实习安排、实习记录、个人课表；

（9）学习进程管理功能：支持技能树查看，包括实习课程章节以技能树形态展示。支持实时同步平台学习进程，包括以高亮形态和不同颜色进行标记，方便查看。支持班级排名，包括查看自己的学习阶段和时长，学习成绩及排行；

（10）学习管理功能：支持学生平台通知信息，包括留言交流区进行战地信查看，可以与老师私聊信息。实习报告模板，包括提供实习报告模板，报告题目、学院、实习时间、实习目的、实习内容和心得感悟。支持实习报告流程，包括实习课程题目、学院、章节列表，实习报告总结和报告提交；

（11）系统管理功能：支持用户管理，包括每种角色分别登录不同的首页系统。支持系统管理，包括用户管理、角色管理、权限控制。支持系统用户管理，包括系统各用户的账户密码信息、修改密码、角色配置。支持系统管理员，包括首页涵盖的模块包括个人信息部分。支持教学资源库，包括教学资源库管理、题库资源管理、课程模板资源库管理、统计分析；

（12）通知公告板块：支持通知公告，包括公告列表和公告详情；

（13）基础功能：支持教学资源展示，无需安装第三方支撑软件或插件，具备教学资源展示。支持角色，包括教师、学生、管理员三个角色，并对应各自功能。过程管理，包括为每个学生进行学习进程的画像建模。支持引导式学习模式，包括引入虚拟数字人，提供智能引导服务。支持学生注册登录，包括激活后端学生数据库，匹配性验证，完成注册功能，自定义个人信息；

（14）教学管理功能：支持教学管理，包括学生信息管理、学生信息编辑、公告管理、公告添加、通知管理、通知编辑；

（15）虚拟仿真实训项目资源下载或实训操作请求的数量不低于200个用户并发登，平均响应时间小于50毫秒；

（16）虚拟仿真资源首次加载完成并进入可实习实训状态，所需的平均等待时长最低不超过30秒；

（17）虚拟仿真实训资源二次加载完成并进入可实训状态，最低不超过20秒；

（18）具有仿真计算的实训：通过仿真计算，获取计算结果所等待的时长最低不超过1秒；

（19）虚拟仿真实训操作响应时长最低不超过0.5秒。

2.配套硬件

（1）CPU：2个，主频不低于2.0GHz；

（2）内存：不低于64G；

（3）网口：2*千兆电口；

（4）端口：不低于4*USB接口，1*VGA接口，1*RS232串口；

（5）电源：100～240V AC；

（6）硬盘：不低于4T*3,RAID5,SAS；

（7）配备二层上千兆接口可管理交换机，支持hybird，支持web\ssh\telnet 管理模式；

（8）配备定制化一体式机柜，具备输出显示模块不低于10寸LCD屏幕，具备触摸板输入模块，机柜高不大于850mm，宽不大于850mm，深不大于400mm。

五、VR虚拟一体机  1套

（1）CPU型号：I7 12代及以上规格处理器，具备多线程处理能力。

（2）内存：不低于32GB；

（3）独立显卡，显存容量不低于6G；

（5）硬盘：不低于1TB；

（6）显示模块：屏幕分辨率：不低于4K；屏幕比例：16:9；屏幕尺寸不低于55英寸。

（7）头戴显示端：2个3.4寸屏幕，单眼分辨率1440*1700（双眼分辨率2880*1700），光学定位，刷新率不低于90Hz，视场角最大不低于110度，采用G-SENSOR校正，陀螺仪，双眼舒适度设置（IPD），具备翻盖式面罩，可调整瞳距，可调试头带，立体声耳机，集成麦克风；

控制手柄：内置传感器，陀螺仪和G-SENSOR校正、霍尔传感器、触摸传感器。输入具备系统按钮、2个应用程序按钮、扳机、缓冲按钮、遥杆、抓握按钮。2节AA碱性电池。

六、产教研农机特色实践教学系统  1套

1.设备组成：产教研农机特色实践教学系统由3台农业收割实验机、3台物联网测控系统和1套产教研农机实践教学平台组成。

2.功能说明：农业收割实验机主要由割台装置、输送传动装置、脱粒装置、清选装置、车架装置、扭矩传动工装、带传动单元七部分组成。本机采用卧式割台完成农作物的切割与输送，割台收获物料经中间输送过桥平稳过渡并向后输送，进入纵向轴流布置的脱粒滚筒进行脱粒作业，脱粒后的混合物再输送至清选振动筛完成清选分离，实现籽粒与杂余的有效分选，整体结构布局流畅、作业衔接紧凑，可高效完成农作物联合收割作业。实验机配备透明防护板保护措施。

3.设备组成：每台设备配置电机及减速器≥3套、电推杆≥3套、磁粉制动器≥1套、编码器（含工装）≥10套、动态扭矩传感器（含工装）≥2套。

4.机身重量：120kg—150kg。

5.电推杆顶升机构：通过一对同步的电推杆推动割台，电推杆行程S≥50mm；

6.V带传送单元：电机驱动速度≥300rpm，可调；链传送单元：通过网链传动，电机驱动速度≥300rpm，可调；蜗轮蜗杆传动：通过带传动组件传递动力输入；涡轮蜗杆传动≥20:1；带传动组件：标准带传动模块，传动比≥3:5。

7.电机供电电压220v，输出功率≥400W，额定转速≥3000r/min，扭矩≥1.27N·m，防护等级IP66；减速器减速比≥1:10。

8.编码器输入电压为5VDC，输出为ABZ式输出，脉冲≥1024bit；响应频率≥100kHz，最大转速≥3000rpm。

9.扭矩传感器输入电压为24VDC，输出为模拟量，量程：0～30N·m；输出电压：0-5VDC，零点输出：±0.5%FS；非线性：0.3%F·S；滞后性：≤±0.05%F·S。

10.配备资料：电子版/纸质版设备使用说明书；软件平台提供设备三维模型及实验介绍视频等资料。

11.物联网测控箱是集伺服电机控制，电动推杆控制，传感器数据采集，编码器及光栅尺数据采集于一体的多功能物联网测控系统；通过MQTT协议与实验教学平台进行交互，教学平台传输运动控制指令与采集开始指令给物联网测控系统，由测控系统进行运动控制与数据采集，并将采集数据上传回平台。

12.外形尺寸：长≥180mm，宽≥420mm，高≥380mm；整机重量≥10kg。

▲13.采集接口：5V传感器接口≥6个，至少支持电阻位移传感器、电感式位移传感器等；24V传感器接口≥9个，至少支持冲压力传感器、拉压力传感器、预紧力传感器、拉线式位移传感器、电涡流传感器，扭矩传感器等；计数器通道≥2个，至少支持编码器、光栅尺等。（投标时需提供符合本条参数要求的物联网测控箱实物图片；提供的彩页或设备说明书需呈现各类型采集接口所支持的传感器种类及名称）

14.控制硬件：通用 PLC。

15.采集硬件：bell采集卡16通道模拟量输入，2通道高速计数器 4通道数字量输入，最高采集频率≥250K。

16.数据传输：通信协议 MQTT协议，Wi-Fi，网络

17.电源要求：220V AC

19.控制系统：配备web软件物联网测控系统；同时兼有手动控制系统；伺服电机控制数量≥3个，直流推杆控制数量≥2个，闭环步进电机控制数量≥1个。

20.控制方式：支持云端控制、远程控制、现场控制、离线控制

21.监控系统：可配备摄像头进行远程监控。（选配）

22.配套移动测试台外形尺寸：长≥530mm，宽≥430mm，高≥850mm。

23.产教研农机实践教学平台支持在一个操作界面内，可以显示整机模型并且可以基于参考模型进行线上绘制，线上绘制时可以测量整机模型的关键尺寸。也可以提供离线上传功能、隐藏整机模型功能，绘制完毕可以保存提交。

24.可以补充采购项目制教学模块及课程设计模块，可以将多个课程的多个实践环节数据合并统计，用于分析评价教学。

25.教师端核心模块功能：数据概览、实验列表、成绩管理、班级管理、实验权重管理、实验大纲管理、设备管理。

26.学生端核心模块功能：平台包括实验介绍、原理分析、物料选择、工况选择、虚拟装配、测控方案设计、测控物料选择、控制/数据采集、数据分析、实验报告等功能，可以根据实验需求配置所需模块。

★27.数字化分析功能：提供原理分析模块，该模块可以显示实验机名称、机构类型、算法介绍、机构简图和分析结果。学生可以输入参数后显示结果，显示的分析结果可以下载。（投标时需提供该功能截图证明材料）

28.实验介绍功能：学生可以通过实验资料预习实验，通过观看视频可直观了解实验目的，至少可以在线预览实验指导书、下载实验指导书，在线查看实验内容以及整机的2D、3D图。

29.物料选择功能：学生需要在本步骤内选择实验所需物料。可查看每个零部件三维模型、名称。可以对组件进行搜索和增减组件数量，需提供物料种类数≥5类，提供总零件数≥7。

▲30.虚拟装配功能：装配方式≥2种，装配方式至少包含在线装配和离线上传，提供的云CAD三维装配模块可以将零件和组件装配成完整的实验机器，该装配过程老师可以在教师端查阅。（投标时需提供对相应功能截图或图片，能够证明在线装配功能、离线上传装配功能，具备云CAD三维装配模块，可实现将零散零件与组件装配为完整的农业收割实验机；同时提供与三维模型参数一致的农业收割实验机实物图）

32.控制/数据采集功能：支持通过平台远程控制连接的实验设备进行数据采集，并将数据实时回传至平台。支持学生查看已采集的实验数据结果，并支持数据的在线预览与下载，可采集的传感器类型≥5种，传感器通道数≥14。

33.实验报告功能：学生在本步骤内需要在线填写实验报告，最终生成电子版，过程包括填写实验目的，上传实验过程与步骤、工况原始数据、数据分析结果，填写实验结论、回答思考题。

## 标的四：机器人综合实训平台/机器人原理控制平台

本标的总套数为：机器人综合实训平台1套+机器人原理控制平台1套，共计2套，包含以下产品参数：

1、机器人原理控制平台1套含：开放式伺服电机控制实验平台10套，开放式机器人原理实验平台1台。

2、机器人综合实训平台1套含：Delta并联机器人实验平台1套，Scara四轴工业机器人平台实验平台1套，工业机器人高阶实验平台1套，协作机器人高阶实验平台1套，多机协同机器人实验平台1套，双臂协作机器人实验平台1套，移动复合机器人实验平台1套。

开放式伺服电机控制实验平台10套

一、系统指标：

★1、实验系统利用基于模型设计（MBD）方法来完成的试验验证，实验系统包括上位机、控制箱及开发套件、电机、磁粉制动器以及直流稳压电源。

2、实验系统对象电机包括永磁同步电机、直流无刷电机和有刷电机。

3、实验系统硬件原理图全部开源；软件包提供开源的电机驱动控制程序。

4、通过高速串口和RTDX，实时的在PC端的上位机与DSP芯片中交换控制过程数据，形成了一个实时且直观的调试工具；电路具有各种信号接口，便用万用表和示波器观测；支持PWM和SVPWM、恒压频比调速等电机驱动控制算法；支持PID传统算法和其他先进控制算法对电机的电流或速度控制。

5、可通过上位机在线观测、记录、修改参数；可以施加可变负载，针对算法对电机负载控制效果来研究。

6、自动代码生成模型包*1套：支持将可视化建模环境下搭建的电机控制模型直接生成代码，并进行电机控制，可进行参数修改、数据监视、参数记录等。支持动态加载、支持扭矩采集；

7、电机控制-DSP代码控制电机软件包*1套：支持FOC、V/F、SPWM等控制算法；支持同步电机、异步电机、直流无刷电机、直流有刷电机的控制。支持动态加载、支持扭矩采集；支持EtherCAT总线实验；

二、硬件指标：

1、电机驱动控制综合实验平台由实验控制箱和电机加载平台分体式组成。编码器线数大于2500PPR；测量单元测量电机正反转扭矩信号。

2、控制器包含24V转5V电源电路、5V转3.3V和1.9V电源电路；设有一片24C16存储芯片，一路JTAG调试接口；不小于2路增量式编码器接口电路、不小于2路霍尔接口电路；不小于2路RS485编码器接口电路，2路SSI编码器接口，1路继电器输出电路，2路模拟输入电路。

3、DSP控制板1块，双核处理器，主频≥200MHz；2*CLAS：主频不低于200M；支持24路PWM输出，工作频率不低于100MHz；自带3通道DAC输出，+/-10V;2路：正交信号编码器采集；外扩ADC:8路 16bit，+/-10V；外扩DAC：4路，12bit，DAC; RS485:1路；

4、DSP仿真器*1个：与所选DSP/MCU配套的官方或第三方仿真器，DSP仿真编程器 ESD静电保护，闪速稳定，原厂方案;

5、一拖二功率放大模块1个，电压输入范围5V-48V；15A板载三相外部电流放大器；板载三相反电动势采样电路与电源采样电路；

6、simulink数字仿真模型包1套：支持交流伺服电机、直流无刷电机、直流有刷电机、异步电机的数字仿真模式，电机参数与真实电机类似。支持FOC、V/F、SPWM控制模型；

7、不小于2路EtherCAT接口，具备过流报警关断电路。

8、支持控制两路电机。由12个MOS管以及6个MOS驱动芯片（支持母线48V）组成的两路三相桥电路、4个霍尔电流采样芯片，母线电压检测电路，制动电阻接口。

9、交流伺服电机，额定电压48V额定功率不小于750W额定转速2500RPM增量式编码器2500PPR；直流有刷电机，额定电压48V额定功率不小于700W额定转速2500RPM；直流无刷电机，额定电压48V额定功率不小于750W额定转速3000RPM。

10、扭矩传感器，量程0-5Nm灵敏度不小于1-2.0 mV/V零点输出±1% F.S.安全过载120% F.S。

三、实验环境要求：

1、DSP基础实验包括：LED实验，蜂鸣器实验按键输入实验，SCI串口通信实验，ePWM输出实验，码器数据采集实验，扭矩传感器数据采集实验。

2、电机学基础实验包括：他励（并励）直流电动机工作特性实验,他励直流发电机的工作特性实验.并励直流发电机的自励过程实验。

3、PID控制实验内容包括：速度环的PID控制实验,位置环的PID控制实验

4、电机学高级实验包括：BLDC电机的HALL换相实验,BLDC电机的编码器换相实验PMSM基于矢量控制的位置伺服控制实验,PMSM直接转矩控制实验,

5、电力拖动实验包括：转矩特性模拟实验，恒转矩负载拖动实验，

6、双电机对拖实验包括：恒功率负载拖动实验,水泵、风机类负载拖动实验,势能负载拖动实验,电机的四象限运行实验。

7、支持迭代学习、输入整形、模型预测等先进控制算法

四、技术培训

对用户的相关技术人员进行现场培训，培训时间不少于2天。培训内容包括设备的参数的设置、操作、维护保养、应急处理、简单故障排除、终端技术等，以确保用户能够对货物有足够的了解和熟悉，能够独立进行日常的维护、保养和管理。

五、其它要求：

1、提供设备配套实验资源材料

开放式机器人原理实验平台1台

一、总体功能：

1、平台能够向学生提供完整的机器人实验环境，包括机器人系统认识、DH建模、正逆运动学、关节空间规划、笛卡尔空间规划、雅克比矩阵、动力学辨识等实验课程。

★2、平台所用机械臂可以开放底层控制，支持机械臂底层力矩、速度、位置控制，支持用户基于Simulink软件进行控制算法真机部署验证；

3、需提供完善的二次开发环境，配置完整的机器人运动学、动力学、运动规划和力控制计算库，易于二次开发；

4、具有丰富的教学及科研资源。

二、硬件性能参数：

1、六轴工业机器人本体：

1）自由度：6

2）负载：≥4kg

3）工作环境温度：0/+40°C

4）驱动方式：交流伺服驱动

5）防护等级：IP67

6）噪声水平：<70dB(A)

2、开放式机器人控制系统：

1）整体要求：包括通信模块、运动控制模块和安全模块，实现多种构型机器人控制。可以快速搭建机器人研究或应用平台，支持机器人控制算法验证及机器人应用的快速开发。支持无线化的开发部署。

2）功能特点：

支持Matlab/Simulink下建立的动态系统数学模型应用于实时仿真、算法测试，便于全流程控制和局部算法验证。

支持控制算法的纯数字仿真和硬件在环仿真与机器人真机实时控制。支持simulink环境下的自动代码生成与部署、动态调参、参数回显等调试功能。

具有机器人基础运动库和高级动力学库、视觉库、人工智能算法库，集成多种总线通讯模块，支持快速搭建机器人教学和科研的算法开发环境。

3、技术参数：

机器人运动控制器与伺服驱动器通信方式：EtherCAT

机器人IO端口数：数字量16-in, 16-out

与伺服间通信频率：1KHz

通信接口类型：位置接口，速度接口，力接口

控制模式：位置，速度，力

开发方式：MATLAB, C/C++

实验工程及demo：提供完整实验工程及demo

支持通信方式：EtherCAT，tcp/ip, udp

多机器人控制：支持两台及两台以上机器人同时协同控制；

三、软件部分核心参数：

1、机器人教学科研开发环境：

支持Simlink环境下的虚拟机器人仿真与真机实时控制；

2、机器人软件开发工具：

在Simulink环境下，提供运动学、动力学；提供程序下载部署工具软件；

3、机器人控制器运行时工具：

基于实时linux环境，支持各类机器人研发相关软件包的便利集成，如ROS相关软件包、OpenCV/Halcon等视觉软件包的移植；

四、平台开源性要求：

1、需提供机器人运动学、动力学、轨迹规划等开源代码；

2、需提供各层次c/c++二次开发接口，用户可以利用这些功能接口编写应用程序，也可以利用SDK进行二次开发使用，功能接口需包含数据类、驱动类、运动类、通信类、力控类、安全类、模型类、工艺类、示教类、传感类、工具类、外部类等；

3、需提供基于专业的功能库，包含机器人系统工具库、机器人接口库、机器人基础控制库、机器人VR显示库、传感器模块接口库、视觉功能库、人工智能功能库；

五、配套资源：

▲1、机器人教学课程实验指导书：课程内容需涵盖机器人系统认识、DH建模、正逆运动学、关节空间规划、笛卡尔空间规划、雅克比矩阵、动力学辨识、倒立摆实验指导书包括实验目的、实验设备、实验原理、实验步骤等内容。（投标时提供正规出版教材证明）

2、实验程序：提供与机器人教学课程实验指导书相对应的实验程序。实验程序采用Matlab/Simulink，实验包括虚拟仿真和机器人在线控制。前者提供机器人仿真模型，进行算法开发与验证。后者支持代码快速生成与一键部署，可以在线控制工业机械臂进行课程实验。

Delta并联机器人实验平台1套

一、总体要求：

由Delta机器人、机器人控制器、循环传送线、视觉跟踪模块、安装框架等组成。

二、硬件性能要求：

1、Delta机器人：高速并联机构，完全密封结构，适合高速搬运、装配的机器人，工作范围直径不小于260mm，高度差不小于100mm，最大负载不小于1Kg。

2、机器人控制器：紧通用型小型机器人多轴控制器， 至少支持至少两种以上主流工业现场总线或工业以太网协议，如EtherCAT、PROFINET、Modbus TCP/IP、DeviceNet等，支持传送带跟踪等高级功能；

3、循环传送线：双皮带传送线，皮带最大线速度300mm/s，抓取端皮带宽度不小于150mm，安装编码器。

4、2D工业相机有效像素≥130万，芯片尺寸1/1.8英寸，千兆网接口，配套镜头：C-Mount，焦距16mm，F1.4；

5、边缘计算器：

1）采用高性能I7 12代及以上规格处理器，具备多线程处理能力，缓存容量不低于20MB，基准主频不低于2.5GHz，内存不低于16G，硬盘不低于128G SSD硬盘，可同时支持两路USB3.0相机和四路PoE GigE相机同时采集。

2）自带光耦隔离GPIO（8-IN、8-OUT）、两路RS232/485接口。

3）至少支持TCP/IP、EtherCAT网络协议，支持运动控制及分布式IO扩展。

4）支持四路光源控制，支持软件亮度调节和外触发。

5）支持HDMI和DVI仪器显示终端，配套工业小尺寸键鼠。

6）兼容多种协议，包括S7、Modbus、Profinet、HTTP、HTTPS、SFTP、SNTP、SNMP、IPSec、OPCUA、MQTT、 gRPC。

7）输入电源DC 24V，最大功率240W。

8）支持HDMI仪器显示终端，配套仪器显示终端≥19寸，配套工业小尺寸键鼠。

三、软件平台：

1）采用软硬件控制处理一体化集成设计。在一个软件平台中实现统一标准化的设备控制、图像处理和数据统计应用方式。设备控制包括相机应用控制、PLC应用控制、运动控制卡应用控制、光源应用控制、机器人应用控制等。

2）提供图形化编程和代码编程两种编程模式：

a、图形化编程要求通俗易懂简单易用，采用拖拽式操作配置的方式实现参数的设置、数据的编辑、变最的引用和赋值、显示窗口布局显示、图像和ROI任意绑定显示、流程图定义任务流程。

b、流程图模块包括顺序执行模块、判断模块、分支模块、循环模块、并行模块、工具组模块、流程块模块和定时器模块。

c、代码编程支持基于VB.net、C#多种语言的编程和开发。包括提供SDK底层算法开发包、算法工具开发模块、功能插件开发模块、硬件资源开发模块、用户界面开发模块等。

3）包含常用图像处理、运动控制和外部通讯工具，包括2D/3D标定、2D/3D定位、2D/3D测量、AOI检测、深度学习、传送带跟踪计数等多种高级算子，提供API，支持二次开发。

4）支持多用户管理，并可为每个用户分配权限。同时支持权限精细化管理，可支持权限可单独分配置到每个配置、算法工具、工具变量，同个算法工具的不同输入输出变量可分配不同的使用权限。

5）支持硬件狗授权，也支持网络远程实时在线授权，并进行使用权限分配。

6）提供专为制造业应用场景所设计的深度学习模块，该模块包含图像分割、目标识别、图像分类和字符识别等深度学习工具，适用于各种视觉应用场景。

7）具有引导应用模块，支持以流程化的配置方式，软件支持单相机及多相机对位，支持XY、XYQ、XQ、YQ、UVW等多种平台类型。

8）软件平台3D相机的处理软件工具支持多种不同类型3D相机（包含TOF、线激光、双目结构光、扫描振镜等），软件工具包含3D标定、3D定位、3D测量等，可实现三维测量和三维点云计算并配套相应的教学程序。

四、其它要求

1、安装框架：方通焊接稳定吊装框架。

2、提供吸盘或手爪、演示工件等。

Scara四轴工业机器人平台实验平台1套

一、硬件技术要求：

1、工业机器人本体：（1套）

1）四自由度工业机器人，有效负载≥1公斤，运动半径≥0.4米，自重 ≤15kg，运动循环时间≤0.4s。集成信号源手腕设D-sub 15 pin x1。集成气源手腕设φ6 mm x 2，φ4 mm x 1。第1-3关节重复精度达到±0.01mm，第4关节重复定位精度±0.01°；

2）控制器：需集成多种工业网络通信接口，支持与PLC、视觉系统等进行数据交互；

3）示教器具有图形化彩色触摸屏，三维或六维操纵摇杆，紧急停机，热插拔，USB存储器支持；

4）安全功能：紧急停止开关/低功耗模式/编码器数据端线检测/扭矩异常检测/位置偏差溢出监测/速度偏差溢出监测/内存异样检测/继电器熔接检测/AC 低电压检测/安全门紧急停止/动态制动/过载检测/电机速度异常检测/CPU异常检测/过热检测/风扇异常检测/过电压检测/温度异常检测；

2、视觉系统：（1套）

1）2D视觉系统彩色工业相机有效像素≥500万，全帧帧率：≥14fps，数据接口：GigE，配套镜头：C-Mount，焦距12或16mm，500万像素；

2）视觉控制器模块，采用立式安装，方便接线，直接安装在型材台面之上。采用高性能i5多核处理器，不低于8G内存，不低于120G SSD硬盘，可同时支持两路USB3.0相机和四路PoE GigE相机同时采集。自带光耦隔离GPIO（8IN、8OUT）、两路RS232/485接口。支持TCP/IP、EtherCAT等网络协议，支持运动控制及分布式IO扩展。支持四路光源控制，可以外触发。全铝合金外壳设计，强度高，散热性能好，尺寸不大于210x90x195mm。支持HDMI和DVI仪器显示终端，配套仪器显示终端不小于21寸，配套工业小尺寸键鼠。输入电源DC 24V，最大功率不小于240W；

3、边缘计算器：

1）采用高性能I7 12代及以上规格处理器，具备多线程处理能力，缓存容量不低于20MB，基准主频不低于2.5GHz，内存不低于16G，硬盘不低于128G SSD硬盘，可同时支持两路USB3.0相机和四路PoE GigE相机同时采集。

2）自带光耦隔离GPIO（8-IN、8-OUT）、两路RS232/485接口。

3）至少支持TCP/IP、EtherCAT网络协议，支持运动控制及分布式IO扩展。

4）支持四路光源控制，支持软件亮度调节和外触发。

5）支持HDMI和DVI仪器显示终端，配套工业小尺寸键鼠。

6）兼容多种协议，包括S7、Modbus、Profinet、HTTP、HTTPS、SFTP、SNTP、SNMP、IPSec、OPCUA、MQTT、 gRPC。

7）输入电源DC 24V，最大功率240W。

8）支持HDMI仪器显示终端，配套仪器显示终端≥19寸，配套工业小尺寸键鼠。

二、软件平台：

1）采用软硬件控制处理一体化集成设计。在一个软件平台中实现统一标准化的设备控制、图像处理和数据统计应用方式。设备控制包括相机应用控制、PLC应用控制、运动控制卡应用控制、光源应用控制、机器人应用控制等。

2）提供图形化编程和代码编程两种编程模式：

a、图形化编程要求通俗易懂简单易用，采用拖拽式操作配置的方式实现参数的设置、数据的编辑、变最的引用和赋值、显示窗口布局显示、图像和ROI任意绑定显示、流程图定义任务流程。

b、流程图模块包括顺序执行模块、判断模块、分支模块、循环模块、并行模块、工具组模块、流程块模块和定时器模块。

c、代码编程支持基于VB.net、C#多种语言的编程和开发。包括提供SDK底层算法开发包、算法工具开发模块、功能插件开发模块、硬件资源开发模块、用户界面开发模块等。

3）包含常用图像处理、运动控制和外部通讯工具，包括2D/3D标定、2D/3D定位、2D/3D测量、AOI检测、深度学习、传送带跟踪计数等多种高级算子，提供API，支持二次开发。

4）支持多用户管理，并可为每个用户分配权限。同时支持权限精细化管理，可支持权限可单独分配置到每个配置、算法工具、工具变量，同个算法工具的不同输入输出变量可分配不同的使用权限。

5）支持硬件狗授权，也支持网络远程实时在线授权，并进行使用权限分配。

6）提供专为制造业应用场景所设计的深度学习模块，该模块包含图像分割、目标识别、图像分类和字符识别等深度学习工具，适用于各种视觉应用场景。

7）具有引导应用模块，支持以流程化的配置方式，软件支持单相机及多相机对位，支持XY、XYQ、XQ、YQ、UVW等多种平台类型。

8）软件平台3D相机的处理软件工具支持多种不同类型3D相机（包含TOF、线激光、双目结构光、扫描振镜等），软件工具包含3D标定、3D定位、3D测量等，可实现三维测量和三维点云计算并配套相应的教学程序。

三、其它要求

1、采用铝合金框架结构，铝型材桌面，内部安装电气控制系统，上部分安装工作执行模块；提供平面布局、三维效果图，其中平面布局图要应明确设备尺寸、间距及设备名称；

2、提供实训平台全功能模块模拟设计三维仿真系统；

3、工作台尺寸：不小于1000×800×800；

4、附件：静音气泵 1台；PLC通信电缆、气管等1套；设备使用说明书及实训指导书1套；

5、“交钥匙工程”，所有的配件、工具、样品、耗材等必须提供足量，并包含运输、上楼、现场走线和安装调试在内，工作站须满足工业环境要求。

6、机器人工作站的控制系统具有多种通讯接口，能够与计算机通过以太网进行网络连接。

工业机器人高阶实验平台1套

一、总体要求

1、该平台一机多能，涵盖工业机器人、机电一体化技术、PLC编程、机器视觉等智能制造设备技术核心课程实训；机台设计以结构紧凑、功能模块化。方通焊接底座，提供牢固稳定地盘；铝型材桌面，提供多元且便捷的安装台面；型材外罩，提供全方位的操作空间，配置安全光栅提供安全保障，配置人机触摸屏、仪器显示终端、键鼠外设，布局合理操作便捷，配置监控摄像头实时监控记录实训环境；

2、实训平台平台上部为铝合金框架，用于支撑仪器显示终端、触摸屏和视觉硬件；下方采用方通焊接，表面喷塑，其中控制面板按钮包含启动、停止、复位、急停等。设备中间位置配有两个抽屉，分别用于放置键鼠和物料储物，下方机柜采用钣金复合亚克力结构。

二、硬件要求:

1、工业机器人单元

(1)采用六轴工业机器人，工作空间不小于700mm，负载不小于7kg，重复定位精度不大于±0.02mm；

(2)IP67防护等级

(3)机械手末端配置六自由度力学传感器，提供力学感知；

(4)机械手配置气动自动快换夹具，实现多工具自由切换；

(5)配套工具快换系统，可实现机器手自动切换不同类型工具， 包含胶枪、夹爪、多类型吸盘、锁螺丝等快换工具；

(6)配套机器手标定工具等，可进行机器手维护与测量；

2、检测单元

(1)检测单元内含4个功能相同的检测工位，可与工业机器人配合完成PCB异形芯片的检测功能，4个工位的安装由铝合金结构件搭建

(2)装配检测工位整体尺寸为不小于40mm×240mm×200mm，结构为铝合金材质，分为底板、安装平台和检测支架

(3)样品载板安装与顶升气缸上，顶升气缸安装与水平伸缩气缸，顶升气缸采用导杆薄型气缸，缸径行程不小于32mm，行程不小于20mm，水平伸缩气缸采用导杆无杆气缸，缸径不小于15mm，行程不小于100mm，配置排气节流阀可调节气缸运行速度，配置位置感应开关，可监测样品位置状态；

(4)安装有红、绿两色指示灯，用于显示检测结果。

3、涂胶单元

(1)由涂胶轨迹图、实验载板、透明防护板、单元安装底板、暂存载板、拉手、定位导套组成；

(2)涂胶轨迹图包含平面内的直线、圆形、复杂曲线等轨迹，也可以方便更换3D曲面板；

(3)实验载板上的涂胶轨迹由A4纸打印，可方便更换，并覆盖透明防护板，轨迹直接绘在透明防护板上，可方便擦除。

(4)暂存单元至于涂胶单元上，由锥形导套定位，无需组装可自由取放并能保证较高的重复定位精度

4、回收单元

(1)整体有铝合金结构件组装而成；

(2)整体尺寸不小于100*80*90mm；

(3)样品容量不小于8pcs

5、仓储单元

(1)仓储单元由铝合金材料料库和光电传感器组成，不少于4个料位，并方便机器人搬运出入库；

(2)每个库位具有光电传感器，可进行工件有无检测

6、加工单元

(1)配置低压直流减速电机，安全无噪音；

(2)加工单元由直流减速电机配套更换打磨头组成，可以对零件表面进行打磨或去毛刺，打磨头转速200-300r/min；

(3)打磨头高度可调节。

7、分料单元

(1)导杆气缸往复运动实现样品自动分料；

(2)样品容量不小于8件

8、传送带单元

(1)送带模块采用模块化设计，方便固定于实训台面上，长度不小于500mm，宽度不小于100mm，步进电机驱动，并安装每转不小于2000分辨率的编码器；

(2)皮带采用白色PVC材料，皮带上安对射传感器用于触发视觉检测；

(3)模块的所有电气走线美观，采用快接连接器，能够快速安装。

9、装配单元

(1)含定位气缸、定位夹具自由端、定位夹具固定端以及单元安装底板；

(2)可实现零件位置、角度矫正功能以及零件固定；

(3)定位气缸行程不小于20mm，执行速度可调节。

10、供料单元

(1)供料单元由多类型供料板和支撑件组成；

(2)供料种类不小于8类，每类的数量不少于2个。

11、码垛单元

(1)含码垛样品料栈、样品分料气缸、码垛台、码垛物料等组成，可实现多种形式码垛功能，可调节气缸速度。

(2)码垛台由台面和支撑构成，台面为POM，尺寸不小于300mm×240mm×190mm，采用铝合金型材支撑，高度不小于160mm，可满足多种形式的码垛

(3)包含模拟物料，材质POM，尺寸不小于60mm×30mm×15mm，数量6个，采用工形设计方便夹爪夹持，可实现在两个码垛台间的搬运、码垛实训。

(4)行星齿轮包括三个行星轮，一个太阳轮；

(5)每个齿轮具有单独的定位位置；

(6)齿轮材质为不锈钢材质；

(7)所有齿轮齿形为渐开线齿形，便于生产制造。

12、柔性振动盘单元

(1)柔性振动盘单元含抖动盘料斗、背光源、单元安装底板，可实现零件分散、集中和翻转等功能。

(2)外形尺寸不大于250mm(长)×160mm(宽)×108mm(高)，料斗区域不小于150mm(长)×120mm(宽)×25mm（深）；

(3)最大载重：≥800g；

(4)最大功率：≤240W；

(5)LED光源颜色：白色；

(6)通讯模式：ModbusRTU、ModbusTCP或IO；

(7)IO数量：3路 光源，动作，送料。

(8)螺丝供料机

(9)螺钉规格：M3-8圆柱头内六角螺钉；

(10)供料速度每分钟不少于20颗

(11)末端工具快换单元（工具端快换不少于6个）

(12)结合方式：气动式（自锁）；

(13)配套快换电接点：≥9路；

(14)配套快换气路接点：≥2路；

(15)可搬运重量：≥5kg；

13、提供以上每个夹具配套夹具详细设计图。

二、控制系统组成及技术参数

1、电控单元

电控模块包含所有实训所需的空开、电源、PLC、触摸屏、驱动器、电磁阀等，所有的电气组件放置在下方的电控柜，同时需要接线的输入输出和气阀控制点均布置在桌面上，并带接错保护。

PLC工作存储器100KB，装载存储器4MB，保持性存储器10KB；本体集成I/O：数字量14点输入/10点输出，模拟量2路输入；位存储器：8192个字节，信号模块扩展：8个；最大本地I/O-数字量：284；最大本地I/O模拟量67；高速计数器：6个高速计数器（3 个高达 100 kHz；3 个高达 30 kHz）；高速脉冲输出点数/最高频率：2点/100KHz（DC/DC/DC型）；PIC支持PROFINET通信，自带1个以太网通信端口；实数数学运算执行速度：2.3us/指令；布尔运算执行速度：0.08us/指令；

触摸屏不小于7英寸。TFT液晶显示LED背光，分辨率不低于1024*768像素，独立通讯，支持RS232、RS485、以太网等通讯方式，可实现多屏一机，支持U盘下载程序。

2、力控传感器

2测量范围：Fx、Fy、Fz：≥200N，Mx、My、Mz：≥8Nm；

（2）重复精度误差：小于0.1%FS；

（3）外圈直径：≤80mm；

（4）厚度：≤40mm；

（5）重量：≤300g；

（6）过载容量：≥300%

（7）供电电压：9~24V；

（8）通讯接口：RS422、RS485、MODBUS、工业以太网、USB等。

（9）能够通过力控传感器完成每个功能模块或单元的位置精确补偿。

3、RFID模块：

(1)最大感应距离：≥8cm；

(2)读卡频率：高频13.56M ；

(3)供电方式：宽幅电压9-36V；

(4)协议模式：MODBUS RTU；

(5)功耗：<2W，电流<0.08A；

(6)读卡速度：卡在感应区0.08S。

4、边缘计算器：

1）采用高性能I7 12代及以上规格处理器，具备多线程处理能力，缓存容量不低于20MB，基准主频不低于2.5GHz，内存不低于16G，硬盘不低于128G SSD硬盘，可同时支持两路USB3.0相机和四路PoE GigE相机同时采集。

2）自带光耦隔离GPIO（8-IN、8-OUT）、两路RS232/485接口。

3）至少支持TCP/IP、EtherCAT网络协议，支持运动控制及分布式IO扩展。

4）支持四路光源控制，支持软件亮度调节和外触发。

5）支持HDMI和DVI仪器显示终端，配套工业小尺寸键鼠。

6）兼容多种协议，包括S7、Modbus、Profinet、HTTP、HTTPS、SFTP、SNTP、SNMP、IPSec、OPCUA、MQTT、 gRPC。

7）输入电源DC 24V，最大功率240W。

8）支持HDMI仪器显示终端，配套仪器显示终端≥19寸，配套工业小尺寸键鼠。

5、软件平台：

1）采用软硬件控制处理一体化集成设计。在一个软件平台中实现统一标准化的设备控制、图像处理和数据统计应用方式。设备控制包括相机应用控制、PLC应用控制、运动控制卡应用控制、光源应用控制、机器人应用控制等。

2）提供图形化编程和代码编程两种编程模式：

a、图形化编程要求通俗易懂简单易用，采用拖拽式操作配置的方式实现参数的设置、数据的编辑、变最的引用和赋值、显示窗口布局显示、图像和ROI任意绑定显示、流程图定义任务流程。

b、流程图模块包括顺序执行模块、判断模块、分支模块、循环模块、并行模块、工具组模块、流程块模块和定时器模块。

c、代码编程支持基于VB.net、C#多种语言的编程和开发。包括提供SDK底层算法开发包、算法工具开发模块、功能插件开发模块、硬件资源开发模块、用户界面开发模块等。

3）包含常用图像处理、运动控制和外部通讯工具，包括2D/3D标定、2D/3D定位、2D/3D测量、AOI检测、深度学习、传送带跟踪计数等多种高级算子，提供API，支持二次开发。

4）支持多用户管理，并可为每个用户分配权限。同时支持权限精细化管理，可支持权限可单独分配置到每个配置、算法工具、工具变量，同个算法工具的不同输入输出变量可分配不同的使用权限。

5）支持硬件狗授权，也支持网络远程实时在线授权，并进行使用权限分配。

6）提供专为制造业应用场景所设计的深度学习模块，该模块包含图像分割、目标识别、图像分类和字符识别等深度学习工具，适用于各种视觉应用场景。

7）具有引导应用模块，支持以流程化的配置方式，软件支持单相机及多相机对位，支持XY、XYQ、XQ、YQ、UVW等多种平台类型。

8）软件平台3D相机的处理软件工具支持多种不同类型3D相机（包含TOF、线激光、双目结构光、扫描振镜等），软件工具包含3D标定、3D定位、3D测量等，可实现三维测量和三维点云计算并配套相应的教学程序。

7、智能视觉模块-视觉器件

(1)配套160万像素彩色2D相机一台，分辨率不低于1440× 1080像素，采用全局快门CMOS芯片，芯片尺寸不小于1/3”,帧率不低于60fps，自带GPIO，支持GigE VISION协议和GenlCam标准，支持POE供电；

(2)配套600万像素彩色2D相机一台，分辨率不低于3000×2000像素，采用滚动快门CMOS芯片，芯片尺寸不小于1/1.8”,帧率不低于15fps，自带GPIO，支持GigE VISION协议和GenlCam标准，支持POE供电；

(3)提供600万像素定焦镜头2个，焦距8和25mm，光圈不小于F2.8，支持2/3英寸及以上相机成像芯片；

(4)配套环形漫射光源一个，外径不小于100mm，内径不小于70mm；

(5)配套多通道光源控制器一个。

8、开放式机器人控制系统：

(1)整体要求：包括通信模块、运动控制模块和安全模块，实现多种构型机器人控制。可以快速搭建机器人研究或应用平台，支持机器人控制算法验证及机器人应用的快速开发。支持无线化的开发部署。

(2)功能特点：

支持Matlab/Simulink下建立的动态系统数学模型应用于实时仿真、算法测试，便于全流程控制和局部算法验证。

支持控制算法的纯数字仿真和硬件在环仿真与机器人真机实时控制。支持simulink环境下的自动代码生成与部署、动态调参、参数回显等调试功能。

具有机器人基础运动库和高级动力学库、视觉库，集成多种总线通讯模块，支持快速搭建机器人教学和科研的算法开发环境。

（3）技术参数：

机器人运动控制器与伺服驱动器通信方式：EtherCAT

机器人IO端口数：数字量16-in, 16-out

与伺服间通信频率：1KHz

通信接口类型：位置接口，速度接口，力接口

控制模式：位置，速度，力

开发方式：MATLAB, C/C++

实验工程及demo：提供完整实验工程及demo

支持通信方式：EtherCAT，tcp/ip, udp

机器人控制支持：同时支持多种串联及并联机器人控制；

多机器人控制：支持两台及两台以上机器人同时协同控制；

（4）软件部分核心参数：

▲1、机器人教学科研开发环境：（投标时提供功能截屏证明文件）

支持Simlink环境下的虚拟机器人仿真与真机实时控制；

2、机器人软件开发工具：

在Simulink环境下，提供运动学、动力学；提供程序下载部署工具软件；

3、机器人控制器运行时工具：

基于实时linux环境，支持各类机器人研发相关软件包的便利集成，如ROS相关软件包、OpenCV/Halcon等视觉软件包移植；

▲（5）开源性要求：（投标时提供功能截屏证明文件）

1、需提供机器人运动学、动力学、轨迹规划等开源代码；

2、需提供各层次c/c++二次开发接口，用户可以利用这些功能接口编写应用程序，也可以利用SDK进行二次开发使用，功能接口需包含数据类、驱动类、运动类、通信类、力控类、安全类、模型类、工艺类、示教类、传感类、工具类、外部类等；

3、需提供基于MATLAB/Simulink的功能库，包含机器人系统工具库、机器人接口库、机器人基础控制库、机器人VR显示库、传感器模块接口库、视觉功能库、人工智能功能库；

三、其它要求

1、外形尺寸:不大于1.5m*1.2m*1.8m；电压AC 220V；峰值功率≤1.6KW。平台底部安装有承重福马轮，带刹车制动，便于移动调整平台位置。

2、配套样品

(1)电子产品PCB电路板由异形芯片零件、PCB电路板和盖板组成，PCB电路板和盖板由螺丝紧固；

(2)异形芯片零件，包括不同形状和不同颜色的正方形、长方形，用以代表不同类型的芯片；

(3)四种不同颜色的PCB板（含RFID芯片）共8套；

(4)与PCB匹配的盖板，尺寸不小于80mm×100mm，厚10mm，四角提供沉头螺丝固定孔，数量8套；

3、工具配件

提供实训平台安装调试所需工具一套和视觉标定板1套。

4、课程资源

（1）提供培训设备操作说明书，实训指导书和二次开发文档。

（2）提供设备操作培训视频（不少于15个）。

协作机器人高阶实验平台1套

一、主要硬件技术参数

1、协作机器人模块

（1）轴数：6轴；

（2）工作半径：≥980mm，负载：≥7kg，重复定位精度：优于±0.02mm；

（3）重量（含电缆）：≤25KG；

（4）编程方式：示教器图形化编程；

（5）工具速度：≥3.3m/s；

（6）IP等级：IP54；

（7）工具IO端口：数字输入2 /数字输出2 /模拟输入1；

（8）材质：不锈钢；

（9）配备控制柜，使用多任务处理系统，支持EtherNet、Modbus等常用通讯协议；自带彩色大尺寸触摸屏，支持视觉系统，传送带跟踪等高级功能，提供C\C++\Python等语言的二次开发SDK，支持ROS，自带16路数字量输入和16路数字量输出，4路模拟量输入和4路模拟量输出。机器人具备碰撞检测功能，如发生非预期碰撞，会自动停止运行，保护操作人员及周围设备不受伤害。同时，可设置不同的碰撞检测等级，满足不同工况下的柔性化生产需求。具备拖动示教及轨迹学习功能，可通过拖动机械臂，记录轨迹来进行任务编程。机器人具备关节限制功能，可对每个关节空间的运动进行限制。具备缩减模式功能，在缩减模式下，机器人运行时的参数（TCP速度、关节速度等）限制在用户的设置值内。

2、视觉检测模块

（1）采用模块设计，安装板采用蜂窝板结构，可方便安装各种2D和3D工业相机，也可安装同轴光、环形光、碗状无影光等多种常见光源。蜂窝板上下滑动采用按压弹簧和手拧螺丝固定，无需要工具可以方便调节高度，可微调范围不小于100mm。立柱上可以安装仪器显示终端支架，并方便锁定位置；

（2）2D工业相机有效像素≥500万，芯片尺寸2/3英寸，千兆网接口，配套镜头：C-Mount，焦距16mm，F1.4，500万像素，配套背光源，发光面积不小于250x250mm，亮度可调；

（3）3D工业相机支持手臂安装，主要原理是基于编程结构光的双目视觉系统，能够进行物体双目3D重构、立体匹配、体积测量、缺陷比对等用途。采用两台高分辨率工业相机和结构光投射，从单一角度拍摄物体，通过摄像机标定及相同点的双目快速匹配，可快速获得物体单投影的3D数据。在辅助机器人对3D视觉系统进行多角度的3D数据获取，可以更加完善点云的数据，从而达到更佳的应用效果。推荐工作距离300 ~600m，最大视场≥420 × 320mm，分辨率：≥1280 × 1024，标定精度不低于0.1 mm @ 0.5 m，3D 采集时间≤1.1s，外形尺寸≤145×90×55mm，

以太网通讯接口，完全图形化的界面，无需编写代码即可完成拆垛、无序工件上料、免注册货品抓取、涂胶/喷胶、精确定位、缺陷检测、尺寸测量等先进机器视觉应用。内置3D视觉、深度学习等前沿算法模块，可满足复杂、多样的实际需求。

3、边缘计算器：

1）采用高性能I7 12代及以上规格处理器，具备多线程处理能力，缓存容量不低于20MB，基准主频不低于2.5GHz，内存不低于16G，硬盘不低于128G SSD硬盘，可同时支持两路USB3.0相机和四路PoE GigE相机同时采集。

2）自带光耦隔离GPIO（8-IN、8-OUT）、两路RS232/485接口。

3）至少支持TCP/IP、EtherCAT网络协议，支持运动控制及分布式IO扩展。

4）支持四路光源控制，支持软件亮度调节和外触发。

5）支持HDMI和DVI仪器显示终端，配套工业小尺寸键鼠。

6）兼容多种协议，包括S7、Modbus、Profinet、HTTP、HTTPS、SFTP、SNTP、SNMP、IPSec、OPCUA、MQTT、 gRPC。

7）输入电源DC 24V，最大功率240W。

8）支持HDMI仪器显示终端，配套仪器显示终端≥19寸，配套工业小尺寸键鼠。

▲二、软件平台：（投标时提供功能截屏证明文件）

1）采用软硬件控制处理一体化集成设计。在一个软件平台中实现统一标准化的设备控制、图像处理和数据统计应用方式。设备控制包括相机应用控制、PLC应用控制、运动控制卡应用控制、光源应用控制、机器人应用控制等。

2）提供图形化编程和代码编程两种编程模式：

a、图形化编程要求通俗易懂简单易用，采用拖拽式操作配置的方式实现参数的设置、数据的编辑、变最的引用和赋值、显示窗口布局显示、图像和ROI任意绑定显示、流程图定义任务流程。

b、流程图模块包括顺序执行模块、判断模块、分支模块、循环模块、并行模块、工具组模块、流程块模块和定时器模块。

c、代码编程支持基于VB.net、C#多种语言的编程和开发。包括提供SDK底层算法开发包、算法工具开发模块、功能插件开发模块、硬件资源开发模块、用户界面开发模块等。

3）包含常用图像处理、运动控制和外部通讯工具，包括2D/3D标定、2D/3D定位、2D/3D测量、AOI检测、深度学习、传送带跟踪计数等多种高级算子，提供API，支持二次开发。

4）支持多用户管理，并可为每个用户分配权限。同时支持权限精细化管理，可支持权限可单独分配置到每个配置、算法工具、工具变量，同个算法工具的不同输入输出变量可分配不同的使用权限。

5）支持硬件狗授权，也支持网络远程实时在线授权，并进行使用权限分配。

6）提供专为制造业应用场景所设计的深度学习模块，该模块包含图像分割、目标识别、图像分类和字符识别等深度学习工具，适用于各种视觉应用场景。

7）具有引导应用模块，支持以流程化的配置方式，软件支持单相机及多相机对位，支持XY、XYQ、XQ、YQ、UVW等多种平台类型。

8）软件平台3D相机的处理软件工具支持多种不同类型3D相机（包含TOF、线激光、双目结构光、扫描振镜等），软件工具包含3D标定、3D定位、3D测量等，可实现三维测量和三维点云计算并配套相应的教学程序。

三、电气实训模块技术参数

1、PLC电气控制系统

（1）用户存储器容量：100K/4MB；

（2）数字量通道：14DI/10DO；

（3）模拟量通道：2AI；

（4）AI(0-10v)  AO(0-20mA)；

（5）位存储器容量 ：8192byte；

（6）布尔运算执行速度：0.08μs/指令；

（7）移动字执行速度 ：1.7μs/指令；

（8）实数数学运算执行速度：2.3μs/指令 ；

（9）以太网端口数：≥1；

（10）数据传输率 ：10/100Mb/s。

2、数字量接口

（1）电源电压：DC24V；

（2）数字量通道：14DI/10DO。

3、HMI人机界面

（1）功能：通过组IO和以太网与机器人进行数据交互，辅助机器人对特殊功能模块进行控制；

（2）屏幕尺寸：≥7英寸；

（3）分辨率 ≥800×480 像素；

（4）色彩：65535；

（5）电压范围：≥19.2—28.8V DC；

（6）以太网端口数：≥1。

4、开放式机器人控制系统：

整体要求：包括通信模块、运动控制模块和安全模块，实现多种构型机器人控制。可以快速搭建机器人研究或应用平台，支持机器人控制算法验证及机器人应用的快速开发。支持无线化的开发部署。

功能特点：

(1)支持Matlab/Simulink下建立的动态系统数学模型应用于实时仿真、算法测试，便于全流程控制和局部算法验证。

(2)支持控制算法的纯数字仿真和硬件在环仿真与机器人真机实时控制。支持simulink环境下的自动代码生成与部署、动态调参、参数回显等调试功能。

(3)具有机器人基础运动库和高级动力学库、视觉库，集成多种总线通讯模块，支持快速搭建机器人教学和科研的算法开发环境。

技术参数：

(1)机器人运动控制器与伺服驱动器通信方式：EtherCAT

(2)机器人IO端口数：数字量16-in, 16-out

(3)与伺服间通信频率：1KHz

(4)通信接口类型：位置接口，速度接口，力接口

(5)控制模式：位置，速度，力

(6)开发方式：MATLAB, C/C++

(7)实验工程及demo：提供完整实验工程及demo

(8)支持通信方式：EtherCAT，tcp/ip, udp

(9)机器人控制支持：同时支持多种串联及并联机器人控制；

(10)多机器人控制：支持两台及两台以上机器人同时协同控制；

四、机器人软件部分核心参数：

（1）机器人教学科研开发环境：

支持Simlink环境下的虚拟机器人仿真与真机实时控制；

（2）机器人软件开发工具：

在Simulink环境下，提供运动学、动力学；提供程序下载部署工具软件；

（3）机器人控制器运行时工具：

基于实时linux环境，支持各类机器人研发相关软件包的便利集成，如ROS相关软件包、OpenCV/Halcon等视觉软件包及TensorFlow人工智能应用框架软件包的移植；

五、平台开源性要求：

1、需提供机器人运动学、动力学、轨迹规划等开源代码；

2、需提供各层次c/c++二次开发接口，用户可以利用这些功能接口编写应用程序，也可以利用SDK进行二次开发使用，功能接口需包含数据类、驱动类、运动类、通信类、力控类、安全类、模型类、工艺类、示教类、传感类、工具类、外部类等；

3、需提供基于MATLAB/Simulink的功能库，包含机器人系统工具库、机器人接口库、机器人基础控制库、机器人VR显示库、传感器模块接口库、视觉功能库、人工智能功能库；

六、实训模块技术参数

1、上料单元

（1）主要采用铝材加工组装而成,表面经喷砂阳极氧化,配双轴推料气缸；光电传感器可检测有无物料,可储存物料数量不低于10个。

（2）功能：可用于同时储存多种零件，根据实训要求，由PLC或机器人IO控制供料时机。

2、传输带搬运单元

（1）输送带搬运模块由控制电机驱动输送带，可学习 PLC 的逻辑控制编程技术，掌握电气接线方法，学习机电传动原理。通过机器人与 PLC 之间进行信号交互，掌握控制信号逻辑、机器人IO应用、电气接线方面的知识。

（2）功能：步进电机驱动皮带，运输多种不同的零件，使用机器人对传送带进行启停控制。

3、装配及立体料仓单元

（1）为3层2列立体仓库,层板为工业铝板加工制作而成,表面经喷砂阳极氧化处理,每个库位装有检测传感器,可以正确的检测库位有无物料。

（2）层板作为装配件的载体，每个层板上可以通过视觉引导装配两个不同轮廓的零件零件，同时要读取零件上的二维码，确保装配在一起的两个零件是配对的。

（3）功能：训练学员对视觉识别、视觉引导、装配、仓储技术的应用与实践。

4、轨迹单元

（1）组成：雕刻板、定位板、支撑板、铝型材立柱、快换座。

（2）功能：机器人以笔形工具，训练对机器人基本的点示教，直线、曲线运动轨迹以及拖动示教的掌握；学习轨迹、避开点及机器人运动路线选择优化。

5、打磨单元

（1）组成：打磨机、打磨工件摆放治具和被打磨的工件等。

（2）功能：练习打磨姿态示教和在协作机器人对力控打磨的操作。

6、码垛单元

（1）功能：练习对机器人码垛、阵列的理解并快速编程示教的强化训练，工业机器人关节运动指令、线性运动指令、圆弧运动指令等。

（2）根据要求物料块被摆放到摆放底板上，机器人通过吸盘夹具按要求拾取物料块进行码垛任务；

（3）物料块有长方形和正方形两种，操作者可根据需要选择摆放；可根据需要自由组合码垛出多种形状；

（4）练习对机器人码垛、阵列的理解并快速编程示教的强化训练。

7、七巧板视觉引导排列单元

（1）模块通过视觉系统对随机排列的七巧板进行识别，机器人对按照视觉系统设置的逻辑对物料进行排列搬运工作。

（2）七巧板采用亚克力材料，有颜色区分；

（3）摆放区域安装有背光源，上层采用高透钢化白玻璃覆盖，摆放区域在玻璃之上；

（4）下层的支撑材料采用铝合金材料制作。

（5）“视觉引导七巧板拼图”指通过视觉软件对七巧板进行识别和引导，然后通过直角或关节机器人进行抓取。

七、其它要求

1、快换工具

（1）装置配套4种不同类型快换装置（吸盘工具、笔形工具、两爪工具、三爪工具）；

（2）采用气动自动吸合式，具有2路以上气源接口，9路电源接口；

（3）采用铝合金材料硬质氧化加工，可实现工业机器人工具的高精度快速切换；

（4）该工具配套专门的工具放置架，放置架具有放入识别功能，防错定位功能，可以防止人为的误放或错位放置。

2、实训台体

（1）采用方通焊接框架，铝型材桌面，型材端面安装挡条，内部安装电气控制系统，上部分安装工作执行模块；

（2）工作台尺寸：约1500×1100×800，触摸屏和按钮成45度安装，方便操作；采用重型福马脚轮，方便移动和固定。

（3）提供设备3D效果图和整体布局尺寸图。

多机协同机器人实验平台1套

该平台是以六自由度机械臂为被控对象的教学实验系统，主要包括六轴机械臂、开放式控制系统、末端操作工具、开发pc机，能够向学生提供完整的机器人教学实验环境，包括机器人系统认识、DH建模、正逆运动学、关节空间规划、笛卡尔空间规划、雅克比矩阵、动力学等实验课程。另外该平台还包含PLC总控单元、机器视觉系统、供料输送单元、辅助电器元件及用于检测、搬运、码垛、装配使用的功能模块。

一、六轴机械臂（8套）

1. 本体重量≤6.8Kg

2. 自由度：6

3. 最大负载≥700g

4. 最大工作半径≥440mm

5. 重复定位精度: ±0.1mm

6. 末端最大工作速度: 0.5m/s

7. 关节运动范围

1）J1：±360°

2）J2：±135°

3）J3：±154°

4）J4：±160°

5）J5：±173°

6）J6：±360°

8. 单轴最大运动速度J1-J6：120°/s

9. 电源输入：100V~240V AC，50/60 Hz

10. 额定电压：48V⎓ 5A DC

11. 额定功率：130W

12. 通信接口：

1）Ethernet，2个，用于TCP/IP和Modbus TCP通信；

2）USB，1个，无线通信。

13. IO接口

1）末端：DI*2，DO*2，24V*1，GND*1

2）底座：DI*16，DO*16，24V*4，GND*4

14. IO输出：24V，总输出2A，单路最大0.5A

15. 外部接口：急停开关*1，ABZ编码器接口*1，电源接口*1

16. IP等级：IP20

17. 底座尺寸：162*120*103mm

18. 工作环境：温度：0°C - 50°C，湿度：25%-85%，非冷凝

19. 噪音：50dB(A)

20. 安装：桌面安装

21. 材料：铝合金、ABS塑料

二、开放式控制系统（8套）

1.整体要求：包括通信模块、运动控制模块和安全模块，实现多种构型机器人控制。可以快速搭建机器人研究或应用平台，支持机器人控制算法验证及机器人应用的快速开发。支持无线化的开发部署。

2.功能特点：

支持Matlab/Simulink下建立的动态系统数学模型应用于实时仿真、算法测试，便于全流程控制和局部算法验证。

支持控制算法的纯数字仿真和硬件在环仿真与机器人真机实时控制。支持simulink环境下的自动代码生成与部署、动态调参、参数回显等调试功能。

具有机器人基础运动库和高级动力学库、视觉库，集成多种总线通讯模块，支持快速搭建机器人教学和科研的算法开发环境。

3.技术参数：

机器人运动控制器与伺服驱动器通信方式：EtherCAT

机器人IO端口数：数字量16-in, 16-out

与伺服间通信频率：1KHz

通信接口类型：位置接口，速度接口，力接口

控制模式：位置，速度，力

开发方式：MATLAB, C/C++

实验工程及demo：提供完整实验工程及demo

支持通信方式：EtherCAT，tcp/ip, udp

4.软件部分核心参数：（投标时需提供符合参数要求的功能截屏材料）

1）机器人教学科研开发环境：

支持Simlink环境下的虚拟机器人仿真与真机实时控制；

2）机器人软件开发工具：

在Simulink环境下，提供运动学、动力学、视觉功能库；提供程序下载部署工具软件；

3）机器人控制器运行时工具：

基于实时linux环境，支持各类机器人研发相关软件包的便利集成，如ROS相关软件包、OpenCV/Halcon等视觉软件包的移植；

三、平台开源性要求：

1、需提供机器人运动学、动力学、轨迹规划等开源代码；

2、需提供各层次c/c++二次开发接口，用户可以利用这些功能接口编写应用程序，也可以利用SDK进行二次开发使用，功能接口需包含数据类、驱动类、运动类、通信类、力控类、安全类、模型类、工艺类、示教类、传感类、工具类、外部类等；

3、需提供基于MATLAB/Simulink的功能库，包含机器人系统工具库、机器人接口库、机器人基础控制库、机器人VR显示库、传感器模块接口库、视觉功能库、人工智能功能库；

四、其它配置：传送带套件、视觉套件（相机：有效像素：不小于500万；视觉系统软件：提供定位功能：不小于13个，包括快速特征匹配、高精度特征匹配、圆查找、Blob分析、卡尺工具、边缘查找、边缘交点、平行线查找等；

光源：发光颜色：白色、LED数量：48颗发光二极管

五、PLC系统模块

（一）PLC系统模块

提供24路输入和22路输出IO接口，支持 PROFINET、TCP、Modbus通讯

（二）PLC可编程逻辑控制器

1. 75 KB 工作存储器 / 2 MB 装载存储器

2. 4个高速计数器（3 个最大100 kHz；1 个最大30 kHz）

3. 8个DI/6个DQ和2个AI（集成）

4. 通过以下方式进行扩展：1个信号板(SB)；2个信号模块(SM)；3个通信模块(CM)

（三）实训台底座：铝合金型材结构，台面具有T型槽方便安装；

双臂协作机器人实验平台1套

一、硬件技术参数

1、六轴协作机器人（2套）

（1）轴数：6轴；

（2）工作半径：≥580mm，负载：≥2kg，重复定位精度：≤±0.1mm；

（3）本体重量（含电缆）：≤10KG；

(4）编程方式：移动终端（PAD/手机）APP图形化编程、拖拽编程，随机配套不小于10寸PAD；

（5）工具端最大速度：≥1.5m/s；

（6）IP等级：IP54；

（7）工具IO端口：数字输入2个 /数字输出2个 /模拟输入1个；

（8）材质：铝合金+PC；

（9）控制柜：

1）数字输入： 16个

2）数字输出： 16个

3）模拟输入： 2个

4）模拟输出： 2个

5）通信协议：支持TCP/IP, Modbus TCP, Modbus RTU

6）电源：100-240VAC, 50-60Hz

7）控制柜尺寸： 410×307×235 (mm) (W×H×D)

8）净重： 12Kg

9）材质：碳钢板

2、视觉控制器（1套）

（1）立式安装方便接线，直接安装在型材台面之上。

（2）采用高性能i5 12代及以上规格处理器多核处理器，核数≥4，基础频率≥3.0GHz，内存不低于8G，硬盘不低于120G SSD硬盘，可同时支持两路USB3.0相机和四路PoE GigE相机同时采集。

（3）自带光耦隔离GPIO（8IN、8OUT）、两路RS232/485接口。

（4）支持TCP/IP、EtherCAT等网络协议，支持运动控制及分布式IO扩展。

▲（5）支持四路光源控制，支持软件亮度调节和外触发。（投标时提供功能截屏证明文件）

（6）全铝合金外壳设计，强度高，散热性能好，尺寸不大于210x90x195mm。

（7）支持HDMI和DVI仪器显示终端，配套仪器显示终端不小于23寸，配套工业小尺寸键鼠。

（8）输入电源DC 24V，最大功率240W。

3、视觉相机（1套）

(1)网口工业相机；

(2)有效像素≥500万；

(3)帧率/分辨率：≥60fps @1280 *1024；

(4)信噪比：≥40dB；

(5)动态范围：≥60dB；

(6)数据接口： GigE；

(7)IO：1 入1 出，光耦隔离接口；

(8)支持三种工作方式：连续采集、软触发采集、外触发采集

(9)配套镜头 C-Mount，焦距12mm，200万像素；

(10)配套定制漫射光源一组，发光面积不小于30x140mm，中间开孔，亮度可调，支持频闪控制。

4、电动夹爪 （2套）

（1）电动夹爪夹指

（2）开口行程≥80mm；

（3）加持力：35-60N；

（4）最大加持重量：≥0.5kg；

（5）电机类型：伺服电机；

（6）额定电压/功率：24V/30W；

（7）夹爪重量：＜1kg；

二、主要软件技术参数：

配套通用软件平台：

1）采用软硬件控制处理一体化集成设计。在一个软件平台中实现统一标准化的设备控制、图像处理和数据统计应用方式。设备控制包括相机应用控制、PLC应用控制、运动控制卡应用控制、光源应用控制、机器人应用控制等。

2）提供图形化编程和代码编程两种编程模式：

a、图形化编程要求通俗易懂简单易用，采用拖拽式操作配置的方式实现参数的设置、数据的编辑、变最的引用和赋值、显示窗口布局显示、图像和ROI任意绑定显示、流程图定义任务流程。

b、流程图模块包括顺序执行模块、判断模块、分支模块、循环模块、并行模块、工具组模块、流程块模块和定时器模块。

c、代码编程支持基于VB.net、C#多种语言的编程和开发。包括提供SDK底层算法开发包、算法工具开发模块、功能插件开发模块、硬件资源开发模块、用户界面开发模块等。

3）包含常用图像处理、运动控制和外部通讯工具，包括2D/3D标定、2D/3D定位、2D/3D测量、AOI检测、深度学习、传送带跟踪计数等多种高级算子，提供API，支持二次开发。

4）支持多用户管理，并可为每个用户分配权限。同时支持权限精细化管理，可支持权限可单独分配置到每个配置、算法工具、工具变量，同个算法工具的不同输入输出变量可分配不同的使用权限。

5）支持硬件狗授权，也支持网络远程实时在线授权，并进行使用权限分配。

6）提供专为制造业应用场景所设计的深度学习模块，该模块包含图像分割、目标识别、图像分类和字符识别等深度学习工具，适用于各种视觉应用场景。

7）具有引导应用模块，支持以流程化的配置方式，软件支持单相机及多相机对位，支持XY、XYQ、XQ、YQ、UVW等多种平台类型。

8）软件平台3D相机的处理软件工具支持多种不同类型3D相机（包含TOF、线激光、双目结构光、扫描振镜等），软件工具包含3D标定、3D定位、3D测量等，可实现三维测量和三维点云计算并配套相应的教学程序。

三、其它要求

1、机台 （1套）

（1）采用方通焊接框架，铝型材桌面，型材端面安装挡条，内部安装电气控制系统，上部分安装工作执行模块；

（2）工作台尺寸：约1200×850×800；采用重型福马脚轮，方便移动和固定。

（3）需提供设备3D效果图和整体布局尺寸图。

2、工控机：工业机箱，不低于I7 12代及以上规格处理器，具备多线程处理能力，缓存容量不低于20MB，基准主频不低于2.5GHz，8G内存条，128G SSD硬盘；

3、实验资源

（1）三阶魔方还原模块通过视觉系统对随机打乱的魔方进行识别，双臂机器人对按照视觉系统给定的还原步骤对魔方进行还原。

（2）“三阶鲁班锁装配”通过视觉系统对随机打乱的鲁班所进行定位和识别，双臂机器人对按照视觉系统给定的步骤进行装配。

（3）螺丝&螺母装配 通过视觉对螺母位置进行识别，引导机器人进行螺丝装配。

移动复合机器人实验平台1套

1、该主要由AGV底盘、协作机器人、协同操作感知系统、末端夹爪、储料单元、无线通讯模块等组成。多合一控制系统带来了简单便捷、安全可靠、扩展灵活、高效协同的全场景交互体验，可以灵活适应各种工作环境，通过模拟人手、眼、脚的方式配合来完成各种复杂的工作任务。多个智能体复合，并协调控制，可灵活控制AGV底盘、协作机器人、视觉系统、末端夹爪等设备。

2、AGV底盘：（1套）

（1） AGV尺寸不大于850*550*288mm，车身重不大于200kg，顶升高度：大于70mm，负载不小于400kg，最大速度：不低于1.5m/s ，支持原地回转，续航能力：不小于8H，定位精度：优于±10mm/±1°。

（2）导航方式2D激光SLAM+视觉+IMU融合导航方式。有声光报警、语音提示功能。扫描式障碍物检查传感器+机械防撞构双重防护。

（3）可方便与立体仓库接驳。载具通讯接口 RS485，ModbusRTU， ModbusTCP，可选配 I/O，CANopen。

（4）AGV小车提供48V/31.5Ah磷酸铁锂电池，电源充满时间：小于2小时。

（5）扩展接口 USB2.0 x 2 / PLC，无线网络协议 Wi-Fi 802.11，a/b/g/n/ac，可选配5G通讯模组,具有wifi通信功能。

（6）AGV自带7寸的屏幕，方便设置。

（7）增加地标定位的情况下，点定位精度可以达到±2mm/0.2°。

（8）调度系统支持二次开发，能及时获取AGV当前的运行状态，并指导AGV完成一系列的动作。

（9）调度系统路径规划，能根据当前AGV的所在位置以及站点所在位置对AGV进行最优路径规划。

（10）现场设备信号采集与动作控制，需与现场设备进行信息交互，达到指定位置或完成指定动作需发送信号控制现场设备完成对应动作。

3、六轴协作机器人:(1套)

（1）工作半径：≥932mm。

（2）最大负载：≥5kg。

（3）重复定位精度：≤±0.05mm。

（4）自由度：≥6轴。

（5）编程方式：支持图形化编程、拖拽编程。

(6）示教器类型：平板电脑/手机APP（无线示教器）。

(7）本体上I/O端口：数字输入2、数字输出2、模拟输入2。

(8）本体上I/O电源：12/24VDC。

(9）净重：≤23KG。

(10）控制柜I/O端口：16路数字量输入&输出，2路模拟量输入&输出。

(11）通信方式：TCP/IP、Modbus TCP、Modbus RTU、Profinet等。

(12）电源要求：100-240VAC, 50-60Hz。

(13）支持关节限位设置，用户可以设置每个关节的软限位角度、关节速度限制、误差报警阈值。

(14）支持拓展外部视觉防护系统。搭配外部视觉可以实现安全防护状态，用户可以根据实际工况定义减速区域和协作区域， 当人员或外部物体进入对应区域内，机器人会识别到并进行对应的减速或停止状态，防止因为误入导致的安全事故。

(15）支持碰撞等级设置，用户既可以通过快捷设置，快速的设置机器人的碰撞防护灵敏度。也可以选择自定义，根据自己的实际需求，设置碰撞防护灵敏度。

4、协同操作感知系统：（1套）

（1）2D工业相机，彩色有效像素≥500万，芯片尺寸≥2/3英寸，千兆网接口，配套镜头：C-Mount，焦距16mm，F1.4，500万像素，配套漫射环形光源，亮度可数字控制；

（2）3D工业相机一台，采用一体式封装，自带红外结构光源和白色LED光源，两个相机分辨率不低于1920x1080像素，视场角大于80°x56°，最小工作距离350mm，深度测量重复精度优于2mm@WD<600mm，点云输出分辨率不低于1280x720像素，点云单帧输出优于1S、最小工作距离不大于0.3m，视场角(横向)>56˚ ，USB3.0输出，外形不大于180x100x 60mm，可以进行3D标定、3D匹配、3D体积测量等实验，能实现基于双目特征的匹配和基于立体模式的匹配。

（3）边缘计算器：

1）采用高性能I7 12代及以上规格处理器，具备多线程处理能力，缓存容量不低于20MB，基准主频不低于2.5GHz，内存不低于16G，硬盘不低于128G SSD硬盘，可同时支持两路USB3.0相机和四路PoE GigE相机同时采集。

2）自带光耦隔离GPIO（8-IN、8-OUT）、两路RS232/485接口。

3）至少支持TCP/IP、EtherCAT网络协议，支持运动控制及分布式IO扩展。

4）支持四路光源控制，支持软件亮度调节和外触发。

5）支持HDMI和DVI仪器显示终端，配套工业小尺寸键鼠。

6）兼容多种协议，包括S7、Modbus、Profinet、HTTP、HTTPS、SFTP、SNTP、SNMP、IPSec、OPCUA、MQTT、 gRPC。

7）输入电源DC 24V，最大功率240W。

8）支持HDMI仪器显示终端，配套仪器显示终端≥19寸，配套工业小尺寸键鼠。

（3）软件平台：

1）采用软硬件控制处理一体化集成设计。在一个软件平台中实现统一标准化的设备控制、图像处理和数据统计应用方式。设备控制包括相机应用控制、PLC应用控制、运动控制卡应用控制、光源应用控制、机器人应用控制等。

2）提供图形化编程和代码编程两种编程模式：

a、图形化编程要求通俗易懂简单易用，采用拖拽式操作配置的方式实现参数的设置、数据的编辑、变最的引用和赋值、显示窗口布局显示、图像和ROI任意绑定显示、流程图定义任务流程。

b、流程图模块包括顺序执行模块、判断模块、分支模块、循环模块、并行模块、工具组模块、流程块模块和定时器模块。

c、代码编程支持基于VB.net、C#多种语言的编程和开发。包括提供SDK底层算法开发包、算法工具开发模块、功能插件开发模块、硬件资源开发模块、用户界面开发模块等。

3）包含常用图像处理、运动控制和外部通讯工具，包括2D/3D标定、2D/3D定位、2D/3D测量、AOI检测、深度学习、传送带跟踪计数等多种高级算子，提供API，支持二次开发。

4）支持多用户管理，并可为每个用户分配权限。同时支持权限精细化管理，可支持权限可单独分配置到每个配置、算法工具、工具变量，同个算法工具的不同输入输出变量可分配不同的使用权限。

5）支持硬件狗授权，也支持网络远程实时在线授权，并进行使用权限分配。

6）提供专为制造业应用场景所设计的深度学习模块，该模块包含图像分割、目标识别、图像分类和字符识别等深度学习工具，适用于各种视觉应用场景。

7）具有引导应用模块，支持以流程化的配置方式，软件支持单相机及多相机对位，支持XY、XYQ、XQ、YQ、UVW等多种平台类型。

8）软件平台3D相机的处理软件工具支持多种不同类型3D相机（包含TOF、线激光、双目结构光、扫描振镜等），软件工具包含3D标定、3D定位、3D测量等，可实现三维测量和三维点云计算并配套相应的教学程序。

5、末端工具:(1套)

(1）根据样品需求配置合适的采摘工具。

(2）采摘需要采用柔性夹爪，抓取对象直径30~100mm。

(3）需要配置传感器判断是否抓住采摘对象并可以设定采摘的动作和力度。

6、电控及通讯模块：（1套）

(1）电控模块包含保护电路、开关电源、PLC、电磁阀等，所有的电气组件放置在下方的电控柜。

(2）内置无线通讯网关，支持wifi 6。

7、其他要求：

(1）提供2种以上水果储料装置，带自动称重和满框识别功能。

(2）提供2种以上的仿真采摘样品。

(3）提供相关的实验指导书和视频教程。

8、未来场景化教学实验

（1）移动机器人的自主移动控制

1）综合性实验，在未来特种场景实现移动机器人的自主综合性行进控制

2）自主导航移动部分

（2）采摘、抓取实验

1）学习移动机器人在环境中的自主抓取技术

2）物资转运部分

## 标的五：智能制造教学实训平台

一、整体要求

1、智能制造教学平台采用高柔性和高精度结构设计理念，可用于产品的加工、装配、智能检测、性能测试、包装等连续性生产中，系统采用分段式设计，每个工站可以独立工作运行，方便进行学校进行实践教学和技术研发，工站之间采用协议通讯，适合多种随机的小型或标准件的生产与加工，工站数量可以根据实习生产需求进行裁剪与扩充，适合不同的应用场景和预算；系统通过“人工智能+智能制造”赋能制造业的典型应用场景的综合示范系统，物联网、大数据、云计算、机器视觉、数字仿真、边缘计算、智能控制、WMS/MES等技术赋能生产制造，构建成一个完整的工业4.0智能制造系统。

2、智能制造教学平台由若干智能生产单元构成，包括：智能仓储、智能加工、智能检测、智能装配、智能输送、智能机器人、中央控制、数字孪生等构成，融合机器视觉2D、3D相机技术、AGV智能技术、机器人技术、智能物联仓储管理、运动控制、PLC、图像处理、机器仿真、数字孪生技术、AI技术等模块，并且相互融合贯通，灵活搭配。

▲3、本项目为“交钥匙工程”，需要提供配套所需要的配套设备，夹治具、样品套件、易损件等。（投标时提供完整的生产流程的整体描述和场地规划3D设计图纸证明材料）

二、详细配置技术参数

（一）物料出库平台1套

立体仓库：

1.原材料、成品分区域放置；

2.货架全铝合金型材框架；

3.原料、成品货架总宫格≥48个；

4.宫格尺寸（长*宽*高）：≥300mm*400mm*200mm；

5.单个仓位承重≥5kg每一仓位配套限位装置并具有空位检测传感器；

堆垛机：

1．巷道式堆垛机采用智能化人机界面，便于操作；

2．控制系统为高速高精运动控制；

3．定位精度：优于±0.5mm；

4．空载速度：60m/min；

5．载荷速度：40m/min；

6．检测装置：光电检测、机械限位；

7．安全装置：故障报警及自检测、停车减速、机械防撞、急停按钮、安全围栏；

8．巷道式堆垛机行程范围：高≥1800mm，≥宽2400mm，≥深±500mm（可双向伸缩）；

9．堆垛机负载≥20kg，台面尺寸≥250mm*350mm。

（二）复合机器人AGV平台 1套

2.1 AGV底盘：

1.导航方式：激光SLAM/视觉/IMU融合导航；

2.驱动方式：两轮差速驱动；

★3.额定负载：≥400kg；

4.机身自重：≤150kg；

5.外形尺寸（L*W*H）：≥840*540*270mm；

6.转弯半径：≥471mm；

7.定位精度：≥±10mm/±1°；

★8.对接精度：±2mm/±0.2°；

9.障碍物检测距离：≥30m；

10.最大速度：≥1.5m/s；

11.标准载具：背负/举升/旋转举升；

12.举升行程：≥50mm；

13.传感器配置：标配前激光传感器、顶底双相机，可选配置深度相机、后相机；

14.电池类型：磷酸铁锂电池；

15.满载运行时间：≥8h；

16.充电时长：≤2h；

17.无线网络协议：Wi-Fi802.11 a/b/g/n/ac；

18.扩展接口：USB2.0×2/PLC；

19.载具通讯接口：RS485，ModbusRTU，ModbusTCP等；

20.触摸屏：≥7英寸；

2.2、流道模组：

（1）流道模组整体尺寸≤850*400*150（mm），多流道之间采用协议通讯，流道之间衔接采用辅助托板，使物体过渡传送平稳。

（2）流道采用闭环步进电机驱动皮带结构。

（3）宽度采用步进电机调节，可调范围：≥100~200mm。

（4）流道传送最大负荷：≥10kg。

（5）流道定位精度：≤±0.5mm。

（6）配置不少于三个位置传感器，至少对应视觉触发、定位执行、物料托盘入栈、物料托盘入栈出栈。

2.3其他配套：

（1）提供自动充电桩1套。

（2）提供维修工具包1套。

（三）在线视觉检测平台1套

一、工作站组成：

在线3D视觉检测站由在线机台、龙门直角机器人、定位台、3D视觉系统、电控柜、工控机和配套软件等组成。

二、在线机台：

1.在线3D视觉检测工作站采用分体设计，由上段半透明工作台、中段控制柜和下段方通支架三段组成，方便在链板传送线已固定的情况下安装。

2.3D视觉检测单元通过龙门直角机器人z轴安装，并跨在链板传送带正中位置，并且龙门直角机器人的高度可以根据加工或检测单元的要求整体调节，投标文件提供招标要求结构的运行视频。

外形尺寸≥1000mm（宽）x1000mm（深）x2100mm（高）。

正面操作面板可以打开，上面安装不小于19寸触摸屏仪器显示终端，设备上合理布局键鼠及电控板安装空间。

三、龙门直角机器人：

1.龙门直角机器人为三轴平台，每轴包含直线模组、带编码器反馈步进电机、原点开关、限位开关和拖链等组成，Z轴电机带抱闸；

2.XYZ行程≥300x300x100mm；

3.Z轴采用开放式设计，可以方便更换多种加工单元或视觉系统，负载≥10kg；

4.所有轴重复精度优于±0.01mm，最大线速度≥300mm/s。

四、定位台：

1.定位台用于防止加工过程中托盘随链板传送线晃动，主要由位置传感器、阻挡气缸、四杆导向台，顶升气缸等组成。

2.定位精度可达到±0.01mm；

顶升高度：5~10mm可调；

最大负载：≥10KG。

五、3D视觉系统：

1.3D视觉系统采用线激光轮廓测量仪，单行点云数据不少1500个点；

2.Z方向重复精度值：≤1.2μm；

3.Z方向测量范围≥210mm；

4.单次测量视野宽度范围：96~194mm可调；

5.扫描频率：≥200 Hz，最高可达 5 kHz

6.光学等级：肉眼安全3R级别。

7.输入：IO、差分编码器，激光安全控制，外触发；

8.输出：2x数字输出，RS-485串口 (115K)，1x模拟输出 (4-20mA)；

9.防护等级：≥IP67；

六、电控柜：

1.电控柜位于在线机台中段的后侧。

2.内部包含空开、电源、PLC、通讯模块、驱动器、轨道光源控制器、轨道千兆网交换机、电磁阀等。

3.PLC采用优质品牌，通过通讯模块设备可以单机独立运行，也可以通过TCP/IP或无线协议组网，同时支持有线和无线通信协议，具备强大的运动控制和分布式I/O控制能力，可实现4轴及以上的运动控制，支持EtherCAT、以太网（MODBUS-TCP、TCP/IP、UDP）、CAN和RS485（MODBUS、自由协议）接口，可实现多层次网络通信，能够满足多场景的应用需求；自带4路200K高速输入和4路200K高速输出，可实现4轴脉冲输出和4路编码器计数（支持4倍频，CW/CCW，脉冲+方向和单相计数），含16个输入点和14个输出点。

七、工控机：

1.CPU ：≥以下参数：主频2.3GHz，睿频3.3GHz，TDP45W；

2.内存：≥8G；

3.硬盘：≥512G；

4.具有两个以上千兆网接口；

5.支持PCI及PCIe扩展插槽。

八、配套视觉软件：

1）采用软硬件控制处理一体化集成设计。在一个软件平台中实现统一标准化的设备控制、图像处理和数据统计应用方式。设备控制包括相机应用控制、PLC应用控制、运动控制卡应用控制、光源应用控制、机器人应用控制等。

2）提供图形化编程和代码编程两种编程模式：

a、图形化编程要求通俗易懂简单易用，采用拖拽式操作配置的方式实现参数的设置、数据的编辑、变最的引用和赋值、显示窗口布局显示、图像和ROI任意绑定显示、流程图定义任务流程。

b、流程图模块包括顺序执行模块、判断模块、分支模块、循环模块、并行模块、工具组模块、流程块模块和定时器模块。

c、代码编程支持基于VB.net、C#多种语言的编程和开发。包括提供SDK底层算法开发包、算法工具开发模块、功能插件开发模块、硬件资源开发模块、用户界面开发模块等。

3）包含常用图像处理、运动控制和外部通讯工具，包括2D/3D标定、2D/3D定位、2D/3D测量、AOI检测、深度学习、传送带跟踪计数等多种高级算子，提供API，支持二次开发。

4）支持多用户管理，并可为每个用户分配权限。同时支持权限精细化管理，可支持权限可单独分配置到每个配置、算法工具、工具变量，同个算法工具的不同输入输出变量可分配不同的使用权限。

5）支持硬件狗授权，也支持网络远程实时在线授权，并进行使用权限分配。

6）提供专为制造业应用场景所设计的深度学习模块，该模块包含图像分割、目标识别、图像分类和字符识别等深度学习工具，适用于各种视觉应用场景。

7）具有引导应用模块，支持以流程化的配置方式，软件支持单相机及多相机对位，支持XY、XYQ、XQ、YQ、UVW等多种平台类型。

8）软件平台3D相机的处理软件工具支持多种不同类型3D相机（包含TOF、线激光、双目结构光、扫描振镜等），软件工具包含3D标定、3D定位、3D测量等，可实现三维测量和三维点云计算并配套相应的教学程序。

（四）六轴机器人执行平台2套

1.机器人本体：额定负载：≥10kg，臂展：≥1440mm；

2.机器人自由度个数：6个；

3.机器人重复定位精度：≤±0.03mm；

4.本体自重 ≤130kg

5.动作范围：

轴1：≥-170°~+170°；

轴2：≥-105°~+145°；

轴3：≥-210°~+70°；

轴4：≥-270°~+270°；

轴5：≥-135°~+135°；

轴6：≥-360°~+360°；

6.最大速度：

轴1：≥245°/s ；

轴2：≥245°/s；

轴3：≥290°/s ；

轴4：≥480°/s；

轴5：≥390°/s；

轴6：≥535°/s；

7.安装方式：地面或悬挂；

8.防护等级：≥IP67；

9.集成气源：1*φ8+2*φ6, 8bar；

10.本体集成信号源：≥24路(30V，0.5A)；

11.机器人支持二次开发。

12.配套控制器：供电230VAC或3 x 380VAC*1，尺寸≤522mm × 408mm × 425mm，重量≤35KG，高速稳定的运动控制，支持Profinet、Ethernet/IP、TCP/IP、Modbus/TCP等多种通信方式；

11.示教器彩色触摸屏屏幕尺寸：≥10英寸，分辨率：≥1920 x 1080，紧急停机，3位启动开关，防护等级≥IP54，热插拔运行时可插拔；

12.机器人工作站需要配置独立的末端工具、电控柜和固定座，根据功能需要配置快换和中转等机构。

（五）多单元产线整合系统

机器人抓手模块：

1．快换盘（1主3副（吸盘，两爪，三爪））

主要功能：

采用技术先进、稳定可靠的标准手爪快换产品；断电手爪不掉落；主副盘吸合后，需要有副盘在位检测信号反馈；换手架/换手台需要设计有手爪在位检测信号。

技术规格：

1）换手盘额定负载：≥5kg

2）换手盘机器人侧+工具侧本体总重量≤0.6kg

3）承受载荷指标：

承受载荷指标：

Mx My最大静态力矩≥60nm

Mx My最大动态力矩≥160nm

Ft最大连接力≥5000N

X/Y/Z重复精度≤ +/-0.02mm

4）材质：高强度铝合金

5）锁紧机构：凸轮式锁紧机构。

6）自动定心的功能：3个凸轮锁紧后，有定位的作用。

7）凸轮补偿装置：3个凸轮磨损会自动进行补偿，始终保持锁紧的状态。

8）自清洁功能：3个凸轮有自动清理的功能。

9）灵活的凸轮伸缩功能。在小负载的情况，不会拖带工具。

10）锁紧传感开关的电压范围：10-30VDC。

11）生命周期可靠性：

故障平均周期MCTF ≥ 8800万周期

平均修复时间MTTR ≤ 12 分钟

12）工作环境：工作气压 5-7bar.工作温度 5-60℃

13）内置用户气源端口：≥8个

14）数量：1套

2.定制手抓

主要功能：采用双手抓形式实现工件上下料作业提高作业效率；手抓驱动形式采用气源驱动实现稳定抓取；手抓采用三爪形式实现圆柱体工件抓取。

技术规格：

主要由铝制连接板、气爪、电气接口模块、磁性开关、电磁阀等组成。

手抓形式：双手抓形式

手抓驱动：气源驱动

机器人边库：

1.尺寸（长*宽*高）：≥900*600*800mm；

2.放置有多种独立的末端工具与机器人进行快换；

3.可缓存数量：≥2个托盘；

4.配套工件的的中转、换向等机构，可满足工件生产过程中，各种工序的定位；

5.采用模块化设计，配有单独的控制器，可进行单机操作或与机器人联动操作。

6.配套多种检测传感器，结合触摸屏控制器可知晓该工作站目前生产状态。

7.边库设计有机器人控制柜放位置及单工作站PLC控制电控，集成度高，便于维修及调试。

（六）物流调度系统

1）能及时获取AGV当前的运行状态，并指导AGV完成一系列的动作；

2）路径规划，能根据当前AGV的所在位置以及站点所在位置对AGV进行最优路径规划；

3）现场设备信号采集与动作控制，需与现场设备进行信息交互，达到指定位置或完成指定动作需发送信号控制现场设备完成对应动作；

4）调度系统的任务信息需与MES系统对接，并向MES系统汇报；

5）任务修改或取消，任务尚未开始，系统可以修改和取消任务并下发新任务；

6）设备监控，对AGV运行状态及任务状态进行监控，并有历史任务信息，工作日志等；

7）同一套调度系统支持不同车型的混行；同一套系统，支持不同导航方式车混行；

8）AGV监控客户端软件采用C/S架构；支持部署在云端的云运维平台，无需现场值守，只做数据接入，即能够自动完成设备、运行、告警、充电等数据的采集和统计，主动发现并上报问题，提供一定的智能数据分析功能，智能识别设备的隐性问题，并及时提供问题的解决方案。

（七）中控系统

一、集成调试：

1.本工程为交钥匙工程；

2.本项目包括：集成安装、安装施工和调试、联调测试；

3.提供实验室一体化配套设施（含文化建设、布线、等护航服务）包含整个实验室内对提供的实验设备的电源布线，采用不低于BV4平方国标铜芯单芯单股硬线，负荷满足实验室用电设备同时工作需求且有余量、线槽采用光亮氧化铝合金弧形地板线槽，防踩耐踩铝合金地面压线槽（1mm厚）等辅料。实验室供电电源要求规范布线，国标铜线，优质桥架.线管及国标开关插座；

4.投标文件正本中提供平面布局、三维效果图，其中平面布局图要应明确设备尺寸、间距及设备名称。

二、总控台：

1.包括服务器、人工智能开发及边缘算力模块、PLC、触摸屏、仪器显示终端、按钮、电控箱等。

2.配套采集模块，能够采集现场的模块化传送线、AGV机器人、装配机器人、视觉系统、二维码检测系统的状态以及监控视频等信号，配套PLC控制系统，支持PROFINET网络通讯

3.主控台布局合理，符合人体功能学，采用钣金喷漆，尺寸不小于1400mm宽，桌面高度750~800mm，总高度不高于1600mm（不含报警灯高度）。

4.电控柜布线严谨，具有漏电保护，安全符合国家标准。提供电气原理图，且方便二次开发。

三、主要配件参数如下：

1.服务器：

（1）CPU I7 12代及以上规格处理器，具备多线程处理能力，缓存容量不低于20MB，基准主频不低于2.5GHz，32G内存。

（2）不低于256G SSD+2T机械硬盘。

（3）8G以上（含）独立显卡。

（4）具有两个以上千兆网接口和不小于2个PCI的扩展插槽。

（5）配置≥23寸仪器显示终端。

2、人工智能开发及边缘算力模块：

1）开发板：基于ARM架构的多核处理器，NPU算力不低于1TOPS，内存不低于4GB，存储不低于32GB。

2）人脸识别单元:支持深度学习红外人脸识别；支持活体检测，人脸捕捉，特征提取；外置USB接口传输视频流,可与控件板分离式安装。

3）RFID:13.56M RFID读写模块；DC 5V 功率0.5W；通讯协议：I2C。

4）4G模组:全网通4G通信模组。

5）语音识别单元:AI语音识别，自定义唤醒词/命令词，MAX150条；支持中文播报。

6）外部接口:HDMI 2.0X1;MIPI DSI x 1; MIPI CSI0 x1;MIPI CSI1 x1;千兆以太网 x 2;USB 3.0 x1;USB 2.0 x3;USB OTG x1;CAN 总线 x2;RS232总线 x2;GPIO IN8/OUT8;ADC转换通道 x5;PCIe-2.0 x 1。

7）环境适应性:宽压DC 9~36V输入；工作温度：-45℃~85℃；静电等级：ESD3。

8）模块软件功能：

（1）设备信息管理功能：查询设备型号，ID号，出厂日期，使用单位等设备信息。

（2）用户管理功能：用户增，删，改，查，可设置权限；可通过RFID,人脸识别验证授权登录。

（3）AI语音交互，包含开机帮助提示、设备功能简介和基础操作动作（比如上电、状态查询、停止等）；可以进行AI语音操作功能扩展。

（4）南北向接口：通讯协议:MQTT,Modbus;上位机可通过以太网/4G与系统实现数据交互；系统通过ModBus协议，I2C，SPI，DIO直接与外部设备通讯（如：读取电流、电压、气压、温度、湿度等传感器的数据）；

（5）系统数据管理：设备状态数据管理，如上电，开机，运行，停止故障，运行日志等。数据统计查询，包含电流、电压、气压、温度、湿度等数据。支持数据本地保存和云端同步远程管理；

（6）WebServer功能：可通过网页进行系统设置及数据管理；远程数据监控报警及管理；远程用户授权；远程数据录入（包括但不限于设备信息数据，用户数据等）；远程人脸录入；远程配置下发；

3. PLC：

（1）存储器：工作存储器 集成（用于程序） 10 Mbyte、集成（用于数据） 100 Mbyte、集成（用于 CPU Runtime 的 CPU 功能库） 50 Mbyte、装载存储器 内置（在 PC 的大容量存储器中） 1024 Mbyte

（2）CPU-组件

元素数量（总数） 6000;元素不仅可以是数据块、功能块和功能等模块，还可以是用户自定义数据类型、全局性常量等

（3）计数器、定时器及其剩磁

S7计数器数量2048

（4）数据范围及其剩磁

保留的数据范围（包括时间、计数器、标记），最大值135 kbyte; （SIMATIC IPC427D、IPC477D、IPC427E、IPC477E、IPC627E、IPC677E）；35 KB（SIMATIC IPC627D、IPC677D 和 IPC827D）

扩展的保留数据范围（包括时间、计数器、标记），最大值 100 Mbyte; 将 PC大容量存储用于保持性数据时

（5）地址范围

IO模块数量8192

（6）接口

PROFINET 接口数量 2

PROFIBUS 接口数量 1

物理接口  RJ 45（以太网）

4. 电源箱

（1）包括 1P+N C20（带漏保）空气开关、10A 插座 3 个、电源箱。

（2）支持5V、12V、24V常用支流电压输出；

5. 交换机

（1） 支持网络标准IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x；

（2）8口全千兆自适应RJ45端口；

（3）体积小巧、支持轨道安装；

6. 三色警示灯套件

（1）灯体颜色：红色、绿色、颜色；

（2）防护等级：IP65；

（3）发光形式：常亮、闪亮、转亮。

7. 触摸屏

（1）尺寸：≥10寸；

（2）分辨率：≥800x480；

（3）输入电压：24V±20%；

（4）储存器(闪存/内存)(MB)：128MB；

（5）以太网网口通讯；

（6）背光类型：LED；

（7）兼容PLC。

（八）数字孪生系统30套

一、产线快速搭建与运动仿真功能：

1. 三维建模软件接口功能

与CAD、SolidWorks、UG、3DMAX等制图软件对接，支持dxf、stl、fbx、3ds、obj、step、stl等常见三维模型格式文件导入；

2. 装备自定义泛化封装功能

具有装备泛化封装功能，用户可将其个性化的设备封装成数字孪生体模型，供后续构建虚拟仿真工程复用；

（1）支持设备模型外形参数化定义，包括模型的长宽高外观尺寸参数化变形、模型线性克隆阵列、旋转克隆阵列等；

（2）具有模型运动动作方式快速定义功能，通过操作配置即可实现模型运动部件的主从关系、运动方式及行程范围的快速定义，运动方式包括：平移、旋转、平移协同、旋转协同等；

（3）具有机构运动行为创建功能，支持创建驱动器行为和运动学行为。驱动器包括：单轴驱动器、多轴驱动器、轨迹驱动器；运动学包括：二轴、三轴、四轴等多轴机构、Scara机器人、并联机器人等的逆运动学算法组件，支持不同种类的机械手快速封装。

（4）具有功能组件库，依托该功能组件库可快速定义出各种特定功能效果，组件包括通用组件（工件发生器组件、工件销毁器组件、包围盒夹具、射线夹具、相机组件、多连杆组件）、电线绘制组件（画笔组件、点胶或焊缝增材组件）、传感器组件（体积传感器组件、射线传感器组件）、物理学功能组件（直筒传送带、圆弧传送带、刚体）；

（5）具有刚体功能组件，支持定义刚体的特性，包括质量、摩擦力、弹力等；

（6）模型的控制信号定义，信号类型包括boolean、string、float、int、byte、double、long、short等控制器常用类型；

（7）具有装备脚本编制功能，采用Python语言进行脚本编制，实现对控制信号的触发进行响应，平台内嵌代码编辑器和编译器，可实现编写脚本后立马调试；

（8）提供程序块控件，通过拖拽控件无需编程即可快速实现设备控制逻辑及时序定义；常用可视化控件指令包括：If、Switch、While、Call、Delay、Parallel、SetSignal、Wait等，此外，机器人控件指令包括：PTP、LIN、CIRC、ROT、SETBASE、SETTOOL等；

（9）提供可视化信号面板，实现模型信号的关联控制。信号面板将模型的信号与其他模型或通迅配置进行关联（连接），实现模型间的各种功能和动作的关联控制。信号和信号之间通过拖拽连线进行关联和数据传递。

3. 模型库功能

（1）内置有立方体、球体、圆柱、传感器、文字、直线皮带/滚筒输送机、曲线皮带/滚筒输送机等基础模型；

（2）模型库中预置了丰富的模型组件，包含主流品牌机器人（ABB、KUKA、Fanuc、YASKAWA、Nachi 等，埃斯顿、埃夫特、遨博、广数、华数、汇川、珞石等）、输送机、AGV、通用机床、立体仓库、高密度四向穿立库、控制器、视觉相机、传感器等；

（3）支持自定义模型库（新建、删除），支持自定义的设备/单元封装的数字孪生模型以组件的形式形成组件库，支持组件复用；

（4）模型库内置模型支持模型属性参数化，如滚筒输送机改变长度时，滚筒数量也会自动增加或减少；

（5）模型库中的模型可直接拖拉拽进入场景中，快速完机器人工作站、生产系统方案搭建；

4.	模型编辑与交互功能

（1）具有模型原点修改功能：可直接修改模型原点值，也可基于特征拾取模型特征，快速精准将模型原点调整到该特征位置；

（2）支持模型位姿修改：三维场景中的模型，通过鼠键配合实现模型位姿任意值或固定幅度值修改。

（3）活动部件交互操作：启动交互模式后，可以通过鼠标操作活动部件在设定的运动方式和行程范围内任意移动，便于用户确定该活动部件的运动行为、行程和作业示教。

5.	三维场景交互功能

（1）支持场景交互操作，通过键鼠实现场景移动、放缩、旋转、360度漫游查看等；

（2）场景视角管理：支持场景视角添加、删除；选择保存后的视角缩略图，3D场景可以快速切换到对应视角。

（3）聚焦模型功能，鼠标双击场景模型或者点选聚焦模型按钮，以鼠标指针为中心，视角迅速聚焦该区域，便于模型迅速定位；

6. 智能产线快速布局搭建功能

（1）支持用户拖拉拽模型库中的设备模型进入三维场景中，通过移动、旋转、编辑、装配等系类等操作，进行方案快速布局搭建；

（2）具有捕捉（特征探测）功能：基于三维模型几何拓扑特征的解析和识别方法，可识别模型的点线面、中心、三角网格中心、圆心、轴心等特征；

（3）具有模型测距功能，便于装配和布局搭建：具有基于特征拾取的两点之间距离测量功能，可测量两点之间的直线距离值和X/Y/Z方向分量的距离值，测距结果在三维场景中标注显示；

（4）精准装配功能：基于智能捕捉两个部件的点线面特征，部件与部件之间自动靠接、自动吸附对齐，无需手动进行位置调整，实现精准装配；

7. 运动仿真功能

（1）支持近物理仿真功能：支持包括但不限于物理碰撞检测、摩擦力、重力、速度、加速度、惯性等近物理仿真；虚拟设备运动仿真时，能充分考虑工件、设备的物理场特性，以及可能发生物理碰撞检测，包括碰撞、滑动、掉落地上等物理现象；

（2）虚拟设备运行过程中，能呈现金属切削过程实时减材效果、焊接过程实时增材效果、喷涂作业过程工件实时着色效果；

（3）虚拟场景中，能呈现出布或铝箔等连续材质在设备上流转的流动效果；

二、机器人模块：

1. 支持导入自定义的机器人模型；

2. 支持多类型（Scara、DELTA、五轴、六轴、三轴、并联等）机器人运动学参数自定义，包含正解、逆解、直线和圆弧插补，速度规划等；

3. 支持多关节联动控制；

4. 支持机器人离线示教功能，能够对机器人末端工具进行托拉拽，并对目标点进行点位信息进行纪录，实现点位的离线拖动示教；

5. 具有机器人示教面板，面板中具有离线示教模式（末端位姿拖动/捕捉）切换功能、移动模式（世界坐标/工具坐标/基坐标）切换功能、关节角度拖动调整功能、复位至初始姿态功能、以及对齐至坐标系功能；

6. 具有丰富的机器人指令：具有PTP、LIN、CIRC、ROT、SETBASE、SETTOOL等指令进行点到点、直线、曲线等多种机器人轨迹规划；

7.具有机器人程序编辑功能，具有子控制程序创建、复制、删除和保存编译功能；通过控件式的指令块免代码编辑机器人程序；点选指令块机器人能联动切换到对应的位姿；机器人运行过程中，对应执行的程序块能够实时高亮显示；

8. 具有机器人末端轨迹划线功能，便于校验规划的合理性；

三、虚拟调试功能：

1. 数据通讯与控制模块

（1）支持客户端、服务端、中间件多种模式进行数据通讯；

（2）支持IOT、信息系统通信传值；

（3）支持多种协议进行数据通信，包括但不限于：S7、Modbus、Socket-Client、Socket-Server、Robotstudio等；

（4）支持外部PLC、机器人控制器对虚拟场景模型进行虚拟控制，实现半物理仿真效果；

2. 电控程序虚拟调试

支持与西门子PLC、汇川PLC、三菱PLC交互数据，实现PLC程序驱动的虚拟模型运动仿真，通过分析判断虚拟设备运动动作及加工工艺过程是否符合设计要求，反向验证PLC控制程序逻辑和时序的正确性、合理性和完备性，实现脱离实物设备，即可完成PLC程序的调试验证；

▲四、数字孪生虚实映射功能：（投标时提供功能截屏证明材料）

1. 逼真的材质渲染效果和模型材质编辑功能

（1）三维场景采用PBR渲染，虚拟模型具有包括但不限金属、塑料、铝合金、抛光等逼真材质效果；

（2）模型材质编辑功能，具有软件的材质编辑器，通过材质编辑实现虚拟设备在外观形态上与实物一致；PBR材质编辑支持基础色、金属度、粗糙度、基础色贴图、法线贴图、金属贴图、粗糙度贴图、金属粗糙度贴图、发光贴图、高度贴图、高度差、AO贴图等编辑设置。

2. 具有虚实互控和统计分析数据看板功能：

（1）采集设备的启停、状态、实时位姿、任务信息、库位信息、货物ID等实时数据，孪生系统通过数据挖掘和数据处理（过滤、刷选、归类、标识、结构化存储等），将现场数据转化为触发事件，驱动虚拟模型（包括设备和在制品）低延时、高流畅性运动。

（2）具有前端UI看板集成开发功能，实现个性化看板：用户开发的前端UI看板可直接嵌入到3D场景中，呈现设备利用率、产能、库存等统计指标。

五、智能制造使能技术数字孪生实训功能：

软件集成了PLC仿真、机器人仿真、视觉相机仿真、产线和仓储仿真等功能。提供用户自主建模与自主布局功能，并开放底层接口，支持用户二次开发，是智能制造综合实训平台，并提供了丰富的教学资源。

1. PLC应用编程实训

（1）支持西门子、三菱、汇川等多种品牌PLC实训；

（2）系统支持与PLC进行多种数据通讯及交互：满足常用PLC数据格式读取和写入，包括bool，short，int，long，float，byte，unit，long，double；

（3）支持针对PLC指定地址进行定时读取，用户可以自定义读取间隔；

（4）支持PLC数据的批量信息读取，用户可以自定义读取地址及长度；

（5）具有多种运行模式：支持托管式运行模式，采用仿真动画的形式将设备的加工运行过程进行展示；支持基于软PLC技术的纯软件实操模式；支持基于硬件在环技术的半实物控制模式，控制器是实物PLC，控制对象是虚拟场景；

2. 工业机器人操作与编程实训

（1）具有丰富的机器人库（scara、五轴、六轴等），同时也支持自定义封装机器人模型，支持多类型机器人实训；

（2）离线拖动示教功能，能够对机器人末端工具进行托拉拽，并对目标点进行点位信息进行纪录，实现点位的离线拖动示教；

（3）多机器人协同作业实训：支持多种类型机器人，如直角机器人、SCARA机器人、4轴串联机器人、6轴串联机器人，每台机器人都有独立的运动控制器，分别编程，独立运行；

（4）碰撞检测功能：场景中的模型对象具有碰撞检测功能，当机构发生干涉碰撞时，干涉部件通过颜色变化标示出来；

（5）机器人轨迹线功能：具有机器人TCP轨迹线功能，可控制轨迹线显示与隐藏；

（6）货物精准拾取与放置：拾取货物时，学生编程驱动的机器人运动不到位（精度±1mm范围），工件拾取不成功；放置货物时，学生编程驱动的机器人运动放置的位置偏离目标的裕度范围，工件会跌落到地面；

（7）具有多种运行模式：支持离线演示运行模式，采用仿真动画的形式将设备的加工运行过程进行展示；支持基于虚拟示教器的纯软件实操模式；支持基于硬件在环技术的半实物控制模式，示教器是手持式实物示教器，控制对象是虚拟场景；

▲3. 机器视觉实训（投标时提供功能截屏证明材料）

（1）具有相机功能组件：支持在虚拟场景中以特定视角拍摄场景，并支持拍摄结果在三维场景中的虚拟仪器显示终端上实时展示，支持拍摄结果以文件、编码的形式与视觉软件实时交互。相机组件可设置图像宽度、图像高度、相机视野、近裁切面、远裁切面等参数；

（2）还原真实环境：虚拟相机模拟打光、拍照；产品或工件形态、特征变化模拟；

（3）仿真场景中的虚拟相机，能与外部机器视觉软件实时数据交换，实现对虚拟工件的在线视觉检测；机器视觉软件与虚拟机器人总线通讯，把工件坐标传给虚拟机器人，引导虚拟机器人抓取工件；

边缘节点软件

1）边缘节点管理软件支持接入多个边缘节点，可以自动生成边缘节点的配置信息，能够高效、便捷地管

理边缘节点，所有边缘节点可以在云端统一管理、监控和运维。

2）终端设备管理终端设备支持通过MQTT、Modbus和TCP等协议接入到边缘节点中并对其进行统一管理。

3）边缘应用管理：边缘节点软件支持将边缘应用快速部署到边缘节点运行。支持对应用进行版本升级、配置变更、卸载、监控和日志采集。

4）算法服务：边缘节点软件针对智能制造的生产需求，提供丰富边缘计算处理的算法（如图像处理、数据分析、人工智能、逻辑流程判断等），可灵活、快捷地应用到边缘应用中去。并提供算法接口，可轻松、灵活、便捷地实现算法的扩展。

（5）设备影子：设备影子是终端设备存储在云端的一份设备数据，用于保存终端设备的当前配置、状态。设备影子是实现终端设备和用户应用之间的数据双向同步的中介。在配置应用管理时，用户应用不需要直接对终端设备进行操作，只需要在云端的设备影子上进行，最后由设备影子同步到边缘设备。即使当时设备不在线，设备上线后仍能从设备影子同步到最新配置。边缘设备将状态实时上报到设备影子，需要时用户应用只需查询设备影子即可。这样可以有效减少边缘设备和云端的网络交互，尤其是低功耗设备。

边缘节点软件特点：

（1）丰富的智能边缘应用: 边缘节点软件依托其丰富且可扩展的算法服务，可自主灵活搭建满足各类计算处理需求的边缘应用（如图像处理、条码识别、OCR、深度学习、运动控制、智能视觉等）部署到边缘节点运行，且提供边缘应用和云上服务协同能力。

（2）支持高性能边缘智能硬件：边缘节点软件提供软硬一体化解决方案，为用户提供低成本、开箱即用、简便运维的一站式服务，提供专用边缘控制器/KVision工业视觉边缘处理器硬件；

(3)云边协同：边缘节点软件可方便、快捷地协同云端和边缘端的工作，例如智能制造场景下，在云端使用生产管理软件、仓储管理软件、KSCADA统一对生产流程、物料产品、生产数据进行统一管控，下发订单到各边缘端执行，同时将边缘节点的数据回传到云端，再通过这些云端平台做进一步的处理，形成闭环。

(4）安全可靠：为边缘节点创建专属服务用户，保护相应的目录和拥有的权限，向云端上传日志、监控信息由用户自行选择。为每个边缘节点颁布唯一接入证书，双向通讯通过证书认证、加密。终端设备使用证书进行身份认证。

（5）低成本：云计算和边缘计算结合，在边缘节点处实现对数据的过滤和分析，大幅提高效率，降低云端计算成本。带宽成本，在进行云端传输时通过边缘节点进行一部分数据处理，缩短终端设备响应时间，减少从终端设备到云端的数据流量，降低带宽成本。

▲3、边缘节点应用平台：（投标时提供功能截屏证明材料）

边缘节点应用软件平台核心是一组可以在边缘智能硬件设备上运行的程序和管理工具。通过应用软件平台，可以快速地搭建在本地智能硬件设备上运行的边缘节点，并且可以通过边缘节点软件云端控制台进行节点管理工作。

（1）软件平台采用软硬件控制处理一体化集成设计。在一个软件平台中实现统一标准化的设备硬件控制、图像处理和数据统计应用方式。硬件控制包括相机应用控制、PLC应用控制、运动控制卡应用控制、光源应用控制、机器人应用控制等，支持常见品牌的2D相机和3D相机；支持常见品牌的PLC、运动控制卡和工业机器人，也支持常见的激光振镜控制。

（2）提供图形化编程和代码编程两种编程模式：图形化编程通俗易懂简单易用，采用拖拽式操作配置的方式实现参数的设置、数据的编辑、显示窗口布局显示、流程图定义任务流程；代码编程支持基于VB.net、C#多种语言的编程和开发；包括提供SDK底层算法开发包、算法工具开发模块、硬件资源开发模块、用户界面开发模块等。

（4）支持任务流程逻辑自由定义，支持多线程、多工位同步异步执行；支持多用户模式；支持客户端服务器之间交叉指令控制；

（九）生产管理软件系统

1.MES系统包含看板管理、计划排程、生产调度管理、生产执行管理、质量统计、设备监控、追溯分析等功能。

2.用户管理，包括角色定义，权限分配，所属部门等功能；一个用户可以用多个角色，属于多个部门。

3.部门管理，可多层自定义的树型管理结构。

4.设备配置，可由一个或多个设备可组成一个工站。可配置设备可见可操作性使能属性。可配置设备管理控制权限。

5.设备点检，可制定点检内容，设置点检标准，可对未按照要求点检或点检不合格的设备进行预警或停机

6.设备保养，可定制保养内容，设置保养标准，可未按照要求保养的设备进行预警或停机

7.设备影子，设备影子可保存终端设备的当前配置、状态。实现终端设备和用户应用之间的数据双向同步。

8.工艺路线，工艺路线包含有产品信息、工艺流程、工站信息。系统中可以同时存在多个工艺流程。

9.生产工艺，包含生产工序、工艺参数。生产工艺可以用来定义最终产品，也可以定义产品生产过程中相关半成品的工艺。

10.生产工序：根据生产需求自定生产工序。支持浏览、查询、编辑生产工艺；并可被生产工艺、工艺流程等选择关联。

11.工艺流程，依据生产工序自由定制工艺流程，支持浏览、查询、编辑。

12.订单管理，可依据生产需求定制生产订单，也可自动生成订单；并且订单可关联工艺路线。

13.工单管理，可自定义生成工单，也可自动生成工单，并且有手动自动报工功能。

14.生产流程，可自定义生产流程，一个生产流程可以有多个工艺流程，依据生产订单指定并调用流程进行生产；显示流程列表，实时更新流程列表状态。

15.生产计划，自定义生产计划，自动排产；制定排产规则；制定生产流程的载入和下载规则。

16.检测项目，可自主添加检测项，定义检测项名称、检测类型、检测工具，检测方法。

17.质量计划，可制定产品质量标准、检测方法和质量控制计划。并且质量计划可与检测项关联，并可设置该项的的标准值、单位、误差上限、误差下限。

18.质量监控，可实时采集生产过程中的质量数据；对采集到的质量数据进行监控和分析，以实时报告产品质量状况。

19.质量分析，可通过数据分析实施持续的改进优化方案，可识别和消除制造过程中的质量问题。

20.看板管理,数字化看板管理、基于数据的分析报表支持、各类定制化报表和看板、报表数据库与生产数据库分离，提高运行效率。

21.计划排程,灵活配置不同工序的个性化管控点、自动建立针对具体图号和产品的工艺路线、基于标准工艺路线和加工工时的模拟排产、根据排产结果指导现场任务的下达和分配。

22.生产调度管理,物料跟踪、检测单元、物料消耗数据采集与跟踪。

23.生产执行管理,作业指导、现场看板、生产指令自动下发并根据工艺要求进行检测。

24.质量统计，在线质量检测（设备集成）、人工检测信息记录不合格品及返修报废记录、质量报警与自动停线、质量分析报告、统计过程分析、质量分析报表。

25.设备监控,设备基础档案管理、设备状态监控与数据采集、设备利用率分析、设备点检与异常报警、设备的维修保养记录

26.追溯分析,建模跟踪、制造跟踪、质量跟踪、原料批次追踪、正反向历史追溯、串号跟踪与防伪。

（十）仓储管理软件系统

1.系统主要有物料管理、库内管理、追溯管理、设备管理、系统管理、数据大屏等功能。

2.多仓库管理，支持多层级仓库设置，可根据实际业务进行独立或统一管理，实现库存信息共享，提高仓库使用率。

3.智能盘点，盘点流程统一管理，用户随时可以盘点仓库，库存盘点机制灵活，效率高，实现库存可视化管理，提高仓库准确率

4.策略规则，出放库、批次、库位、波次规则自定义设置，满足不同仓储场景管理需求；

5. 数字报表，根据业务需求生成不同数据源的仓储报表，实现仓储数据多维度可视化，助力企业仓储数字化管理

6. 库位划分，当客户需要区分产品时，可以灵活划分库位区分不同的产品功能属性。

7. 库存报警，当库存数量不满足一个量的时候，系统报警。

8. 物料管理，可制定物料编码，设置物料类型编码，配置计量单位。

9. 支持主流操作系统硬件平台。

10. 结合条形码、RFID等识别技术与物流应用技术与计算机软件技术结合，对产品及原材料在仓储，加工，配送等流动中实现自动化储存。

11. 入库管理，一键储存，可RFID输入物流信息，仓位管理界面，可自动登记货物，全自动入库记录。

12. 出库管理，宫格化管理界面，支持查找功能，远程控制模式，可一键出库，自动储存记录更新仓储数据库。

13. 与MES系统无缝对接，实时自动保存本地数据库系统。

14. 库存信息管理设置，物料种类，区域划分，批处理。

15. 库存管理、物料查询、特殊品库、调拨管理、盘点及移库管理等功能。

机器人离线编程仿真软件

（1）机器人离线编程软件是一套独完整独立的机器人三维仿真编程环境系统。通过曲面曲线特征来计算机器人运动轨迹，保证轨迹的精度要求。

（2）基于优秀 3D 内核技术开发，完全独立开发的软件，兼容第三方 CAM 软件功能。支持主流 CAM 软件刀路轨迹输入功能，完成比较复杂的 CNC 功能。

（3）应用范围：搬运、码垛、喷漆、机械铣削加工、抛光、打磨、雕刻、激光 切割、点焊、弧焊；可以根据软件用户的特殊需求进行开发和改进，实现特殊用途。

（4）提供两种工作模式：工具（TOOL）模式、零件（PART）模式，支持 6 关节、4 关节、Scara、Delta 等类型机器人，以及用户自定义运动机构，包含机器人运动学及速度规划算法功能。

（5）生产过程仿真功能，验证项目的可行性。

（6）软件需支持国内外主流工业机器人品牌的模型库及后置处理器，包括但不限于ABB、KUKA、发那科、安川、埃夫特、埃斯顿、新松等；仿真输出对应的机器人代码，可直接用于生产加工。

（7）对于复杂的模型可以通过 UG 的 CAM 模块生成刀位文件，导入离线编程系  统进行模拟仿真生成代码；支持 CAD 文件输入，文本轨迹生成等，可以完成绘图、平面文字书写或毛笔字书法等功能。

（8）支持任意数量外部附加轴功能，设备间可以进行位置动态绑定。

（9）支持图形化界面对机器人轨迹进行优化，对附加轴轨迹自动优化。

（10）支持运动范围、速度和加速度限制检查。

（11）离线编程输出程序可直接被机器人读取,并且导入现场机器人轨迹路径到仿真中。具有传送带、Buffer、传送链、AGV 等物流仿真功能，对工厂布局以及物流过程进行仿真，获取生产信息数据；具备人机工程分析模块，可以对项目施工人员进行仿真模拟。支持机器人是机器人示教器编程，用户可以在虚拟的 HMI 界面上对虚拟机器人进行编程操作。

（12）支持用户自定义运动机构并提供二次开发接口，用户自己编写运动学算法。

（13）软件采用多任务控制逻辑，因此在虚拟环境中用户可以实现同时对多台机器人，以及所有运动设备、输送设备的的运动仿真控制。

（14）模型轻量化处理模块，可以将 STP 格式数模进行轻量化处理。

（15）自动计算机器人运动范围及最大矩形空间。

（16）焊接过程焊缝生成模拟，喷涂过程喷涂效果模拟。

（17）支持与 PLC 在线通讯，实现自动化 PLC 程序的虚拟调试。

（18）具备 CAD/CAM 功能模块，进行建模及机器人轨迹的快速计算模块。

视觉及自动化控制设备管理软件

（1）采用软硬件控制处理一体化集成设计。在一个软件平台中实现统一标准化的设备控制、图像处理和数据统计应用方式。设备控制包括相机应用控制、PLC应用控制、运动控制卡应用控制、光源应用控制、机器人应用控制等。

（2）提供图形化编程和代码编程两种编程模式：

2.1图形化编程要求通俗易懂简单易用，采用拖拽式操作配置的方式实现参数的设置、数据的编辑、变最的引用和赋值、显示窗口布局显示、图像和ROI任意绑定显示、流程图定义任务流程；

2.2流程图模块包括顺序执行模块、判断模块、分支模块、循环模块、并行模块、工具组模块、流程块模块和定时器模块；

2.3代码编程支持基于VB.net、C#多种语言的编程和开发；包括提供SDK底层算法开发包、算法工具开发模块、功能插件开发模块、硬件资源开发模块、用户界面开发模块等。

（3）支持TCP/IP、串口、PLC控制、MQTT等操作仿真；（4）软件提供应用场景深度配置方式：

4.1支持料号配置管理、工位配置、工具配置、参数配置，流程模块单独导入、导出功能；

4.2提供2D/3D定位、2D/3D标定,条码/2维码识别、2D/3D测量、缺陷检测、PLC控制、机器人控制等的标准配置应用模块库；支持标准库的编辑及导入/导出；

4.3 支持图像显示窗口任意添加、多类型位置布局。

（5） 软件支持任务流程逻辑自由定义，支持多线程、多工位同步异步执行；支持多用户模式；支持客户端服务器之间交叉指令控制；支持客户端和服务器之间批量数据和图片传输；支持可以多台设备通讯协同完成实训任务。

5.1可以在独立的笔记本运行，网络端用户可以获取对应IP地址机台上的图片。既可以用笔记本客户端对设备进行控制，也可以多台设备通讯协同完成实训任务。

（6） 软件提供变量灵活编辑和自定义功能：

6.1支持编辑和自定义的变量类型包括：基础数据类包括型短整型、长整型、单精度浮点型、双精度浮点型、布尔型、Point类型、PointF类型、PointF3D类型、图像类型、字符串类型、枚举类型以及基于这些基础数据类型的列表类型和数组类型；ROI图形类型包括直线ROI类型、矩ROI类型、圆ROI类型、弧ROI类型、圆环ROI类型、十字ROI类型、多边形ROI类型；

6.2  支持流程模和工具输入、输出参数中添加、编辑自定义类型变量；

6.3  支持流程模块或工具中的输入、输出参数变量实现计算器、字符串脚本公式功能；

6.4  支持自定义全局寄存器变量，支持流程执行过程变量与全局寄存器变量的数据交互和存储，支持资源过程变量与全局寄存器变量的数据交互和存储

（7）软件提供变量类型自由转换功能，支持流程模块和工具输入、输出参数的变量类型自由转换：

7.1支持数值类型变量之间的转换，如整型与浮点型数值之间的转换；

7.2支持数值类型与字符串类型变量之间的转换，如整型数据与字符串之间的转换；

7.3支持数值类型与坐标类型变量之间的转换；

7.4支持坐标类型与字符串类型变量之间的转换；

7.5支持单值数据类型与列表、数组类型之间的转换；

（8）软件提供自定义算法工具扩展功能，支持二次开发算法工具在软件平台流程和原有算法工具无差别调用，实现自定义算法工具的自由扩展。

（9）软件提供硬件资源扩展功能，支持二次开发硬件资源在软件平台调用，实现硬件资源的自由扩展。

（10） 软件提供拖拽式操作功能，具体的拖拽式操作方式包括但不限于以下内容：

10.1 支持拖拽式操作变量的引用、赋值；

10.2 支持拖拽式操作数据报表的编辑和生成；

10.3 支持拖拽式操作工具输入、输出图像和ROI在任意图像窗口绑定显示；

10.4 支持拖拽式操作变量在图像窗口的编辑和实时刷新显示；

10.5 支持拖拽式操作变量在指定窗口的编辑和实时刷新显示；

10.6 支持拖拽式操作计算器、字符脚本公式编辑器；

10.7 支持拖拽式操作及配置任务流程图；

（11）软件提供的系统操作管理功能包括但不限于以下内容：

11.1 支持用户权限管理，支持不同权限用户不同界面，不同使用权限；

11.2 支持系统指令控制功能，支持内部系统指令触发控制任务流程、支持外部通讯发送系统指令触发控制任务流程、支持外部通讯发送系统指令切换配置；

11.3 支持键盘快捷键操作方式；

11.4 支持全局数据变量、工具、流程模块搜索查询和批量编辑；

11.5 支持流程模块信号源触发控制，支持流程模块内部或处部信号触发，支持流程模块同步异步运行处理。

（12）提供机器视觉应用图形化编程至少包含常用图像处理、运动控制和外部通讯工具，包括3D标定、3D定位、3D测量、AOI检测、深度学习、传送带跟踪计数等多种高级算子，提供API，支持二次开发；

（13） 软件平台2D相机的处理软件工具至少包含有无/正反检测、颜色/位置判断、定位、尺寸测量、ID识别、字符识别、缺陷检测等工具；

（14）软件工具包含3D标定、3D定位、3D测量等，可实现双目3D匹配和点云3D匹配，并可以实现三维测量和三维姿态跟踪等实验，并配套相应的教学资源；

（15）软件除了支持常见品牌的2D相机和3D相机之外，也具有外部接口，支持常见品牌的PLC、运动控制卡和工业机器人，也支持常见的激光振镜控制；

（16）软件支持单相机及多相机对位，支持XYθ、XYY、UVW、SCARA等多种平台类型；

（17）提供专为制造业应用场景所设计的深度学习模块，该模块包含图像分割、目标识别、图像分类和字符识别等深度学习工具，适用于各种视觉应用场景。

17.1 图像分割工具可用于对已知的缺陷进行标注训练，通过训练好的模型可以准确的提取出缺陷区域的位置信息，常用于不规则的零件表面划痕或者裂纹检测等。目标识别对已知的目标物体进行标注，在生产过程中可以检测当前图像是否出现类似的目标物体，并输出准确的目标位置信息。图像分类主要是用于对整张图片的特征进行识别，根据各自图片信息中的不同特征来区分不同类别的目标。深度学习的字符识别的作用与传统的OCR检测算法类似，但相比传统的OCR算法其具有更能适应复杂背景和低对比度的优点，且识别准确率高，当遇到识别不准的字符时，可以对其进行标注并加入训练集进行训练。

17.2所有深度学习工具都包含训练模块和推理模块，采用图形化编程模式。训练端包含数据集导入、数据集标注、训练参数设置和训练等功能，推理端只需导入指定的模型文件和检测图片进行推理即可输出检测结果，且推理端工具同时支持GPU推理和CPU推理。

17.3 不同的深度学习工具之间可以进行数据交互，依赖于图形化的编程环境可以搭建出灵活、高度自定义的深度学习解决方案。且可以实现多任务队列化训练，即同时配置多个不同的训练任务后一次性训练完成。

17.4集成了传统视觉检测方法和深度学习的方法，用户可以同时访问传统视觉算法工具和深度学习工具，通过搭建流程图的方式可以使用户灵活的开发视觉应用并集成到生产环境。

17.5训练效果可视化，训练工具在训练过程中可以实时显示loss、precision、mAp、recall等数值的曲线，用户可以实时观测到模型的训练情况并随时选择终止训练导出当前的模型，且在训练完成后算法会自动在现有的数据集上进行模型评估并输出相关的评估参数和图表。针对图像分割的推理结果还可以选择classification伪彩色图显示，用户能够一眼分辨图像中每个区域为缺陷区域的可能性。

17.6最小化数据收集负担，本软件针对工业应用场景有针对性的开发出一系列的图像增强算法，在数据集很少的情况下通过现有的数据集图片可以选择旋转、缩放、镜像、高斯模糊、图像拉伸、对比度增强、亮度增强等图像增强算法生成与实际环境中相似的多种图像，通过学习图像增强后的数据集可以进行更准确的检测，最大的减小数据收集的负担。

17.7 Patch Train（超高分辨率图像学习），针对超高分辨率的图像可以选择设置patchSize参数来进行图像的裁剪处理，训练时会根据patchSize参数对图像裁剪为多个小的单位进行学习和检测，该功能主要是消除超大分辨率图像对GPU存储大小的限制问题，且能对缺陷进行更加精密的学习。

17.8 Multi-parameter Train（多参数学习），针对同一个训练工具可以同时配置多套训练参数进行训练，训练完成后输出多个训练模型和评估结果，用户可以通过比较评估结果来选择最佳的深度学习模型，而无需多次调整参数设置进行学习。

（18） 软件主要算法工具有：服务器客户端通讯工具、串口工具、PLC读写工具、机器人控制工具、信号源工具、图像源工具、相机工具、保存图片工具、仿射变换工具、斑点分析工具、找圆工具、找线工具、边缘点查找工具、形状匹配工具、灰度匹配工具、圆拟合工具、圆卡尺工具、夹角工具、边缘卡尺工具、线交点工具、线间距工具、点间距工具、矩形卡尺工具、点线距离工具、坐标转换工具、标定工具、图像转换工具、通道分离工具、颜色提取工具、图像剪切工具、图像处理工具、阈值化工具、形态学工具、ROI转图像工具、2维码工具、字符识别工具、条码检测工具、缺陷检测工具、轮廓提取工具、位移计算工具、坐标计算工具、对位平台工具、累加工具、分类工具、保存表格工具、格式转换工具、列表工具、逻辑运算工具、字符串截取工具、用户变量工具。

数据大屏系统

（1）支持内置柱状图、折线图、饼图、散点图等统计图表

（2）支持文本类、图片类、视频类、表格类等多种数据显示。

（3）支持静态数据、API接口数据、SQL数据、实时数据等多种数据源。

（十一）加工中心1套：加工中心结构紧凑，占地面积小，具有框架刚性强，移动速度快，加工效率高等特点。严谨的结构设计，精细的加工制造，保障极高的产品性价比。

1、工作台尺寸：≥550×1000mm

2、允许最大荷重：≥500kg， T型槽尺寸≥5-18-90mm；

3、工作台最大行程(X轴)：≥800 mm；

4、滑座最大行程(Y轴)：≥550mm；

5、主轴箱最大行程(Z轴)：≥550mm；

6、主轴鼻端至工作台面尺寸：≥120-670mm；

7、主轴锥孔(7:24)：BT40；

8、转速范围：≥8000r/min；

9、最大输出扭矩：≥52.5N.m；

10、主轴电机功率 ：≥7.5kW；

11、主轴中心到立柱导轨面距离：≥ 590mm ；

12、主轴传动：皮带式传动；

13、瓣刀：45度四瓣刀；

14、刀柄规格BT40-RE32 ；

15、拉钉规格：BT40-45°；

16、进给速度：≥1-10000 mm/min；

17、X轴： ≥24/36m/min， Y轴：≥ 24/36m/min；Z轴：≥18/36m/min

18、刀库形式：圆盘式；

19、刀库容量：≥24把 ；

20、最大刀具长度 ：≥300mm；

21、最大刀具重量：≥ 8kg；

22、换刀时间(刀对刀)：≤7s；

23、满刀：≥ φ80 mm；

24、相邻空刀：≥  φ150mm；

25、电压：AC 380V；

26、电气总容量：≤25KVA；

27、气压: ≥0.5Mpa；

28、长×宽×高:≤ 2600×2380×2400mm;

29、机床重量: ≤ 5000kg;

30、系统：提供自动化集成所需开放接口，包括但不仅限于机床循环启动、报警、急停、暂停、开始等信号的输入与输出接口。

（十二）数控仿真软件技术要求：

1、软件支持以工作站、功能模块、元器件等多种形式将模型从模型库中导入到场景。支持多种数据类型的读写，如：Bool、Int、Real、Dint、word、Dword等。支持包括但不限于TCP/IP、OPC-UA通讯协议、Modbus TCP等通讯协议。

2、软件支持模型库管理：模型库中真实还原机器人、机床、料仓、夹具、导轨、数控车床、加工中心、AGV、三坐标检测仪、装配台、打标机等产线核心实体模块，可供用户在模型库中随意选择。

3、支持对虚拟机床控制系统仿真空间坐标系的定义、数控机床刀盘、刀库的定义。包括手动装刀、不同类型刀具定义、刀具参数设置等功能。软件中可供选择的车刀包括内孔车刀、内孔螺纹车刀，外圆车刀等不少于6个，立铣刀包括6mm钢用加工铣刀、8mm钢用加工铣刀、10mm加工铣刀不少于4个。

4、支持对机床各轴空间位置的手动运动控制，能够实时读取各轴坐标位置，设置各轴运动倍率，支持对各轴零点进行设置。

5、支持从文本文件读取机床G代码并在软件中直接编辑G代码，支持进行G代码规范检查。

6、支持各类设备装置、执行机构的对象定义，如物料、传感器、机器人快换夹具、数控车床、加工中心等。

7、支持机器人程序容器定义，以机器人程序驱动机器人模型，同时可以支持多型号六关节机器人的虚拟拖拽示教，至少能够实现三个主流品牌机器人在软件中的拖拽示教编程。

8、支持对仿真环境进行信号逻辑配置，以拖动、连线等方式快速建立设备间工艺流程的逻辑关系，能够实现产线生产工艺流程的逻辑仿真运行。

▲9、支持智能产线中车床和铣床或加工中心的加工过程中工件三维实时切削效果仿真，不借助第三方软件，要求必须在智能产线自动化联动过程中实现车床和铣床或加工中心通过G代码驱动的实时切削效果，支持车刀，铣刀的水平，垂直和倾斜移动切削，支持螺纹刀的实时螺纹生成及实时多次车螺纹的过程。（投标时提供功能截屏证明材料）

10、软件支持物理规律的虚拟环境的创建，物料支持重力、碰撞等。

11、软件支持多版本博图仿真通讯，能够实时读写仿真PLC数据，通过仿真实现设备联调。智能产线数字孪生虚拟调试软件提供了与主流PLC和机器人的数据通信接口，能够实现机器人的示教编程、机床G代码运动仿真调试和PLC的运动控制与程序调试。同时支持在软件中自定义硬件数据来源，实现对用户自定的设备动作和流程进行仿真，能够实现智能产线的设计仿真验证、机器人编程仿真调试、PLC编程仿真的调试。

12、软件支持多种逻辑指令，能够独立实现设备的运行仿真和混流生产工艺，如单车自动加工、单铣自动加工、单车加单铣混合加工等。

13、软件支持虚拟设备的测距功能，能够支持产线规划布局需求。

14、支持工业机器人碰撞检测，实时反馈工业机器人运行时的碰撞，通过反馈提醒用户及时调整工业机器人运动轨迹。

15、软件支持以关节、位置、姿态三种形式拖拽机器人末端参照选定的基准坐标系进行位移或旋转。机器人线性运动模式下，可以切换机器人的工具和工件坐标系，使用不同工具坐标系拖拽末端进行示教，并能够支持拖拽示教程序导出功能，导出程序能够在实体设备中使用。

16、支持通过信号控制机床加工程序，能够控制加工程序的启停，并且实时反馈加工程序执行状态。

17、利用软件自带的刀具库，在智能制造单元中分别进行铣削加工中的平面铣、铣槽、倒角铣、铣圆弧、型腔铣和底壁铣等实时铣削仿真加工方法。

▲18、支持多种刀具选择，软件车床刀具库中拥有80度外圆车刀、35度外圆车刀、60度内孔车刀、3mm外圆切槽刀、3mm内孔切槽刀、60度外螺纹车刀、60度内螺纹车刀等，铣床刀具库中拥有立铣刀（φ6、φ8、φ10、φ12）、倒角刀（φ6-45度）、球头刀（φ12R6）等。（投标时提供功能截屏证明材料）

19、支持在智能制造单元中车削加工的外圆车削、内圆车削、外圆切槽、内圆切槽、内螺纹车削、外螺纹车削等实时车削仿真工艺，不借助第三方软件实现该功能。

20、软件支持自定义加工毛坯，软件中方形毛坯和圆形毛坯支持修改尺寸，自定义毛坯大小，能够在智能产线虚拟场景中实现单产品的车铣多工序实时三维切削仿真加工工艺，要求不借助第三方数控加工仿真软件并通过产线联动实现该功能。

21、软件支持通过plc程序实现仿真中机器人从料仓取料，车、铣床和加工中心加工仿真，实现加工半成品和成品入库完整流程。

22、支持开展多种实训项目有智能制造产线搭建、PLC仿真应用、工业机器人上下料流程控制、虚拟机床应用调试、车床自动加工系统联调、铣床自动加工系统调试、智能产线自动加工系统调试、智能仓储与物流系统调试、智能清洗打标单元系统调试、装配单元系统调试等，能够提供完整的实训指导手册。

23、软件支持运动仿真加速功能，能够实现产线中实时切削仿真加工、机器人运动等装备的加速运动仿真。

24、软件能实现机床外壳和内部结构隐藏功能，可以实现在生产调试过程中，能够清晰看到工件装夹具、对刀、换刀等过程。

25、软件能实现智能产线中机床上下料自动装夹功能，能够对一定范围内放偏的工件，使其自动摆正，贴合夹具。软件能判断尺寸过大的工件，并提示用户，防止工件与夹具穿模。

26、软件中产线机床设置有软硬限位报警功能，限位解除方式模拟真实的机床操作方式，能够有效支持进行智能产线中数控机床的安装调试训练。

27、软件支持通过数控虚拟控制面板实现对产线中车床和铣床及加工中心的运动控制，主要功能：1）能够实现机床的对刀功能，对刀过程软件有对刀提示功能。2）具有手动、增量、卡盘松紧、主轴正反转等功能按键，能够模拟真实加工时的操作步骤，且软件有试切提示，加工飞屑效果等，使对刀过程更直观、准确。3）面板中可实时反映机床目前的实际坐标位置。4） 虚拟面板能够实现对刀库中的现有刀具进行参数管理，设置其长度补偿，用于仿真加工。5）虚拟数控面板可设置工件坐标系，任意选取G54~G59寄存器，方便加工不同的工件。6）可对加工程序进行管理，任意新增或编辑、修改加工程序。

28、支持对生成的生产订单进行监控，可查询订单处于录入中或已下发状态、零件合格数量、成品存放仓位等数据信息，同时支持订单预览，可在预览窗口中查看该零件的模型以及加工图案。

29、软件支持料仓管理功能，1）能对产线里面的单元料仓及立体仓库里面的物料进行生成、初始化。2）支持对料仓中的物料进行分类显示，可分为有物料以及无物料，有物料可显示零件名称、零件状态、检测结果。3）支持料盘多种入库方式，包括直接入库和码垛机入库。

▲（十三）加工部分课程资源（投标时提供功能截屏证明材料）

1、提供配套实训课程资源包：实训手册包括智能制造切削单元搭建、数控车床虚拟仿真工作站系统联调、智能制造切削单元综合实训等至少10个实训项目，包括智能产线容器配置、加工中心加工电机前盖零件、加工中心加工运行流程、智能切削单元系统运行流程等至少10个视频资源，同时所有提供所有实训案例的PLC程序和案例场景。

2、配套课程资源包提供二维码技能包至少30个，支持APP扫码播放视频，要求APP可以在华为应用市场、苹果APPStore等主流应用市场下载。

3、课程资源包软件支持该课件资源引用、创建课件、课件编辑，支持微课、图片等资源插入课件，重构课件，实现课件资源离线模式账号验证使用。

4、软件支持学生自主训练与考核功能，并自带智能制造与机器人专业题库，考核功能能够实现软件自动评分功能，学生可以查看训练记录，可查看每次训练情况，答题正确率，考核功能支持查看用户个人考试成绩报告，包括答题情况，错题知识点分布情况和掌握的知识点结构雷达图。

5、软件训练与考核功能支持：1）单选题、多选题、判断题、连线题、画图题、找茬等题型，2）支持文字、图片、动图（GIF）3种方式的题干内容。支持文字、图片2种方式的答案内容。3）软件支持虚拟实操考核题型，在虚拟仿真工厂环境中完成任务的训练或者考核，软件对任务能够实现自动评分。

（十四）加工中心改造：改造内容至少满足以下要求：

1、防护门改造：

采用气缸机构开启关闭防护门，安装限位开关检测防护门关闭和开启状态。

1.1.圆柱气缸参数

（1）气缸缸径：≥Φ25mm

（2）重复精度：±0.05mm

（3）动作方式：双作用

（4）使用流体：空气

（5）使用压力MPa：0.1～0.6

（6）环境温度及使用流体温度℃：-10～60

（7）最高使用频率c.p.m：60

（8）开闭行程：≥800mm

1.2.电磁阀

（1）DC24V

（2）使用压力：0.15～0.7 MPa

1.3.限位开关

（1）数量：2个

（2）导线引出方向：横方向

（3）适合负载：DC24V继电器、PLC用

（4）负载电压：DC24V

（5）负载电流：2.5～40mA

（6）内部电压降：4V以下

（7）漏电流：0.8mA以下

（8）指示灯：ON时红色发光二极管亮

2、液压或气动工装

（1）能够同时适配满足工业环形光源和多种标准加工件。

（2）系统压力≥40Bar

（3）功率≤1.5kw

3、加工中心系统信息智能化展示通讯联接

（1）扩展数控系统8 IN/8 OUT数字量输入输出；

（2）继电器触点：NO、NC ；

（3）额定电压：不大于AC 250V、或DC 30V；

（4）触点允许电流：8A；

（5）继电器：适配安装相应继电器；

（6）信号包含：不限于开关门、开门到位、刀具就位、工装加紧、工装放松等；

（7）能获取加工中心的状态信息、机床模式等与大屏进行数据通讯联接。

4、设备配套

（1）提供产线需要的BT40刀柄和加工刀具；

（2）提供加工必须要的切削液和清洗液。

（十五）数控车床1套

1）床身上最大回转直径：≥560mm；

2）最大车削长度：≥500mm；

3）最大车削直径：≥ 350mm；

4）最大车削直径：≥ 280mm；

5）滑板上最大回转直径：≥330mm；

6）主轴端部型式及代号：A2-6；

7）主轴孔直径：≥50mm；

8）主轴转速级数：无级变速；

9）主轴转速范围：50-4000r/min

10）主轴最大输出扭矩：≥177Nm；

11）主电机输出功率：≥11kW；

12）X轴快移速度：≥20m/min；

13）Z轴快移速度：≥20m/min；

14）X轴行程：≥200mm；

15）Z轴行程：≥530mm；

16）卡盘直径/型式：中空液压卡盘≥200mm；

17）尾座行程：≥450mm；

18）尾座套筒锥孔锥度：莫氏5#；

19）机床重量：≤3500kg；

20）标准刀架形式：卧式8工位；

21）刀盘可否就近选刀：可；

22）盘刀件最大承重：200KG（含卡盘等机床附件）， 轴类件最大承重：≥500KG（含卡盘等机床附件）；

23）机床外形尺寸（长×宽×高）≤2770×1900×2200MM；

24）数控系统：包括：基本功能：支持G代码编程、坐标系设定（如工件坐标系、机床坐标系）、插补功能（线性插补G01、圆弧插补G02/G03）、进给控制（快速进给G00、进给速度单位G94等）以及辅助功能（M指令、S指令、T指令）。 编程与操作：提供用户宏程序、固定循环（如车床复合循环）、刀具补偿（刀尖半径补偿G40/G41/G42、刀具长度补偿G43/G44）等简化编程功能。

，提供自动化集成所需开放接口，包括但不仅限于机床循环启动、报警、急停、暂停、开始等信号的输入与输出接口。

（十六）数控车床改造1套

一、防护门改造

采用气缸机构开启关闭防护门，安装限位开关检测防护门关闭和开启状态。

1.圆柱气缸参数

（1）气缸缸径：Φ25mm

（2）重复精度：±0.05mm

（3）动作方式：双作用

（4）使用流体：空气

（5）使用压力MPa：0.1～0.6

（6）环境温度及使用流体温度℃：-10～60

（7）最高使用频率c.p.m：60

（8）开闭行程：≥800mm

2.电磁阀

（1）DC24V

（2）使用压力：0.15～0.7 MPa

3.限位开关

（1）数量：2个

（2）导线引出方向：横方向

（3）适合负载：DC24V继电器、PLC用

（4）负载电压：DC24V

（5）负载电流：2.5～40mA

（6）内部电压降：4V以下

（7）漏电流：0.8mA以下

（8）指示灯：ON时红色发光二极管亮

二、液压或气动工装

1.能够同时适配满足工业环形光源多种标准加工件

2.系统压力≥40Bar

3.功率≤1.5kw

三、加工中心系统信息智能化展示通讯联接

1.扩展数控系统8 IN/8 OUT数字量输入输出；

2.继电器触点：NO、NC ；

3.额定电压：不大于AC 250V、或DC 30V；

4.触点允许电流：8A；

5.继电器：适配安装相应继电器；

6.信号包含：不限于开关门、开门到位、刀具就位、工装加紧、工装放松等；

7.能获取加工中心的状态信息、机床模式等与大屏进行数据通讯联接。

四、配套

1.提供足够的BT40刀柄和加工刀具。

2.提供加工必须要的切削液和清洗液。

（十七）智能装配工作站

一、平台组成：

装配工作站主要由协作机器人、快换装置、视觉定位系统、工装、电气系统、装配工作台、边缘计算器和其他配套等组成。

二、协作机器人：

1.轴数：6轴。

2.工作半径：≥819mm，负载：≥7kg，重复定位精度：优于±0.02mm；

3.本体重量（含电缆）：≤22KG；

4.编程方式：支持图形化编程、拖拽编程

5.示教器类型：平板电脑/手机APP（无线示教器），交货时需提供无线示教器APP安装包，支持机器人手动操纵、程序编写、参数配置以及信息监控等功能；

6.动作范围及速度：

机械臂     动作范围     速度

关节1       ±360°      180°/s

关节2     -85°,+265°   180°/s

关节3       ±175°      180°/s

关节4     -85°,+265°   180°/s

关节5       ±360°      180°/s

关节6       ±360°      180°/s

7.工具端最大速度：≥2.5m/s。

8.IP等级：IP54。

9.工具IO端口：数字输入2个 /数字输出2个 /模拟输入2个。

10.控制柜：

（1）电控柜尺寸（W*H*D）：≤410×307×235mm；

（2）IP等级：IP44；

（3）电控柜I/O端口：16个数字输入，16个数字输出，2个模拟输入或输出；

（4）通讯标配：TCP/IP, Modbus TCP, Modbus RTU，Profinet，Ethernet/IP；

（5）重量：≤15.4kg；

三、快换装置：

1.根据装配要求配套多组末端装置；

2.快换采用气动自动吸合式，额定负载：≥5kg；

3.快换工具机器人侧+工具侧本体=总重量≤0.5kg；

4.X/Y/Z重复精度:≤ ±0.03mm；

5.内置气源接口数量：≥2路；

6.内置信号源接口数量：≥9路；

7.该工具配套专门的工具放置架，放置架具有放入识别功能，防错定位功能，可以防止人为的误放或错位放置；

8.材质：高强度铝合金；

9.锁紧机构：凸轮式锁紧机构；

10.自动定心的功能：3个凸轮锁紧后，有定位的作用；

11.灵活的凸轮伸缩功能。在小负载的情况，不会拖带工具；

12.锁紧传感开关的电压范围：10-30VDC；

13.工作环境：工作气压 5-7bar.工作温度 5-60℃。

四、视觉定位系统：

1.有效像素≥500万；

2.芯片尺寸：2/3”；

3.数据接口：USB3.0或GigE；

4.配套镜头：C-Mount，焦距16mm，F2.8，500万像素；

5.配套光源：正面无影光源，亮度可编程控制；

6.配套安装夹具，全部固定在机器人手臂上，并可以微调；

7.配套软件：图形化编程、拖拽编程，支持常见品牌机器人和PLC，至少包含60多个常用图像工具，可提供深度学习、AOI等多种高级算子，提供API，支持二次开发，支持多项目同步运行，支持多用户模式，支持远程客户端通讯，能够实现识别、定位、测量、检测等各种视觉应用。

五、伺服螺丝批：

1. 扭距范围：0.5-3.6 N.m;

2. 转速：10~3000转/分钟;

3.功率：≥400W;

4.无机械齿轮和离合器结构;

5.高精度电流采样和终值算法驱控，响应快，重复精度高，扭力精准;

6.多种工作模式，单段，多段和机牙模式，转速扭矩可调，锁缚智能化;

7.驱控器 IO 信号有电批启停，电批反转，力矩到达和电批报警输出信号;

8.集成一个基于 MODBUS RTU 协议的 485 通信口，外联控制器或触摸屏;

9.仪器端管理软件，读取保存数据，显示扭力曲线，对接工厂 MES 系统;

10.驱控器自带 2.4 寸真彩触摸屏可调试设置参数，方便监控调试电批运作。

六、螺丝供料器：

1.螺钉规格：M3-8圆柱头内六角螺钉；

2.供料速度：≥20颗/分钟；

3.配置计数器，显示供料数量；

4.取料位配置传感器，确保机械手正常取料；

5.插拔式电源及接口，模组拆装更便捷；

6.模组与底板采用销钉定位安装，重复定位精准；

7.通讯方式：RS232、IO。

七、工装：

1.根据工业环形光源和工艺品套件装配需要提供机械或电气配套的复合装配工装；

2.确保配合装配机器人完成的高精度装配；

八、电气系统：

1.输入电源：交流单相220V，频率50Hz；

2.安全保护：为确保在使用过程中设备及学生的安全，包含急停开关、漏电保护、短路保护、过载保护，整套设备安全保护符合国家标准。

3.PLC、通讯模块、开关电源、三联件、电磁阀等均采用一线品牌。

九、装配工作台：

1.装配工作台采用方通焊接框架，铝合金台面；

2.内部安装电气控制系统，上面部分安装工作执行模块；

3.工作台尺寸：≥1800（L）×1000（W）×800（H）mm；

4.采用重型福马脚轮，方便移动和固定。

十、边缘计算器：

1）采用高性能I7 12代及以上规格处理器，具备多线程处理能力，缓存容量不低于20MB，基准主频不低于2.5GHz，内存不低于16G，硬盘不低于128G SSD硬盘，可同时支持两路USB3.0相机和四路PoE GigE相机同时采集。

2）自带光耦隔离GPIO（8-IN、8-OUT）、两路RS232/485接口。

3）至少支持TCP/IP、EtherCAT网络协议，支持运动控制及分布式IO扩展。

4）支持四路光源控制，支持软件亮度调节和外触发。

5）支持HDMI和DVI仪器显示终端，配套工业小尺寸键鼠。

6）兼容多种协议，包括S7、Modbus、Profinet、HTTP、HTTPS、SFTP、SNTP、SNMP、IPSec、OPCUA、MQTT、 gRPC。

7）输入电源DC 24V，最大功率240W。

8）支持HDMI仪器显示终端，配套仪器显示终端≥19寸，配套工业小尺寸键鼠。

9）配套通用软件平台。

十一、其他配套：

1.必须为“交钥匙工程”，所有的夹具等配件、空压机等工具、样品、耗材、图像标定板等必须提供足量，并包含运输、上楼、现场走线和安装调试在内，工作站须满足工业环境要求；

2.机器人和视觉系统的控制系统具有多种通讯接口，能够与计算机通过以太网进行网络连接。

（十八）数字大屏2套

1）可视化大屏采用主流的4K屏，屏幕尺寸75寸，能够实时显示在线生产或物流的关键指标和核心数据，也能够实时显示六轴协作机器人上料单元的3D相机和两套在线视觉检测单元实时检测结果；

2）不低于2GB+32GB金属机身

3）包含高清HDMI VGA  USB接口等

（十九）安全防护

1.采用铝型材结构；

2.配有钢丝编制网格围栏，立柱采用40×40mm型材结构，围栏网框采用30×30mm铝型材配置；

3.围栏门上配备安全开关及门插；

4.安全开关设有请求按钮，请求按钮上有急停、请求进入、复位按钮，同时配有按钮指示灯。

（二十）配套教学实训资源

为了满足教学需求，需提供如下教学资源：

一、教学资源：

1.产品使用说明书（主要软、硬件）；

2.活页实验指导书；

3.提供智能产线培训和保障服务；

二、配套教学实训样品：

1，工业环形光源毛包含环形光源底板、环形光源盖、PCB板和散热垫组成，提供配套的毛坯样品不少于20套，带RFID的托盘不少于10套。

2，常用机械标准件不少于2种类型的样品、治具和工艺要求。

## 标的六：机械创新（理实虚+数字孪生）实训平台

1、数字教材AI大模型助教模块*1：

1.1后台管理系统：

1.1.1非结构化数据导入模块：

1.1.1.1多格式素材导入：支持PDF、Word、PPT、TXT、图片、视频、音频等常见格式上传。

1.1.1.2自动标签化：利用多模态AI识别引擎，为素材自动生成内容标签，支持人工修正与补充。

1.1.2知识库构建模块：

1.1.2.1知识库创建：支持创建知识库，可设置访问权限。

▲1.1.2.2向量化存储：将切片后的知识点转换为向量，存入向量数据库，实现语义检索。支持对导入的文档通过向量模型进行向量化处理操作，支持手工重新进行向量化处理；可查看每个文件的字符数，以及向量化处理后的分段数，支持每个分段内容设置开启关闭状态，段落列表可以进行搜索。回答中可以显示引用的段落、消耗的tokens，以及耗时。（投标时需提供符合参数要求的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或软件功能界面截图等证明文件）

1.1.3智能体知识库

1.1.3.1专属知识库:为每个智能体（课程智能体）分配独立知识库，可绑定后台知识库数据。

1.1.3.2动态更新:支持将知识更新到知识库，确保智能体回答基于最新资源。

1.1.4知识资源库管理：

1.1.4.1云端资源库：建立统一资源管理界面，支持对素材进行查询、预览、新增、编辑、删除等操作。

1.2智能课件备课系统

1.2.1AI会话辅助：

1.2.1.1智能大纲生成：根据用户输入的主题、教学目标，AI自动生成结构化的课件大纲，支持多轮对话调整。

1.2.1.2内容填充建议：基于大纲，推荐匹配的文本、图片、视频 ，并插入相应位置。

1.2.2模板选择

1.2.2.1多样化模板库:提供多种专业课程模板，包含版式、配色等。

1.2.3课程编辑：

1.2.3.1 AI生成素材：支持AI生成文本素材，并自动布局至课件页面。

1.2.3..2可视化编辑：提供所见即所得的课件编辑界面，支持预览。

1.2.3.3资源库调用：可直接从后台知识资源库搜索、调用上传的素材，插入课件。

1.3 AI智能体：

1.3.1常用功能：

1.3.1.1教室：多个教室场景，场景可以进行切换。

1.3.1.2举手：点击唤出文本对话框。

1.3.1.3录制：点击录制，以学生视角进行第一视角的场景画面录制，录制后默认保存视频到本地文件夹中。

1.3.1.4视角：点击视角，可切换对应视角。

1.3.1.5设置：进行课程内容的绑定和切换。

1.3.2播报模式/交互模式：

1.3.2.1播报模式：数字课堂学习下的场景应用，在该模式下，替代解说人或老师对上传的课件内容进行动态展示和讲解。内容展示和讲解可通过解说词的标签设置进行自定义同步播报。

▲1.3.2.2交互模式下，可通过文本或语音对机器人进行对话，在接收到用户问题后，可从知识库中获取答案并推荐相关资料及资源进行展示。在交互模式下可唤醒机器人，进行问答与素材及资源的推荐。可快速触发响应功能按钮，呈现人机交互的状态信息栏，观察对应信息进行对话关键词唤醒和问题录制。（投标时需提供符合参数要求的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件、或软件功能界面截图证明文件）

1.3.3多模态交互与实训指导：

▲1.3.3.1智能体需具备记忆能力，支持在同一个任务中进行多轮上下文关联对话。支持在实训过程中通过自然语言（文本/语音）与智能体进行交互。支持在课堂上随时通过自然语言（文本/语音）与智能体互动，智能体调取相应资源或者三维模型进行展示，辅助课堂互动。（投标时需提供符合参数要求的技术白皮书、或软件功能界面截图等证明文件）

1.3.3.2系统须具备“演示接管”功能：智能体需能自动接管虚拟仿真设备，进行分步骤的操作演示；智能体能根据操作步骤或提问，自动在主界面或辅屏调取关联的动画、视频、或图解，实现多维展示。支持仿真训练模式。系统可支持智能体进行随机或定向的模拟演练。借助与智能体的多轮对话、查阅相关资料等手段，独立自主地完成训练项目。（投标时需提供符合参数要求的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件、或软件功能界面截图等证明文件）

1.3.3.3能够分析当前的操作与行为，在系统判定发生错误操作时，主动触发正确提示。

1.3.4智能考核与评价模块：

1.3.4.1系统在考核模式下，需在后台实时采集的操作步骤顺序、参数设置及操作耗时等数据流。基于预设的操作规范规则，系统通过行为分析算法对采集到的数据进行多维度比对，自动出具客观实操得分。根据在考核中出现的具体扣分项或薄弱环节，调用AI智能体动态、实时生成针对该薄弱点的理论测试题，进行二次强化考核。（投标时需提供符合参数要求的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件、或软件功能界面截图证明文件）

1.4数字人形象需内置不少于三套基础交互动作模组，分别对应倾听、思考与回应状态，系统可根据实时交互情境自动触发动作切换，过程中需确保眨眼与口型驱动自然流畅、与语音协调同步。视角切换过程中，数字人应具备调整视角功能，且根据视角变化自动调整在场景中的空间位置与朝向。数字人系统采用行业主流的音素唇形驱动算法，可根据播报词的文字音素发音去匹配的数字人模型唇部动作。在播报模式下，实时计算播报进度与词频显示节奏，调控文本呈现时序，实现语音与文本的同步。

1.5可演示使用全流程，包含：注册及登录账号、选择课程内容、根据左侧屏机器人开场白内容，语音选择问题进行提问。根据第一个问题的回答，推荐出的资料进行学习。从第一个问题的回答中引申的推荐问题，继续选择问题，学习各问题推荐的资料文件，如PPT,PDF,视频等。学习完成后，使用关键字“开始考试”触发软件考试功能。考试完成，使用按键“ESC"或语音“结束考试”进行结束，结束后点击头像查看用户画像数据，观察个人数据的变化。切换播报模式并开始，在数字Ai课堂的数字老师的引导下对当前课程内容进行系统学习，学习过程中，可对课程穿插的资料进行打断并学习与提问。（投标时需提供符合参数要求的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或软件功能界面截图等证明文件）

1.6通过文本输入，唤醒智能体对3D模型进行展示：支持加载三维模型，支持对三维模型进行旋转、缩放、拆装、点击等交互操作、点击下一步，模型可进行下一步操作3D操作；支持通过自然语言（文本/语音）调取资源，对图片可进行展示，对语音和视频可进行播放及拖动进度条操作。

▲1.7智能体可调出3D模型内燃机、移动副、螺旋副、转动副、球面副、曲柄摇杆机构、双摇杆机构、对心曲柄滑块、双偏心连杆机构、直动滑杆机构、摇块机构、双滑块机构、鹤式起重机、牛头刨床、4R万向节、滚子推杆盘形凸轮,摆动推杆盘形凸轮、外啮合直齿轮、蜗轮蜗杆、齿式棘轮机构、超越离合器等机构知识。在智能体中输入内燃机机构仿真，出现内燃机3D仿真模型，可对内燃机模型进行缩放、旋转交互，并可查看内燃机的简介、工作原理和典型案例。（投标时需提供符合参数要求的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或软件功能界面截图等证明文件）

1.8智能体可调包含①机构的组成和结构；②平面机构的运动分析；③平面机构的力分析；④机械效率和自锁；⑤机械的平衡；⑥平面连杆机构及其设计；⑦凸轮机构及设计；⑧齿轮结构及其设计等内容。包含①机构认知实验；②曲柄导杆滑块机构实验；③曲柄摇杆机构性能实验；④动平衡实验；⑤凸轮动态测试；⑥齿轮范成实验；⑦减速器拆装实验；⑧齿轮传动效率测试实验；⑨带传动实验等课程实验指导。

1.9以上所有软件功能都需要在数智孪生实践管理平台上正常运行。

2、多态可重组智能机构创新实验系统*6：

2.1实验台性能特点要求：

2.1.1实验台结构组成：由机架、小型步进电动机、传动带、齿轮、凸轮、槽轮、主从动轴、转动副轴、活动铰链座、连杆、特制螺栓、张紧轮组件、组合支座组件等组成。

▲2.1.2机架上下横梁为4080及以上铝型材，五根立柱为≧T24X4及以上丝杆，并配备≧15个滑块。（投标时提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或正面、背面、左侧面、右侧面、俯视面等不同维度实物图片等证明文件）

2.1.3零件、连杆等杆组可进行大范围尺寸调整便于机构组合拼装，铝材表面分色氧化处理。

2.1.4转轴、滑块、移动杆内部安装有轴承。

2.2实验项目及内容：

2.2.1平面、空间及轮系机构组成原理及创新设计的拼装设计及测试实验不少于以下39种：外槽轮机构、盘形凸轮、双摇杆机构、曲柄滑块机构、曲柄摇杆机构、齿轮连杆机构、内燃机机构、精压机机构、牛头刨床机构、齿轮齿条—双曲柄滑块机构、齿轮--曲柄摇杆机构、齿轮--曲柄摆块机构、喷气织机开口机构、冲压机构、插床机构、筛料机构、凸轮连杆组合机构、凸轮-五连杆机构、行程放大机构、冲压机构、双摆杆摆角放大机构、齿轮-对心曲柄滑块机构、齿轮-偏置曲柄滑块机构、等速运动-等加速等减速运动规律凸轮机构、简谐运动规律凸轮机构、齿轮—曲柄摇杆机构、曲柄摆块-齿条齿轮机构、摆块机构、摆动导杆-对心滑块机构、摆动导杆-偏置滑块机构、正弦机构、摆动导杆-双摇杆机构、齿轮-齿轮齿条机构、球面四杆机构、RCRC揉面机构、运动分解、运动合成、行星轮系一种、差动轮系一种、学员自由组合搭接机构并进行测试。

▲2.2.2创意性设计组合拼装实验：可由学生自行构思机构运动简图，并自行完成方案的拼接并进行测试，绘制实验曲线。任意搭接任意测试。

2.3测试软件：

2.3.1测控软件实时显示设备实验数据；

2.3.2可以记录当前实验数据，可根据采集的数据绘制实验曲线，分析特征数据；

2.3.3软件完成实验数据的采集、实验状态的监控、生成实验报告，实验报告可导出；

2.3.4软件可直接控制测控系统硬件，如开启电机，调节电机转速，调节负载等；

2.3.5通过软件可设置实验配置实验参数及实验内容；

2.3.6软件具备设备诊断功能，如通讯诊断等；

2.3.7软件支持windows10，windows11操作系统；

2.3.8支持参数设置、采集分析、实验报告等功能；

▲2.3.9软件支持电机角速度、线速度等实时数据的小时，支持负载设定及大小调整；软件支持采样次数等数据显示，支持电机的启动/停止、转速设定、大小调整；（投标时需提供符合参数要求的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或软件功能界面截图等证明文件）

▲2.3.10软件支持一键卸载功能，支持数据的导出；支持IP地址的设置。（投标时需提供符合参数要求的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或软件功能界面截图等证明文件）

2.4主要技术参数：

2.4.1机架：数量≥2个/套；尺寸≥1000*350*650mm；材料为重型铝合金型材；

2.4.2立柱：数量≥5根；滑块：每根立柱上≥3个，滑块可上下滑动、360度旋转。

2.4.3机架存放桌：

2.4.3.1外观样式：立柱采用铝合金型材和钢制框架，立柱型材截面尺寸≧60*60mm；台架连接构件厚度≥4mm；需配置铝合金型材电源条；配套仪器显示终端支架，可固定19-24寸仪器显示终端；配置全钢制键盘架≥1套；安装仪器主机托板≥1块；设有可调节高度支撑脚。实验台面采用中密度纤维板，厚度≧20mm。外形尺寸≧1500*700*770mm（长*宽*高）。

2.4.3.2铝合金型材电源条电气性能：单相三线，交流220V±10%，50HZ；容量≤2.2KVA；接地保护，漏电保护（动作电流＜30mA），过载保护；漏电保护器≥1位、电源指示灯≥1位、五孔插座≥8位250V/10A，插座带安全门。

2.4.4零件：采用45号钢和铝合金，表面镀锌和氧化分色处理。

2.4.5传感器：拉线式直线位移传感器：（1000）0-10V；旋转编码器≧1000脉冲。

2.4.6步进电机≥8.5N·m。

2.4.7数字孪生控制盒：

2.4.7.1机箱材质：上下铝板厚度≥1.5mm，前后铝板厚度≥2mm，采用铝合金型材边框以及铝合金拉手；外形尺寸≥185*397*350mm；

2.4.7.2供电电压：AC 220V 50Hz；功率≦1.3kW；机箱支持WIFI，外部配有以太网口≧1个；

2.4.7.3机箱检测通道：位移传感器的位移≧4路、角度传感器（编码器）角位移≧2路、频率信号≧2路；模拟输出≧两路模拟输出（支持电压0-10V或电流0-20mA）。

▲2.4.7.4物联网液晶触摸屏≧7英寸。能显示①模拟通道输入数据②频率通道数据③编码器通道数据④模拟通道输出设置⑤电机状态、方向、转速设置；电机的停止、启动、减速以及加速。（投标时需提供符合参数要求的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或软件功能界面截图等证明文件）

2.4.7.5配套孪生摄像头：像素≥400万、无线Wi-Fi、语音通话、云存、移动追踪、异光感知、移动检测、人形识别、挥手识别、星光夜视、软件遮蔽。

2.4.8步进电机控制盒：配有步进控制器和步进驱动器；外形尺寸≧160*150*283mm 。

2.4.9配套测控系统器配置不低于 I5/16G/512G/23.8英寸仪器显示终端。

2.4.10 控制盒内PLC综合编程虚拟要求：

2.4.10.1软件由微课学习、编程实训、创意实训和个人中心四个模块组成；视频资源包括PLC相关的学习视频20个，涵盖PLC知识讲解、PLC编程、软件使用和实物操作等种类；需要包括以下微课视频清单：三线制接近开关的使用、PLC模拟输入和信号、PLC硬件解释、S7-200 PLC接线、变送器类型、传感器类型、工业用传感器、开关变送器和仪表、开关量传感器接线1、开关量传感器接线2、流量计的工作原理、如何阅读滑阀示意图、什么是NAMUR传感器、什么是PID控制器、什么是PLC、什么是VFD变频驱动器、什么是电气控制面板、什么是压力传感器、什么是仪器校准器、什么是振动传感器。

2.4.10.2 元件库主要包括与PLC相关的低压电气元件、传感器和执行器，建立了三维数字模型并进行虚拟展示，三维模型总数不少于20个;点击任意元件，可展示元件的三维模型，能够进行三维交互，包括缩放、旋转、平移，能够对零件进行360°观看;需要包括以下元件清单：中间继电器、交流接触器、交流电机、伺服电机、动态扭矩传感器、小型断路器、拉绳位移传感器、时间继电器、步进电机、气动开关阀、涡轮流量计、压开关阀、热电偶、热继电器、电磁流量计、磁致伸缩位移传感器、转换开关、阻旋式料位计、雷达料位计、静态扭矩传感器;典型的PLC实训项目组成，分为初级实训和中级实训两个类别。编程实训需要针对固定的实验场景进行编程实训，编程实训项目的数量不少于20个，需要包括以下实训项目：电动机启停控制、电动机的正反转控制、电机星三角启动、音乐喷泉、七段数码显示、天塔之光、交通信号灯、四层电梯控制、水塔水位自动控制、多种液体自动混合、四节传送带控制、自动送料装车系统、机械手动作模拟控制、装配流水线、邮件分拣机、PID控制-比例阀控制、PID控制-温度控制、PID控制-液位控制、通信控制 Modbus通信、多位控制。

2.4.10.3展示典型实训项目-PID控制实验测试：实训场景中包括虚拟操作车间、控制位移传感器;下载程序后，设置一组PID参数，在虚拟场景中启动油源，设置目标位置，查看其阶跃响应曲线。然后设置另一组PID参数，查看其阶跃响应曲线，对比得出合理的PID参数（投标时需提供符合参数要求的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或软件功能界面截图等证明文件）。

2.4.10.4可实现自动考核：点击考核按钮将进入考核模式，该模式中自动执行PLC程序，并对程序进行检测，检测完毕后进行自动打分，当PLC未连接或处于运行状态时，考核模式不会启动;创意实训实例展示：场景搭建好后，可对场景中的元素进行绑定。可选择不同的通信协议，选择可选择虚拟、半实物和实物三种模式，设置好服务器的ip，关联好PLC的输入输出，绑定完成后连接PLC，连接成功后显示绿色标识。能够配置传感器和执行器与PLC的连接关系，对于传感器和执行器，可以设置高电平有效还是低电平有效。每个控制对象的IO点都可以单独设定。PLC程序下载后，可通过场景中的按钮来控制传送带的动作，零件在传送带上自动碰撞检测（投标时需提供符合参数要求的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或软件功能界面截图等证明文件）。

2.5数字孪生软件要求：

2.5.1软件包括孪生大屏、实验教材、孪生实验三大模块。

▲2.5.2孪生大屏可展示设备三维模型，进行旋转，缩放，移动交互。可显示当前设备信息（预约时间，设备位置，设备名称，设备状态）。设备数据统计（设备使用次数，设备在线时长），设备预约情况（设备编号，设备位置，预约开始时间，预约结束时间），当前设备实时数据，设备使用趋势，以及支持的实验项目。（投标时需提供符合参数要求的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或软件功能界面截图等证明文件）

2.5.3立体教材展示实验相关知识，包含封面、目录、翻页、页面跳转等功能。

▲2.5.4立体教材包含：实验预习准备、预习小测、实验操作步骤、实验硬件组装说明、实验软件操作说明、平台使用操作说明、实验操作步骤流程、实验总结分析、实验总结分析、实验思考。（投标时需提供符合参数要求的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或软件功能界面截图等证明文件）

2.5.5立体教材具有该实验台对所需要的拓展知识，以图片、3D视频、视频讲解等形式展示以下知识点：什么是机械、什么是机器、什么是机构；机器的组成、原动机、传动机构、执行机构；机构运动简图的基本概念、常见构件的表示方法、常用机构运动简图符号、绘制机构运动简图的步骤；连杆机构基本概念、连杆机构传动特点、四连杆机构的组成、四连杆机构的应用。

2.5.6孪生实验界面包含实验步骤，控制面板，数据采集表，实验曲线，现场视频。可远程操作硬件试验台实际设备，实际设备数据驱动数字模型孪生动作，完成实验过程。（投标时需提供符合参数要求的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或软件功能界面截图等证明文件）

2.5.7软件可切换仿真模式，点击模式切换按钮，再点击项目选择，选择项目，可进入仿真实验，点击面板控制可隐藏面板。

2.5.8虚拟实验包含行星轮系机构，内燃机机构，冲压机构， 插床机构，摆动导杆-偏置滑块机构，曲柄摇杆机构，牛头刨床机构，球面四杆机构，等速运动规律凸轮机构，简谐运动规律凸轮机构，齿轮-对心曲柄滑块机构，齿轮-曲柄摇杆机构12个实验项目。

2.5.9软件实验步骤包括:转速设置，设置转速步长，点击电机开关，数据采样，速度归零，关闭电机。

2.5.10软件有考核功能，实验完点击上传成绩，可查看考核成绩，考核耗时。

2.5.11孪生平台包含行星轮系机构，内燃机机构，冲压机构， 插床机构，摆动导杆-偏置滑块机构，曲柄摇杆机构，牛头刨床机构，球面四杆机构，等速运动规律凸轮机构，简谐运动规律凸轮机构，齿轮-对心曲柄滑块机构，齿轮-曲柄摇杆机构12个孪生实验项目。（投标时需提供符合参数要求的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或软件功能界面截图等证明文件）

2.5.12以上所有测试，虚拟，孪生实验都需要在数智孪生实践管理平台上正常运行。

3、机械基础实验创意搭接实验箱*8：

3.1主要技术参数要求：

3.1.1能搭接完成平面连杆机构≥14、凸轮机构≥7种、定轴齿轮机构≥2种、棘轮机构≥4种、2K-H周转轮系≥1种，摆线针轮机构≥1种，槽轮机构≥2种，不完全齿轮机构≥1种。

3.1.2所有零件铝合金加工，表面分色氧化，配铁制实验箱；

3.1.3配套实验装配图。

3.1.3配套铁制实验箱，外形尺寸625×370×380mm。

3.1.2配套虚拟资源：

3.1.2.1机构认知

3.1.2.1.1机构认知软件模块包括①机器与机构的组成，包括四缸发动机；②平面连杆机构包括正弦机构，偏心轮机构；③连杆机构与应用包括曲柄摇杆机构、双摇杆机构、摇块机构、摄影机平台、牛头刨床：④凸轮机构包括尖端推杆盘形凸轮，槽形凸轮，反凸轮机构：⑤齿轮机构包括外啮合直齿轮，内啮合直齿轮，行星轮系：⑥间歇运行机构包括包括齿式棘轮机构、摩擦式棘轮机构。

3.1.2.1.2四缸发动机模型，可进行旋转、缩放，平移交互操作，缸体半透明化展示，观察活塞运动及气缸四冲程动作；具有四缸发动机应用案例展示。

3.1.2.1.3 各机构展示包括简介、工作原理和典型案例等功能模块。

3.1.2.2典型机构应用

3.1.2.2.1典型机构应用包括平面杆组结构、高副低代机构、偏心距机构、传动机构、轮系、凸轮机构6个实验模块。

3.1.2.2.2包含实验项目、结构分析、实验原理及相应的工作原理。

3.1.2.3机构创新

3.1.2.3.1平面机构创新软件由设计方法、设计实例、仿真软件三大模块组成。

3.1.2.3.2具有电子书功能，包含平面机构的运动分析、平面机构设计知识点，可实现图片展示、动画播放；具有翻页、跳转、放大、缩小、缩略图预览等功能。（投标时需提供符合参数要求的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或软件功能界面截图等证明文件）

3.1.2.3.3 具有线性仿真功能，通过按钮调整曲柄、连杆和偏距的参数，仿真动画同步动作。

▲3.1.2.3.3机构创新软件包含起重机机构设计实例：设计计算，包含平面机构的设计题目，要求、步骤；

结果验证，可通过修改起重机构机构杆件的长度或坐标等参数生成新的仿真结果；虚拟仿真，能对起重机三维模型进行旋转、缩放、平移等交互操作；实物展示，展示起重机机构实物运动视频；视野拓展，展示起重机机构的工程应用案例。（投标时需提供符合参数要求的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或软件功能界面截图等证明文件）

▲3.1.2.3.4可设置连杆X坐标、Y坐标、角度参数，可选择对连杆位置、速度、加速度进行实时动画仿真；并可保存设置，导出数据。（投标时需提供符合参数要求的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或软件功能界面截图等证明文件）

4、数字化可重组机械基础设计分析系统*6：

4.1功能特点要求：

4.1.1实训台采用铁质双层亚光密纹喷塑结构，台面为带“T”形槽的铝合金型材+实木板；带有4个双开门。配4个福马轮，实验台外形尺寸≧长1800*宽800*高800mm。

4.1.2零件采用45号钢/铝合金制作，零件表面发黑处理/氧化处理；

4.1.3机械设计零件认知及装拆实验；

▲4.1.4实例搭接演示：颚式破碎机传动机构实例搭接、锤式破碎机传动机构实例搭接、双齿辊破碎机传动机构实例搭接、回转窑/球磨机传动机构实例搭接、带式输送机传动机构实例搭接、双卧轴混凝土搅拌机传动机构实例搭接、牛头刨床机构实例搭接、冲压机机构实例搭接、连杆轨迹探究机构实例搭接。（投标时提供实验台上的实物照片证明资料）

4.1.5自由搭接传动测试：

4.1.5.1自由搭接传动首端使用伺服电机模块，末端连接磁粉制动器模块，中间自由连接其他传动模块，搭配压力传感器，进行传动效率，减速比检测，伺服电机（搭压力传感器）—一级齿轮传动——轴系齿轮（相当二级减速）——变速箱——磁粉制动器（搭压力传感器）

4.1.5.2双路径传动（电机——涡轮蜗杆——一路中心距调整座——齿轮轴系——凸轮机构，一路齿轮传动——槽轮机构——链传动）

4.1.5.3自由组合出其他传动路径。

4.2主要技术参数要求：

4.2.1孪生控制器：

4.2.1.1采用PLC控制系统，包含≧2个RS485通讯/编程口；

4.2.1.2液晶触摸屏，尺寸≧7英寸；

4.2.2伺服电机，转矩≧3.8N.m；功率≧1000W；

4.2.3磁粉制动器≧1台， 额定转矩≧25N.m。

4.2.4拉（压）力传感器≧1个，量程≧200N；

4.2.5电源：单相220V±10%/5A/50Hz。有漏电保护。

4.2.6整体尺寸≧1800mm*800mm*1300mm；

4.2.7轴的类型要求有光轴、阶梯轴、花键轴等，材料45号钢，总数量≧30根；

4.2.8键的类型要求有平键、半圆键、A型键、B型键、C型键等，总数量≧100个；

4.2.9带的类型要求有三角带、圆带、同步带等，总数量≧6根；

4.2.10齿轮的类型要求有直齿、斜齿、伞齿轮等，材质为45钢，表面防锈处理；总数量≧30个。

4.2.11轴承的类型要求有深沟球轴承、角接触轴承、调心球轴承、圆柱滚子轴承、圆锥滚子轴承等，总数量≧60个；

4.2.12联轴器的类型要求有双片弹性联轴器、单片弹性联轴器、膜片联轴器、梅花联轴器、刚性联轴器、波纹管联轴器、万向节联轴器等，总数量≧12个；

4.2.13一级齿轮传动数量≥1套，由箱体，第 1 轴系，第 2 轴系3个组件组成；

4.2.14齿轮轴系≥1套，由箱体，第3 轴系2个组件组成；

4.2.15万向节，锥齿轮支座≥1套，由底座、叉轴系2个组件组成；

4.2.16槽轮机构≥1套，由底座、 拨销轴系、槽轮轴系3个组件组成；

4.2.17蜗杆机构≥1套，由蜗杆底座、 蜗杆轴系、蜗轮轴系3个组件组成；

4.2.18中心调整座≥1套，由底座、 下轴系、 上轴系3个组件组成；

4.2.19 90度竖直传动≥1套，由上下支架、水平锥齿轮、竖直锥齿轮、传动轴组成；

4.2.20输送链主动轴系≥1套，由底座、 轴系2个组件组成；

4.2.21立架横梁组件≥1套，由立架、 立梁、固定座3个组件组成；

4.2.22基座数量≥1套；外形尺寸≥340x120x30 mm；立柱尺寸≥30x30x275mm；不同尺寸连杆数量≥4根，；不同尺寸转动副轴数量≥3根；不同尺寸转轴数量≥6根；不同尺寸限位套数量≥3个；不同尺寸齿轮数量≥2个，m≧2,α≧20°。

4.2.23变速器数量≥1套： 由箱体、花键轴、轴套齿轮和变速滑块组成。

4.2.24数字化平台控制器配置不低于 I5/16G/512G/23.8英寸仪器显示终端。

4.3 数字孪生软件：

4.3.1孪生大屏：

4.3.1.1孪生大屏可展示设备三维模型，进行旋转，缩放，移动交互。

4.3.1.2可切换孪生实验和虚拟实验。

4.3.1.3控制面板展示所有信息可隐藏。

4.3.1.4当前设备信息：具有隐藏和显示功能，能显示预约时间，设备位置，设备名称，设备状态等相关信息

4.3.1.5设备数据统计：设备使用次数，设备在线时长

4.3.1.6设备预约情况：设备编号，设备位置，预约开始时间，预约结束时间

4.3.1.7当前设备实时数据：能显示电机组件的转速扭矩和制动器组件转速扭矩数据，以及传动效率。

4.3.1.8设备使用趋势：显示设备每周的使用情况。

4.3.1.8支持的实验项目：显示项目名称和基础实验信息。

4.3.2实验教材：

4.3.2.1展示实验相关知识，包含封面、目录、翻页、页面跳转等功能。

▲4.3.2.2包含：实验预习准备、预习小测、实验操作步骤、实验硬件组装说明、 测控软件操作说明、孪生平台操作说明、实验操作步骤流程、实验总结分析、实验总结分析、实验思考。（投标时需提供符合参数要求的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或软件功能界面截图等证明文件）

4.3.2.3立体教材具有该实验台对所需要的拓展知识，以图片、3D视频、视频讲解等形式展示以下知识点：带传动的概述、带传动的类型、带传动的张紧、带传动的应用；链传动的特点、链传动的应用、链传动的张紧；齿轮传动定义、齿轮传动类型、齿轮基本参数、齿轮加工方法；蜗杆传动定义、蜗杆传动的组成、齿轮基本参数。

4.3.3孪生实验：

4.3.3.1能完成直齿圆柱齿轮，V带传动，变速器， V带+直齿孪生及虚拟实验。

4.3.3.2孪生实验有转速恒定，负载恒定两种实验方式；孪生实验界面包含实验步骤，控制面板，数据采集表，实验曲线，现场视频等功能。可远程控制操作实际实验台，实验台具备摄像头，可以实时查看实验台现场视频，同时实际实验台数据驱动孪生场景数字模型孪生动作，完成实验过程。（投标时需提供符合参数要求的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或软件功能界面截图等证明文件）

4.3.3.3现场视频可实时传送的现场画面，具有隐藏、恢复显示和全屏查看功能。

▲4.3.3.4控制面板具有电机启停、电源开关、负载调整、速度调速、数据采样、上传成绩、清除数据等功能。（投标时需提供符合参数要求的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或软件功能界面截图等证明文件）

4.3.3.5数据采集表能显示采样次数、负载、转入转速、输入扭矩、输入功率等实验数据。

4.3.3.6转速恒定实验步骤包括:打开电源，转速设置，转速步长设置，负载设置，开始实验，数据采样，逐级加载，负载归零，速度归零，关闭电机，关闭电源。负载恒定实验步骤包括:打开电源，转速设置，转速步长设置，负载设置，负载步长设置，开始实验，数据采样，逐级减速，负载归零，速度归零，关闭电机，关闭电源。

4.4配套虚拟软件：

4.4.1机械传动创意设计虚拟仿真实验：包含冲压机、绘制连杆曲线、间歇运动输送链生产线、低速运动输送链生产线、凸轮给料输送机、牛头刨床机构、自由创意搭接七个实验项目。（投标时需提供符合参数要求的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或软件功能界面截图等证明文件）

4.4.2软件需具有以下功能：①移动功能，通过移动零件，将零件安装到指定位置。②旋转功能，通过旋转零件，使零件正确安装。③观察功能，可以通过界面上的观察部件功能，拉近视角了解选中零件的结构。④零件介绍功能，鼠标移动到零件位置能自动显示零件的名称；⑤属性查看功能：可查看零件的技术参数，⑥运动展示功能，可展示传动部件的运动结构；⑦操作记录、记分功能：可以记录的每一步的操作安装的记录，并且根据的操作生成相应的评分统计系统功能；⑧搭接提示功能，可以提示装配错误或者成功、下一步的操作提示等。（投标时需提供符合参数要求的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或软件功能界面截图等证明文件）

▲4.4.3间歇运动输送链生产线实验项目拼装功能：工作台上放有V带轮，A型V带，锥齿轮轴系，齿轮轴系，一级半齿轮传动，万向节支座，压板与螺钉组合，联轴器等组装零部件，点击零部件，零部件高亮显示，选择安装按钮或拖动零部件组件到安装位置进行拼装，操作记录区域会记录显示零部件安装成功或失败，安装成功会提示得一分，安装失败，下方会有正确安装提示，可以查看当前得分。拼装完成后会提示搭建完成，点击电源开关机构会运转起来，并可调节转动速度。（投标时需提供符合参数要求的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或软件功能界面截图等证明文件）

▲4.4.4冲压机实验项目拼装，绘制连杆曲线实验项目拼装，低速运动输送链生产线实验项目拼装，凸轮给料输送机实验项目拼装，牛头刨床实验项目拼装，自由创意搭接实验项，正确搭建操作时，在 “操作记录”区域以绿色显示当前步骤，可得积分，错误搭建以白色显示并不得积分；（投标时需提供符合参数要求的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或软件功能界面截图等证明文件）

4.5以上所有测试，虚拟，孪生实验都需要在数智孪生实践管理平台上正常运行（投。

5、数字化可重组机械综合应用实验系统*6：

5.1实验项目要求

▲5.1.1一级传动实验孪生实验，不少于11种。（投标时需提供符合参数要求的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或软件功能界面截图等证明文件）

▲5.1.2二级传动实验孪生实验，不少于20种。（投标时需提供符合参数要求的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或软件功能界面截图等证明文件）

5.1.3三级传动实验孪生实验，不少于20种。

5.2主要技术参数：

5.2.1采用铝合金型材+冷轧钢板喷塑结构，共带4个双开门，带4个福马轮；台面采用铝板加工成“T”字槽，铝钣厚度≥16mm，表面氧化处理，外加实木板；外形尺寸≥长1800*宽800*高800mm。（投标时提供加盖公章的实物图片证明资料）

5.2.2伺服电机：额定功率≥750W  额定转速≥3000r/min  额定转矩≥2.4N.m。

5.2.3伺服电机：额定功率≥400W  额定转速≥3000r/min  额定转矩≥1.27N.m

5.2.4圆带V带平带一体轮直径≥60mm，圆带直径≥6mm，周长≥530mm。

5.2.5 V带周长≥530mm。

5.2.6平带：宽≥10mm，厚≥1.5mm，周长≥530mm。

5.2.7链轮直径≥60mm，链条≥56节。

5.2.8直齿减速器减速比≥2；

5.2.9斜齿减速器减速比≥1.625；

5.2.10锥齿轮减速器减速比≥2；

5.2.11行星减速器减速比≥3；

5.2.12直角行星减速器减速比≥3；

5.2.13摆线针轮减速器减速比≥9；

5.2.14蜗轮蜗杆减速器减速比≥10；

5.2.15谐波减速器减速比≥50；

5.2.16磁粉制动器1：额定电压：24VDC、额定扭矩≥6 N·m、最高转速≥1500r/min。

5.2.17磁粉制动器2：额定电压：24VDC、额定扭矩≥25 N·m、最高转速：1500r/min。

5.2.17编码器：脉冲信号≥1000P/R、电压DC5-30V、最大机械转速≥5000 r/min。

5.2.19力传感器1：量程0-5kg、输出灵敏度2.0+10%mV/V、非线性:0.03%F.S。

5.2.20力传感器2：量程0-40kg、输出灵敏度2.0+10%mV/V、非线性:0.03%F.S。

5.2.21扭矩传感器1：量程0-5N.m、响应频率≥1kHz、采集速度≥1000次/秒、使用电压电流DC24V/0.2A、重复性≥0.05%F.S。

5.2.22扭矩传感器2：量程0-10N.m、响应频率≥1kHz、采集速度≥1000次/秒、使用电压电流DC24V/0.2A、重复性≥0.05%F.S。

5.2.23输送带设计模块：（投标时提供实物图片证明资料）

5.2.23.1同步带：宽≥20mm，周长≥385mm；

5.2.23.2同步带轮：同步带主动轮齿数≥30，宽≥20mm；同步带从动轮齿数≥16，宽≥20mm。

5.2.23.3滚筒：管面直径≥35mm，管面长度≥80mm；

5.2.23.4输送带：宽度≥80mm, 周长≥845mm。

5.2.24汽车差速器模块：（投标时提供加盖公章的实物图片证明资料）

5.2.24.1差速器总成≥37齿总成（13/37）。

5.2.24..2牙齿角≥13牙角齿。

5.2.24..3半轴≥6206-6齿-10头。

5.2.24..4万向节总成传动轴≥普通（1.7）细轴总成。

▲5.2.25低空飞行器案例模块：（投标时提供加盖公章的实物图片证明资料）

5.2.25.1采用零件库，搭建直齿轮传动、锥齿轮传动、斜齿轮传动、皮带传动四种同轴反桨机构并对运动进行延时。

5.2.25.2依托系统的模块化装配台，搭建4种同轴反转机构并通电演示，接入测控系统测试不同反转机构不同工况下的效率，生成效率对比报告。

5.2.25.3箱体：材质为铝合金表面喷砂氧化处理，尺寸≥190×190×170mm。

5.2.25.4安装支座：材质为铝合金表面喷砂氧化处理，尺寸≥190×160×150mm。

5.2.25.5带轮安装座：材质为铝合金表面喷砂氧化处理，尺寸≥110×85×75mm。

5.2.25.6齿轮：直齿轮、锥齿轮、斜齿轮、直齿轮惰轮，材料为45钢。

5.2.25.7带轮：V带轮，材料为6061铝表面喷砂氧化处理。

5.2.25.8轴承：角接触球轴承、深沟球轴承、向心滚针组合轴承、滚针轴承。

5.2.25.9轴：台阶轴、空心轴，材料为45钢。

5.2.25.10无人机螺旋桨≥6片。

▲5.2.26破碎机设计模块：（投标时提供加盖公章的实物图片证明资料）

5.2.26.1破碎机的结构设计认知，破碎机的工况模拟试验

5.2.26.2锤头≥4排16个

5.2.26.3筛网≥模拟间距17mm

5.2.26.4进料口≥119x64mm

5.2.27配套孪生摄像头：像素≥400万、无线Wi-Fi、语音通话、云存、移动追踪、异光感知、移动检测、人形识别、挥手识别、星光夜视、软件遮蔽。

5.2.28 A型数字孪生控制盒：

5.2.28.1供电电压：AC 220V 50Hz；功率≥600W；

5.2.28.2可检测实验参数：电机输出扭矩，转速，及功率；磁粉制动器扭矩，转速，及功率；

5.2.28.3 液晶触摸屏：尺寸≥7英寸，分辨率≥800*480；显示色彩≥65536色彩；

5.2.28.4机箱支持WIFI，可方便连接物联孪生平台

5.2.28.5同时机箱外部配有以太网口≥2个；

5.2.28.6机箱具备控制电机转速，调节负载，采集数据，数据存表，采样曲线绘制等功能；

5.2.28.7控制箱尺寸(外形)≥360*300*177mm。

5.2.29 B型数字孪生控制盒：

5.2.29.1供电电压：AC 220V 50Hz；

5.2.29.2可检测实验参数：三个步进运动轴；两个磁粉制动器扭矩，转速等；

5.2.29.3同时机箱外部配有以太网口≥1个；

5.2.29.4控制箱尺寸(外形)≥360*300*177mm；

5.3孪生软件：

5.3.1带链传动孪生软件：

5.3.1.1数字孪生资源支持设备预约，可选择资源支持的实验室及实验室相关联的设备，会列出该设备已有的预约情况。24小时内的已有的预约情况以时间轴形式显示。选择未被预约的日期以及开始时间结束时间段，可进行预约，预约的信息在时间轴中展现。

5.3.1.2能完成平带、V带、圆带、链传动数字孪生实验。

▲5.3.1.3带传动孪生界面包含虚拟实验台及虚拟数据面板以及现场视频；面板能显示电机转速、负载转速、电机启停、转速设定、负载设定等参数，可以记录当前实验数据并绘制实验曲线，支持摄像头实时采集实验台的影像数据，实现设备数据与虚拟仿真三维场景的实施通信与控制，实现真实设备的远程孪生控制。（投标时需提供符合参数要求的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或软件功能界面截图等证明文件）

5.3.1.4孪生实验能够远程、本地进行双向实验操作，孪生实验场景是三维场景。

5.3.1.5带链传动数字教材：数字教材包含：实验预习准备，实验操作步骤，齿轮传动知识拓展；教材功能模块包含“封面”、“目录”“教材内容”部分；教材具有目录导航页，在目录界面中点击各标题内容，可以进入教材的相应知识点；点击 “上一页”和“下一页”按钮，可进行页面的翻页；教材涵盖的带链基础知识；教材页面属于交互式多媒体界面，可实现查看图片、动画播放等功能。

5.3.1.6带链传动虚拟场景可进行缩放、平移、旋转等交互操作。

5.3.1.7带链传动虚拟实验涵盖实验台介绍、实验项目：实验台介绍又分为技术参数，功能介绍，结构认知；实验项目包含实验预习、实验练习、实验考核。（投标时需提供符合参数要求的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或软件功能界面截图等证明文件）

5.3.1.8带链传动软件虚拟实验包含平带（0 kg,1.5kg,2 kg,2.5 kg,3 kg）、V带（0 kg,1.5kg,2 kg,2.5 kg,3 kg）、圆带（0 kg,1.5kg,2 kg,2.5 kg,3 kg），链传动（0 kg,1.5kg,2 kg,2.5 kg,3 kg）实验项目。（投标时需提供符合参数要求的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或软件功能界面截图等证明文件）

5.3.1.9建有带链传动三维模型及实验场景，实验步骤包括:选择实验带链类型；开机实验；设置电机转速；设置负载步长；点击开始；加载记录；可查看实验数据和实验曲线；可以查看考核时间，考核得分。（投标时需提供符合参数要求的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或软件功能界面截图等证明文件）

5.3.2齿轮传动孪生软件：

5.3.2.1软件包括立体教材：包括实验相关理论知识，包含封面、目录、翻页、页面跳转等功能。

5.3.2.2孪生实验能够远程、本地进行双向实验操作，孪生实验场景是三维场景。

▲5.3.2.3齿轮传动孪生界面包含虚拟实验台及虚拟数据面板以及现场视频；面板能显示电机转速、负载转速、电机启停、转速设定、负载设定等参数，可以记录当前实验数据并绘制实验曲线，支持摄像头实时采集实验台的影像数据。实现设备数据与虚拟仿真三维场景的实施通信与控制，实现真实设备的远程孪生控制。（投标时需提供符合参数要求的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或软件功能界面截图等证明文件）

5.3.2.4系统支持预约硬件并实际联通硬件进行实验操作，支持摄像头实时采集实验台的影像数据。

5.3.2.5孪生仿真在三维空间构建虚拟的应用场景，可通过结构化的数据驱动，进而模拟相应的运动或执行结果，在三维空间实现虚拟控制对象状态与动作同步。可在孪生场景中，远、程操作硬件试验台实际设备，实际设备数据驱动数字模型孪生动作，完成实验过程。

5.3.2.6软件可以记录当前实验数据，可根据采集的数据绘制实验曲线，分析特征数据，生成实验报告。

5.3.2.7能完成直齿减速器、斜齿减速器、锥齿减速器、行星减速器、直角行星减速器、摆线针轮减速器、蜗轮蜗杆减速器、谐波减速器等不少于8种齿轮效率孪生及虚拟实验。（投标时需提供符合参数要求的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或软件功能界面截图等证明文件）

5.3.2.8具有齿轮传动实验预习功能：包括实验目的、实验要求、实验器材、预习小测等内容。练习功能：有零件库，有操作步骤提示。考核功能：有零件库、操作记录打分、考核时间等功能。（投标时需提供符合参数要求的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或软件功能界面截图等证明文件）

5.3.2.9建有齿轮传动三维模型及实验场景，实验步骤包括:开机实验；设置电机转速；设置负载步长；点击开始；加载记录；可查看实验数据和实验曲线；可以查看考核时间，考核得分。（投标时需提供符合参数要求的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或软件功能界面截图等证明文件）

5.3.3机械传动设计孪生软件：

5.3.3.1根据实物实验台建立三维模型，具有放大、缩小、旋转等交互功能。

5.3.3.2数字孪生资源支持设备预约，可选择资源支持的实验室及实验室相关联的设备，会列出该设备已有的预约情况。24小时内的已有的预约情况以时间轴形式显示。选择未被预约的日期以及开始时间结束时间段，可进行预约，预约的信息在时间轴中展现。

5.3.3.3能完成一级传动孪生实验不少于7种、二级传动孪生实验不少于20种、三级传动孪生实验不少于20种。

▲5.3.3.4孪生界面包含虚拟实验台及虚拟数据面板以及现场视频；面板能显示电机转速、负载转速、电机启停、转速设定、负载设定等参数，可以记录当前实验数据并绘制实验曲线，支持摄像头实时采集实验台的影像数据。实现设备数据与虚拟仿真三维场景的实施通信与控制，实现真实设备的远程孪生控制。（投标时需提供符合参数要求的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或软件功能界面截图等证明文件）

5.3.3.5有操作记录模块，正确操作评分系统自动打分。实验涵盖实验台介绍、实验项目、其中实验台介绍又分为技术参数，功能介绍，结构认知。实验预习：分为实验目的、实验要求、实验器材、预习小测。

5.3.3.6实验练习：具有三维零件库，可查看零件参数。零件库包括传感器模块、制动模块、动力模块、减速器模块、其他工具。有搭接方案三维图和实验步骤操作。实验考核：可操作记录功能，完成实验后考核结果有评分功能。（投标时需提供符合参数要求的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或软件功能界面截图等证明文件）

5.3.3.7包含机械基础综合实训软件，软件含：实验练习 ，实验考核功能 ，其中实验预习又包含实验目的，实验要求，实验器材，预习小测。实验练习功能含有传感器模块，制动模块，动力模块，减速器模块模型库，有操作步骤提示，拖动模型可以安装到实验台上，操作错误会有操作提示。实验考核功能含有操作记录，可数据采样绘制实验曲线，实验完可以查看考核成绩，考核耗时。（投标时需提供符合参数要求的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或软件功能界面截图等证明文件）

5.3.3.8可实现以下实验：直齿减速器、斜齿减速器、锥齿减速器、行星减速器、摆线针轮减速器、蜗轮蜗杆减速器、直角行星减速器。二级传动：直齿轮—斜齿轮、直齿轮—锥齿轮、直齿轮—行星齿轮、直齿轮—摆线针轮、斜齿轮—直齿轮、斜齿轮—锥齿轮、斜齿轮—行星齿轮、斜齿轮—摆线针轮、锥齿轮—直齿轮、锥齿轮—斜齿轮、锥齿轮—摆线针轮、行星齿轮—直齿轮、行星齿轮—斜齿轮、行星齿轮—锥齿轮、行星齿轮—摆线针轮。三级传动：直齿—斜齿—锥齿、直齿—锥齿—直角行星、直齿—锥齿—摆线针轮、直齿—直角行星—锥齿、斜齿—锥齿—直角行星、斜齿—锥齿—摆线针轮等虚拟实验项目。（投标时需提供符合参数要求的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或软件功能界面截图等证明文件）

▲5.3.3.9行星减速器、直齿轮—摆线针轮、直齿—斜齿—锥齿实验实验操作步骤包括:①根据实验项目，参考显示屏中搭接图拖动相应部件到实验台特定位置安装搭接好实验台。②开点击控制盒上电源开关按钮，开机开始准备实验。③点击操作按钮，打开操作面板，设置电机转速。④设置负载步进值；⑤点击电机启停（开），启动电机开始实验。⑥点击打开画线面板，待传动运动平稳后，点击采样，记录采集实验数据。⑦逐点击负载加，待数据稳定后点击采样，逐级加载，逐级采样记录，进行实验曲线绘制。⑧负载设定值归0，卸掉实验负载。⑨点击电机启停（关），实验结束，退出软件。（投标时需提供符合参数要求的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或软件功能界面截图等证明文件）

5.3.4以上所有测试，虚拟，孪生实验都需要在数智孪生实践管理平台上正常运行。

6、数智孪生实践管理平台：

6.1平台基础功能：

6.1.1系统架构

6.1.1.1 平台采用B/S与C/S相融合的混合架构。其中，Web管理端等核心业务通过B/S架构实现，用户经由浏览器访问；虚拟仿真、数字孪生等资源通过C/S架构的3D仿真客户端运行，两者之间由本地插件负责资源的启动、更新与协同调度。

6.1.1.2 Web管理端：基于B/S架构，为管理员、代理商、教师、学生提供统一的浏览器访问入口，承载身份验证、权限管理、基础数据维护、教学管理、资源展示等核心业务功能。

▲6.1.1.3本地插件：为独立的Windows可执行程序（.exe），与Web管理端协同工作。当用户在Web端启动虚拟仿真、数字孪生等资源时，由Web端唤醒本地插件，插件负责启动对应的3D仿真引擎客户端，并将实验场景等参数传递至仿真环境中，实现Web端与3D仿真场景的业务联动。（投标时需提供符合参数要求的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或软件功能界面截图等证明文件）

6.1.1.4 3D仿真引擎客户端：基于C/S架构，为虚拟仿真、数字孪生等资源的实际运行载体。

6.1.2身份验证

6.1.2.1 系统须提供统一的网站登录入口，支持管理员、代理商、教师、学生等所有用户通过该入口进行登录。登录时须支持滑动图片拼接等方式进行身份验证。

6.1.3 AI智能问答

6.1.3.1 平台须集成AI智能问答功能，用户在平台页面可通过点击入口（如机器人图标）唤起AI对话窗口，就专业技术问题进行提问。

6.1.3.2AI助手须能根据问题提供专业性回复，并明确给出回复内容的知识来源、本次问答所消耗的Token数量以及回答用时。

6.1.4系统监控

6.1.4.1 系统须具备运行状态监控功能，可查看系统运行参数、服务状态、缓存状态等日常运行指标。

6.1.5日志管理

6.1.5.1 系统须提供完整的日志管理功能，完整记录用户登录日志和操作日志。登录日志须包含登录时间、用户名、登录IP、登录地点、操作系统及浏览器类型等信息；操作日志须包含操作人员、操作时间、操作主机、系统模块、操作类型等关键信息。

6.1.6插件功能

6.1.6.1 系统须支持插件的上传与管理功能。

6.1.6.2 插件须具备资源管理能力：支持从平台下载授权资源，下载过程中实时显示下载进度、下载速度及估算剩余时间；下载完成后支持在线自动解压并实时显示解压进度；在启动本地资源前，能自动校验资源是否为最新版本，并支持自动更新至最新版；解压完成后支持启动已下载的本地资源。

6.2管理员端功能

6.2.1账号及权限体系

6.2.1.1 系统管理员具备添加、编辑和删除代理商、教师、学生等用户账号的权限。

6.2.1.2 系统管理员可对平台内的所有用户进行数字资源的使用权限授权管理，授权方式支持对用户授权和对部门授权。对部门授权后，该部门下所有用户自动获得对应资源的下载及使用权限。

6.2.1.3 系统支持多级组织架构管理，上级组织（如代理商）可对下级组织（如分支机构）进行创建、编辑和删除等管理操作。

6.2.1.4 系统应支持代理商（机构）级别的个性化配置，包括更换所属机构的平台名称与LOGO，以及对专业、课程类别等分类信息设置别名。

6.2.2基础数据维护

6.2.2.1 系统支持对学校、院系、班级等基础组织架构信息进行维护，支持院系、班级的新增、修改、删除及信息导出功能。

6.2.2.2 系统支持对专业分类信息进行编辑和维护，支持分类信息的新增、修改及删除操作。

6.2.3资源管理

6.2.3.1 管理员可对平台内的各类资源进行统一管理，包括素材管理和产品管理。支持外链资源、H5资源、外链页面、图片资源、3D程序、3D资源、视频资源、立体教材等多种素材类型的新增、修改与删除。

▲6.2.3.2系统支持按资源类型、名称、资源编码等多维度进行筛选查询。管理员可对单个资源进行启动或停用的状态配置。平台内的虚拟仿真、数字孪生资源支持Web网页浏览及本地化启动应用两种访问形式。管理员可配置产品的展示信息，包括设置封面图片、标题、类型、专业、是否推荐等基本信息；并可对资源的简介、操作指导、使用必读等富文本内容进行编辑，编辑功能须支持图片、视频的插入以及文字格式排版。（投标时需提供符合参数要求的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或软件功能界面截图等证明文件）

6.2.4项目式学习管理

6.2.4.1 管理员具备创建课程的权限，可填写课程的基本信息、详细描述，并上传课程封面图片。管理员可对课程进行上架或下架操作，并对课程进行用户授权。授权时须选择被授权的部门，授权后该部门下所有用户自动获得访问该课程的权限。

6.2.4.2 管理员可为指定课程添加或移除关联的项目，并可新建项目，为项目添加或移除关联的学习模块。

▲6.2.4.3 系统须提供常用模块模板，至少包括实验介绍、理论学习、虚拟仿真、孪生仿真、试题测评、实验报告、虚拟装配等标准模块。模块支持拖动排序，可为孪生仿真、虚拟仿真、实验报告、实操记录等模块配置得分权重。（投标时需提供符合参数要求的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或软件功能界面截图等证明文件）

6.2.4.4 管理员可为实验报告、理论学习等模块配置内容，支持富文本编辑方式。管理员可根据教学需要，在模块中添加自定义章节，如“安全须知”、“设备介绍”等。

6.2.4.5 管理员可为试题测评模块添加试题，试题类型包括单选题、多选题、判断题。试题内容须包含试题题干、选项及标准答案。

6.2.5硬件设备管理

6.2.5.1 管理员可为代理商所属机构添加和管理实验室。

6.2.5.2 管理员可对孪生设备、网关、摄像头等硬件进行配置与维护：

6.2.5.2.1 设备管理：支持设备的增加、修改和删除操作。可配置设备名称、关联摄像头、所属实验室、关联网关、关联资源、MAC地址/设备号、序列号等信息，并可查看和设置设备的在线/离线状态。

6.2.5.2.2 网关管理：支持网关的增加、修改和删除操作。可配置网关名称、平台地址、网关类型、MQ账号、是否推送等信息。

6.2.5.2.3 摄像头管理：支持摄像头的增加、修改和删除操作。可配置摄像头名称、地址、协议、序列号、通道等信息，并可设置其状态。在线摄像头支持查看实时画面。

6.2.5.3 支持将设备授权给指定的机构，被授权机构的用户在设备列表中可查看该设备的状态。

6.2.5.4系统应支持对摄像头、设备等硬件信息的状态进行定时更新（如每小时同步一次在线状态）。系统根据定时更新的状态数据，自动生成在线离线曲线，支持查看24小时、3天、一周的在线离线趋势。

6.3教师端功能

6.3.1教学数据看板

6.3.1.1 教师登录个人中心首页后，可查看与其教学相关的常用统计数据，包括所负责的班级数量、管理的学生总数、可用的项目式学习产品数以及课程数量等。

6.3.2班级管理

6.3.2.1 教师可查看自己所负责的所有班级信息，包括班级名称、班级架构、班级人数等。

6.3.3 学生管理

6.3.3.1 教师可查看自己所管理的所有学生列表信息，包括学生的账号、昵称、班级、手机号码、登录次数、最后登录时间、账户过期时间、账户状态等。

6.3.4 教学资源查看

6.3.4.1 教师可查看已授权给自己所管理班级的产品列表及项目式教学下的课程列表。

6.3.4.2 教师可查看项目式教学下的课程列表和项目列表。课程列表信息须包含课程名称、封面图片、课程简介、关联项目列表、课程状态；项目列表信息须包含项目名称、所属课程、模块组成。

6.3.5学习过程与成绩管理

6.3.5.1 教师在学习管理中，可查看所管理班级学生的试题测评、实验报告、实操记录、综合提交等学习成果。

6.3.5.2 综合提交信息整合了学生最终提交的所有模块内容，至少包括试题测评、实验报告、孪生仿真、虚拟仿真、实操记录等模块的结构化数据：

6.3.5.2.1 试题测评模块：教师可查看学生在每道试题的答题情况及正确与否。

6.3.5.2.2 虚拟仿真与孪生仿真模块：须展示实验数据及根据数据生成的实验曲线。

6.3.5.2.3 实操记录模块：须展示学生上传的实验过程图片及文件。

▲6.3.5.3 教师可对实操记录、实验报告、虚拟仿真和孪生仿真等模块进行评分，并可对整个综合提交填写评语。系统须根据各模块预先配置的权重，自动计算学生在当前课程项目下的最终得分。（投标时需提供符合参数要求的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或软件功能界面截图等证明文件）

6.4学生端功能

6.4.1资源浏览与使用

6.4.1.1 学生登录平台后，首页须展示数字场景、立体教材、虚拟仿真、孪生仿真、项目式学习等核心应用大类入口。

6.4.1.2 点击虚拟仿真等应用大类，系统显示资源列表。支持按综合排序、热门、最新等方式对资源进行排序，并可选择专业名称筛选查看该专业下的资源。

6.4.1.3 资源列表须展示资源的名称、图片、上架日期及浏览次数等信息，鼠标悬停至资源卡片时可显示资源的详细介绍。

6.4.1.4 学生可进入有权限资源的详细页面，无权限资源进入时须提示“无权限”。资源详情页须包含资源名称、图片、课时、学习次数、产品简介、操作指导、使用必读等信息，并支持添加收藏功能。点击“开始实验”按钮可唤起本地插件，通过插件启动对应资源。

6.4.2孪生设备预约

▲6.4.2.1 孪生仿真资源支持设备预约功能。预约时须依次选择实验室、设备、日期、开始时间、结束时间。选择日期时须高亮当前日期，选择时间段时开始时间自动默认为当前时间，结束时间自动默认为半小时后。支持手动修改开始和结束时间。选择时间后点击预约，系统须自动检测是否与其他人的预约冲突。若不冲突则预约成功并跳转至预约记录列表；若冲突须提示用户重新选择时段。预约记录列表中支持取消预约操作，已预约成功的记录支持点击“开始试验”直接启动资源。预约记录列表须展示最近24小时的时间轴，时间轴中须以时间块形式直观显示已被预约占用的时段。点击“开始试验”后，系统须唤起本地插件，插件获取资源及硬件设备信息后启动对应孪生仿真资源。（投标时需提供符合参数要求的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或软件功能界面截图等证明文件）

6.4.3实验成绩上传

6.4.3.1 虚拟仿真、孪生仿真资源完成实验后，须支持将实验成绩信息自动上传至平台。

6.4.4项目式学习

6.4.4.1 项目式学习下课程项目的各模块在页面顶部按配置顺序依次排列，模块标签之间使用“>”符号明确表示先后顺序关系，系统须自动添加“综合提交”模块。用户点击模块标签后，系统展示对应的模块详细内容。

6.4.4.2 项目可包含实验介绍、理论学习、虚拟仿真、孪生仿真、试题测评、实验报告、虚拟装配等标准模块中的一个或多个。

6.4.4.3 试题测评模块支持单选题、多选题、判断题的在线测试，提交后可实时获得成绩。

6.4.4.4 实操记录模块支持上传实验过程中的图片及其他文件。

6.4.4.5 实验报告模块支持提交实验记录，包括实验结论、实验思考、实验附件、实验图片等内容。

6.4.4.6 虚拟装配模块支持在Web端直接操作学习设备的虚拟装配过程。

6.4.4.7 综合提交模块中，学生可选择已完成过的虚拟仿真、孪生仿真、试题测评、实验报告、实操记录中的理想数据记录进行最终提交。

6.4.5个人中心

6.4.5.1 学生个人中心须集成首页、我的学习、项目式教学、个人设置、系统信息等核心功能模块。

6.4.5.2 首页数据看板：提供多维度的个人学习数据统计功能，包括：

展示账号登录次数、收藏量、设备预约次数、实验次数；

以图表形式统计个人被授权的数字场景、立体教材、虚拟仿真、孪生仿真等各类资源的数量；

展示个人的实验预约记录及预约次数；

以曲线图形式统计近七日内个人的实验预约数据和实验完成数据。

6.4.5.3 我的学习模块：包含资源授权、我的收藏、我的预约、我的实验、成绩管理等子模块。

6.4.5.3.1 资源授权：展示已被授权的课程列表及项目式学习下的内容列表。

6.4.5.3.2 我的收藏：展示所有已收藏的实验项目，并可从此入口快速进入课程学习。

6.4.5.3.3 我的预约：列表展示所有孪生设备的预约记录，包括实验课程、设备编号、预约开始及结束时间等信息，支持按时间范围筛选查找。

6.4.5.3.4 我的实验：展示个人的所有实验操作记录，包括课程名称、开始时间、结束时间、时长、使用次数等。

6.4.5.3.5 成绩管理：展示个人在各实验中的得分情况，包括课程名称、实验名称、实验类型、开始时间、结束时间、实验时长、最终成绩等。点击“步骤”可查看系统生成的结构化实验报告，包含每一步骤的名称、开始结束时间、用时、满分、得分、操作次数；点击“报告”可查看实验参数、实验数据及实验曲线，实验曲线支持折线图等基本图形化渲染展示。

6.4.5.4 项目式教学模块：包含试题测评、实验报告、实操记录、综合提交等子模块。

6.4.5.4.1 试题测评：展示学生的试题测评记录列表，包括课程名称、项目名称、测评得分、提交时间。

6.4.5.4.2 实验报告：展示学生的实验报告记录列表，包括课程名称、项目名称、提交时间，并可查看详细的实验报告内容。

6.4.5.4.3 实操记录：展示学生的实操记录列表，包括课程名称、项目名称、资源列表、提交时间。资源列表中的文件支持点击预览或下载。

6.4.5.4.4 综合提交：展示学生的综合提交记录列表，包括课程名称、项目名称、得分、提交时间。点击查看按钮可查看提交的各个项目模块得分及教师评语。

6.4.5.5 个人信息模块：包含我的信息、安全设置等子模块。

6.4.5.5.1 我的信息：学生可查看自己的账号、昵称、手机号、邮箱、所属部门。

6.4.5.5.2 安全设置：支持修改密码及退出登录操作。

6.4.5.6 系统信息模块：包含实验插件管理功能。可查看实验插件名称、版本及插件安装使用过程中的注意事项，同时提供插件下载链接。

6.5虚拟仿真

6.5.1 数字场景模块

6.5.1.1 数字场景须至少包含机械创新实验室、机械原理实验室、机械制图实训室、XEM教育元宇宙演示系统等三维虚拟场景模块。

6.5.2. 教育元宇宙演示系统

6.5.2.1 系统须提供素材库、场景库、配置清单三大核心功能：

6.5.2.1.1素材库：须包含基础库（地板、窗户、空调等基础设施）、教学用品（讲台、桌椅、白板、显示屏等）、装饰物品（文化墙装饰、绿植等）以及专业库（机械原理、机械设计、机械创新等数字孪生实验室专用设备）。

6.5.2.1.2 场景库：须提供多种预设场景模板。

6.5.2.1.3 配置清单：须展示实训室场景的设备明细清单。

6.5.2.2 场景构建功能：

6.5.2.2.1 支持从库中拖拽模型至场景，自由构建实验室虚拟展示场景，并支持场景保存。

6.5.2.2.2 编辑工具栏须提供移动、旋转、重做、撤销、缩放、锁定、聚焦等操作功能。

6.5.2.2.3 支持修改模型名称及展示属性（多行文本），提供内嵌框架URL配置功能，开启后可链接至外部URL或本地文件。

6.5.2.3 视角与预览功能：

6.5.2.3.1 须提供默认第一视角、45°正视角全景查看、自由视角及俯视视角，支持任意角度查看选定设备模型。

6.5.2.3.2 支持一键切换预览与编辑状态。预览模式下面板自动折叠，鼠标悬停可拾取设备名称，点击后弹出该设备的三维模型展示、基本信息介绍及配置的超链接，三维模型支持缩放和旋转查看。

6.5.2.3.3 支持模型超链接配置，预览模式下点击可外链跳转至关联资源。

6.6数字孪生

6.6.1数字孪生实训环境

6.6.1.1 系统须构建三维虚拟实训环境，至少包含PLC实验室、机械原理实验室、机械创新实验室等专业教学场景的三维虚拟场景。

6.6.1.2 支持数字孪生资源设备预约功能。学生可根据实验安排选择设备使用时段进行预约，预约成功后相关信息自动在预约列表中展现，已被预约的时段不可重复预约。

6.6.1.3 学生获得数字孪生资源权限后，可通过平台一键唤起本地客户端插件，自动启动对应的三维虚拟场景资源，并联动真实设备进行数字孪生操作，实现虚拟场景与实体设备的对接。

6.6.1.4 孪生实验须基于真实实验台硬件建立一一对应的虚拟数字场景和三维模型，确保虚拟环境与物理设备的几何结构、空间位置、运动关系完全匹配。

6.6.1.5 孪生仿真须在三维空间中构建完整的虚拟应用场景，支持程序控制功能的下发与执行，能够通过结构化的工业数据驱动虚拟模型，实时模拟设备的运动轨迹与控制结果，实现虚拟控制对象状态与物理设备动作的精准同步。

6.6.1.6 系统须通过工业互联数据采集盒及孪生摄像头，建立虚拟仿真场景与真实设备之间的实时通信与控制通道。学生在孪生场景中操作虚拟模型时，控制指令通过数据采集盒下发至实际设备，驱动远程真实设备同步执行相应动作；实际设备的运行状态和结果数据须实时回传至虚拟仿真资源。虚拟仿真场景同时集成现场视频实时画面，提供远程操控的视觉反馈，实现虚实联动与远程实验操作。

6.7平台本地化部署要求

6.7.1部署环境要求

6.7.1.1 平台须支持本地化部署，全部软件系统可安装在采购方自有服务器或私有云平台之上，须支持在完全内网环境下独立运行，所有业务功能不受影响。

6.7.1.2 服务器操作系统须兼容Ubuntu等主流Linux发行版，数据库须兼容MySQL等主流关系型数据库，中间件须支持Nginx。客户端浏览器须兼容Chrome及其最新版本。

6.7.1.3 平台须兼容主流的服务器硬件配置（如4核CPU/16GB内存/1TB存储及以上），客户端须支持在独立显卡（显存≥8GB）的计算机上流畅运行虚拟仿真、数字孪生等3D资源。

6.7.2数据安全保障

6.7.2.1 系统须提供完善的数据安全保障机制，所有关键操作（如用户管理、权限变更、数据删除等）须留存详细操作日志，便于事后审计和追溯。

6.7.2.2 系统须支持自动定时备份功能，并能够通过备份文件对系统数据进行快速恢复。

6.7.2.3 所有业务数据，包括结构化数据及附件文档，均须全部存储在采购方本地服务器或私有云平台中，确保数据资产归采购方所有。

6.7.2.4投标人须承诺：所投产品各项核心技术指标、重要技术指标均满足招标文件要求，响应内容真实有效。如存在弄虚作假或不实承诺，采购人有权取消其中标资格并依法追究责任。

## 标的七：机械制造加工工艺实验平台

1、机械制造加工工艺虚拟实验软件*1：

1.1平台基础管理

1.1.1身份验证功能：

1.1.1.1管理员、老师和学生均需通过网站登录窗口输入账号密码进行身份验证。系统将采用多种技术，如密码加密存储或验证码，增强安全性。

1.1.1.2管理员登录后，可以进行系统管理、用户权限分配、资源审核等操作。

1.1.1.3老师登录后，可以管理班级、上传成绩、查看学生学习情况等。

1.1.1.4学生登录后，可以查看课程信息、进行实验、查看成绩等。

1.1.2权限管理：

1.1.2.1管理员具有最高权限，可以对老师和学生的权限进行详细设置。

1.1.2.2老师可以对学生的成绩进行录入、修改和查询。

1.1.2.3学生只能查看自己的成绩和学习进度，不能访问其他学生的信息。

1.1.3资源授权管理：

1.1.3.1管理员可以对用户进行资源授权管理，包括但不限于课程资源、实验资源等，确保用户只能访问授权范围内的资源。

1.1.4统计信息展示：

1.1.4.1登录后，后台首页将展示课程数、学生数、登录次数、实验总次数等统计信息，以图表或表格形式直观呈现，便于管理员快速了解平台使用情况。

1.1.4.2课程数统计将显示平台上所有课程的总数，包括虚拟仿真课程和理论课程。

1.1.4.3学生数统计将显示平台上注册的学生总数，包括不同专业的学生。

1.1.4.4登录次数统计将显示平台的所有登录次数，反映平台的活跃度。

1.1.4.5实验总次数统计将显示平台上所有实验的总次数，包括虚拟仿真实验和实际操作实验。

1.1.5专业分类维护：

1.1.5.1系统支持对专业分类信息进行编辑和维护，管理员可以根据教学需要，添加、修改或删除专业分类信息。

1.1.5.2专业分类可以包括基础科学、工程技术、人文社科等，每个分类下可以进一步细分为更具体的子分类。

1.1.6资源下载权限：

1.1.6.1管理员可以设置资源的下载权限，只有被授权的用户才能进入课程下载资源。

1.2、资源管理：

1.2.1资源类型管理：

1.2.1.1资源管理功能支持图片、3D模型、虚拟仿真、视频等格式，满足不同教学需求。

1.2.1.2图片资源可以包括教学插图、实验步骤图等，帮助学生更直观地理解课程内容。

1.2.1.3模型资源可以用于虚拟仿真实验，提供立体的实验操作体验。

1.2.1.4视频资源可以包括实验操作演示、理论讲解等，增强学生的学习体验。

1.2.2资源编辑操作：

1.2.2.1管理员可以对资源进行新增、修改、删除等操作，确保资源的更新和维护。

1.2.2.2新增资源时，需要填写资源的基本信息，如名称、类型、描述等，并上传相应的文件。

1.2.2.3修改资源时，可以更新资源的描述、文件或状态，确保资源信息的准确性。

1.2.2.4删除资源时，需要确认删除操作，系统将记录删除的详细信息，包括删除者、删除时间和删除的资源。

1.2.3资源查询筛选：

▲1.2.3.1提供基于类型、名称、编码等条件的查询筛选功能。可通过输入关键词或选择特定条件，如资源类型、创建时间等，进行资源搜索。系统将根据用户输入的条件，显示符合条件的资源列表，并提供排序和过滤功能。（投标时提供符合参数要求的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或产品说明书、或软件功能截屏证明文件）

1.2.4资源状态配置：

1.2.4.1管理员可以根据教学计划，配置资源的启动和停用状态，合理安排教学资源的使用。

1.2.4.2资源状态包括启动、停用，管理员可以根据实际情况，设置资源的当前状态。

1.2.4.3系统将显示资源的状态信息，用户可以一目了然地了解资源的可用性。

1.3、成绩管理上传：

1.3.1班级学生管理：

1.3.1.1老师可以管理自己班级的学生名单，包括添加、删除、编辑学生信息，确保学生信息的准确性。

1.3.1.2老师可以通过班级管理界面，查看班级的学生名单，并进行相应的管理操作。

1.3.1.3添加学生时，老师需要填写学生的基本信息，如姓名、学号、专业等。

1.3.1.4删除学生时，老师需要确认删除操作，点击确认后再执行删除操作。

1.3.2成绩录入与查询：

1.3.2.1老师可以通过成绩管理界面，录入学生的考试成绩，并设置成绩的显示方式，如百分制或等级制。

1.3.3学生端功能：

1.3.3.1学生可以在自己的端查看课程信息，进行自主学习。

1.3.3.2系统提供成绩查询功能，学生可以随时查看成绩，了解自己的学习情况。

1.3.4课程收藏：

1.3.4.1系统提供课程收藏功能。用户可以通过个人中心，收藏自己感兴趣的课程。

1.3.5学习记录追踪：

1.3.5.1用户可以在个人中心查看自己的学习记录，包括学习内容、次数、时间等，帮助用户了解自己的学习情况。

1.4、国家中心对接

1.4.1成绩数据同步：系统支持将学生的实验成绩同步到国家虚拟仿真实验教学项目贡献服务平台，确保成绩的官方记录和认可。

1.5、本地化部署

1.5.1本地化部署支持：系统支持在本地环境中部署，包括Windows或Linux操作系统。

1.6、机械制造虚拟仿真实验系统：

1.6.1车床模块：

1.6.1.1车床模块基于CA6140车床的三维模型，进行虚拟仿真项目的设计开发；

1.6.1.2三维环境中，可旋转、缩放、平移车床模型，鼠标滑到某一结构上，显示结构名称。可用鼠标互动操作主轴正反转操作手柄、床鞍纵向移动手柄、下刀架横向移动手柄等。能实现车床爆炸、零件单独显隐、隐藏其他等功能。

1.6.1.3包含切削运动、切削要素、车刀结构认知、车刀的角度及辅助平面等知识内容。

1.6.1.4讲解包括车外圆面、车端面、加工细长轴、车倒角、车退刀槽、车成型面、车螺纹、等常见加工现象。

1.6.1.5以加工阶梯轴实训项目为例了解使用CA6140车床进行工件加工的全过程，掌握加工操作要领。主要工序包括根据图样进行分析、加工过程、台阶面的测量等内容。

1.6.1.6以车轴实训为例，进行加工的全过程仿真模拟。主要工序包括①图样进行分析：点击右侧图纸按钮对图纸进行分析，②确定加工步骤：点击右边工艺卡查看工艺。③刀具选择及其安装：点击右边刀具库选择安装刀具。④安装工件：点击右侧材料库，选择合适材料，工具库选择百分表。⑤车削阶梯轴：3D演示车床车削加工。⑥检验核对测量工件等内容。（投标时提供符合参数要求的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或产品说明书、或软件功能截屏证明文件）

1.6.2铣床模块：

1.6.2.1铣床模块基于卧式铣床的三维模型，进行虚拟仿真项目的设计开发；

1.6.2.2三维环境中，可旋转、缩放、平移铣床模型，鼠标滑到某一结构上，显示结构名称。

1.6.2.3交互展示切削运动：三维模型动作，展示主运动、进给运动。

1.6.2.4交互展示工件的装夹：（平口钳装夹、压板螺栓装夹）

1.6.2.5从工具箱中选择工具、夹具，完成安装。从刀具库中选择合适的刀具，夹具库中选择合适的夹具，全部选择正确后演示加工现象。

1.6.3滚齿机模块：

1.6.3.1滚齿机模块基于Y3180滚齿机的三维模型，进行虚拟仿真项目的设计开发；

1.6.3.2建立滚齿机三维数字模型，三维环境中，可旋转、缩放、平移滚齿机模型，鼠标滑到某一结构上，显示结构名称。能实现机床爆炸、零件单独显隐、隐藏其他等功能。

1.6.3.3交互实验步骤，包含查看加工零件图纸(图纸工艺的详细说明：含尺寸公差等级、精度、跳动度、基线、模数、齿数、压力角、齿顶高系数、全齿高等说明)。

▲1.6.3.4交互展示加工齿轮齿数装卸挂齿过程、加工模数装夹刀具滚刀、装夹加工齿轮胚料过程(从工作台拿取工件装到转盘轴开锁紧手柄，转动上下手轮，压紧转盘轴，然后往上紧)、调整滚齿速度过程(转动两个调速手柄）、试滚对刀(启动滚齿机，按尾架移动按钮，尾架移的全流程齿轮加工过程。（投标时提供符合参数要求的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或产品说明书、或软件功能截屏证明文件）

1.6.3.5可完成各个步骤的实训过程模拟，考核过程操作错误则提示正确操作步骤。

1.6.4钻床模块：

1.6.4.1本软件模型基于Z3050钻床的三维模型进行虚拟仿真项目的设计开发，其结构组成分别有床身，主轴箱，立柱，摆臂，主轴箱移动手轮，主轴箱、立柱夹紧选择开关，主电机启动按钮，总停按钮，微动进给手盘，主轴正反转、变速、空挡手柄，接通、断开进给手柄，主轴、主轴转速预选旋钮，钻头，液喷管，主轴箱移动手柄，冷却泵开关，底座，钻盘底座，三抓卡盘，工件，扳手，钻床桌子。鼠标在结构上方有自动显示结构名称的功能，方便操作者对钻床的结构设备进行了解。

1.6.4.2实训模块包含3D演示和进行仿真练习，实现实践教学。3D演示:通过动画演示实验流程的每个步骤，包含:点击钻头;将其插入主轴锥孔、点击工件;将工件放入三抓卡盘;将工件夹紧、旋转主轴转速预选旋钮;进行转速和进给量的调节;使之达到指定速度、打开主电机启动按钮;启动主轴、旋转主轴箱和立柱夹紧选择开关;寻找圆心、摇动主轴箱移动手柄:寻找零点;使钻头与工件接触、打开冷却泵开关;加工出冷却液、摇动主轴箱移动手柄;主轴自动给进、摇动主轴箱移动手柄;将钻头退出;主轴停转;加工完成。使实验流程更科学仿真，让操作者对实验流程了解更细致，使其在软件使用和实验流程上更得心应手。

1.6.4.3进行仿真练习:操作者可通过点击红色箭头提示位置，进行自主仿真操作。操作者可通过下方文字显示的操作提示，对实验流程进行练习，系统会根据标准的组成流程对操作者的操作进行指导和评定，对其中操作者错误的组成操作进行警告和提示。系统会根据标准的组成流程对操作者的操作进行分步计分。（投标时提供符合参数要求的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或产品说明书、或软件功能截屏证明文件）

1.6.5磨床模块：

1.6.5.1磨床模块基于M7120磨床的三维模型，进行虚拟仿真项目的设计开发；

1.6.5.2建立磨床数字模型，三维环境中，可旋转、缩放、平移磨床模型，鼠标滑到某一结构上，显示结构名称。

1.6.5.3交互实验步骤，包含查看加工零件图纸(图纸工艺说明)。

1.6.5.4交互展示工件测量、工件装夹过程、磨床操作、磨削加工过程。

1.6.5.5可完成各个步骤的实训过程模拟，考核过程操作错误则提示正确操作步骤。

1.6.6切削力、切削温度的测量实验：

1.6.6.1利用虚拟现实技术，在三维虚拟实验室环境中，包括车床及相关实验装置三维模型，如静态电阻应变仪、测力刀架、电脑，进行虚拟仿真实验。

1.6.6.2交互操作设备，基于车床三维模型，依照安装步骤，选择实验装置，进行测量实验装置的安装实训。

1.6.6.3根据实验步骤，学生操作虚拟实验设备，进行实验操作，系统实时显示实验现象。

▲1.6.6.4包括切削力和切削温度测量实验：模拟车床型号CA6140仿真。切削条件包含：刀具几何参数(角度)如：刀具主前角、刀具主后角、刀具副后角、刀具主偏角、刀具副偏角、刀具刃倾角、刀片材料T15、工件材料45、热处理状况正火、夹持方式、长度、直径等信息。（投标时提供符合参数要求的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或产品说明书、或软件功能截屏证明文件）

1.6.6.5投标人须承诺：所投产品各项核心技术指标、重要技术指标均满足招标文件要求，响应内容真实有效。如存在弄虚作假或不实承诺，采购人有权取消其中标资格并依法追究责任。

2、装拆实验用夹具系列模型*1：

2.1功能特点：

2.1.1全铝数控加工，表面分色氧化处理。

2.1.2配套装拆工具。

2.2夹具明细：

2.2.1车床夹具（7种）：

2.2.1.1车床夹具与机床主轴联接，尺寸≥1800×200×120mm；

2.2.1.2盘套类零件成组车床夹具，尺寸≥φ180×200mm；

2.2.1.3带分度装置车床夹具，尺寸≥φ180×140mm；

2.2.1.4泵体孔车床夹具，尺寸≥180×150×120mm；

2.2.1.5薄壁套弹性车床夹具，尺寸≥φ90×160mm；

2.2.1.6液性塑料定心夹紧车床夹具，尺寸≥φ180×210mm；

2.2.1.7完全定位车床夹具，尺寸≥φ180×150mm；

2.2.2铣床夹具（8种）：

2.2.2.1铣三通槽的铣床夹具，尺寸≥200×160×115mm；

2.2.2.2多件联动夹紧铣床夹具，尺寸≥200×120×80mm；

2.2.2.3靠模铣床夹具，尺寸≥200×170×160mm；

2.2.2.4偏心夹紧铣床夹具，尺寸≥200×140×160mm；

2.2.2.5斜楔联动夹紧铣床夹具，尺寸≥200×150×200mm；

2.2.2.6铣半圆键槽铣床夹具，尺寸≥200×150×120mm；

2.2.2.7垫块铣直角面夹具，尺寸≥200×200×180mm；

2.2.2.8先定位后夹紧铣床夹具，尺寸≥200×200×180mm；

2.2.3钻床夹具(8种):

2.2.3.1盖板式钻床夹具，尺寸≥220×110×80mm；

2.2.3.2固定式钻模，尺寸≥160×120×150mm；

2.2.3.3回转式钻模，尺寸≥160×140×140mm；

2.2.3.4翻转式钻模，尺寸≥160×200×150mm；

2.2.3.5手动滑柱式钻模，尺寸≥180×190×180mm；

2.2.3.6可卸式钻模板，尺寸≥220×120×110mm；

2.2.3.7带分度装置的钻床夹具，尺寸≥180×180×120mm；

2.2.3.8轴类零件径向孔可调钻模，尺寸≥200×180×160mm；

2.2.4镗床夹具（3种）：

2.2.4.1双支承镗床夹具（带镗刀），尺寸≥220×190×140mm；

2.2.4.2镗削车床尾座孔的镗床夹具，尺寸≥200×160×130mm；

2.2.4.3连杆精镗大小孔夹具，尺寸≥200×160×130mm；

3、柔性工装组合夹具设计及组装系统*1：

3.1功能特点：

3.1.1全铝合金材料，全数控加工，表面分色氧化处理。

3.1.2主要包括：基础件、支承件、定位件、导向件、夹紧件、紧固件、其他件、工件等零部件组成，配相应拆装工具。

3.1.3组合夹具含加工工件组合，部件积木式结构，互换性，方便后续配套升级。

3.2夹具明细：

3.2.1无人机箱体柔性工装组合夹具：

3.2.1.1无人机支架铣床夹具1；

3.2.1.2无人机支架铣床夹具2；

3.2.1.3无人机支架钻孔夹具；

3.2.2车床法兰盘柔性工装组合夹具：

3.2.2.1车床法兰盘车削槽系组合夹具；

3.2.2.2车床法兰盘铣削34.5平面槽系组合夹具；

3.2.2.3车床法兰盘铣削54平面槽系组合夹具；

3.2.2.4车床法兰盘钻双孔孔系组合夹具；

3.2.2.5车床法兰盘钻斜孔槽系组合夹具；

3.2.2.6车床法兰盘车削孔系组合夹具；

3.2.2.7车床法兰盘铣削34.5平面孔系组合夹具；

3.2.3车床输出轴柔性工装组合夹具：

3.2.3.1车床输出轴钻均布10孔槽系组合夹具；

3.2.3.2车床输出轴铣键槽槽系组合夹具；

3.2.3.3车床输出轴钻斜孔槽系组合夹具；

3.2.4方刀架柔性工装组合夹具：

3.2.4.1方刀架中心孔车削槽系组合夹具；

3.2.4.2方刀架右端面铣削槽系组合夹具；

3.2.4.3方刀架四侧面铣削槽系组合夹具；

3.2.4.4方刀架4-15孔钻削槽系组合夹具；

3.2.4.5方刀架M12孔钻削槽系组合夹具；

3.2.4.6方刀架中心孔车削孔系组合夹具；

3.2.4.7方刀架四侧面铣削孔系组合夹具；

3.2.4.8方刀架4-15孔钻削孔系组合夹具；

3.2.4.9方刀架M12孔钻削孔系组合夹具；

3.2.5方套柔性工装组合夹具：

3.2.5.1方套铣削斜面槽系组合夹具；

3.2.5.2方套铣削台阶面槽系组合夹具；

3.2.5.3方套钻5-8.5孔槽系组合夹具；

3.2.5.4方套钻锁紧螺钉孔槽系组合夹具；

3.2.5.5方套铣削台阶面孔系组合夹具；

3.2.5.6方套5-8.5孔钻削孔系组合夹具；

3.2.6十字轴柔性工装组合夹具：

3.2.6.1十字轴铣四轴端面槽系组合夹具；

3.2.6.2十字轴钻轴向中心孔槽系组合夹具；

3.2.6.3十字轴粗车四轴外圆槽系组合夹具；

3.2.6.4十字轴镗锥面槽系组合夹具；

3.2.6.5十字轴钻中心孔孔系组合夹具；

3.2.6.6十字轴铣四轴端面孔系组合夹具；

3.2.6.7十字轴粗车四轴外圆孔系组合夹具；

3.2.6.8十字轴镗锥面孔系组合夹具；

3.2.7油阀座柔性工装组合夹具：

3.2.7.1油阀座右侧车削槽系组合夹具；

3.2.7.2油阀座钻10.5孔槽系组合夹具；

3.2.7.3油阀座镗16.8孔槽系组合夹具；

3.2.7.4油阀座台阶面铣削槽系组合夹具；

3.2.7.5油阀座钻外圆柱面2mm孔槽系组合夹具；

3.2.7.6油阀座钻端面2mm孔槽系组合夹具；

3.2.7.7油阀座右侧车削孔系组合夹具；

3.2.7.8油阀座台阶面铣削孔系组合夹具

3.2.8投标文件提供以上组合夹具三维图

3.3配套设计软件模块10套：

▲3.3.1主要内容包括小型系列组合夹具标准件，中型系列组合夹具标准件，大型系列组合夹具标准件，H 型孔系组合夹具标准件，K 型孔系组合夹具标准件，含有所有零件的二维工程图和三维结构图。（投标时提供符合参数要求的软件功能截屏、或技术白皮书等证明文件）

3.3.2基础件包括正方形基础板、长方形基础板、条形基础板、基础角铁、基础内角铁和圆形基础板。

3.3.3支承件具有二维、三维图，包括正方形垫片、正方形垫板、正方形支承、长方形垫片、长方形垫板、长方形支承、紧固垫板、紧固座承、角度垫板、角度支承、V 型垫板、V 型支承、V 型角铁、带柄 V 型铁、椅角形角铁、右角形角铁、左菱形板、右菱形板、左支承角铁、右支承角铁、单槽角铁、双槽角铁、三槽角铁、加肋角铁、伸长板、方形支座、三角支座、三棱支座、六棱支座、导向支承、定位支承、端孔定位支承、滑动支承和台阶板。（投标时提供符合参数要求的软件功能截屏、或技术白皮书等证明文件）

3.3.4定位件具有二维、三维图，包括平键、T 形键、过渡键、圆形定位销、菱形定位销、圆形定位盘、正方形定位接头、长方形定位接头、圆形定位接头、对位栓、轴、定位环、密孔垫片、矩形垫片。（投标时提供符合参数要求的软件功能截屏、或技术白皮书等证明文件）

▲3.3.5具导向件具有二维、三维图，包括左偏心钻模板、右偏心钻模板、左弯条形钻模板、右弯条形钻模板、平钻模板、单槽钻模板、沉孔钻模板、条形钻模板、中孔钻模板、双面槽中孔钻模板、立式钻模板、固定钻套、快换钻套、密孔钻套。（投标时提供符合参数要求的软件功能截屏、或技术白皮书等证明文件）

3.3.6压紧件具有二维、三维图，包括平压板、伸长压板、弯头压板、关节压板、叉形压板、U 形压板、Y 形压板、十字形压板、等边压板。（投标时提供符合参数要求的软件功能截屏、或技术白皮书等证明文件）

▲3.3.7紧固件具有二维、三维图，包括双头螺栓、关节螺栓、螺孔螺栓、弯头螺栓、长方头槽用螺栓、T 形槽用螺栓、压紧螺钉、圆柱端紧定螺钉、止动螺钉、圆柱头螺钉、钻套螺钉、薄六角螺母、厚六角螺母、特厚六角螺母、小六角螺母、滚花螺母、方螺母、长方螺母、过滚螺母、平垫圈、球面垫圈、锥面垫圈、快换垫。（投标时提供符合参数要求的软件功能截屏、或技术白皮书等证明文件）

3.3.8其他件具有二维、三维图，包括连接板、回转板、摇板、平面支钉、球面支钉、二爪支钉、三爪支钉、平面支承帽、球面支承帽、轴销、凸接头、凹接头、手柄、手柄球、滚基础扣板、扇形平衡块、弹簧、砧块、弓形夹。（投标时提供符合参数要求的软件功能截屏、或技术白皮书等证明文件）

3.3.9投标人须承诺：所投产品各项核心技术指标、重要技术指标均满足招标文件要求，响应内容真实有效。如存在弄虚作假或不实承诺，采购人有权取消其中标资格并依法追究责任。

4、刀具组合认知实验展示架组*1：

4.1、基本要求：

4.1.1刀具组合认知实验展示架组展示车刀、铣刀、孔系刀具、铰刀、钻花基本结构和种类，以及配套的使用加工设备图例。

4.1.2展示架采用双面挂板结构，每个刀具固定在挂板上，挂板尺寸长≥1000mm×宽 950mm；挂板固定在展示架上，展示架下设四个带刹车的万向轮，方便展示架的移动和换面转动；整体尺寸≥长1180mm×高1700mm×宽350mm；所有刀具均固定在挂板上，底板标注有对应名称（规格）。1套2个展示架，包括孔系加工刀具组合认知实验展示架（两面）和车铣加工刀具组合认知实验展示架（两面）。

4.2刀具展示内容要求

4.2.1车刀

4.2.1.1左手焊接车刀及右手焊接车刀：切断刀（20×20mm）、右偏刀（20×20mm）、左偏刀（20×20mm）、弯头车刀（20×20mm）、直头车刀--右偏刀（20×20mm）、宽刃精车刀（20×20mm）、成形车刀（20×20mm）、60°外螺纹车刀（20×20mm）、皮带轮槽车刀（20×20mm）、55°外螺纹车刀（20×20mm）、矩形螺纹车刀（20×20mm）、端面车刀（20×20mm）、右偏刀（16×16mm）、左偏刀（16×16mm）、直头刀--右偏刀（16×16mm）、弯头刀（16×16mm）、皮带轮槽车刀（25×25mm）、通孔车刀（20×20mm）、盲孔车刀（20×20mm）、内槽车刀（20×20mm）、内槽螺纹车刀（20×20mm）、通孔车刀（16×16mm）、盲孔车刀（16×16mm）；合计≥23 把。

4.2.1.2包括右偏刀柄及刀片（20×20mm）、弯头刀柄及刀片（20×20mm）、切断刀柄及刀片（20×20mm）、60°螺纹车刀柄及刀片（20×20mm）、内螺纹车刀柄及刀片（20×20mm）、内槽车刀柄及刀片（20×20mm）；合计12件。

4.2.1.3整体车刀与白钢刀坯：包括左偏刀（20×20mm）、右偏刀（20×20mm）、成形车刀（16×16mm）、皮带轮槽车刀（16×16mm）、切断刀（5×20mm）、60°螺纹车刀（5×20mm）、55°螺纹车刀（5×20mm）、矩形螺纹车刀（5×20mm）、宽刃精车刀（16×16mm）；合计≥18把。

4.2.1.4其它车刀：包括直纹滚花刀（20×20mm）、网纹滚花刀（20×20mm）、装配式切断刀（20×20mm）；合计≥3把。

4.2.1.5可转位车刀：包括顶切车刀（20×20mm）、93°偏头侧切车刀（20×20mm）、外径槽刀（20×20mm）、93°偏头侧切车刀（16×16mm）、顶切车刀（16×16mm）、外径槽刀（16×16mm）、圆头侧切车刀（20×20mm）、圆头侧切车刀（16×16mm）、75°直头侧切车刀（20×20mm）、62.5°直头侧切车刀（20×20mm）、62.5°直头侧切车刀（16×16mm）、72.5°直头侧切车刀（20×20mm）、外径螺纹车刀（20×20mm）、45°直头车切车刀（20×20mm、内螺纹车刀（20×20mm）、内孔车刀（20×20mm）、内径槽刀（20×20mm）、内孔车刀（16×16mm）、50°直头侧切车刀（20×20mm）、外径槽刀（12×12mm）、外径槽刀（25×25mm）、93°偏头侧切车刀（25×25mm）、外径槽刀（20×25mm）、60°直头侧切车刀（20×20mm、45°偏头侧切车刀（20×20mm）、93°偏头侧切车刀（32×32mm）、90°偏头侧切车刀（20×20mm）、72.5°直头侧切车刀（16×16mm）、75°直头侧切车刀（16×16mm）、圆头侧切车刀（12×12mm）、圆头侧切车刀（25×25mm）、外径槽刀（16×20）、端面挖槽刀（20×20mm）；合计≥33把。配不锈钢模拟工件与其相应加工方法相配。

4.2.2铣刀

4.2.2.1包括套式面铣刀（50×25mm）、30°角度铣刀（60×30°）、锯片铣刀（100×2mm）、螺旋齿圆柱铣刀（40×40mm）、三面刃铣刀（80×4×12齿×27内孔）、面铣刀盘（125）、等柄径燕尾槽铣刀（16×60°）、直柄平头铣刀（14×12×26×83）、锥柄 T 形铣刀（14×25×11×2#）、锥柄键槽铣刀（15×2×32×117）、直柄球头铣刀（R5×72）、直柄T形铣刀（20×10×12×74）、直柄立铣刀（8mm）、直柄键槽铣刀（10mm）；合计≥14把。

4.2.3孔系刀具：

4.2.2.1扩孔钻刀不同直径的（7-18mm），合计≥12把。

4.2.2.2特殊孔加工刀具包括蜗杆钻（5.0×200mm）、镶片硬质合金铰刀（15mm）、锥柄圆锥粗铰刀（直径12mm×25刃长）、镶片硬质合金锥柄钻（20MM）、整体结构镗刀（D20）、花键拉刀1、双刃机夹可微调镗刀（RBH32-42 粗镗头+BT40）、浮动式镗刀（45-50,AC型）、花键拉刀2、公制M8丝锥（M8*1.25）、英制管螺纹1/4丝锥（G1/4直管）、A 型中心钻（3.0MMA型-柄10）、B型中心钻（3.5mmB型柄10）、平键拉刀、开孔器（14mm）、锪钻（M6）；合计≥16 把。

4.2.2.3直柄麻花钻不同直径的（3mm-14mm）；合计≥12 把。

4.2.2.4直柄铰刀不同直径的（3mm-12mm、14mm、18mm）；合计≥12 把。

4.2.2.5锥柄麻花钻不同直径的（8mm-19mm）；合计≥12 把。

4.2.2.6锥柄铰刀不同直径的（13mm-24mm）；合计≥12 把。

4.2.2.7群钻系列包括多顶角钻头（18mm）、基本型钻头（18mm）、薄板钻头（18mm）、毛坯孔扩孔钻头（18mm）、无横刃钻头（18mm）、橡胶钻头（18mm）、铸铁钻头（18mm）、不对称顶角分屑钻头（18mm）、不锈钢钻头（18mm）、复合型钻头（18mm）、、铝合金钻头（18mm）、钛合金钻头（18mm）；合计≥12 把。

4.2.2.8可调铰刀不同直径的（6.0-6.5、6.5-7.0、7.0-7.75、7.75-8.5、8.5-9.25、9.25-10、10-10.75、10.75-11.75、11.75-12.75、12.75-13.75、13.75-15.25、15.25-17，单位：mm）；合计≥12 把。

以上刀具均为生产用的实物刀具，标明各类型刀具名称，配相应的加工设备图片，整体布置在展架上，方便学生认知了解。

▲4.2.4左手焊接车刀配有加工工件，材料为不锈钢。（投标时提供包含左手焊接车刀加工工件的全貌图片）

4.2.5可转位车刀配有加工工件，材料为不锈钢。（投标时需提供包含可转位车刀加工工件的全貌图片）

4.3配套虚拟仿真软件要求：

4.3.1根据实物装置建立实际的三维模型，主要包括实训台、机械装调对象包括机械传动机构、多级变速箱、二维工作台、间歇回转工作台、冲床机构、送料机构。（投标时提供符合参数要求的软件功能截屏、或技术白皮书等证明文件）

4.3.2提供机械系统的运行与调整、离合器机构的装配与调试、送料机构的装配与调试、变速箱的装配与调试4个实训项目。（投标时提供符合参数要求的软件功能截屏、或技术白皮书等证明文件）

▲4.3.3软件功能包括实验内容、实验目的、实验工具、实验流程、装配任务、零件清单、查看图纸、实验材料8个主功能。（投标时提供符合参数要求的软件功能截屏、或技术白皮书等证明文件）

4.3.4根据实际硬件装置建模的装置三维虚拟模型，在虚拟的场景中，可实现零件名称拾取、360°旋转、模型缩放交互功能。

▲4.3.5实验装配包括演示模式和自主模式演示组装模式。演示模式下，用动画效果按照标准的组装步骤，演示给定的一系列零件组装成指定机构。自主模式下，学生自主在在台架上组成相应的装置，选择工具按照组装步骤对机构进行组装，在组装过程中，系统会根据标准的组成流程对学员的操作进行指导和评定，对其中学员错误的组成操作进行报警和提示；组装完成后，会显示考核成绩、记录错误的操作步骤，点击确认提交按钮，可提交考核成绩。（投标时提供符合参数要求的软件功能截屏、或技术白皮书等证明文件）

4.3.6零件库：建立了零件的三维模型，可对零件模型进行旋转、缩放交互操作，可查看零件的介绍内容。

▲4.3.7零件库包含冲床机构零件8个、机械传动机构零件5个、多级变速箱零件5个、齿轮减速箱零件8个、二维工作台零件6个、间歇回转工作台零件8个、牙嵌式离合机零件6个、送料机零件3个。（投标时提供符合参数要求的软件功能截屏、或技术白皮书等证明文件）

4.3.8调整功能：装配中有需要调整的零部件，可以点击调整按钮查看相应的调整方法。

5、刀具演示模型*1：

5.1功能特点：

5.1.1采用亚克力材料，按教学要求划线，根据实物按比例制作放大；

5.2刀具明细：

5.2.1车刀主剖面标注坐标系及几何角度；

5.2.2车刀法剖面系标注的刀具角度；

5.2.3车刀工作坐标系平面；

5.2.4基本群钻刃形与几何参数；

5.2.5车刀前后刀面正交剖面系及其标法的刀具角度；

5.2.6车刀合力及其分力、直角的自由切例角、非自由切削；

5.2.7麻花钻的坐标系平面与测量平面主剖面系坐标平面；

5.2.8微调镗刀的结构；

5.2.9铣刀的标注坐标系圆柱铣刀；

5.2.10铣刀的标注坐标系面铣刀；

5.2.11面铣刀的几何角度圆柱铣刀；

5.2.12面铣刀的几何角度面铣刀。

5.3配套虚拟资源：

▲5.3.1切削部分组成要素：需包括前面、后面、副后面、主切削刃、副切削刃介绍，可3D场景互动，对应位置红色显示。（投标时提供符合参数要求的软件功能截屏、或技术白皮书等证明文件）

▲5.3.2刀具角度参考系：需包括基平面、切削平面、主剖面、法剖面、进给剖面、切深剖面介绍，可3D场景互动，对应位置红色显示。（投标时提供符合参数要求的软件功能截屏、或技术白皮书等证明文件）

▲5.3.3加工应用：需包括车外圆面、车端面、车倒角、车退刀槽、滚花、车成型面，点击相应工序名称，可放大缩小不同角度3D互动观看工序过程。（投标需提供以上软件功能截图).

6、车刀量角仪*20：

6.1功能特点：

6.1.1车刀量角仪由底盘、工作台、大小指针、大小刻度盘、立柱、滑棒等20几个零件组成。

6.1.2每台车刀角度测量仪配备测量用钢制车刀 4把（45度外圆刀，螺纹车刀；90 度外圆刀；切断刀）

6.1.3车刀材质：45#钢制。

6.1.4测量范围：前角测量范围（0-45 度）、后角测量范围（0-30 度）、刃倾角测量范围（0-45 度）、主/副偏角测量范围（0-45 度）。

6.1.5使用说明与实验指导书1本及其使用教学视频1套。

7、自动化夹具综合实训装置*2：

7.1实验项目：

7.1.1 六点定位原理及常用定位元件实验（六点定位装置）；

7.1.2 手动夹具装夹实验（螺旋、偏心轮夹具）；

7.1.3液压夹具装夹及控制实验（斜楔、铰链、联动夹具）：

7.1.4 PLC顺序控制程序设计与调试实验；

7.1.5 PLC编程软件的学习与使用实验；

7.2、主要技术参数：

7.2.1液压泵站：变量电机泵组，电机≥0.75KW，电源AC380V/50HZ；油泵为限压式变量叶片泵，最高压力≥7MPa，流量≥10L/min。

7.2.2油箱：容积40L，装有液位计、空气过滤器、吸油过滤器、放油口等液压辅件，32#抗磨液压油。

7.2.3配有PLC及7寸液晶触摸屏进行操控

7.2.4主体柜架为铝合金型材加钣金，操作面板为铝合金T型槽。

7.2.5实验台外形尺寸≥1500×800×750mm。

7.3配套虚拟软件：

▲7.3.1创意实训模块场景具备添加、联机、运行、帮助、 保存、导入、隐藏、显示功能。（投标时提供符合参数要求的软件功能截图、或技术白皮书等证明文件）

▲7.3.2三维元件库（软件）主要包括中间继电器、交流接触器、交流电机、伺服电机、动态扭矩传感器、小型断路器、拉绳位移传感器、时间继电器、步进电机、气动开关阀、涡轮流量计、液压开关阀、热电偶、热继电器、电磁流量计、磁致伸缩位移传感器、转换开关、阻旋式、雷达料位计、静态扭矩传感器。（投标时提供符合参数要求的软件功能截图、或技术白皮书等证明文件）

7.3.3实训场景中的物体具备物理模型，能够反映物体的运动状态，搭建的时候能够进行干涉检测，可以在三维场景中移动零件的位置。实训中的传送带类零件，能够调整传送带的速度及转向（无范围要求）。实训场景搭建之后，能够配置传感器和执行器与 PLC 的连接关系，对于传感器和执行器，可以设置高电 平有效还是低电平有效。每个控制对象的 IO 点都可以单独设定。

7.3.4可实现自动考核：该模式中自动执行 PLC 程序，并对程序进行检测，检测完毕后进行自动打分。

7.3.5创意实训模块具有零件库，其中发/接收器≥2 种、货物≥18 种、重型传送设备≥7 种、轻型传送设备≥3 种、传感器≥2 种、 安全设备≥8 种；在场景中可实现零件的删除、升降、旋转等操作。（投标时提供符合参数要求的软件功能截图、或技术白皮书等证明文件）

7.3.6编程实训模块主要由典型的 PLC 实训项目组成，分为初级实训和中级实训两个类别。初级实训数量不少于 16 个，包括电动机启停控制、电动机正反转控制、电动机的星三角启动控制、音乐喷泉、七段数码管文档、天塔之光、交通信号灯、电梯控制、水塔水位自动控制、多种液体混合、四节传送带、自动送料装车系统、机械手模拟动作、装配流水线、邮件分练机、立体仓库训练系统。中级实训数量不少于 5 个，包括 PID 控制-比例闻控制、PID 控制-温度控制、PID 控制-液位控制、通信控制、双层电梯控制及其虚拟场景。（投标时提供符合参数要求的软件功能截图、或技术白皮书等证明文件）

7.3.7展示典型实训项目-PID 控制-比例阀控制：实训场景中包括虚拟操作车间、控制柜、液压油源、比例阀、位移传感器、液压缸等内容；通信设置中选择相应 PLC，下载程序后，设置一组 PID 参数，在虚拟场景中启动油源，设置目标位置，查看其阶跃响应曲线。 然后设置另一组 PID 参数，查看其阶跃响应曲线，对比得出合理的PID 参数。（投标时提供符合参数要求的软件功能截图、或技术白皮书等证明文件）

▲7.3.8中标单位签订合同前，采购人有权要求核心技术指标实测及系统功能到用户指定地点进行验证。（投标文件中须提供承诺函，格式自拟）。

8、《零件尺寸测量与检验》组合实训装置*15：

8.1实验项目：

8.1.1基本尺寸的测量与检验：

8.1.1.1长度尺寸的测量与检验；

8.1.1.2外圆尺寸的测量与检验；

8.1.1.3内圆尺寸的测量与检验。

8.1.2配合尺寸的测量与检验：

8.1.2.1轴与孔配合尺寸的测量与检验；

8.1.2.2滚动轴承配合尺寸的测量与检验。

8.1.3普通螺纹尺寸的测量与检验：

8.1.3.1螺纹样板测量螺距；

8.1.3.2外螺纹中径尺寸的测量与检验；

8.1.3.3 螺纹环规和塞规检验内、外螺纹。

8.1.4键与花键尺寸的测量与检验：

8.1.4.1单键尺寸的测量与检验；

8.1.4.2花键尺寸的测量与检验。

8.1.5齿轮尺寸的测量与检验：

8.1.5.1齿轮齿厚偏差的测量与检验；

8.1.5.2公法线长度偏差的测量与检验。

8.2主要技术参数：

8.2.1便携式手提箱，外框为铝合金，外形尺寸400×300×70mm，内装精密测量量具，检验零件；

8.2.2精密测量量具包括：游标卡尺、外径千分尺、内径百分表、螺纹千分尺、公法线千分尺齿厚卡尺、螺纹环规、螺纹塞规、螺纹样板规等各1件/套；

8.2.3检验零件检验零件均采用优质碳素结构钢45号钢，包括：测量块、测量轴、测量轴套、测量轴承、测量平键、测量外花键、测量内花键、测量螺纹轴、测量齿轮各1件；

8.3配套零件测量资源：

▲8.3.1动画展示齿轮精度设计实例过程，给出减速器直齿圆柱齿轮的模数、齿形角、大小齿轮齿数、齿宽孔径、转速，轴承中间距离、齿轮材料、箱体材料去设计小齿轮精度。先通过确定齿轮进度等级范围、结合小齿轮速度给出齿轮具体精度，确定图纸上的精度表示法。确定单个齿轮检验项目及其允许值：通过确定分度圆直径，查询国标获取单个齿轮极限偏差、齿距累计总偏差、齿廓总偏差、螺旋线总偏差、径向跳动公；确定齿轮副精度：算出中心距获得极限偏差，根据轴线平面内的平行度偏差和垂直平面内的平行度偏差获得2个轴线平行度公差；确定侧隙和齿厚偏差：确定最小间隙，算出齿厚上偏差，通过国标获得齿厚下偏差等级，算出下偏差，算出平均长度极限偏差，经换算获得公法线平均长度极限偏差；确定齿坯公差等级，计算齿顶圆直径偏差，计算基准面形位公差，获得端面圆跳动公差和顶圆径向跳动公差，并将其公差标记在图纸上；计算齿坯表面粗糙度：先获得齿面、齿坯内孔表面、端面、顶圆，给出其余加工面的Ra，在图纸上标记各个粗糙度；列出技术参数。（投标时提供符合参数要求的软件功能截图、或技术白皮书等证明文件）

9、《形位公差测量与检验》组合实训装置*15：

9.1实训项目：

9.1.1零件形状误差的测量与检验：

9.1.1.1直线度测量与检验；

9.1.1.2平面度测量与检验；

9.1.1.3圆度测量与检验；

9.1.1.4圆柱度测量与检验。

9.1.2零件位置误差的测量：

9.1.2.1平行度测量与检验；

9.1.2.2垂直度测量与检验；

9.1.2.3 同轴度测量与检验；

9.1.2.4圆柱跳动测量与检验；

9.1.2.5端面跳动测量与检验；

9.1.2.6对称度测量与检验。

9.1.3齿轮形位误差的测量与检验：

9.1.3.1齿圈径向跳动测量与检验；

9.1.3.2齿轮齿向误差测量与检验。

9.2主要技术参数：

9.2.1便携式手提箱，外框为铝合金，外形尺寸≥400×300×70mm，内装精密测量量具，检验零件；

9.2.2精密测量量具包括：跳动测量仪≥1套（测量范围：ø80×120mm，测量精度：0.01mm，可微调，微调范围：0-10mm）包括百分表、杠杆百分表、V型架；测微组合仪1套（测微仪、百分表）；

9.2.3检验零件包括：齿轮、齿轮轴、销钉、光轴、平面板、顶轴、对称件、阶梯轴，检验零件均采用优质碳素结构钢45号钢。

9.3配套形位公差虚拟软件：

▲9.3.1提供形位公差的公差带，跳动误差的评定，公差带定义、标注和解释，有关“要素”的术语，形位误差对零件使用的影响，形状误差评定原则—最小条件，形位公差特征项目及符号，形位误差的产生，形位公差的判断准则，形位公差的标注方法，定位定向误差的评定，形位误差的检测原则12项虚拟仿真知识。

虚拟3D交互展示可任意地旋转缩放，方便查看各细节内容。支持线性动态调节公差要素，直观展示公差公差带范围相关结果。（投标时提供符合参数要求的软件功能截图、或技术白皮书等证明文件）

10、《表面粗糙度对比与检验》组合实训装置*15：

10.1实训内容：

10.1.1外圆车削表面粗糙度对比检验；

10.1.2端铣表面粗糙度对比检验；

10.1.3刨削表面粗糙度对比检验；

10.1.4平面磨削表面粗糙度对比检验；

10.2主要技术参数：

10.2.1便携式手提箱，外框为铝合金，外形尺寸400×300×70mm，内装精密测量量具，检验零件；用于表面粗糙对比检验；

10.2.2平面刨削、平面铣削、外圆车削表面粗糙度对比样块：每套（粗糙度 ：0.8、1.6、3.2、6.3数量各一）；

10.2.3外圆磨削、平面磨削表面粗糙度对比样块：每套（粗糙度 ：0.1、0.2、0.4、0.8数量各一）；

11、机械制造工程学创意设计智慧展示平台*1：

11.1产品技术规格：

11.1.1全套陈列柜由不少于20个单体陈列柜组成，陈列柜体外形尺≥1200×450×1900mm；

11.1.2柜体采用厚度≥1.2mm冷轧钢板喷塑制作；柜内陈列面板为实木夹层板；

11.1.3柜顶部横罩板印有陈列柜名称，方便识别；

11.1.4柜顶部罩板内装有讲解用扬声器和照明日光灯，日光灯内隐式设计；下部设有柜箱，方便存放单个模型、实验箱及相关实验文档；柜背设有对开门，有利维护设备和方便维修；柜底装有万向轮，方便移动。

11.1.5所有模型对应教材分柜（章）布局，用陈列柜柜名大标牌示出。

11.1.6根据零件性质特点（传动类零件、连接类零件或支承类零件）分别选择优质铝合金和工程塑料精工制作模型。

11.1.7语音控制系统：设有遥控和手控两种独立操作，可实现遥控、手控该柜全部模型电机同时转动。按模型电机编号从头到尾自动顺播，点播柜内某一模型播音，并可实现有声和静音等功能。

11.1.8配玻璃日光灯管。

11.2展示内容：

11.2.1铁碳合金相图及晶体结构：铁碳合金相图；晶体结构模型。

11.2.2钢的热处理：钢的热处理方法；典型零件的热处理在加工工艺过程中的安排；钢的热处理金相图。

11.2.3金属材料的应用：图片及金属实物。

11.2.4砂型铸造生产过程：冲天炉模型；砂型铸造特点图；铸造缺陷实物；铸件结构工艺性。

11.2.5自由锻造和模锻：空气锤模型；模锻模型；弯曲连杆锻造过程模型；自由锻结构工艺性；自由锻造图片。

11.2.6挤压及冲压工艺：冲压及挤压工艺图片；冲压设备模型；典型冲压零件；典型挤压零件。

11.2.7焊接基础知识及常用焊接方法：焊接应力与变形；典型焊接结构；焊接特点图；电阻焊分类；常见焊接缺陷。

11.2.8金属切削加工的基础知识及刀具：各种常见切削加工刀具；整体式车刀及种类；车刀面模型；切削加工特点图。

11.2.9车削加工：车床类型图；车床模型；6136传动系统图；车床的主要工作。

11.2.10钻削及镗削加工：钻床及钻削工艺特点图；钻床的主要工作；镗床设备模型；镗床主要工作图；镗床镗孔方式。

11.2.11刨削加工、插削与拉削加工：刨、拉、插的工艺特点及适用范围；刨床模型；拉床模型；插床模型；

刨削的主要应用。

11.2.12 铣削加工：铣床类型图；铣床模型；铣削特点图；铣床的主要工作。

11.2.13磨削加工与超精加工：磨床类型图；磨床模型；外圆磨床图；磨削方式。

11.2.14齿轮加工：齿轮加工类型图；齿轮加工机械模型；齿轮加工过程。

11.2.15机械零件的结构工艺性及机床夹具：零件结构工艺性；零件结构工艺性图；机床夹具。

11.2.16机械加工工艺过程的基础知识：机械加工工艺过程组成；传动轴的工艺路线；工序1－4；工序5-9。

11.2.17电火花加工：电火花成形加工机床（模型）；电火花线切割加工机床（模型）；电火花加工成形零件；电火花加工机床类型图。

11.2.18特种加工：快速成形制造；特种加工制造技术设备。

11.2.19反求工程：反求工程的基本步骤；反求对象参数采集的基本方法及测量设备；反求产品。

11.2.20数字化制造技术：数字化制造技术主要内容；数字化制造技术快速成型零件；数字化制造技术设备图。

11.3机械制造实训平台AI智能体：

11.3.1机械制造实训平台AI智能体包括机械制造实验课程知识库，支持上传图片、音频、视频及模型文件等多种素材，并提供资源的添加与删除功能。资源以列表形式展示，包含文件名称、介绍、标签、上传日期及大小等信息，方便快速浏览与管理。

11.3.2支持对知识库的资源进行编辑或删除，支持人工为资源添加多个标签，便于后续在智能体中实现精准检索与引用，支持按资源名称快速检索查询。

11.3.3知识库包含车床，铣床，钻床，磨床，镗床，数控加工中心等加工机床3D模型资源。包括车外圆面、车端面、加工细长轴、车倒角、车退刀槽、车成型面、车螺纹等常见加工资源。包括运动控制、示教编程、坐标系统、定位误差补偿、轨迹优化等机器人基础知识。

11.3.4支持对智能体的基础配置，可设置名称、描述、AI模型、开场白、提示词。支持设置历史聊天记录条数，开启多轮对话功能。

11.3.5智能体客户端集成智能体问答交互窗口，支持用户随时通过自然语言（文本/语音）调取资源进行展示。用户发出指令后，能在当前操作界面中实时加载并展示对应的三维模型、图片、语音或视频。用户可对三维模型进行旋转、缩放等交互操作，对图片可进行展示，对语音和视频可进行播放及拖动进度条操作。用户在实训过程中可通过自然语言（文本/语音）与智能体问答窗口进行交互，在交互界面实时显示对话内容及智能体的响应状态。支持在同一个任务中进行多轮上下文关联对话。

11.3.6当用户提出“下一步做什么”、“应该怎么做”等操作指引类问题时，系统须能在问答窗口输出标准的操作指引等回复。

▲11.3.7智能体具备“实验指导”、“演示接管”“虚拟训练与考核”等功能。当用户发出“展示实验操作步骤”指令时，智能体会自动展示机械制造实验手册或步骤；当用户发出“演示一遍”等指令时，智能体可展示相关实验的三维虚拟仿真演示。三维虚拟仿真演示内容支持自动演示及自主操作，并支持考核模式。考核模式下，模拟完成操作过程，可在成绩管理后台查看实验中的得分情况，包括课程名称、实验名称、实验类型、开始时间、结束时间、实验时长、最终成绩等。（投标时提供以夹具虚拟仿真拆装实训为例的功能截图证明材料）

11.3.8支持根据用户在实操考核中出现的薄弱环节，能动态生成针对性的理论测试题（包括选择题、判断题、简答题），进行二次强化考核。

▲11.3.9智能体支持完整案例展示：当用户发出“展示机械制造典型案例”指令时，展示三维虚拟加工车间，车间配置立式铣床、卧式铣床、钻床、镗床、磨床及配套辅助设施，支持学生通过交互式漫游在虚拟车间内自主观察设备布局，完整呈现箱体零件从铸造毛坯至成品的机械加工工艺过程,包含工序分解,按工艺流程动态展示各工序加工状态；装夹与定位,模拟夹具选型、工件定位及装夹操作；对刀与加工,复现刀具对刀规程及功能加工面成形过程；全工艺覆盖,涵盖毛坯铸造→热处理→表面处理（喷漆）→镗/铣/磨/钻加工→钳工精整全流程。（投标时提供符合参数要求的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或产品说明书、或其他软件功能证明文件）

11.3.10投标人须承诺：所投产品各项核心技术指标、重要技术指标均满足招标文件要求，响应内容真实有效。如存在弄虚作假或不实承诺，采购人有权取消其中标资格并依法追究责任。

## 标的八：激光辅助多元成像仪

1工作条件

1.1仪器工作环境温湿度：0-50°C，10-90%RH；

1.2供电需求：220伏。

2主要技术指标

2.1激光器

2.1.1信号波长（nm）：532nm

2.1.2工作模式|调Q：电光调制（EOM）

2.1.3单脉冲能量（mJ）最高23mJ

2.1.4脉冲持续时间（ns）＜8

2.1.5重复频率（Hz）：10

2.1.6光束发散角（全角，mrad）5-30

2.1.7光束直径（mm）：约7

2.1.8预热时间（分钟）：＜15|

2.1.9工作温度（℃）:15-35

2.1.10|电源:交流220V

2.1.11预期寿命（脉冲数）:10⁷-10⁸

2.2紫外光源

2.2.1光谱范围：160～400 nm；

2.2.2光源：30W×4稳定输出氙灯光源直接照射物体表面；

2.2.3嵌入式滤光片：隔光波段80～800 nm，内嵌式C口镜头设计；

2.2.4寿命：≥1000 h

2.3便携式红外吸收光源机

2.3.1光谱范围:400~1700 nm

2.3.2光源类型:宽波段镀银反射

2.3.3光源光功率≥150W

2.4紫外成像仪

▲2.4.1光谱响应范围：200-1000nm

▲2.4.2峰值量子效率：≥95%

2.4.3色彩：黑白

2.4.4对角线尺寸：≥18.8 mm

2.4.5有效面积：≥13.3 mm(H)x 13.3 mm

2.4.6分辨率：≥2048(H)x 2048(V)

2.4.7像素尺寸：≥6.5μm x 6.5μm

2.4.8满阱容量：＞37 ke-（典型值）

2.4.9动态范围：

12bit固件：＞88 dB（典型值）

2.4.10USB 3.0接口：43 fps

2.4.11读出噪声：

CMS模式：＜1.1 e-

HDR模式：＜1.6e-

2.4.12快门类型：卷帘，全局重置

2.4.13曝光时间：6.6μs~10 s

2.4.14暗信号不均匀性：＜0.2e-

2.4.15光响应不均匀性：＜0.3e-

2.4.16制冷方式：制冷

2.4.17最大制冷温差：风冷温差＞35℃

2.4.18暗电流：＜0.9 e-/pixel/s@-10℃

2.4.19

1.Binning：2 x 2,4 x 4

2.感兴趣区（ROI）：支持

3.时间戳精度：1μs

4.触发模式：硬件、软件

5.外触发输出：曝光开始，全局，读出结束，高电平，低电平，触发准备

6.触发接口：SMA

2.4.20位深：11bit、12 bit、16 bit

2.4.21光学接口：C-mount

2.4.22电源：12 V/8 A

2.4.2.3功耗：45 W

2.4.24相机尺寸：＜88 mm x 88 mm x 130 mm

2.4.25重量：＜1000 g

2.4.2.6 SDK：支持C、C++、C#、Python

2.4.27操作系统：Windows、Linux

2.4.28操作环境：温度：0~40℃湿度：10~85%

2.5制冷型红外光谱成像仪

▲2.5.1光谱响应范围：900-1700nm

2.5.2像元尺寸：15μm x 15μm

2.5.3光谱分辨率:≤8nm;

2.5.4光谱通道数: ≥509

2.5.5空间通道数: ≥640

2.5.6 F数：≥2.4；

▲2.5.7狭缝长度：≥13mm;

▲2.5.8狭缝宽度:≥30μm；

2.5.9 ADC：14-bit

2.5.10帧速：125fps

2.5.11 QE（量子效率）：≥75%@1350nm

2.5.12动态范围70.59dB(LG)，67.96dB(MG)，47.98dB(HG)

2.5.13暗电流：30fA/0.1V&18℃

2.5.14曝光时间范围：25μs-5s

2.5.15快门模式：全局快门

2.5.16数据接口：GigE

2.5.17制冷参数：制冷温差：低于室温40摄氏度

2.5.18供电方式：DC12V供电

2.5.19温度：工作温度-30-60℃，储藏温度-40-85℃

2.5.20湿度：20%-80%，无冷凝

2.5.21镜头接口：C接口

2.5.22软件：（1）.数据预处理功能：具有文件管理、图层管理、伪彩色显示、DN值及光谱曲线显示、数据立方体裁剪拼接、数据翻转与旋转、暗背景扣除、图像去噪、数据校正、数据降维、波段运算、目标监督分类功能；具有高光谱图像整编功能，包括数据格式转换、数据存储及类别管理、数据信息标注、数据关联功能；

（2）.软件系统带有丰富的图层管理功能，可轻松实现图层顺序调整，透明度调节，图层融合、图层渲染等功能、图层数据导出。软件系统带有多视图可视化功能，可实现多视图数据展示和对比等功能。

（3）.内置算法与自定义运算功能：内置多种数据校正算法，包括均匀性校正、SG平滑、MSC校止、SNV变换方法等；内置多种数据降维算法，包括PCA、MNF等方法；内置监督分类算法，可通过SAM算法进行目标分类；软件系统带有自定义波段运算功能，可实现常规数学运算，对数运算、指数运算、三角函数、反三角函数运算。

（4）.颜色和色差算法：软件支持光谱数据到X,Y,Z空间转换，支持高光谱数据到L,a,b值转换和ΔE的计算。

（5）.深度学习算法：软件提供至少2种深度学习算法，具有分类任务和回归任务模型的推理能力。

（6）.二次开发支持：具有可视化界面，开放算法导入接口，适配基于Python、Matlab等常用编程语言开发算法源码。软件系统带有可编程终端，用户可自行进行算法程序编写，完成更为复杂的任务或功能。软件系统支持用户灵活调用第三方dll库实现功能拓展。

（7）.多种数据格式支持：软件集成多种数据格式读写能力，支持tif、bil、bsq、bip、GeoTIFF、raw等数据处理能力，用户可直接调用该接口操作数据。

（8）.自定义UI:软件内置可交互式2D、3D数据处理引擎，用户可以通过创建自定义UI来使用该模块。用户创建可交互式自定义UI，风格、样式可以根据需求自主设计，用于交互数据处理及结果可视化。

2.6显微成像仪

整体光路可抓取光谱范围: 400~1000 nm

反射式光路荧光、吸收两用

透射式光路吸收单用

光学接口: 标准双光C接口

手动可调光源强度卤素灯主机光功率：150W

荧光专用紫外荧光光源光功率：

双光路传感器光学系统

三维高精度样品台：

水平双轴移动范围：114 mmX74 mm

转换器： A型手动转换器

10X半复消色差生物物镜：400-1000nm

50X复消色差偏生物镜：400-1000nm

100X复消色差金像物镜：400-1000nm

聚光镜：手动摆出式聚光镜NA 0.9/ 0.25

配置清单

研究级倒立式荧光显微镜×1

/10×/50×/100×复消色差物镜×1套

高性能双光源×1套

专业分析软件×1

标准定标套件×1

质保2年

2.7在线检测平台

▲传送带（皮带宽度：100cm;圆弧内径：80cm;直线传送长度：100cm;最大速度：1500cm/min;电机功率：2000W）；

算力系统：（CPU：主频≥2.6 GHz，8核16线程；算力：不低于560TOPS；存储：2T固态）；

操作（屏幕：触控显示屏）

## 标的九：可编程控制器实训装置

可编程控制器实训室装置包括网络型可编程控制器综合实训装置2套（每套8个工位），工具柜2个工位。

一、网络型可编程控制器综合实训装置

1、技术性能

1.1输入电源:三相四线（或三相五线）～380V±10% 50Hz

1.2工作环境:温度-10℃～+40℃  相对湿度＜85%(25℃)  海拔＜4000m

1.3装置容量:＜0.5kVA

1.4重量:100kg

1.5外形尺寸:1330mm×750mm×1520mm

1.6安全保护:具有漏电压、漏电流保护装置，安全符合国家标准

2、实训装置的基本配置及功能

实训装置由控制屏、实训桌、主机实训组件、PLC模块、触摸屏模块、实训模块（含丰富的工业现场设备模拟实训对象）、变频器模块、编程器等组成。

2.1型材实训台

2.1.1实训台架采用经过氧化处理，尺寸≥80mm×80mm的铝合金型材作为桌腿。桌腿通过连接器与铝型材框架相连，用于安装桌面板，电源控制屏的左右两侧应分别装有一个两插插座，将外部电源进线端装在电源控制屏的左侧（采用航空插连接结构）；

2.1.2实训屏上部采用五根型材组成通用实训模块固定结构，模块采用标准化结构，可根据实训内容的需要调换实训模块；存储柜用于存放工具材料及模块；

2.1.3实训桌桌面采用厚度≥25mm铁木色三聚氰胺板封边制作。实训储物柜钣金工艺，结构牢固，采用标准结构和抽屉式，左侧设有3层抽屉，用于存放工具以及实训资料；右侧采用双拉门式设计，门板中间为半透明有机玻璃结构，方便观察柜内物品，柜内隔板活动可调。实训储物柜的位置可根据需要灵活调整，储物柜的体积为长1090mm×宽500mm×高600mm（±2%）；

2.2控制屏配置

2.2.1交流电源控制单元

交流电源控制单元；三相四线380V交流电源经空气开关后给装置供电，本装置应设有供电和通电指示，设有带灯保险丝保护，启停开关控制、同时具有漏电告警指示及告警复位，且具有急停开关。提供三相四线380V、单相220V电源各一组（插座），提供2组三插220V AC插座，由启停开关控制输出并设有保险丝保护；配有定时器兼报警记录仪：定时器兼报警记录仪平时作时钟使用，具有设定时间、定时报警、切断电源等功能；还可自动记录由于接线或操作错误所造成的过流告警次数。配有网络交换机。

2.2.2数字量显示及控制单元

提供6路φ16 LED指示灯、提供3路点动按钮（黄绿红）、提供3路二位旋钮开关、提供5路直流24V转换继电器。

2.2.3．模拟量给定及指示单元

提供1路DC 0～10V可调输出、1路DC 4～20mA可调输出；可作为PLC模拟量实训给定值及其它控制信号使用。

提供1只直流电压表（量程0～200V）、1只直流电流表（量程0～200mA），用于指示各种模拟量信号。

2.2.4．主机实训单元

该设备具备标准工业以太网接口，支持主流实时通信协议、集成丰富的通用工艺控制功能，涵盖逻辑控制、运动控制、过程调节等多类基础与进阶控制能力，拥有高度灵活的扩展架构，支持通过模块化设计扩展I/O接口、通信端口及专用功能模块，可根据不同应用场景的个性化需求。

DC主机，集成数字量I/O（14路直流数字量输入/10路数字量输出/集成模拟量2路输入）、以太网通信口；模拟量输出模块1路模拟量输出,集成数字量I/O（8路数字量输入/8路继电器输出）,配套编程电缆。工业以太网通信。

2.2.5．HMI人机界面单元

硬件配置：HMI人机界面采用彩色触摸屏。采用高分辨率屏幕,支持26.2K数字真彩显示，不低于128M内存，不低于128M存储空间；

环境适应性：抗干扰性能达工业Ⅲ级标准，适应复杂工业现场环境；采用长寿命背光设计，降低后期维护成本；

通信接口：支持10M/100M自适应以太网、RS232/RS485串口、USB2.0主口及USB2.0从口等多种通信方式，所有通信接口均转接至设备面板，便于用户插拔线缆；

控制功能：配备独立电源开关，可直接控制触摸屏电源通断。L

2.2.6．变频器单元

装置采用高性能变频器，配置独立控制单元与功率单元，采用单相220V交流供电，输出功率不低于0.55kW。集成‌标准工业以太网通信接口‌，支持主流实时工业通信协议，配置基础操作面板，满足本地参数设置与运行状态查看需求。

具备多种工作模式，涵盖线性V/F控制、转矩控制、网络远程控制等，可适配不同负载特性与控制场景需求。扩展接口丰富，配置不少于6路数字量输入、2路继电器输出，不少于2路模拟量输入、2路模拟量输出，支持与各类传感器、执行器及上位控制系统对接。

拥有完善的保护机制，包含过电压保护、欠电压保护、变频器及电机过热保护、接地故障保护、短路保护等多重防护功能，有效保障设备在复杂工况下的稳定运行，降低故障风险。

2.2.7．编程器

是一种进行程序编写、调试、维护和监控的专用工业设备。该设备主要由高性能工业级主板、专用通信接口（如MPI、PROFIBUS-DP、以太网接口）、集成式工程组态软件以及高防护等级的坚固外壳组成。

2.2.8．三相鼠笼异步电机：WDJ26 交流380V/△

2.2.9．实训导线

根据不同实训项目的特点，配备两种不同规格的实训连接线，强弱电均采用高可靠护套结构手枪插连接线（不存在任何触电的可能），里面采用无氧铜抽丝而成头发丝般细的多股线，达到超软目的，外包丁晴聚氯乙烯绝缘层，具有柔软、耐压高、强度大、防硬化、韧性好等优点，插头采用实芯铜质件外套铍轻铜弹片，接触安全可靠；两种导线都只能配合相应内孔的插座，不能混插，大大提高了实训的安全及合理性。

2.2.10．实训挂箱

| 序号 | 控制对象实训模块 | 实训教学目标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 装配流水线/十字路口交通灯 | 通过对“生产流水线”顺序加工过程及十字路口交通灯路况信号的控制，掌握顺序控制指令的编写方法。 |
| 2 | 水塔水位/天塔之光 | 通过对“水塔水位”和“储水池水位”变化过程的判断，了解简单逻辑控制指令的编写方法。通过对天塔之光闪亮过程的移位控制，掌握移位寄存器指令的编写方法。 |
| 3 | 自动送料装车/四节传送带 | 通过对传送带启停、传送状态的控制和对货物在自动送料装车系统中流向、流量的控制，掌握较复杂逻辑控制指令的编写方法。 |
| 4 | 多种液体混合装置 | 通过对“液体混合装置”中不同液体比例及液体混合时搅拌时间的控制，掌握条件判断指令及各种不同类型的定时器指令的编写方法 |
| 5 | 自动洗衣机/电镀生产线 | 通过对洗衣机进出水时间、洗涤流程及电镀生产线中物块侵入不同溶液的时间、方式、先后顺序的控制，掌握多点PLC控制系统的综合应用能力。 |
| 6 | 空气压缩机控制 | 通过工业现场空气压缩机器的控制，使学员掌握空压机系统的PLC控制方式。 |
| 7 | 淡水过滤器控制 | 通过油气田现场淡水过滤器的控制，使学员掌握水处理系统的PLC控制工艺、程序分析、故障处理等知识。 |
| 8 | 直流电机控制/温度控制(模拟量控制) | 通过对直流电机系统中脉冲信号采集、转速控制(电压量)及温度控制系统中的温度参数的控制，掌握高速计数器指令、模拟量处理指令、PID指令的使用。 |

2.2.11.实物对象：小车运动控制系统实训模型

组成‌：运动小车、同步带轮传动机构、24V/50W直流减速电机及驱动器、光电/电感式/电容式传感器、IP65双触点行程开关。

‌性能‌：传动效率≥90%；光电传感器响应≤1ms、检测距0-10cm，电感式检测距5mm，行程0.6米。

‌功能‌：支持PLC编程，实现传动、定向、定位、报警、点动、位置显示等控制，精确定位。

‌适配‌：兼容主流PLC，满足院校PLC教学、实训需求。

2.2.12.实物对象：智能温室控制实训模型(模拟量实物)

智能温室控制实训模型主要由温度设定、风机变速、光照控制和上位机软件控制等几部分组成。温度的控制过程是将温度检测传感器采集的内、外部环境温度与设定温度值进行比较，PLC模拟量模块根据温差值输出模拟量来控制加热器电压从而控制加热的快慢，根据温差值给出风机相应信号来切换风机的高速、低速、停止三种运行模式。光照控制是根据温差值及内外光照信号来控制遮阳网的动作。整个实训过程既可以通过上位机软件进行控制和实时监控又可进行手动控制。能开展对智能温室的维护、设备操作及控制等技能训练，适合各院校《可编程控制器技术》、《PLC及其应用》等课程的实训教学。

3、实训软件

3.1.PLC技术AR仿真实训教学APP软件

本软件具有实时交互性，在手机上打开本软件，将摄像头对准到特定物体上（图片/实物），然后增强现实系统可以在它上面展示出以下功能：PLC技术实训装置的动画演示、可编程控制器的介绍、变频器的介绍、工业触摸屏的介绍、PLC控制LED仿真实训、PLC控制继电接触电路仿真实训、PLC控制变频调速仿真实训。为了增强实训效果及确保软件产品的性能可靠性，投标时要提供省级及以上部门出具的软件测评报告及软件产品评估证书扫描件。软件内置AI智能语音助手，点击相应位置，自动语音讲解其功能。

3.2.PLC 3D仿真实训软件

本软件可作为PLC编程相关系列教学辅助类软件。（投标时需提供软件功能界面截图）（为增强实训效果及确保软件产品的性能可靠性，投标时提供符合国家标准的鉴定机构出具的测试报告，原件备查）。软件在电脑屏幕上构建了3D虚拟环境，实现自动封盖、自动装箱、物料分拣、码垛堆积、自动仓储、运料小车、电镀生产线、多种液体混合、自动混合生产线、水塔水位控制、机械手控制、自动送料装车等二十五个实训项目，全面展现各种复杂的工艺流程。利用采集卡采集PLC的输入输出信号，通过计算机串口实现PLC与计算机的通讯，从而控制软件中的3D模型的动作，使得虚拟仿真技术实时展现PLC的运行状态，也使得学生非常容易理解对每一种控制单元的工作过程和原理。本软件适用于电气运行与控制、电气技术应用等专业以及非机电类专业的《可编程控制器技术》、《电器及PLC控制技术》、《PLC及其应用》等课程的实训教学。

3.3.多种电机在环实时仿真实验系统

软件实验的电机类型包含最常见的几类电机：直流电机、异步电机、同步电机和变压器、开关磁阻电机、直线电机、双馈电机，对于电机运用等效电路的方式给出了工作特性曲线和机械特性曲线。对每一种电机均给出了电气和机械参数，便于学生理解和参考。学生可以通过选择对应的电机与运行方式获得电机的转速、转矩、电流等信息，十分便捷。暂停/停止后会自动显示游标，挪动游标可以在右侧获取当前点的值，有助于后续的计算与分析。（为增强实训效果及确保软件产品的性能可靠性，投标时提供符合国家标准的检测结构出具的软件测评报告及软件产品评估证书扫描件。）

3.3.1工作特性和机械特性实验

直流电机：根据励磁绕组的连接方式不同，可选择串励、并励和他励这三种电机。通过改变绕组两端电压、电枢回路串入电阻、励磁回路串入电阻这三种方式，选择电磁转矩、转速、效率、电枢电流和电磁功率等参数，可以画出固有机械特性和人为机械特性，其中电磁转矩改为输出功率可画出电机的工作特性曲线。

异步电机：从异步电机的调速入手，有改变定子绕组电压调速、转子回路串电阻调速和变频调速，其参数可以人为设置，可以方便的看到不同调速方式及输入参数情况下电机的调速机械特性。

3.3.2起动、调速、制动实验

进入后在上方可以看到电机的一些关键铭牌参数，有助于学生有大致判断。从电机的电路上，可以看到电机主要参数，很好地模拟了实验，让学生能够明白输入的参数会影响哪些参数变化。可以选择查看哪些变量，例如：定子绕组电压、电机转速、转矩等，不需要像实际实验中单独测量转速和电流等参数也可以清楚的看到需要的变量。

转矩：负载转矩有四种类型，分别为位能型负载、摩擦型负载、平方转矩负载（模拟风机、水泵）和恒功率负载，与额定转矩下的比值作为输入，能让学生更好地了解轻载、中载和重载情况下电机的运行。

起动：根据不同的电机，起动方式会略微有所不同，例如：Δ形连接的异步电机就有Y-Δ起动，可以根据显示的起动方式（如：定子绕组降电压起动）及输入所需的参数来模拟实际中不同的起动方式。

调速：调速过程根据电机的特点，包含了各类电机主要的一些调速方式，仿真实验接近实际，工作特性展示的是稳态特性，而运行实验的调速很好的向学生展现了电机调速的暂态特性。

制动：实际运行中可能需要使电机快速停下，这就需要采取合理的制动方式。学生可以选择制动方式看到实际电机的运行情况，将起动、调速与制动放在同一人机界面中，可以很好地模拟出完整的实验流程。

3.3.3性能指标

1)直流电机不少于23组数据模型；

2)异步电机不少于20组数据模型；

3)同步电机不少于6组数据模型；

4)变压器不少于6组数据模型；

5)开关磁阻电机不少于3组数据模型；

6)直线电机不少于3组数据模型；

7)双馈电机不少于3组数据模型；

8)直流电机数据模型覆盖串励、并励、他励三种电机类型；

9)异步电机数据模型覆盖星型、三角两种接法；

10)直流电机、异步电机特性实验能动态描绘电机工作特性、固有机械特性、人为机械特性曲线；

11)变压器特性实验能动态描绘变压器外特性和效率曲线；

12)开关磁阻电机支持CCC、APC、PWM三种控制方式；

13)直流电机、异步电机能完成电机起动、调速、制动实验；

14)直流电机、异步电机、同步电机运行实验中可选择负载类型不少于3种；

15)直流电机、异步电机起动实验中，支持不少于3种起动方式；

16)直流电机、异步电机调速实验中，支持不少于3种调速方式；

17)直流电机、异步电机制动实验中，支持不少于3种制动方式；

18)等效框图与实验曲线在同一显示界面中，并支持在等效框图中直接调整实验电路参数。

3.4.停电应急处置模拟演练系统软件

本软件采用3D技术仿真技术，界面生动美观、易学易用，可以提高教师教学和学生学习的兴趣。（为增强实训效果及确保软件产品的性能可靠性，投标时提供符合国家标准的检测结构出具的软件测评报告及软件产品评估证书扫描件。）软件可实现以下功能：

3.4.1直观显示操作前后设备的状态；

3.4.2模拟操作完毕后，图形还原到操作前状态；

3.4.3可以设置故障，用户选择需要操练的科目（不同的故障）；

3.4.4可以模拟应急操作，用户在图形界面上进行故障处理（模拟操作），如果操作错误，系统自动提示正误；

3.4.5系统自动生成预案，预设一些故障类型和应急处理操作步骤，在演练结束后输出正确的应急处置操作步骤（操作票）根据用户选择的故障类型，系统自动生成应急处置操作步骤（操作票）；

3.4.6智能开票，给正常运行时的操作任务自动开票；

3.4.7人工开票，用户可以手动开票；

3.4.8操作票维护，操作票预览及保存及打印。

3.5.罐装生产线虚拟车间仿真教学软件

本软件采用3D（三维）技术，通过对真实完整的饮料罐装生产线进行建模，包含了空瓶清洗、空瓶检测、饮料灌装、瓶体封盖、成品检测、瓶体贴标、成品入库单元七个仿真实训系统。其中每个虚拟场景单元均可以单独进行操作和控制，完整展示了饮料灌装生产线的实际工艺流程和整体布局。软件系统设有3种视角方式进行，分别为角色视角，全景视角、漫游视角，可以在饮料罐装生产线中自由穿梭，同时进行虚拟控制，除此之外还可以进行地图导航，任务模式等方式配合工程实践项目。（为增强实验效果及确保软件产品的性能可靠性，投标时提供符合国家标准的检测结构出具的软件测评报告及软件产品评估证书扫描件。）

3.6.三维工业自动化设计软件

工业级正版三维一体化设计软件，面向工业和教育等多个领域，基于强大的智能参数建模技术，让复杂设计过程简单化，可快速重用历史数据及应对设计变更。从概念设计到产品制造，提供真正的3D模型设计、先进的钣金设计、完整的2D+3D一体化设计等全面效率工具，同时在一个软件上集成了PLC 3D仿真功能、电机仿真功能，突出在工业自动化集成领域的三维设计能力。该软件具有入门容易、兼容全面、软硬结合、易学易用等优势，已成功应用于机械、电子、航空、汽车、仪器仪表、模具、造船、消费品等行业，也非常适用于院校相关课程的教学（为了增强实训效果及确保软件产品的性能可靠性，投标时要提供符合国家标准的检测结构出具的软件测评报告及软件产品评估证书扫描件。）

3.6.1强大的兼容性和扩展性

软件应支持主流三维 CAD 原生格式及通用中间格式（如 STEP、IGES 等）的数据导入；应支持导出设计、工艺、制造等环节所需的二维工程图及三维模型数据。

应具备与主流产品生命周期管理（PLM）/产品数据管理（PDM）系统集成的能力或标准接口，支撑三维数据在产品全生命周期中的应用。

3.6.2智能参数建模技术

智能参数建模技术可更快、更轻松地创建和编辑3D模型。完美融合直接建模的速度和简便性、及参数化设计的灵活性和可控性。还可像处理本机文件一样处理多CAD数据，无缝衔接整个生态链。

3.6.3同步建模技术

同步建模技术无需刻意去创建草图，系统会自动捕捉草图平面。整个操作过程，可以在全三维环境下完成，也可以切换到二维平面视图；能够基于无历史树的特征，根据几何规则就能编辑修改模型，即使用变量化方式进行产品设计。

3.6.4直观的用户界面和主流的操作习惯

基于Windows操作环境开发，高效的人机交互界面设计，与国际主流3D软件一致的操作习惯；融合国内用户的设计需求，更贴合用户，快速上手，保障工作的延续性。

3.6.5完整的2D+3D一体化

基于3D模型快速生成符合国标的2D工程图，快速完善图纸信息；3D数据的变更直接关联到工程图，数据无误更高效；数据无缝导出至AutoCAD进一步应用，从设计到制造的业务流程，Solid Design软件提供2D+3D一体化解决方案。

3.6.6集成PLC 3D仿真功能

软件中构建了3D虚拟环境，实现自动封盖、自动装箱、温度压力控制、码垛堆积、加工中心刀库、电镀生产线、多种液体混合、自动混合生产线、水塔水位控制、机械手控制、机器人自动扫雷等二十五个实训项目，全面展现各种复杂的工艺流程。支持利用采集卡采集PLC的输入输出信号，实现PLC与计算机的通讯，从而控制软件中的3D模型的动作，使得虚拟仿真技术实时展现PLC的运行状态，也使得学生非常容易理解对每一种控制单元的工作过程和原理。

3.6.7集成电机仿真功能

Windows系列操作系统下运行；通信协议：TCP/IP协议；开发语言：C++；支持离线仿真；以状态方程形式对电机建模，支持自定义电机，并包含不少于20台直流电机和20台异步电机型号供用户选择；实验项目：直流电机（结构展示、拆卸演示、装配演示、模拟装配、零部件展示、机械特性实验、启动实验、调速实验、制动实验）；异步电机（结构展示、拆卸演示、装配演示、模拟装配、零部件展示、机械特性实验、启动实验、调速实验、制动实验）；可以演示异步电机在启动过程中，定子与转子电流的瞬时变化，以及由它们建立的两个旋转磁势变化；可以演示出异步电机对称运行时的圆形磁场。实验对比：提供同类型电机，多项实验数据多维实验。

3.6.8功能特点

1）装配体设计

支持自底向上或自顶向下的装配体建模方式，可快速检测修复零部件之间的冲突问题，直观的装配体还可用于实时的方案沟通。

2）工程图创建

根据3D模型自动创建并更新工程图，快速创建标准视图和派生视图，提供尺寸控制和添加注释等工具，可以快速创建包含全部细节的工程图。

3）钣金设计及优化

除了基本的折弯和冲孔，还具有特定于钣金的特征，比如浮凸、浅凹、绘图切割、焊珠、轮廓弯边、直弯和蚀刻。还可用于分析、NC编程等集成应用。

4）曲面设计及评估

有限元分析优化，降低样机和物理测试的成本。用分析结果驱动产品设计。将分析融入设计。实现多种场景模拟，多种方案评估，使设计质量更可靠，降低研发成本，提高研发效率。Solid Design可创建高品质的曲面，并可通过精确的参数控制从而获得理想的曲率，通过条纹等工具实时评估曲面效果。

5）结构仿真分析

Solid Design内置的有限元分析(FEA)工具，设计工程师可以在3D环境中通过数字方式验证零件设计，缩短产品开发周期。

6）动画仿真

模拟零部件的运动过程，并可输出动画视频。

7）MBD基于模型的定义

数字化沟通加快从设计到制造的过程。在3D模型中直接赋予产品制造信息，生成易于传播的3D PDF ，通过直观的可交互文档查看制造数据，查看时可进行多角度的旋转、缩放等操作。

二、工具柜

1．外形尺寸：长×宽×高=910mm×410mm×1850mm。

2．采用1.1mm厚的优质冷轧钢板焊接组装而成，储存空间宽敞，坚固耐用。

3．表面全自动脱脂、双面静电喷塑处理，防锈性能好，环保健康。

4．柜体采用平光亚光带雪花深咖啡色喷塑，门板采用平光亮光乳白色喷塑，配色新颖档次高。

5．十八门独立空间设计，配403镀铬小圆锁、百叶窗孔和标示卡槽，功能齐全，安全系数高。

6．为了确保质量及环保要求，投标时提供符合国家标准的检测机构出具的检测(验)报告，检测(验)内容须包括但不限于金属喷漆(塑)涂层冲击强度（冲击高度400mm），金属电镀层抗盐雾试验（试验时间 ≥18h），拉手耐久性试验（试验时间 ≥40000次）。

7．铝合金内挖拉手：基材采用不低于 6063-T5 性能的铝合金（或同等材质），一体式内挖成型，不允许焊接或拼接；壁厚 ≥ 1.5 mm（受力部位 ≥ 2.0 mm），内挖深度 20 mm ± 1 mm，开口圆角半径 R3 ~ R5；表面处理为阳极氧化，膜厚 ≥ 10 μm；力学性能：抗拉强度 ≥ 180 MPa，规定非比例延伸强度 ≥ 160 MPa；耐中性盐雾试验 ≥ 48 h，无腐蚀斑点；外观无毛刺、锐边、划伤，色泽均匀，手握舒适。所有指标按 GB/T 5237（或等效标准）执行，投标方需提供材质证明及关键尺寸检测报告。

## 标的十：金属超高速激光加工平台

一、激光器

1. ★激光额定输出功率：≥10000W

2. 功率可调范围：10-100%连续可调

3. ★输出功率稳定性：≤3%

4. 波长1080±10 nm

5. 光纤长度≥10 m

二、熔覆头

1. ★多束光路设计，光路数≥4束，中心送粉

2. ★接口：QBH或QCS

3. 光斑形式：圆形光斑

4. 光斑大小：直径5 mm

5. 可承受功率：20000W

三、水冷机

1. 选用市场通用品牌

2. 水箱容量：≥75L

3. ★温控精度：≤±1℃

4. 具有高效环保、双温双控、流量与超温报警等功能

四、送粉器

1. 送粉方式：气动式送粉

2. 粉筒容积≥4.5L，透明粉筒设计

3. 适用粉末粒度15-100um

4. ★送粉重复精度：≤±1%

5. 设有气体流量监测装置，可实时调节气流量大小。

五、稳压器

1. ★额定容量≥120KVA

2. ★稳压精度≤±4%

3. 工作环境：-5℃—40℃

4. 具有慢启动、过压、过流保护等功能

六、控制系统

1. 采用PLC编程控制系统

2. 集成控制激光器、冷水机、送粉器等，易操作维护，人机对话界面友好

3. ★激光器功率、送粉速度等参数可在熔覆过程实时调整

4. 配备触摸屏，具备一键启停功能

5. 具备故障诊断功能：故障发生时显示报警信息

七、机械臂

1. ★六轴机械臂

2. ★额定负载≥70kg

3. 臂展≥2100mm

4. 精度≤±0.05mm

八、机床

1. ★机床主轴变位机驱动，变位机驱动座采用两轴设计，一个翻转轴，一个旋转轴。卡盘≥500mm

2. 翻转轴处于水平位置时，承重≥400kg

3. ★翻转轴翻转到90°位置时，卡盘与尾顶配合，可加工长度≥3米，承重≥1t。

4. 旋转轴速度0-35rpm

5. 可与机器人联动控制

九、性能测试模块

1.★设备摩擦运动形式：旋转摩擦、往复摩擦，且切换时不带电机，无插头快速切换

2.砝码加载，法向载荷≥20N，摩擦力≥20N

3.摩擦力传感器：高精度应力应变一维力传感器，精度≤0.02%FS，分辨率≤1mN

4.★摩擦力实时采样频率≥1000 S/s

5.力臂通过摆动机构实现初始力的清零和衡定力的维持

6.力臂需通过凸轮机构快速调节水平

7.旋转模块：伺服电机闭环驱动，转速≥1000 rpm，摩擦半径≥35 mm

8.摩擦半径由传感器自动测量，分辨率≤0.1 mm

9.★往复模块：最大往复频率≥10 Hz，最大往复行程≥40 mm

10.由传感器自动识别运动模块

11.过载保护：具有最大摩擦力保护功能，当超过设定阈值后自动停止

12.★外接传感器接口数量≥5个，包含温度、接触电阻、湿度3个专用接口和至少2个通用传感器接口

13.温度传感器：-100-400 ℃，精度≤0.1℃

14.接触电阻传感器 0-1000 Ω，精度≤0.1Ω

15.湿度传感器：0-100%RH，精度≤0.1%RH

16.透明环境罩，具备气路快速接口，可通气体进行不同气体下的摩擦

17.配备液体环境槽，能进行液体腐蚀环境中的摩擦

18.配备摩擦腐蚀电化学模块，能进行摩擦腐蚀测试

19.★配备可拆卸高温加热模块，能进行最高800℃高温摩擦磨损测试，升温速度≥200℃/min，外壳采用风冷，非水冷，温控器在设备内部，通过软件进行温度设置

20.★测试软件：具备实时显示摩擦系数、摩擦力、温度、接触电阻、湿度等曲线，可对曲线进行平滑处理，可按要求导出txt、Excel等多种格式数据，生成word图文报告，可计算最大赫兹接触应力和磨损率，可对温度、湿度等模块进行参数控制

21.配置的仪器操作终端，不低于此配置（CPU i3 14代,不低于4核心8线程设计，基础频率不低于3.5GHz，仪器显示终端≥23.8寸，内存≥16G，硬盘≥512G SSD），不能采用工控机进行替代。

十、随机附件

1.实验工作台、工具柜、五金工具、除尘系统、真空烘干箱、粉末球磨机、随机耗材等。

## 标的十一：3D线扫描激光成像仪

一.工作条件：

1.1 仪器工作环境温湿度：0-50°C，10-90% RH；

1.2 供电需求：220伏。

二.技术指标

2.1室内单株作物三维高精度成像系统

2.1.1激光雷达：

（1）▲探测量程 ：≥300m @10%反射率

（2）最小量程 :≤1.2m

（3）视场角 (H×V)：ROI 区域 ≥ 120°×8.6°

（4）非ROI区域 ≥120°×25.6°

（5）角分辨率 (H×V) ：≥0.1°×0.22°

（6）▲测距精度 ：≤3cm@1σ

（7）点频：768K points/s（无 ROI）、1.02M points/s（有 ROI）

（8）帧率 ：10Hz

（9）回波模式 ：单回波 & 双回波

（10）▲等效线数 ：128 线/256线

（11）防护等级：IP67

2.1.2 iToF深度相机

（1）产品类型：ToF 深度相机

▲ToF 分辨率：≥640×480@30FPS

▲RGB 分辨率：≥1600×1200@30FPS

▲测距范围：0.3m–4.5m

深度精度：＜2%（受反射率影响）

视场角：水平 70°，垂直 50°（ToF/RGB 一致）

▲激光类型：940nm VCSEL，2×10W，Class 1 人眼安全

输出格式：16bit 深度 + 8bit IR+JPEG (RGB)

防护等级：IP42

重量：256g

尺寸：125mm×50mm×34.5mm

（2）电气与供电

供电方式：仅 DC 12–24V（不支持 PoE）

推荐电压：11–26V；绝对最大：11–28V

功耗（12V 输入）：

工作模式：平均 470mA，最大 640mA

广播模式：平均 190mA，最大 200mA

数字 I/O（外触发）：3.3–24V

通讯接口：千兆以太网（RJ45）+M8 A 型多功能接口

（3）环境参数

工作温度：-20℃～+50℃

存储温度：-30℃～+70℃

工作 / 存储湿度：20%–80%RH

散热：被动散热，无风扇

（4）接口与功能

▲接口：千兆以太网 (RJ45) + M8 A 型 6 芯航插

触发：硬触发 / 软触发

曝光：手动曝光，30fps 最大 5500μs

滤波：FillHole、空间滤波、时间滤波、飞点滤波、置信度滤波

功能：IR 图输出、RGBD 双向对齐

系统支持：Windows/Linux/Arm Linux，C/C++/Python/C#/ROS1/ROS2

默认 IP：192.168.1.101

2.1.3  4K全局快门RGB相机  4台

（1）分辨率：≥5328(H) × 4608(V)

（2）传感器： Global shutter CMOS

（3）靶面尺寸：1.2"

（4）像元尺寸：2.74μm × 2.74μm

（5）帧率：12 fps

（6）像素深度：8 bit，12 bit

（7）信噪比：40.19 dB

（8）增益：0dB ~ 16dB

（9）数据接口：2.5GigE

（10）工作温度 0℃~+50℃

（11）储存温度 - 20℃~+70℃

（12）工作湿度 10%~80%，环境适应性强

（13）镜头接口：C 接口

（14）机械尺寸：≤29 (W)×29 (H)×50.6 (L) mm

（15）重量：≤69g

2.1.4定制在线检测平台

传送带（皮带宽度：100cm;圆弧内径：80cm;直线传送长度：100cm;最大速度：1500cm/min;电机功率：2000W）；

算力系统：（CPU：主频≥2.6 GHz，8核16线程；内存：32G；算力：不低于560TOPS；存储：2T固态）；

操作（屏幕：触控显示屏）

2.1.5标准化成像暗舱+均匀光源系统

-光源：配套4K相机使用4组光源

-亮度可调，无反光、无阴影

-遮光、防尘、防外界光干扰

2.1.6表型分析计算工作站

-CPU：核心数≥24核，线程数≥32线程，最大睿频频率≥5.5 GHz，三级缓存≥30MB

-内存：不低于64GB DDR5

-硬盘：不低于4TB SSD

-显卡：显存容量不低于24GB，性能满足大规模点云处理和AI模型训练需求

-系统：Windows 11+Linux双系统

-用途：点云配准、三维重建、AI表型提取

2.1.7线性电动滑轨系统

-有效行程：1500mm

-重复定位精度：±0.1mm

-速度可调：0–200mm/s

-同步触发相机/雷达

-用途：小区作物群体横向全覆盖扫描

2.1.8同步控制与采集模块

-多设备外触发同步

-支持时间戳精度1μs

-多路GPIO隔离I/O

2.2室外果树三维结构重建系统（可移动、野外可用）

2.2.1便携式一体化高精度3D扫描仪

1.系统技术参数

▲1.1 扫描方式：多线激光移动拍照式，手持或机械移动装夹扫描

1.2 扫描精度：最高0.02mm，最高0.01mm（精细模式）

1.3 体积精度:  不低于0.015mm+0.03 mm/m（标准模式）；0.015mm+0.02 mm/m（摄影

测量模式）

1.4 空间点距：0.01mm~10mm可调

▲1.5 扫描速度：不低于5,700,000点/秒

1.6 扫描范围：静态扫描幅面不小于700mm*600mm

▲1.7 光源：蓝色线激光，二级人眼安全，输入功率60W，波长450nm。

1.8 光源形式：50束交叉激光线，7束平行激光线，1束单独工作激光线。

1.9 摄影测量：内置双工业相机同步拍摄，无需在被测物上粘贴编码标志贴，配置两根碳纤维材质标尺。

1.10 无线传输：采用嵌入式边缘计算模块，且使用移动电源供电，扫描过程中无需连接电脑&电源线，面对复杂测量环境能够行动自如，且有线/无线连接可自由切换。

1.11 实时网格：扫描过程中可实时生成三角网格面，无需通过生成三维点云，再封装处理为三角网格面。

1.12工程对齐：多个扫描工程可在扫描软件中根据模型特征或标志点进行一键对齐。

▲1.13质量色谱：扫描过程中软件通过彩色色谱对点云边缘数据质量实时评价，提醒工作人员对漏扫区域增补。

1.14模型修复：对扫描数据可进行交互式数据修复功能，如手动单孔补洞，平滑，锐化，

也可自动修复。兼容第三方STL数据导入编辑修复功能，可生成封闭网格数据直接可用于3D打印使用。

1.15模型编辑：可对扫描后的3D模型进行编辑操作，如简化，光顺，数据修补，坐标摆正。

1.16模型交互：支持将扫描的3D扫描的模型一键分享至数据交互云平台。通过局域网实现多人多部门协同作业。

1.17数据测量：扫描软件中实现点到点，点到面，面到面直线距离测量，可一键分析扫描模型的表面积，体积，并可以一键导出测量分析数据。

▲1.18二次开发功能：提供SDK开发功能，支持外部软件控制，可实现设置亮度/采样频率远端调整、新建与保存工程、自动化标定、自动化测量、结果自动输出等功能

1.19 计量检测模块：搭载通过德国物理研究院PTB测量精度双重认证的工业计量三维检测模块，能够进行3D比较，尺寸测量并输出检测报告。计量模块和三维扫描系统为国产品牌且为同一厂家。

2.2.2远距离dToF深度相机（室外强光专用）

-类型：直接飞行时间dToF

传感器类型：DepthSense

快门类型：全局快门（Global Shutter）

分辨率：≥640 × 480（0.3 MP）

像素尺寸：10 µm × 10 µm

视场角（FOV）：≥69° × 51°

测距与性能

工作距离：0.3 m ～ 8.3 m

工作模式：

标准模式：6 种（1.25 m ～ 8.3 m）

高速模式：3 种（0.625 m / 1.25 m / 2.5 m）

测量Accuracy（典型）：

1.25 m：±4 mm

3 m：±10 mm

5 m：±4 mm+0.1% 深度

8.3 m：±4 mm+0.2% 深度

帧率普通模式：30 FPS

HDR 模式：10 FPS（标准 HDR）

高速模式：最高 103 FPS

HDR 与低噪声模式

支持多档 HDR 曝光融合

帧率可至 0.88 FPS到10fps（高动态低噪声）

激光与照明

光源：4 × VCSEL 激光二极管

波长：850 nm

安全等级：Class 1

接口与电气参数

数据接口：

1000BASE-T GigE Vision

M12 X-coded 接口

GPIO：8-pin M8 接口

光耦隔离 I/O：1 输入 + 1 输出

非隔离 I/O：2 路双向

同步方式：软件触发，硬件触发，PTP（IEEE 1588）

供电方式：PoE+（IEEE 802.3at）或 GPIO 18–24 V

功耗：平均 < 12 W，峰值 < 30 W

2.2.3 iToF深度相机

（1）产品类型：ToF 深度相机

▲ToF 分辨率：≥640×480@30FPS

▲RGB 分辨率：≥1600×1200@30FPS

▲测距范围：0.3m–4.5m

深度精度：＜2%（受反射率影响）

视场角：水平 70°，垂直 50°（ToF/RGB 一致）

▲激光类型：940nm VCSEL，2×10W，Class 1 人眼安全

输出格式：16bit 深度 + 8bit IR+JPEG (RGB)

防护等级：IP42

重量：256g

尺寸：125mm×50mm×34.5mm

（2）电气与供电

供电方式：仅 DC 12–24V（不支持 PoE）

推荐电压：11–26V；绝对最大：11–28V

功耗（12V 输入）：

工作模式：平均 470mA，最大 640mA

广播模式：平均 190mA，最大 200mA

数字 I/O（外触发）：3.3–24V

通讯接口：千兆以太网（RJ45）+M8 A 型多功能接口

（3）环境参数

工作温度：-20℃～+50℃

存储温度：-30℃～+70℃

工作 / 存储湿度：20%–80%RH

散热：被动散热，无风扇

（4）接口与功能

▲接口：千兆以太网 (RJ45) + M8 A 型 6 芯航插

触发：硬触发 / 软触发

曝光：手动曝光，30fps 最大 5500μs

滤波：FillHole、空间滤波、时间滤波、飞点滤波、置信度滤波

功能：IR 图输出、RGBD 双向对齐

系统支持：Windows/Linux/Arm Linux，C/C++/Python/C#/ROS1/ROS2

默认 IP：192.168.1.101

2.2.4机载雷达

（激光：1535nm人眼安全

测程：950m（10%反射率）、2000m（80%）

点频：10万–200万点/秒（可调）

回波：最大16回波（超强穿透）

发散角：0.25m rad

RGB：双1亿像素4/3 CMOS

精度：300m航高→高程3cm、平面7.5cm（RMSE）

重量：≈1.2kg

三、辅助配件与集成

-工业相机支架、云台、固定夹具

-标定板（几何标定+光谱标定）

-同步线缆、触发线、防水接头

-系统集成、安装调试、2年质保

# 第五章 投标文件格式

投标文件封面示例

（项目名称）

（项目编号）

投标文件

投标人：（盖章）

法定代表人：（盖章或签字）

单位地址：

邮政编码：

联系人：

联系电话：

年  月  日

目 录

一、开标一览表

二、投标函

三、投标价格明细表

四、中小企业投标价格统计表

五、商务条款偏离表

六、技术条款偏离表

七、法定代表人身份证明书

八、法定代表人授权委托书

九、投标人资格条件证明材料

十、投标人近年类似项目情况表

十一、售后服务承诺书

十二、技术方案

十三、保证金缴纳证明材料

十四、其它需要提交的资料

注：为了便于查找，请按上述顺序编制投标文件内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。

## 一、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标价格 | 小写： 大写： |
| 合同履约期限 | 自合同签订之日起在指定时间内送达采购人指定地点并安装调试完毕。详见招标文件第四章技术标准和要求中的设备清单中的合同履约期限（天）。 |
| 质保期 | 本项目货物质保期为 年（如与招标文件“第四章技术标准和要求”中要求不一致，以较长质保期为标准执行），自采购人及相关部门总体验收合格之日起计算。如果由于我方责任致使不能验收，此质保期相应顺延。 |
| 投标有效期 | 自投标截止之日90日历日 |
| 备注 |  |

投标人：                      （盖章）

法定代表人：                    （盖章或签字）

日期：     年   月   日

## 二、投标函

致：                                             （采购人名称）

根据已收到的                       （项目名称）的招标文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，经考察现场和充分研究贵方的招标文件的全部内容后，我方郑重承诺如下：

1、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用。

2、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处。

3、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

4、我方所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在投标人须知前附表规定的投标人不得存在的任何一种情形。

5、本投标文件在招标文件规定的投标有效期内对我方具有约束力，如果我方在投标有效期内撤销投标，其投标保证金将被贵方没收。

6、我方已完全理解招标文件的全部内容，并无异议。

7、如我方中标，我方自愿向代理机构支付咨询费，并在合同签订后1个工作日内向采购代理机构提供采购合同原件一份用于采购资料备案工作。

8、我方愿意提供贵方可能要求的与采购有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。

投标人：                      （盖章）

法定代表人：                    （盖章或签字）

日期：     年   月   日

## 三、投标价格明细表

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人应按照第四章“技术标准和要求”内容填写标的名称和数量等信息，现有内容为示例。

2、投标价格应包括投标人履行本项目合同（如果成交）所必须的所有成本费用和成交投标人应承担的一切费用。未列和没有填写的项目费用，采购人将视为已包括在投标价格中

投标人：                      （盖章）

法定代表人：                    （盖章或签字）

日期：     年   月   日

## 四、中小企业投标价格统计表

单位：元

| 序号 | 标的名称 | 制造商 | 制造商企业规模 | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ①制造商（大型企业）投标价格小计 |  |  |  |  |  |
| ②制造商（中型企业）投标价格小计 |  |  |  |  |  |
| ③制造商（小型企业）投标价格小计 |  |  |  |  |  |
| ④制造商（微型企业）投标价格小计 |  |  |  |  |  |
| 合计（①+②+③+④）（元） |  |  |  |  |  |
| - 制造商（中小企业）投标价格占总投标价格 %（②+③+④/（①+②+③+④）） - 2、制造商（小微企业）投标价格占总投标价格 %（③+④/（①+②+③+④）） |  |  |  |  |  |

备注：

- 1、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业。

- 2、制造商企业规模分为：大型企业、中型企业、小型企业和微型企业。

- 3、标的所属行业（工业）的中小企业判断标准为：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

4、残疾人福利性单位和监狱企业视同小型、微型企业。

5、标的名称必须与投标价格明细表中一致。

6、我公司声明上述内容全部真实有效。

投标人：                      （盖章）

法定代表人：                    （盖章或签字）

日期：     年   月   日

## 五、商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人商务条款有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要并加以说明，以便查对。无差异说明表示完全响应。

投标人：                      （盖章）

法定代表人：                    （盖章或签字）

日期：     年   月   日

## 六、技术条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的技术条款 | 投标文件的技术条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人技术条款有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要并加以说明，以便查对。无差异说明表示完全响应。

投标人：                      （盖章）

法定代表人：                    （盖章或签字）

日期：     年   月   日

## 七、法定代表人身份证明书

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：        年龄：         职务：          系                                           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明

法定代表人身份证复印件（正面）

法定代表人身份证复印件（反面）

投标人：                      （盖章）

日期：       年      月      日

## 八、法定代表人授权委托书

本人                （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现拟派我单位              （姓名）为我方委托代理人。委托代理人根据授权，就              （项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务，其法律后果由我方承担。

代理人：                 性别：              年龄：

单  位：                 部门：              职务：

代理人无转委权，特此申明。

附：委托代理人身份证明。

委托代理人身份证复印件（正面）

委托代理人身份证复印件（反面）

投标人：                      （盖章）

法定代表人：                    （盖章或签字）

日期：     年   月   日

## 九、投标人资格条件证明材料

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 企业性质 |  |
| 营业执照号 |  | 注册资金 |  |
| 法定代表人 |  | 电话 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |
| 传真 |  | 网址 |  |
| 开户银行 |  | 银行帐号 |  |
| 职工概况 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 关联单位 （如有） | 注：此处关联单位指单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位。 |  |  |

## 9.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

一、如投标人是企业（包括合伙企业)，应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”;

二、如投标人是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”;

三、如投标人是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件;

四、如投标人是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”;

五、如投标人是自然人，应提供有效的自然人身份证明。

## 9.2 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

一、财务状况报告（满足下述一条要求即可）：

要求1、经审计的财务报告（2024年度或2025年度，包括“四表-注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）或银行出具的资信证明（投标文件递交截止之日前六个月内任意一个月，不限制采购人主体）。

要求2、成立不足六个月（以投标文件递交截止之日为期限）的投标人无需提供。

二、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

2.1、依法缴纳税收的证明材料：

投标人参加政府采购活动前一段时间（投标文件递交截止之日前六个月内任一个月）内缴纳税收的完税凭证（指各种完税证、缴款书、印花税票、扣（收）税凭证以及其他完税证明，提供上述任意一种即可）。

2.2、依法缴纳社会保障资金的证明材料：

投标人参加政府采购活动前一段时间（投标文件递交截止之日前六个月内任一个月）内缴纳社会保险的凭据，其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据。

2.3、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

三、注：

3.1、如因有关主管部门政策调整，部分证明材料有所增减，以最新政策要求为准；

3.2、如投标人所在地有关主管部门反馈的证明材料与本文中要求不一致时，以当地要求为准，但须投标人提供文字说明。

## 9.3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：              （采购人名称）

我单位郑重承诺：

我单位具备履行                        （项目名称）合同所必需的设备和专业技术能力；

特此承诺。

投标人：               （盖章）

日期： 年  月  日

## 9.4 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：              （采购人名称）

我单位在参与            （项目名称）前三年内（以投标文件递交截止之日为期限）在经营活动中没有重大违法记录。

若贵方在本项目采购过程中发现我方参加政府采购活动前三年内有重大违法记录；我单位将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明！

备注：

若投标人在投标文件递交截止之日成立时间不足三年，以自成立以来的时间计取。

投标人：               （盖章）

日期： 年  月  日

## 9.5 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

一、国家有关主管部门的行政许可（如有时）。

二、中小企业声明函/残疾人福利性单位声明函/监狱企业证明文件（如有时）。

三、关于符合本国产品标准的声明函或或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有时）。

附件一、

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司  （联合体）参加  （单位名称）的  （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.         （标的名称） ，属于       （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.         （标的名称） ，属于       （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件二、

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件三、

监狱企业证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件四、

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　　　　年　　月　日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

## 十、投标人近年类似项目情况表

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 采购人联系方式 | 合同内容 | 合同价格 | 签约日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 十一、售后服务承诺书

格式和内容自行拟定

投标人：                      （盖章）

日期：     年   月   日

## 十二、技术方案

格式和内容自行拟定

## 十三、保证金缴纳证明材料

汇款凭证或支票或汇票或保函或保证金收据等的扫描件。

## 十四、其它需要提交的资料

根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料。

# 第六章 补充条款

## 附件一、中小企业扶持政策

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部

国家统计局

国家发展和改革委员会

财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

## 附件二、残疾人企业扶持政策

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知
财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自2017年10月1日起执行。

财政部
民政部
中国残疾人联合会
2017年8月22日

## 附件三、监狱扶持政策

财政部 司法部关于政府采购支持

监狱企业发展有关问题的通知

财库〔2014〕68号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，中央国家机关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、司法厅（局），新疆生产建设兵团财务局、司法局、监狱管理局：
　　政府采购支持监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）发展对稳定监狱企业生产，提高财政资金使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期可靠的劳动岗位，提高罪犯和戒毒人员的教育改造质量，减少重新违法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全稳定，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。为进一步贯彻落实国务院《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》（国发[2003]7号）文件精神，发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下：
　　一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
　　二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。
　　三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的30%以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围内采购。各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。
　　四、各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的采购力度。
　　五、各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，做好政府采购支持监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管，确保面向监狱企业采购的工作依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企业产品的质量和服务水平，为做好监狱企业产品政府采购工作提供有力保障。

中华人民共和国财政部
中华人民共和国司法部
2014年6月10日

## 附件四、实施本国产品标准及相关政策

国务院办公厅关于在政府采购中

实施本国产品标准及相关政策的通知

国办发〔2025〕34号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

为构建统一开放、竞争有序的政府采购市场体系，完善政府采购制度，保障各类经营主体平等参与政府采购活动，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国外商投资法》等有关法律法规规定，经国务院同意，现就在政府采购中实施本国产品标准及相关政策通知如下：

一、本国产品标准

本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

二、本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

三、对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

四、政策执行要求

（一）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件1）计算。

（二）有关证明文件。采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见附件2，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。

（三）平等对待各类经营主体。国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。采购人、采购代理机构在政府采购信息发布、供应商资格条件确定和资格审查、评审标准等方面，要对各类经营主体一视同仁、平等对待，切实保障各类经营主体公平竞争。各地区、各部门要加强统筹协调，不得出台违反本通知规定的政策措施，在政府采购活动中不得指定品牌或者限制品牌注册地、所有者，不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别以及其他不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

（四）中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。

五、争议处理

财政部门在政府采购投诉处理、监督检查中，对涉及本国产品标准争议事项的处理，按照政府采购相关法律法规规定等执行，必要时由有关部门或者专业机构对相关事项予以核实。各有关部门、专业机构及其工作人员对政府采购投诉处理、监督检查中知悉的商业秘密负有保密义务。

（一）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品或组件是否在中国境内生产存在争议的，按照以下原则处理：

1.对于组装类产品或组件，相关供应商及制造商应当提供产品或组件的采购合同，进货记录，制造、加工、组装记录以及其他证明材料。上述证明材料能够证明产品或组件在中国境内生产的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。

2.对于由原材料直接制造、加工形成的产品或组件，如钢材、陶瓷制品、玻璃等，相关供应商及制造商应当提供产品或组件包装上依法标注的生产厂址等信息。生产厂址位于中华人民共和国关境内的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。

（二）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品在中国境内生产的组件成本占比、采购项目或采购包中本国产品成本占比是否达到规定比例存在争议的，相关供应商及制造商应当提供组件或产品的会计核算数据、采购合同、进货记录等，财政部门按照中国境内生产的组件成本核算相关规则予以认定。

（三）政府采购投诉处理、监督检查中，对特定产品的关键组件是否在中国境内生产存在争议的，按照本通知第五条第（一）项规定的原则处理；对特定产品的关键工序是否在中国境内完成存在争议的，相关供应商及制造商应当提供关键工序在中国境内完成的记录等材料予以证明。

政府采购投诉处理、监督检查中，相关供应商及制造商未按上述要求提供证明材料或提供的材料不足以证明产品符合本国产品标准的，不应当享受对本国产品的政府采购支持政策，由此影响或者可能影响采购结果的，财政部门按照政府采购相关法律法规规定等处理。

本通知自2026年1月1日起施行。

附件：1.中国境内生产的组件成本核算基本规则

2.关于符合本国产品标准的声明函

国务院办公厅

2025年9月28日

附件1

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附件2

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　　　　年　　月　日

_____________________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。