新疆农业大学2025年夏季水电零星维修项目

竞争性磋商文件

项目编号：XJYHZB2025-146

采购人：新疆农业大学

地  址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区农大东路311号

联系人：张老师

联系方式：13579218832

代理机构：新疆元泓工程项目管理咨询有限公司

地    址：乌鲁木齐市经济技术开发区乌昌路252号九方财富广场A座525室

项目联系人：吴洋、高娟、代旭、杨爱梅、汤新龙

联系方式：13565831720

二○二五年六月编制

目 录

竞争性磋商公告	1

供应商须知前附表	5

第一章 供应商须知	8

第二章 评审办法	19

第三章 合同格式	29

第四章 技术标准和要求	60

第五章 响应文件格式	75

第六章 图纸（如有）	100

第七章 补充条款	101

- 竞争性磋商公告

项目概况

新疆农业大学2025年夏季水电零星维修项目的潜在供应商应在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）政采云线上平台获取采购文件，并于2025年  06月27日11点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJYHZB2025-146

项目名称：新疆农业大学2025年夏季水电零星维修项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：600000.00

最高限价（元）：599262.54

采购需求：

标项一：

标项名称：新疆农业大学2025年夏季水电零星维修项目

数量：1

预算金额（元）：600000.00

单位：项

简要规格描述：详见竞争性磋商文件第四章技术标准和要求及工程量清单。

合同履约期限：30天（中标公布之日起第5个工作日开始计算工期）。要求施工单位遵照质量要求、按照约定工期内完成全部施工内容任务，否则每延迟一天给予5000元处罚。

本项目（ 不 ）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求:

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业；

3.本项目的特定资格要求：

1）投标单位具备电力工程施工总承包叁级及以上或输变电工程专业承包叁级及以上资质，近三年承担过1项及以上电力施工业绩；

2）项目负责人须具备二级及以上注册建造师（机电工程专业）且具有有效的B类安全考核证书，具有5年以上从事电力工程管理及施工经历。

3）投标单位须具备有效的安全生产许可证。

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

4.1 供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

4.2 凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

4.3 凡拟参加本次投标的投标人，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：2025年06月17日至2025年06月24日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）政采云线上平台

获取方式：符合要求的供应商登陆政采云平台在线申请获取采购文件（登录政府采购云平台→采购项目→获取采购文件→申请）审核通过后可下载招标文件；如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话95763。

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2025年06月27日11:00（北京时间）

地点：新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）政采云线上平台

五、响应文件开启

开启时间：2025年06月27日11:00（北京时间）

地点：新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）政采云线上平台

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆-安信CA服务热线18399999326；翔晟CA服务热线025-66085508；新疆CA服务热线4000921999。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

4、其他事项：/

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆农业大学

地 址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区农大东路311号

联系人：张老师

联系方式：13579218832

2.采购代理机构信息

名 称：新疆元泓工程项目管理咨询有限公司

地 址：乌鲁木齐市经济技术开发区乌昌路252号九方财富广场A座525室

联系人：吴洋、高娟、代旭、杨爱梅、汤新龙

联系方式：13565831720

- 供应商须知前附表

| 项号 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 新疆农业大学2025年夏季水电零星维修项目 |
|  | 项目编号 | XJYHZB2025-146 |
|  | 采购人 | 新疆农业大学 |
|  | 采购代理机构 | 新疆元泓工程项目管理咨询有限公司 |
|  | 项目地点 | 甲方指定地点 |
|  | 控制价 | 599262.54元（伍拾玖万玖仟贰佰陆拾贰元伍角肆分） 注：投标报价时报价不得超过控制价，超过按废标处理。 |
|  | 承包方式 | 包工包料 |
|  | 质量要求 | 合格 |
|  | 工期 | 30天（中标公布之日起第5个工作日开始计算工期）。要求施工单位遵照质量要求、按照约定工期内完成全部施工内容任务，否则每延迟一天给予5000元处罚。 |
|  | 质保期 | 2年 |
|  | 采购需求技术参数 | 详见第四章技术标准和要求及工程量清单。 |
| 2 | 招标范围 | 具体内容详见竞争性磋商文件。 |
| 3 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
|  | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 4 | 评审办法 | 综合评分法 |
|  | 投标计价方式 | 工程量清单计价 |
|  | 定标方法 | 磋商小组推荐三名成交候选人 |
| 5 | 联合体投标 | 本项目不接受联合体。 |
| 6 | 供应商资格条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业； 3.本项目的特定资格要求： 1）投标单位具备电力工程施工总承包叁级及以上或输变电工程专业承包叁级及以上资质），近三年承担过1项及以上电力施工业绩； 2）项目负责人须具备二级及以上注册建造师（机电工程专业）且具有有效的B类安全考核证书，具有5年以上从事电力工程管理及施工经历。 3）投标单位须具备有效的安全生产许可证。 4.拒绝下述供应商参加本次采购活动： 4.1 供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 4.2 凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动； 4.3 凡拟参加本次投标的投标人，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动。 |
| 7 | 竞争性磋商文件费 | 0元/份 |
| 8 | 磋商保证金 | 小写：6000.00 大写：陆仟元整（详见第一章3.4.2条） |
| 9 | 现场踏勘 | 不组织，可自行现场踏勘 |
| 10 | 采购答疑 | 提出询问的，应当在响应文件递交截止时间5日前以书面形式（加盖公章）递交至新疆元泓工程项目管理咨询有限公司，否则采购人不作任何解释。 对磋商文件提出质疑的，应当在获取磋商文件或者磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内一次性以书面形式（按照财政部制定的质疑函范本编写）提出并递交至采购代理机构。 质疑接收人：吴洋；联系方式：13565831720。 注：1、供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑；供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。 2、供应商在国家法律规定的时间内未提出书面疑问，视为对磋商文件的服务要求、资格条件、评审方法、合同文本等所有内容无异议，开标后不得对磋商文件提出质疑。 |
| 11 | 响应文件 | 1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政采云平台（https://www.zcygov.cn/）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台正式供应商。编制电子响应文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 2、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 3、加密的电子响应文件应在响应文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。逾期上传或者未上传指定地点的响应文件，不予受理。 4、供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器，开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。 5、如遇“政采云平台（https://www.zcygov.cn/）”电子交易规则调整，以最新要求为准。 |
| 12 | 响应文件递交 | 截止时间：2025年06月27日11:00（北京时间） 递交地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/） |
| 13 | 开标 | 时间：2025年06月27日11:00（北京时间） 地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/） |
| 14 | 响应有效期 | 自投标截止之日60日历日 |
| 15 | 公告发布媒体 | 新疆维吾尔自治区政府采购网(http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn) |
| 16 | 履约保证金 | / |
| 17 | 中小企业政策说明 | 1、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务 的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合0同的从业人员。 3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 5、供应商经享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业； 6、本项目中小企业扶持政策：本项目专门面向小微企业采购，不再执行价格部分扣除。供应商为小微企业或残疾人福利性单位的须提供声明函，为监狱企业的须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；注：残疾人福利性单位和监狱企业视同小型、微型企业。 7、根据“关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)”等有关规定，本项目标的所属行业为建筑业。 |
| 18 | 说明 | 本表内容如与后文内容不一致处，以本表为准。 |
| 19 | 付款方式 | - 该工程合同签订后支付材料设备预付款30%，设备、材料、人员到场并安装完毕后支付至合同价的70%，工程竣工验收合格支付至合同价的80%，经审计后甲方支付至审计价的97%，质保期满后支付到审计价的100%。 |
| 20 | 代理服务费 | 代理服务收费标准：参照原《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格[2002] 1980号文）和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003] 857号文）由成交人在收到成交通知书时，向新疆元泓工程项目管理咨询有限公司支付成交服务费。 |

- 注：1.本表内容与磋商文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。

- 2.本表中“”标示选择使用该项，“□”标示不选择使用该项。

- 第一章 供应商须知

1．总则

1.1 采购项目概况

1.1.1项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.2项目编号：见供应商须知前附表。

1.1.3采购人：见供应商须知前附表。

1.1.4采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.5项目地点：见供应商须知前附表。

1.1.6控制价：见供应商须知前附表。

1.1.7承包方式：见供应商须知前附表。

1.1.8质量要求：见供应商须知前附表。

1.1.9工期：见供应商须知前附表。

1.1.10质保期：见供应商须知前附表。

1.1.11采购需求技术参数：见供应商须知前附表。

1.2招标范围：见供应商须知前附表。

1.3 采购方式和资格审查方式

1.3.1 采购方式：见供应商须知前附表。

1.3.2 资格审查方式：见供应商须知前附表。

1.4 评审办法、投标计价方式及定标方法

1.4.1 评审办法：见供应商须知前附表。

1.4.2投标计价方式：见供应商须知前附表。

1.4.3定标方法：见供应商须知前附表。

1.5 联合体投标：见供应商须知前附表。

1.6 供应商资格条件

1.6.1 供应商应具备承担本采购项目的资格条件和能力，具体要求见供应商须知前附表。

1.6.2 供应商须知前附表规定接受联合体磋商投标的，除应符合本章第1.5款和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：（1）联合体各方应按竞争性磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；（2）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本采购项目中投标。

1.6.3 供应商不得存在下列情形之一，否则相关投标均应被否决：

（1）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标的；

（2）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标的；

（3）被责令停业的；

（4）被暂停或取消投标资格的；

（5）财产被接管或冻结的；

（6）在最近三年内有骗取成交或严重违约或重大质量问题的；

1.7费用承担

1.7.1竞争性磋商文件费：见供应商须知前附表。

1.7.2供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，采购人及采购代理机构对上述费用不作任何补偿。采购代理咨询费由成交供应商支付。

1.8磋商保证金：见供应商须知前附表。

1.9踏勘现场

1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人或采购代理机构按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人或采购代理机构的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人或采购代理机构在踏勘现场中介绍的项目有关情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人或采购代理机构不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10 采购答疑

1.10.1 供应商须知前附表规定召开招标答疑会的，采购人或采购代理机构按照供应商须知前附表规定的时间和地点召开招标答疑会，澄清供应商提出的问题。

1.10.2 供应商若有疑问，应按规定的时间、方式向采购人或采购代理机构提出，要求采购人对竞争性磋商文件予以澄清。

1.10.3 采购人或采购代理机构将按规定的时间方式对供应商的疑问作出统一的解答。

1.11响应文件：见供应商须知前附表。

1.12递交：见供应商须知前附表。

1.13开标：见供应商须知前附表。

1.14响应有效期：见供应商须知前附表。

1.15公告发布媒体：见供应商须知前附表。

1.16履约保证金：见供应商须知前附表。

1.17中小企业政策说明：见供应商须知前附表。

1.18保密

参与招标投标活动的各方应当对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应当承担相应的法律责任。

1.19语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均应当使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.20 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.21 偏离

响应文件与竞争性磋商文件某些要求产生偏离的，偏离应当符合竞争性磋商文件规定的偏离范围和幅度。

2．竞争性磋商文件

2.1 竞争性磋商文件的组成

竞争性磋商公告

供应商须知前附表

第一章 供应商须知

第二章 评审办法

第三章 合同格式

第四章 技术标准和要求

第五章 响应文件格式

第六章 图纸(如有)

第七章 补充条款

根据本章第2.3款和第2.4款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

2.2 竞争性磋商文件的获取

凡有意参加并符合供应商须知前附表“供应商资格条件和能力”的供应商，均可获取竞争性磋商文件。

2.3 竞争性磋商文件的澄清

2.3.1 供应商应当仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应当及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应当在供应商须知前附表规定的时间、方式向采购人提出，要求采购人对竞争性磋商文件予以澄清。

2.3.2 竞争性磋商文件的澄清将按照供应商须知前附表规定的时间、方式发布，但不指明澄清问题的来源。

2.4竞争性磋商文件的修改

2.4.1 竞争性磋商文件的修改将按照供应商须知前附表规定的时间、方式发布，但不指明澄清问题的来源。

2.4.2 在供应商须知前附表规定的截止时间前，无论出于何种原因，采购代理机构和采购人可主动地或在解答潜在供应商提出的澄清问题时对竞争性磋商文件进行修改。

2.4.3 竞争性磋商文件的修改部分是竞争性磋商文件的组成部分对供应商具有约束力。

2.4.4 为使供应商准备投标时有充分时间对竞争性磋商文件的修改部分进行研究，采购人可适当推迟投标截止期。

2.4.5 当采购人发放的竞争性磋商文件及竞争性磋商文件的答疑文件、修改文件、补充文件前后不一致，发生矛盾情况时，以最后发出的为准。

2.4.6 如果竞争性磋商文件各个组成部分之间出现歧义或相互矛盾，或任何文件中呈现明显的或不符合逻辑等的错误，或在文件编写过程中经常出现的打印错误等，供应商应将需要澄清的内容在供应商须知前附表规定的时间之前提出。根据合同条款中的相关约定，如果供应商在投标过程中未能发现并对有关歧义、矛盾或错误提出澄清请求，而在成交后发现并提出，成交供应商将必须接受由采购人依据合同有关条款而做出的书面澄清。

3．响应文件

3.1 响应文件的组成

3.1.1响应文件应包括下列内容：

一、投标函(一)

二、投标函（二）

三、开标一览表

四、商务条款偏离表

五、法定代表人身份证明书

六、法定代表人授权委托书

七、供应商基本情况表

八、供应商资格条件证明材料

九、近三年(2022年01月01日至今）完成的类似工程业绩表

十、项目负责人简历表

十一、主要项目管理人员表

十二、其他需要提交的资料

十三、技术标

十四、工程量清单

3.2 磋商价格

3.2.1 供应商应当按第四章“技术标准和要求”的规定进行报价，并填写第五章“响应文件格式”中的开标一览表。

3.2.2本次磋商采用二轮报价法，第二轮报价时长由磋商小组成员根据现场情况设定，供应商必须在规定时间内报价，超时无效；若供应商未进行第二轮报价，视为以第一轮报价为准。

3.2.3供应商递交的响应文件中的报价为第一轮报价，第一轮报价与第二轮报价超出本项目采购预算金额的视为无效磋商。

3.2.4供应商提供的服务一律用人民币报价。

3.2.5供应商的服务只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择的报价。磋商价格应包括供应商履行本项目合同（如果成交）所必须的所有成本费用和成交供应商应承担的一切费用，包括但不仅限于必要资料、交通、保险、人工费、税费等一切费用。未列和没有填写的项目费用，采购人将视为已包括在磋商价格中。

3.3 响应有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的响应有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长响应有效期的，采购人将通知所有供应商延长响应有效期。供应商同意延长的，应当相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其磋商保证金。

3.3.3 磋商保证金的有效期与响应有效期一致。

3.4 磋商保证金

3.4.1 供应商应于响应文件递交截止时间前按供应商须知前附表规定数额提交磋商保证金。未提交磋商保证金的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。联合体磋商投标的，其磋商保证金由牵头人递交，并应符合供应商须知前附表的规定。

3.4.2磋商保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购代理机构。

开户单位名称：新疆元泓工程项目管理咨询有限公司

开 户 行：交通银行乌鲁木齐青年路支行

行  号：301881000198

银行帐号：86516510350188002000145

3.4.3 磋商保证金是为了保护采购人免遭因供应商的行为而蒙受损失。采购人在因供应商的行为受到损害时可根据相关法律规定没收供应商的磋商保证金。

3.4.4 采购人或者采购代理机构应当自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金。

3.4.5磋商保证金有效期与响应有效期一致。

3.4.6有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

（1）供应商在规定的响应有效期内撤销或修改其响应文件的；

（2）成交供应商在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书或在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性内容的；

（3）未按竞争性磋商文件规定提交履约保证金的。

3.5 响应文件的编制

3.5.1响应文件应按第五章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

3.5.2响应文件应当对竞争性磋商文件有关招标内容、技术与服务要求等实质性内容做出响应。

3.5.3电子响应文件使用政采云平台响应文件制作工具以及竞争性磋商文件要求进行制作编制。响应文件制作时，按照竞争性磋商文件中明确的响应文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

3.5.4电子响应文件须使用供应商电子公章及法定代表人的电子签名。若无电子签章和签名，则视为无效响应。

3.5.5电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若响应文件与竞争性磋商文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由供应商自行承担。供应商递交的电子响应文件因供应商自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该响应文件视为无效响应文件，将导致其投标被拒绝。

3.5.6未按竞争性磋商文件要求签署和盖章的响应文件，其投标将被认定为投标无效。

4．投标

4.1本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政采云平台（https://www.zcygov.cn/）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子响应文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.2供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

4.3响应文件的递交

4.3.1加密的电子响应文件应在响应文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。逾期上传或者未上传指定地点的响应文件，采购人不予受理。

4.3.2采购人事先约定延长响应文件递交截止时间的，采购人与供应商以前的投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用延长至新的投标截止期。

4.3.3供应商或其响应文件存在下列情形之一的，采购人对其响应文件不予受理：

（1）逾期上传的响应文件；

（2）未按要求加密的响应文件。

4.4响应文件的修改与撤回

4.4.1供应商应在投标须知前附表中规定的截止时间前，可以撤回已上传的响应文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的响应文件递交截止时间之前将修改后的响应文件再重新上传。在响应文件递交截止时间之后，供应商不得对上传的响应文件撤销或修改。

4.5响应文件格式

4.5.1响应文件格式见第五章。

4.5.2供应商应使用本竞争性磋商文件后面提供的响应文件格式填写，如不够用时，供应商可按同样格式自行编制和填补，如果本竞争性磋商文件未提供格式的，供应商可自行编制。

5．开标

5.1开标时间和地点

采购人在供应商须知前附表规定的时间、地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人或其授权委托人参加。

5.2开标时，各供应商应对本单位的加密的电子响应文件现场解密，采购代理机构工作人员在监督人员或公证人员监督下解密所有响应文件。

5.3根据政府采购法及有关政策规定，不能公开供应商的技术资料、价格和其他信息，因此本项目不予唱标。

6．评审

6.1 磋商小组

6.1.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评审

磋商小组按照竞争性磋商文件中规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

7．定标及合同授予

7.1 定标方法

7.1.1 评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。磋商小组按照竞争性磋商文件中规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审，并按供应商须知前附表的规定向采购人推荐成交候选人。采购人依据磋商小组推荐的成交候选人确定成交供应商。

7.1.2 采购人从成交候选人中确定出成交供应商的原则：采购人应当确定排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同，不按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金、或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排名依次确定其他成交候选人为成交供应商。

7.2成交结果公告

在公告成交结果的同时，采购人或者采购代理机构向成交供应商发出成交通知书；对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因。

7.3履约保证金

7.3.1 在签订合同前，成交供应商应按供应商须知前附表规定的金额、形式向采购人提交履约保证金。联合体成交的，其履约保证金由牵头人提交，并应符合供应商须知前附表的规定。

7.3.2 成交供应商不能按要求提交履约保证金的，视为放弃成交，其磋商保证金不予退还；给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同。

7.4.2发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，还应当赔偿成交供应商损失。

7.4.3发出成交通知书后，成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，其磋商保证金不予退还；给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

8．纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

8.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用评审办法没有规定的评审因素和标准进行评审。

8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

8.5 监督

本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的监督部门依法实施的监督。

- 第二章 评审办法

- 评审办法前附表

| 序号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分值构成及权重 (总分100分) | 1.详细评审部分50分 2.磋商报价50分 |
| 2 | 资格审查 | 详见《资格审查标准》 |
| 3 | 完备性及符合性审查 | 详见《完备性及符合性审查标准》 |
| 4 | 详细评审 | 详见《详细评审标准》及本节第3.6款 |
|  |  | 磋商报价得分计算方法： 1.磋商报价的确定 磋商报价是指经评审的且不超过采购预算金额的磋商价格 2.磋商基准价的确定 满足竞争性磋商文件要求且最后磋商报价最低的供应商的价格为磋商基准价 3.磋商报价得分=(磋商基准价／磋商报价)×50 4.评分分值计算保留小数点后两位，小数点后三位“四舍五入”。 |

《资格审查标准》

| 序号 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 投标人提供有效的统一社会信用代码的营业执照，投标人必须是中华人民共和国境内注册的，具有独立承担民事责任的能力； |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商应提供经第三方审计的真实有效的近三年任意一年度的财务审计报告，成立不足一年的提供近期的财务报表或其基本开户银行出具的资信证明。（提供的证明材料须签章齐全）。 |
|  | 依法缴纳税收 | 投标人提供自投标截止之日前一年内任意一个月依法缴纳税收的凭据，依法免税的投标人，应提供充足的证明材料； |
|  | 依法缴纳社保 | 投标人提供自投标截止之日前一年内任意一个月依法缴纳社会保障资金的凭据； |
|  | 投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或加盖公章的承诺函）； |
|  | 投标人提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 投标人提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不满 3 年的投标人，可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。 |
| 2 | 需提供《中小企业声明函》 | 请根据要求单独上传《中小企业声明函》。格式以采购文件要求为准。 |
| 3 | 信誉及承诺 | - 1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（需提供承诺函） - 2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。（需提供承诺函） - 3）凡拟参加本次投标的投标人，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动； |
| 4 | 特定资格 | - 1）投标单位具备电力工程施工总承包叁级及以上或输变电工程专业承包叁级及以上资质，近三年承担过1项及以上电力施工业绩；（注：需提供合同/协议等证明材料）。 - 2）项目负责人须具备二级及以上注册建造师（机电工程专业）且具有有效的B类安全考核证书，具有5年以上从事电力工程管理及施工经历（需提供承诺函） - 2）投标单位须具备有效的安全生产许可证。 |
| 备注：如果资格评审中有一项不满足审查标准的，采购人将认定该供应商不通过资格审查，响应文件将被拒绝评审。并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |  |

《完备性及符合性审查标准》

| 序号 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标范围 | 符合磋商文件要求 |
| 2 | 工期 | 符合磋商文件要求 |
| 3 | 投标人名称 | 投标单位名称必须与营业执照、资质证书、安全生产许可证中的企业名称保持一致 |
| 4 | 投标文件的签字电子签章 | 投标文件的签字电子签章符合采购文件规定 |
| 5 | 投标有效期 | 有效期60天，从提交投标文件截止之日起 |
| 6 | 质量要求 | 合格 |
| 7 | 投标保证金 | 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额递交投标保证金 |
| 8 | 工程量清单 | 未改变磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位、工程量的； |
| 9 | 投标报价 | 只有一个报价且投标人的报价或修正后的报价不高于控制价 |
| 备注：完备性及符合性审查中有一项不满足评审标准的，评标委员会将认定该供应商不通过完备性及符合性审查，不得进入下一阶段评审。并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |  |

商务技术具体评分细则如下：

| 序号 | 评分项目 | 标准分 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业类似业绩 | 4 | 供应商近三年（2022年01月01日-至今，以竣工验收表日期为准）在满足资格要求的基础上完成的类似业绩，每提供一项得2分，最多计2项（注：需提供合同/协议等证明材料）。 |
| 2 | 技术标准和要求 | 10 | 投标人全部满足或优于磋商文件技术标准和要求的，得10分，1个“▲”条款负偏离，扣减2分，1个非“▲”条款存在负偏离，扣减1分，直至扣到0分为止。 注：负偏离评审依据①所提供产品技术参数低于磋商文件要求的，视为负偏离；②技术参数响应条款（以投标文件内技术偏离表为准）与磋商文件对比有缺项、漏项的，视为负偏离； |
| 3 | 工程概况及特点 | 4 | 工程概况及特点叙述正确，符合实际得4分；每有一处内容缺陷扣2分，扣完为止。 |
| 4 | 施工准备计划 | 2 | 施工技术、现场、物资与机械、队伍准备计划应能充分保证工程需要得2分；每有一处内容缺陷扣1分，扣完为止。 |
| 5 | 施工方案 | 8 | 施工方案应能符合工程实际情况，提高生产率、缩短工期、提高质量、降低消耗得8分；每有一处内容缺陷扣2分，扣完为止。 |
| 6 | 施工进度计划 | 6 | 进度计划应在空间和时间上做合理的统筹安排且符合施工的科学规律得6分；每有一处内容缺陷扣2分，扣完为止。 |
| 7 | 施工平面图 | 3 | 施工平面图应符合工程实际，布置紧凑，便于施工和管理并符合劳保、安全要求得3分；每有一处内容缺陷扣1分，扣完为止。 |
| 8 | 需用量计划 | 6 | 需用量计划（劳动力、材料、机械设备）应是根据工程进度计划的安排计算出的，并与工程进度计划相一致得6分；每有一处内容缺陷扣2分，扣完为止。 |
| 9 | 保证措施和体系 | 5 | 保证措施和体系（质量、工期、安全）应符合科学的施工规律、国家规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行得5分；每有一处内容缺陷扣1分，扣完为止。 |
| 10 | 现场文明施工措施 | 1 | 现场文明施工措施应符合工程实际情况，切实可行得1分；每有一处内容缺陷扣0.5分，扣完为止。 |
| 11 | 施工现场扬尘防治方案 | 1 | 施工现场扬尘防治方案应根据关于修订《乌鲁木齐建筑工程施工现场扬尘污染防治实施细则》的通知要求编制，符合现场实际情况得1分；每有一处内容缺陷扣0.5分，扣完为止。 |
| 合计 |  | 50 |  |
| 说明：本评审内容中“内容缺陷”是指：存在不适用本项目实际情况、内容不完整或缺少关键节点、前后矛盾、涉及的规范及标准错误不可能实现的情形等任意一种情形。 |  |  |  |

- 1. 评审方法

本次评审采用综合评分法。磋商小组对满足竞争性磋商文件实质性要求的响应文件，按照本节规定的评审标准进行评审。评审中各评审专家若发生意见分歧，以少数服从多数原则确定。

- 2. 评审标准

2.1 资格审查：评审因素和评审标准见《资格审查标准》。

2.2 完备性及符合性审查：评审因素和评审标准见《完备性及符合性审查标准》。

2.3详细评审：

2.3.1详细评审：评审因素和评审标准见《详细评审标准》及本节第3.6款。

2.3.2 磋商报价评分标准：

（1）分值构成及权重：见评审办法前附表。

（2）磋商基准价计算：见评审办法前附表。

（3）磋商报价得分的计算：见评审办法前附表。

- 3. 评审程序

3.1 基本程序

评审活动将按以下步骤进行：

- 评审准备

（2） 资格审查

（3） 完备性及符合性审查

（4） 第二轮报价

（5） 详细评审

（6） 澄清、说明或补正

（7） 推荐成交候选人及提交评审报告

3.2 评审准备

3.2.1磋商小组成员签到

磋商小组成员到达评审现场时应当在签到表上签到以证明其出席。

3.2.2 磋商小组的分工

3.2.2.1磋商小组首先推选一名磋商小组组长。磋商小组组长负责评审活动的组织领导工作。磋商小组组长与磋商小组其他成员具有同等的评审权力。

3.2.2.2 磋商小组组长除履行自己作为磋商小组成员独立评审的职责外，主要负责以下工作：

（1）组织磋商小组成员学习竞争性磋商文件；

（2）汇总各磋商小组成员认为需要供应商澄清、说明或者补正的问题；

（3）组织磋商小组对供应商质询并对供应商的答复进行评审；

（4）对出现较大争议的事项进行书面记录；

（5）组织收回评审过程中使用的文件、表格和评审记录以及其他资料，并查验评审记录的完整性及有效性；

（6）组织对评审结论进行复核确认；

（7）组织编写评审报告。

3.2.3 熟悉文件资料

3.2.3.1 磋商小组组长应当组织磋商小组成员认真研究竞争性磋商文件，了解和熟悉招标目的、招标内容、主要合同条件、技术标准、质量标准和要求，掌握评审标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评审表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评审所需时，磋商小组应当补充编制评审所需的表格。

3.2.3.2 采购人或采购代理机构应当向磋商小组提供评审所需的信息和数据，包括：

（1）竞争性磋商文件及其澄清修改等竞争性磋商文件补充；

（2）未在开标会上当场拒绝的各响应文件；

（3）开标会记录；

（4）评审表格；

（5）其他信息和数据。

3.3资格审查（适用于资格后审）

采购人会依据本章规定的评审因素和审查标准，对供应商的资格审查资料进行资格审查。资格审查有一项未通过审查标准，采购人将认定整个响应文件不响应竞争性磋商文件而否决其投标，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3.4完备性及符合性审查

3.4.1 磋商小组依据本章规定的评审因素和评审标准，对供应商的响应文件进行完备性及符合性审查。完备性及符合性审查有一项未通过评审标准，磋商小组将认定整个响应文件不响应竞争性磋商文件而否决其投标，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3.4.2 完备性及符合性审查条款是指对本采购项目产生了重大影响的重大偏差，而且纠正此类偏差将会对响应本次招标的其他供应商的竞争地位产生不公正的影响。

3.4.3细微偏差是指响应文件在实质上响应竞争性磋商文件要求，但在个别地方存在疏漏或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏和不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性，磋商小组可要求存在细微偏差的供应商予以补正。

3.5第二轮报价

3.5.1、供应商分别进行各自第二轮磋商报价，作为最终磋商报价的依据。

3.6、详细评审

3.6.1.澄清、说明和补正

3.6.1.1在不改变供应商响应文件实质性内容的前提下，磋商小组应当对响应文件进行基础性数据分析和整理，从而发现并提取其中可能存在的对招标内容理解的偏差、技术响应偏离、磋商价格的算术性错误、错漏项、磋商价格构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题。

3.6.1.2澄清、说明和补正内容不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.6.1.3磋商小组针对需要供应商对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清、说明或补正。澄清通知不得向供应商提出带有暗示性或诱导性问题，或向其明确响应文件中的遗漏和错误。供应商接到磋商小组发出的书面澄清通知后，应按磋商小组的要求提供书面澄清资料，并在规定的时间递交到指定地点。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.6.1.4磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

3.6.2评审专家评分：评审专家按照《详细评审标准》评分，供应商详细评审得分等于全部评审专家评分的算术平均值。

3.6.3 算术错误修正：磋商价格有算术错误的，磋商小组按以下原则对磋商价格进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标将被否决。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.6.4 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

3.6.5 磋商报价评分：对磋商报价进行磋商报价得分计算，计算方法详见评审办法前附表。

3.6.6 汇总评分结果，评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.6.7 详细评审工作全部结束后，供应商总得分排序按照以下原则进行。

3.6.7.1按照总得分由高到低顺序对供应商进行排序；

3.6.7.2总得分相同时报价低的供应商排序靠前；

3.7 推荐成交候选人及提交评审报告

3.7.1磋商小组推荐成交候选人，总得分排序第一的供应商将被确定为第一成交候选人，以此类推确定出规定数量的的成交候选人。

3.7.2当通过了资格审查、完备性及符合性审查后，供应商少于3个时，采购人应当依法重新招标。

3.7.3 磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

3.8 特殊情况的处置程序

3.8.1 关于评审活动暂停

磋商小组应当执行连续评审的原则，按评审办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评审工作。只有发生不可抗力导致评审工作无法继续时，评审活动方可暂停。发生评审暂停情况时，应当封存全部响应文件和评审记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评审的条件时，由原磋商小组继续评审。

3.8.2关于评审中途更换评审专家

3.8.2.1 除非发生下列情况之一，磋商小组成员不得在评审中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评审中途退出评审活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个磋商小组成员需要回避。

3.8.2.2 退出评审的磋商小组成员，其已完成的评审行为无效，由更换的评审专家进行评审。

3.8.3 在评审环节中，需磋商小组就某项定性的评审结论做出表决的，由磋商小组全体成员按照少数服从多数的原则确定。

问题澄清通知

（供应商名称）：

（采购项目名称）招标的磋商小组，对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。

质疑问题：

磋商小组成员（签字）：

日期：    年    月    日

问题的澄清、说明或补正

磋商小组：

（采购项目名称）的问题澄清通知已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

法定代表人或其授权委托人（签字）：

日期：    年    月    日

- 第三章  合同格式

- 注：合同文本仅供参考，具体以实际签订的内容为准。

（GF—2017—0201）

- 建设工程施工合同

制定

住 房 城 乡 建 设 部

- 国家工商行政管理总局

- 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：新疆农业大学      

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 新疆农业大学2025年夏季水电零星维修项目 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：新疆农业大学2025年夏季水电零星维修项目。

2.工程地点：新疆农业大学   。

3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：       。

5.工程内容：       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：新疆农业大学2025年夏季水电零星维修项目施工，包括工程量清单、图纸（如有），磋商文件及补充文件范围内的所有施工内容；

二、合同工期

计划开工日期：2025年     月     日。

计划竣工日期：2025  年     月     日。

工期总日历天数：     天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

自成交后接到甲方通知之日起，  月  日前完成施工图纸（如有）和工程清单内的工程的全部工程量。因承包人原因造成不能按期完工，每延误一天工期承包人向发包人支付逾期违约金（合同价的 0.1%），逾期违约金金额的最高限额为合同价的30% ，达到逾期违约金的最高限额后，发包人有权单方面解除合同，承包人承担全部经济责任，同时向发包人赔偿因工期延误造成的经济损失。

三、质量标准

工程质量符合合格（国家相关质量检测验收）标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                      。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标/成交通知书；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸（如有）；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于  2025   年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在 新疆农业大学       签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自   双方签字盖章后            生效。

十三、合同份数

本合同一式 伍 份，均具有同等法律效力，发包人执  叁  份，承包人执  贰 份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：  

地  址：       地  址：  

邮政编码：        邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：          账  号：

备注：本合同为示范文本（供参考），具体内容以双方签订的为准。

- 第二部分 通用合同条款

发包人与承包人声明此部分的内容与住房和城乡建设部、国家工商行政总局 制定的建设工程施工合同（示范文本） （GF—2017—0201） 通用条款部分的内容完全一致。在本合同中，出于节俭的考虑，本条款部分的内容予以省略。如果就 合同的相关事宜涉及到通用条款部分的内容，双方同意完全按照建设工程施工合同（示范文本） （GF—2017—0201） 通用条款部分的内容执行。

- 第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.1其他合同文件包括：①承包人投标时所做的声明、承诺、澄清及答复资料等（如有时）；②双方在工程施工过程中来往文件（函件）、会议纪要（经发包人认可的）及书面协议等；③标准、规范及有关技术文件；图纸（如有）、其他合同文件；④施工组织设计（如人员、设备等的要求）；⑤竞争性磋商文件（含澄清文件、暂列金、暂估价）；⑥洽谈记录、图纸（如有）会审记录、发包人相关制度、廉政协议等。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：  /              ；

资质类别和等级：/                  ；

联系电话：    /            ；

电子信箱： /               ；

通信地址：    /            。

1.1.2.5 设计人：

名    称：/                ；

资质类别和等级：  /                  ；

联系电话：    /              ；

电子信箱：/                     ；

通信地址：    /            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： ①向承包人提供必要的施工设施。

1.1.3.9 永久占地包括：                        。

1.1.3.10 临时占地包括： ①采购人进行专业分包工程的专业分承包单位的临时用地及材料设备堆场；②其他临时占地等。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：新疆维吾尔自治区、奎屯市有关的法律法规以及奎屯市市政工程建设有关的工程管理文件等。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《工程建设标准强制性条文》等现行与本合同文件有关的所有法律、法规、规章。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：   无

发包人提供国外标准、规范的份数：     无                 ；

发包人提供国外标准、规范的名称：     无                  。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：详见本竞争性磋商文件技术要求。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1） 合同协议书及补充协议；（2） 中标通知书；（3） 磋商文件（含磋商文件附件、招标答疑）；（4） 投标文件及其附录；（5）本合同专用条款及其附件；（6）通用合同条款；（7）标准、规范及有关技术文件；（8）图纸（如有）及相应变更；（9） 已标价工程量清单或预算书；（10）其他合同文件。

1.6 图纸（如有）和承包人文件

1.6.1 图纸（如有）的提供

发包人向承包人提供图纸（如有）的期限：合同签订后叁日内提供施工图贰套（其中壹套原件用于施工，编制竣工图所需的壹套图纸（如有）可在后期编制竣工图时提供）；承包人需要增加施工图套数，与发包人联系解决，费用由承包人支付（深化设计后的施工图，承包人也提供贰套，由承包人负责实施的，图纸（如有）份数不足时，与发包人联系解决，费用由承包人支付。承包人不负责实施的，由项目实施人承担。）

发包人向承包人提供图纸（如有）的数量：贰套    ；

发包人向承包人提供图纸（如有）的内容：详见设计图纸（如有）。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计（施工方案）、施工进度计划、安全生产保证措施、文明施工保证措施、质量生产保证措施、治安保卫措施、本项目资金使用计划、事故应急处理预案及事故处理办法。

承包人提供的文件的期限为：开工前7天提供。        ；

承包人提供的文件的数量为：三份。          ；

承包人提供的文件的形式为：书面和电子本文件（书面文件2套，电子文件3套）；

发包人审批承包人文件的期限：开工前三日审批        。

1.6.5 现场图纸（如有）准备

关于现场图纸（如有）准备的约定：施工现场全套施工图纸（如有）一套 。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在  /   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：本项目施工现场   ；

发包人指定的接收人为：         /      。

承包人接收文件的地点：  /           ；

承包人指定的接收人为：   /          。

监理人接收文件的地点：    /        ；

监理人指定的接收人为：   /         。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：未经发承包人代表的同意，无关人员一律不得随意出入施工现场。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工现场内临时道路由承包人负责建设并承担相关费用。场外交通以建筑用地范围为边界，场外交通由发包人协调解决。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人自行解决场内施工道路和交通，并承担相关费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人自行协调解决，并承担相关费用 。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸（如有）、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：         /            。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：             /     。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：      /   。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：    /      。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人负责，并承担相关费用。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：    可调整合同总价    。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：（1） 工程量清单存在 缺项、漏项的；  （2） 工程量清单偏差超出 15%以上的；  （3） 未按照国家现行计量规范强制性规定计量的  。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名： /    ；

身份证号： /     ；

职    务： /   ；

联系电话：   /  ；

电子信箱：   /  ；

通信地址： /   。

发包人对发包人代表的授权范围如下：重大经济变更、重大设计变更、工期顺延及工程款支付。或监督检查工程施工进度及质量、负责现场有关经济技术的签证、负责各参与方协调工作。（对建筑工程施工全过程质量、进度、投资、安全施工进行全面控制、监督、协调和管理）。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期 3 天前向承包人移交施工现场   。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 在开工前具备设计要求进行场地平整施工的条件。发包人接通施工电源、水源至指定位置。承包人进场后，由监理人和发包人组织向承包人以书面形式移交水准点与座标控制点，并进行现场交验 。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/  。

发包人是否提供支付担保：    /         。

发包人提供支付担保的形式：   /               。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：  经相关部门审核通过的竣工图纸（如有）及竣工资料  （承包人提交竣工付款申请、竣工结算报告及完整的结算资料的时间与份数为竣工验收合格之日起  天内、共3份。）

承包人需要提交的竣工资料套数： 一式叁套             。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  由承包人承担            。

承包人提交的竣工资料移交时间： 竣工验收后14天内         。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档 ，承包人在规定的期限内未 按上述要求提交竣工结算资料， 发包人将从承包人的工程款中扣除 1000 元， 每逾期 一天再增加 100 元 ，最高可扣款至 10000 元。对逾期时间长 ，给工程结算造成严重影响的将列入发包人当年不良履约记录名单内。

（6）承包人应履行的其他义务：（1）在每月   日向发包方提供下月施工计划及当月报表各三份，并有工程师签字。（2）承担施工安全保卫工作及非夜间施工  照明的责任和要求。（3）向发包人提供的办公和生活房屋及设施。（4）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，由承包人办理并支付相关费用。（5）已完工程成品保护的特殊要求及承担的费用。（6）施工场清洁卫生的要求：清除所有垃圾，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定。

（7）承包人应履行的其他义务

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：        / ；

身份证号：      /   ；

建造师执业资格等级：/   ；

建造师注册证书号：/ ；

建造师执业印章号：/ ；

安全生产考核合格证书号：/ ；

联系电话：  /       ；

电子信箱：   /      ；

通信地址：  /       ；

承包人对项目经理的授权范围如下：按承包企业的具体要求和规定为准。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 开工之日起至竣工结束，项目经理每天必须不少于 8 小时在现场组织施工。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处以   元罚款，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：根据承包人的施工现场关键岗位员考核管理制度的规定执行。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：

如特殊原因需更换时，应提前15天提出书面申请，征得发包人同意，且必须为不低于前任资历（资格、经历）的人员。未经发包人同意，承包人私自调换项目经理的处人民币  万元处罚。项目经理须保证每月在现场时间不少于21天。监理单位负责对承包人项目经理及项目副经理进行考勤，项目经理缺勤按照    元/天的标准进行罚款。工程施工过程中，如项目班子中有不能胜任本职工作的工作人员，招标单位有权要求限期改正，直至撤换相关人员。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 工程施工过程中，如项目经理不能胜任本职工作的，发包人有权要求限期改正或更换项目经理，否则发包人有权提出各种无条件索赔。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  开工前七天内  。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：工程施工过程中，如施工管理人员不能胜任本职工作的，发包人有权要求限期改正或更换相关人员，否则发包人有权提出各种无条件索赔。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：未经发包人同意，不得擅自更换项目技术负责人及主要管理人员；由于承包人原因造成项目技术负责人及主要管理人员更换，即是得到发包人同意,也将对承包人（每更换一名）进行2万元处罚，并列入不良履约评价记录中。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：/    。

主体结构、关键性工作的范围：/   。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/     。

其他关于分包的约定：  一般不得分包，确定因专业或特殊情况要分包应征得发包人的同意批准后才能分包。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：由承包人，按照总承包支付方式进行支付  。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担 （包括承包人进行专业分包的工程或设备）    。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：  提供                      。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：合同价的3%，时间为承包人接到中标通知书后7日内，在合同协议书签订之前。采用形式为：银行保函，银行保函期限为工程竣工验收合格，并提供相关竣工资料、竣工结算资料后28天一直有效。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：    按监理合同执行                          。

关于监理人的监理权限：三控制、二管理、一协调及安全管理，具体以发包人与监理公司签订的《监理合同》授权为准。需要取得发包人批准才能行使的职权：详见本工程《建设工程委托监理合同》。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 由承包人提供，费用由监理人自行承担   。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：  / ；

职    务：  / ；

监理工程师执业资格证书号：/ ；

联系电话：/   ；

电子信箱：  / ；

通信地址：  / ；

关于监理人的其他约定：  / 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定： /  ；

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  无    。

关于工程奖项的约定：    无       。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：   /    。

监理人不能按时进行检查时，应提前   24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：执行通用条款，施工过程中因承包方管理不善所造成的一切事故和案件的所有结果均由承包方自理。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：   制定相关应急预案和措施，与校办签订安全生产协议书，与保卫处签订安全生产稳定责任书，与后勤签订水电绿化卫生管理协议书，并符合当地公安部门的要求。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：    开工前7日内提供     。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：  达到国家、自治区的相关要求和标准。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 纳入合同总价支付 。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  施工方案、施工进度计划、施工现场平面布置图、劳动力需用量计划、材料需用量计划、机械设备需用量计划、资金需用量计划、承包人自有周转资金计划、质量保证体系、工期保证体系、安全保证体系、现场安全施工措施等   。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：   收到后7天内      。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计后7日内提出修改意见或确认  。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计后7日内确认。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 合同签订后7日内提供  。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订后7日内提供  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订后7日内提供。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 60 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 施工单位进场后7日内     。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：无 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期每延误一天，按合同价的1%计算。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：最高赔偿不得超过合同价款的10%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 协商解决 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）     /                                      ；

（2）     /                                      ；

（3）      /                                     。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：   /

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验、试验和验收，经承包人负责检验、试验和验收合格的材料设备，交由承包人保管，并承担相关费用；由承包人负责检验、试验和验收不合格的材料设备不得使用，发包人供应的材料设备检验或试验费用由发包人承担。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：所有材料设备，在进场前7日内，都必须需要承包人报送样品，经发包人、监理人确认后，方可使用。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 按有关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：  按有关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：  按有关规定执行。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：      /

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：  执行通用条款并依据《清单计价规范》9.3条规定  。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:   ①合同中有相同或类似工程项目单价的，可以参照合同中相同或类似项目的综合单价计算确定。

②合同中没有类似工程项目综合单价的，由承包人根据合同中约定的组价原则或参考“计价依据”提出适当的单价，经发包人或其委托的工程造价咨询单位审定后，作为结算的依据。由承包人对增加的工程量或减少后剩余的工程量提出新的综合单价和措施项目费，经发包人确认后调整。

③由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。

以上重新组价的综合单价不能高于现行工程造价计价规则和计价依据规定计算的价格，并按中标时审定预算价和中标价间的下浮幅度下浮。

因设计变更、现场签证导致变更后的预算超过总预算或者分项预算的百分之五且金额超过五十万元的，承包人必须通知发包人，发包人应当书面通知学校领导和审计机关派员现场见证。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  合理化建议提出后3日内 。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  合理化建议提出后3日内 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：   协商解决  。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  （1）  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  （1）  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： 在工程施工时，即可由发、承包双方对暂估价项目的综合单价进行确认；若不使用暂估价项目原报价的，应由承包人提出新的综合单价及计价依据，经监理核实后，再由发包人确认后予以调整。其余执行通用条款。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  详见本项目工程量清单。发生按实计取，不发生不计取任何费用；预付款支付扣除暂列金额。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  不调整   。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 　/　 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /  ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（1）人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。

（2）关于基准价格的约定：签约合同价编制时的材料价格信息；招标控制价编制时依据的造价站公布的信息价  。

专用合同条款

- 承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5 %时，其超过部分据实调整。

  - 承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实调整。

  - 承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  5 %时，其超过部分据实调整。

  - 施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。

第3种方式：其他价格调整方式：    不调整    。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：单价合同

1、单价合同。

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：1、对于主要由市场价格波动导致的价格风险以及人工、材料、机械费用变化风险；2、对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费、人工发生变化，并由省级、行业建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构根据上述变化发布的强制政策性调整；3、对于承包人根据自身技术水平、管理、经营状况能够自主控制的风险。

风险费用的计算方法：1、对于主要由市场价格波动导致的价格风险及人工、材料、机械费用上涨风险，如工程造价中的建筑材料、燃料等价格风险，承包人可承担5%以内的材料价格风险，10%施工机械使用费的风险。2、对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费、人工发生变化，并由省级、行业建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构根据上述变化发布的政策性调整，承包人不应承担此类风险，应按照有关调整规定执行。3、对于承包人根据自身技术水平、管理、经营状况能够自主控制的风险，如承包人的管理费、利润的风险，承包人应结合市场情况，根据企业自身实际合理确定、自主报价，该部分风险由承包人全部承担。

风险范围以外合同价格的调整方法： 1、材料暂估价以发包人提供的工程量清单单价为准，结算时，若发生变动按发包人签字确认的单价给予找差，差价部分只计取税金；2、发包人控制承包人提供的暂估材料必须经发包人确认后方可进入结算。3、如施工期间政府部门新出台的需发包人代为承包人缴纳的税、费，此类税、费执行通用条款。4、暂列金额结算时按实际发生的计取，发生多少计取多少，不发生不计取，结算时扣回。5、计日工是按完成图纸（如有）以外的零星项目或工作，按合同约定的综合单位执行，发生多少计取多少，没发生不计取，结算时扣回。6、清单中列示的清单项，但实际施工过程中没有发生该项目清单，结算时将其清单项扣除。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：             无                      。

风险费用的计算方法：             无                      。

风险范围以外合同价格的调整方法：         无              。

3、其他价格方式：      无

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：

预付款支付期限：

预付款扣回的方式：                 （质量保证金执行建质【2017】138号文件规定）。

12.2.2 预付款担保：     提供银行保函 （预付款金额）       。

预付款担保的形式为：  /。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 按国家有关规定执行                  。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：         无                。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：      无              。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：        无                   。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：         无            。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：          无

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：                       。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：进度付款申请单一式五份。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：      /         。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：         /      。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：在下述工作（承包方提交履约保证金、签订合同）完成后并在工程验收合格后付至合同价格的85%，工程竣工经审计结算后支付至工程结算价的97%，剩余3%作为质量保修金，保修期满后按相关规定支付。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  　   7天       。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  14天　   。

（2）发包人支付进度款的期限：  　  7天              。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 协商解决  。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：   无        。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：由承包人编制，按月随进度付款申请单一并报送。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48   小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：（1）竣工验收按有关程序执行。（2）竣工验收合格后28天内，由承包人提供完整的竣工结算报告。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：协商解决。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  按工程竣工日期填写   。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：协商解决。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 每逾期一天按合同价的1%。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：                        /

（1）单机无负荷试车费用由            /         承担；

（2）无负荷联动试车费用由            /         承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：              /

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  承包人收到工程接受证书后3日内完成退场工作  。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：  工程竣工验收合格后28天内   。

竣工付款申请单应包括的内容：  执行通用条款

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单14天内     。

发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款申请单28天内  。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 执行通用条款  。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 一式五份                   。

承包人提交最终结算申请单的期限： 质保期满7日            。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  收到申请14天内 。

（2）发包人完成支付的期限：  申请签发后14日内   。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  24个月    。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  扣留质保金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2）  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：           /        ；

（2）  3  %的工程款；

（3）其他方式:             /                         。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工验收、决算审核完毕后一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                      /                。

关于质量保证金的补充约定：            /                 。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：2年（具体按国家有关规定执行） 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到通知后24小时内到达工程现场。

１．属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后７天内派人修理完毕。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

２．发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

３．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人和使用单位组织验收。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：    无                          。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：   协商解决 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：协商解决  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  协商解决            。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：无内容。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 协商解决    。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  协商解决         。

（7）其他：                    /                      。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 60 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：（1）发包人在给承包人合格工程计量支付工程款后，承包人无故拖欠劳务工工资、材料投标人的材料款、机械设备租赁以及分包商的工程款，引起合同纠纷，造成不良影响。（2）承包人未能按响应文件承诺书中约定的履行义务及承包人不按合同约定履行义务的其他情况。（3）未按时提交工程竣工结算资料的。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：依照专用合同条款7.5.2条款执行。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  执行通用条款

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  无   。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  /   天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  执行通用条款  。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：               /                   。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 执行通用条款         。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 执行通用条款           。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  不同意  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： 监理人、建设行政主管单位、相关行业专家 。

选定争议评审员的期限：   7个工作日                 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： 争议双方共同承担            。

其他事项的约定：                /                     。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：     遵守争议评审小组的意见        。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向         /            仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 项目所在地  人民法院起诉。

备注：本项目合同内容如需变更需甲乙双方同意，且不得损害第三方及国家利益。

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式

附件11：暂估价一览表

附件1：

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

承包人承揽工程项目一览表

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括新疆农业大学2025年夏季水电零星维修项目施工，包括工程量清单，磋商文件及补充文件范围内的所有施工内容 ，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1.新疆农业大学2025年夏季水电零星维修项目施工，包括工程量清单，磋商文件及补充文件范围内的所有施工内容质保期 2 年

7．其他项目保修期限约定如下：

。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

| 发包人(公章)： | 承包人(公章)： |
| --- | --- |
| 地 址： | 地 址： |
| 法定代表人(签字)： | 法定代表人(签字)： |
| 委托代理人(签字)： | 委托代理人(签字)： |
| 电 话： | 电 话： |
| 传 真： | 传 真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件8：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

附件9 ：

预付款担保

（发包人名称）：

根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与

（发包人名称）（以下简称“发包人”）

于     年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

附件10:

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与        （发包人名称）（以下称“发包人”）于   年   月    日签订了           （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：        ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后  日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第  2   种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向          当地       人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字）

地    址：

邮政编码：

传    真：

年      月      日

附件11：

11-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-2：工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 第四章 技术标准和要求

一、技术要求：

投标单位开标前需进行现场踏勘，交底由甲方代表，监理，造价，施工项目负责人同时完成，现场交底过程中施工方案、口头交底均作为施工依据，未到场单位默认知晓现场交底。在施工过程中，如有变动须请施工方提出书面申请，由学校主管后勤工作的校领导签字后，转交后勤水电暖服务中心。交底过程中如有异议，请在交底后一天之内提出书面申请，我校将进行复议解答。中标后，施工过程中将不发生变更或签证。

（一）变压器要求

变压器为环氧浇注干式变压器，型号为SCB14-10/0.4-1600或者变SCB15-10/0.4-1600，压器符合GB/T10228-2023；GB/T1094.11-2022，干式变压器的制造、试验和验收应符合绝缘水平，绝缘试验和外绝缘空气间隙，电力变压器能效限定值及能效等级，电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则，承受短路的能力，干式电力变压器负载导则，干式电力变压器技术参数和要求，局部放电测量，变压器、调压器和电抗器，外壳防护等级（IP代码），6kV～1000kV级电力变压器声级，变压器类产品型号编制方法最新有效版本。变压器为二级节能或更高等级，额定频率50Hz，联接组别Dyn11，空载电流小于0.85%，压方式无励磁调压，绝缘耐热等级H级，耐压强度2kV/min无击穿，散热方式AN/AF(正常工作状态为自然风冷，当变压器打开风扇风冷时，应可带130%额定容量负荷长期运行)，设计寿命大于30年，项目包含原油变压器拆除及新变压器安装，变压器保护外壳及自动散热设备及控制。

1.工艺要求

低压绕组：采用铜导体，铜含量≥99.9%

高压绕组：采用铜导体，铜含量≥99.9%

铁芯：采用国产优质冷轧晶粒取向硅钢片，45°全斜接缝工艺。

2.外壳

外壳为拼装式，现场可方便组装及拆卸，壳体上设门及观察窗，便于设备检修和巡视

外壳材质为：钢板喷塑外壳

防护等级为：IP21

变压器外壳进线方式：高压侧电缆下进线，低压侧铜排上出线

# 3.变压器冷却风机

风机满足低噪音、无振动、长寿命的使用要求；

变压器风机的配置和布置应合理；

风机电源采用单相AC220V。

4.变压器智能温控器

温控器具有温度传感器实时检测三相绕组温度，具备远传功能。

温控器具有传感线故障报警、绕组超温报警、绕组超高温跳闸等功能；

温控器具有自动和手动控制风机自动启停功能；

温控器的电源：AC220V单相；

温控器温度报警及远方跳闸无源接点输出接点容量为AC 220V/6A；

若变压器为配电变压器，即二次侧电压为AC400V,温控器和风机电源取自变压器本体

（二）空调要求

1.适用类型

优先选择工业级或精密空调（恒温恒湿型），确保温湿度精准控制，避免使用家用空调（散热能力不足，稳定性较差）。

使用格力、海尔、美的或同质量同品牌空调。

2.制冷量计算

根据配电室面积、设备发热量（变压器、开关柜等）、环境温度综合计算制冷需求。建议预留20%~30%的冗余量，以应对极端高温或设备扩容。

3.特殊环境要求

防尘设计：空调需配置高效过滤网，防止灰尘进入电气设备。

4.控制方式

采用智能温湿度传感器联动空调，实现自动调节。

5.室内机安装

避免正对电气设备直吹，防止冷凝水滴落或温差过大导致设备表面结露。确保空调气流覆盖整个配电室，避免局部过热。安装高度建议离地2.5~3米，便于维护且不影响设备操作。

6.室外机安装

选择通风良好、远离热源的位置，确保散热效果。室外机与墙体距离≥50cm，避免遮挡影响散热。

7.独立供电回路

空调电源需与配电室主设备供电分离，避免干扰。

8.防雷与接地

空调室外机需可靠接地，并加装防雷装置。

9.电气安全

空调线路需采用阻燃电缆，穿金属管保护，避免与电力电缆交叉敷设。

10.防水与排水

室内机冷凝水排水管需独立敷设，避免与电缆沟交叉，防止漏水引发短路。

室外机安装位置需防水淹，并设置排水坡。

11.防火设计

空调外壳及管道需采用阻燃材料。

12.能效等级

选择一级能效空调，降低长期运行成本。

13.验收标准

空调运行24小时后，配电室各区域温湿度均匀达标，冷凝水排放系统无渗漏，室外机散热正常，电气安全测试合格（绝缘电阻、接地电阻等）。

（三）水电表要求

项目建设过程中应符合现行国家、自治区以及高校行业有关规范和标准最新版本要求，如在项目建设过程有新出台的标准和规范，也应遵循。本项目应遵循的标准规范包含但不限于以下内容：

1、《智能建筑设计标准》(GB/T 50314-2006)

2、《综合布线系统工程设计规范》(GB 50311-2007)

3、《综合布线系统工程验收规范》(GB 50312- 2007)

4、《安全防范工程技术规范》(GB50348-2004)

5、《密码模块安全技术要求》GM/T 0028-2014

6、《信息系统密码应用基本要求》GM/T 0054-2018

7、《信息安全技术 云计算服务安全指南》GB/T 31167-2014

8、《信息安全技术 云计算服务安全能力要求》GB/T 31168-2014

9、《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239-2019

10、《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》GB/T 28448-2019

11、《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》GB/T 25070-2019

12、教技厅〔2019〕3号《教育移动互联网应用程序备案管理办法》

13、《新农大办发〔2019〕6 号《新疆农业大学信息化建设规范V1.0》

14、《新农大办发〔2021〕31号《新疆农业大学信息化基础数据管理办法》（试行）

15、《新农大办发〔2021〕32号《新疆农业大学信息化项目建设管理办法》（试行）

16、《新疆农业大学信息(软件)系统验收规范(试行)》新农大发[2023] 47 号

对新疆农业大学老满城校区二级水电计量器具改造，改造后的三相费控智能电表、摄像识别模块等表计须与学校现行的新疆农业大学智慧水电管理平台 （http://10.5.4.84/sys/#/login）无缝对接中并实现相关功能，能够实现校园卡、统一支付平台进行对接，由此产生的费用包含在表计设备报价中，采购人不再为此支付任何费用。▲(提供承诺函并加盖供应商公章，承诺函格式自拟）。系统缴费入口对接移动校园平台（微信企业号），采用校园卡、统一支付平台支付方式进行电费充值，支付扣费成功后系统自动将金额下发到电表预付费钱包中。电控系统采用本地化部署，数据集成到新疆农业大学数据中心，系统及相关设备可以实现校园网进行传输。

以《新疆农业大学“十四五”校园信息化建设发展规划》为基本纲要，按照学校要求提供公共服务的接口设计，提供完整使用文档，并配合学校完成与智慧校园基础平台及各应用系统集成。须提供完整的表结构，在服务期内，免费提供全数据接口。需与学校已有的平台及业务的无缝对接，主要从应用集成、数据集成、服务集成进行要求。

- 协助学校能够安全、可靠、便捷地进行收费管理，提供安全及便捷的用水、用电服务。实现管理区域能耗实时在线分析，促进节能减排、可持续发展的绿色校园建设。

- （一）应用集成

- 1、统一身份认证集成

1）供应商业务系统须与校方现有认证平台进行统一身份认证集成。参照校方认证平台提供的认证接口，进行认证集成开发，实现统一身份认证集成，教职工、学生等各类用户通过信息门户平台即可直接登录供应商业务系统而无需二次认证。

2）为实现统一认证和单点登录提供接口和通道，须支持跨平台和各种开发语言的应用系统接入平台，如目前学校各类应用系统所使用的.net、JAVA、PHP等多种开发语言；支持CAS4.0、SAML1.1协议，能将各类应用纳入认证范围，实现集中统一的认证。身份、授权、认证功能相互独立，可以灵活的与第三方产品对接。支持底层多种通用结构的认证技术协议，至少包括LDAP等。

3）取消本地认证。如需开通本地认证，通过申请审核批准方可执行。

- 2、信息门户集成

在校方信息门户平台中，增加供应商系统入口，通过单点登录地址即可登录供应商业务系统。

- 3、移动门户集成

供应商业务系统须与校方现有移动门户进行应用集成。系统必须提供H5移动客户端集成服务，包含但不限于APP（IOS、Android）、微信企业号。务系统中功能独立的模块和服务（包含服务端和管理端），需支持拆分成微服务，可以独立上架到信息门户或移动门户中，在门户中点击后可直接访问，无需从该系统首页进入。

- （二）数据集成

- 1、数据标准

严格遵循教育部2012年最新发布的《教育管理信息化标准》和《高等学校管理信息标准》等信息标准，参照《新疆农业大学信息标准规范》及《新疆农业大学信息标准代码》等文件，统一并完善涉及业务信息部分的数据信息标准的接入与下发，达到数据建模、信息采集、加工处理、数据交换过程中的规范化。

2、提供数据库设计说明文档、完整的数据库字典（表结构、视图、表之间关联关系等）。

- 3、数据集成

（1）供应商业务系统采集、传输、使用、存储的数据均为校方资产。须实现与学校数据中心对接，同步复制全部业务数据至学校数据中心，为学校数据分析应用提供基础数据。

（2）供应商须提供系统完整数据表结构、数据字典说明文档，项目实施及售后服务期间，须需免费配合校方进行数据集成并提供技术支持。

（3）支持以视图、推送中间库、webservice等多种形式提供数据共享及交换，并提供完整使用文档。

（5）提供API接口及接口管理授权功能，供第三方对接或调用。数据集成接口支持包括JMS Topic、JMS Queue、Web Service、Tabled-Txt文件、XML文件等，支持操作系统的网络协议，包括FTP。

- （三）服务集成

- 消息集成
    基于校园各类应用系统信息统一收发要求，所有业务系统待办任务、消息需通过短信、微信、邮件等通道发送的消息均须对接校园统一通信平台，由统一通信平台负责发送，包括回执消息的接收。

信息发送须严格遵守各通信运营商对信息安全管理和企业用户授权的相关要求，包括但不限于信息审计、黑白名单设置和信息模板管理等要求。

# 三、系统管理要求

- （一）信创要求（国产化如OS、算法、中间件）

为了确保系统及平台的稳定性和安全性，本项目要求系统采用国产化的操作系统、算法和中间件，以确保系统的可靠性和安全性。具体要求如下:

1、操作系统

系统应采用国产化的操作系统，如银河麒麟、中标麒麟、红旗Linux、统信UOS等，以确保系统的稳定性和安全性。

2、算法

系统应采用国产化的加密算法，以确保系统的高效性和准确性。

3、中间件

系统应采用国产化的中间件，如东方通、普元信息、宝兰德、中创中间件、金蝶天燕等，以确保系统的可扩展性和高并发性。

4、数据库

系统应采用国产化的数据库，如达梦、人大金仓等。

- （二）界面风格要求

操作流程清晰简洁，用户界面风格统一美观大方，整体色调应与新疆农业大学主页保持一致，如主色、辅助色等。图标等UI设计风格应与移动门户（“智慧新农大”企业微信）和服务大厅保持一致。打开菜单窗口并行排列，给用户提供良好的操作体验。可自定义表单字段显示的位置及顺序，避免出现预留信息点过多，导致数据显示不直观的情况。

- （三）可靠性、稳定性

具有良好的运行保障体系，提供完善的存储、备份手段，提供故障恢复手段，确保系统的稳定性，应用系统生产的数据、数据库数据，必须定期备份，备份周期不得小于7天，重要数据必须每天备份。中标厂商须提供操作系统、数据库等正版软件授权。

- （四）安全性、保密性：

系统设计时必须考虑整体的安全性，从数据访问操作、用户认证、数据加密等多个方面进行安全性设计，提高系统的安全性。系统应分别针对不同的应用和不同的环境，采取不同的措施，包括系统安全机制、数据存取权限控制和数据存储加密机制。

系统可以设置三级网络架构，即可以实现楼栋、部门、学校三级部门的权限分配，拓扑图如下所示。设备管理系统仍留在校园网甚至局域网内对外仅对特定服务器开放单一端口，加密签名校验确保来源可靠且数据保真，加密密钥本地保存，不在网络传递。

1.▲三相费控智能电表参数（4G通讯，免费使用年限8年及以上）

1.1通信协议：符合发改委颁布的 DL/T645-2007《多功能电能表通信协议》要求。

1.2通信接口：1 路 RS485 通讯接口，1 路红外通讯接口，1 路可更换模块的 4G 通讯接口，任意一条通信信道的损坏不影响其它信道正常工作。

1.3.显示：LCD 液晶显示，支持自动循环显示、按键显示、及断电状态下的按键显示。

1.4.参比电压：3×220/380V。

1.5.额定电流：3×1.5(6)A。

1.6.工作电压：正常 0.8Un～1.1Un；极限 0.75Un～1.20Un。

1.7.计量精度：0.5 级。

1.8.时钟精度：每日偏差≤0.5s。

1.9.充电电池：电池容量≥1000mAh；停电后数据保存时间≥10年。

1.10.工作环境：温度：−30℃～60℃，最高湿度：≥85%，大气压强：63.0kPa～108.0kPa。

1.11.有功电能计量：具有正向、反向有功总电能，具有多费率有功电能累计，具有 A、B、C 分相电量的累计；带无功电能计量；具有分相电流、电压、功率、功率因数的测定。

1.12.费率和时段：具有尖、峰、平、谷四个费率；全年可设置不少于 14 个时区；24 小时内可以设置不少于 14 个时段；时段最小间隔为≤15 分钟，时段可以跨越零点设置。

1.13.费控功能：具有设置预付费及后付费模式，预付费运行时，具有欠费自动控制；具有通过现有平台对表计进行补助及充值，充值后，表计内可现实实时剩余金额及补助金额。

1.14.补助功能：具备预付费钱包和补助钱包功能，通过系统可对不同的钱包进行充值，具备自动补助用电功能呢，优先使用补助钱包余额。

1.15.脱机工作：表计计量计费在表计内部完成，在通讯故障的情况下，不影响设备正常计量计费。

1.16.数据冻结：具有最近≥254 个整点的数据冻结，最近至少 62天的日冻结，最近至少 12 个月的约冻结数据。

1.17.停电抄表：在停电状态下，能通过按键或者光唤醒电能表抄读数据，电能表停电唤醒后能通过红外通信方式抄读表内数据。

1.18.事件记录：

(1)永久记录电能表清零事件的发生时刻及清零时的电能量数据，事件记录可通过电表清零命令和事件记录清零命令进行清零；

(2)记录各相失压总次数、断相总次数、失流总次数、逆相序总次数，及各类事件的最近至少 10 次的起始时间、结束时间、及电能量数据；

(3)记录最近至少 10 次全失压发生时刻、结束时刻、及对应的电流值；全失压后程序不紊乱，所有数据都不丢失，且保存时间应不小于 180 天；电压恢复后，

电能表可正常工作；

- (4)记录掉电总次数、开盖总次数、开端盖总次数、过负荷总次数，及各类事件的最近至少 10 次的起始时间及结束时间；

- (5)记录编程总次数，以及最近至少 10 次编程的时刻、操作者代码、编程项的数据标识；

(6)记录校时总次数（不包含广播校时），以及最近 10 次校时的时刻、操作者代码。

1.19. 技 术 规 范 : 符 合 DL/T 614–2007 《 多 功 能 电 能 表 》 和GB/T17215.301-2007《多功能电能表特殊要求》要求。

1.20.具备数据主动上报功能，支持按 5min频率设置上报参数，上报参数可设置用电量，实时功率、电压、电流等各类负荷记录参数（提供产品检测报告复印件或其他功能证明材料）。

1.21.证书及报告要求:取得计量器具型式批准证书或制造计量器具许可证（提供证书/许可证、型式评价报告复印件）。

###### 2.▲摄像识别模块参数（4G通讯方式，免费使用年限8年及以上）

2.1.安装在原有机械水表表盘上，不改变机械水表结构，能拍摄字轮表盘图片，并识别全部小数位；

2.2.终端与基表部分采用固定防拆卸、可加封签的安装方式；

▲2.3.摄像核心芯片要求：采用长寿命CMOS图像传感器，拍照次数＞10万次（提供第三方检测报告）；

▲2.4.电池使用寿命：在每1天拍照并上报1次的工作状况下不低于六年（提供第三方检测报告）；

▲2.5.气密性要求：2个标准大气压不漏气不漏水（提供第三方检测报告）；

▲2.6.射频电磁场辐射抗扰度A级（提供CMA检测报告）；

▲2.7.图片识别：水表表盘拍摄图片清晰可见、焦距正常、对比度未发生变化，水表读数识别结果准确（提供CMA检测报告）；

▲2.8.一次抄读成功率≥99%（提供第三方检测报告）；

▲2.9.识别准确率≥99%（提供第三方检测报告）；

▲2.10. 摄像识别终端具有自主知识产权（提供证明材料）；

▲2.11.定时上报图片，定时上报时间间隔可以设定。根据口径不同，上报时间间隔不同。上报时间间隔最小到5分钟（提供证明材料）；

▲2.12.静态平均电流：<25μA（提供证明材料）；

▲2.13最大工作电流：拍照时≤100mA；发射状态≤180mA（提供证明材料）；

▲2.14.图像格式：JPEG格式（提供证明材料）；

▲2.15.图像大小：<15KB（提供证明材料）；

▲2.16.环境温度：-25℃～+70℃；存储温度：-40℃～+85℃（提供证明材料）；

▲2.17.支持后台云识别系统识别出水表示数。能正确抄读、回传全表盘式机械水表读数，通用于所有品牌的大小口径机械水表（提供证明材料）；

▲2.18.具备本地蓝牙通道，支持唤醒、设置、本地拍图、本地升级功能（提供功能操作流程及功能截图）；

2.19.通讯方式及协议：支持4G无线通信。支持本地蓝牙通信；

2.20.资质证书：摄像识别软件具有自主软件著作权。

为实现数据远程采集、能耗统计分析及智能安全用电管理，建立安全用水用电监控、计量、充值、扣费、移动支付、能耗监管、智能识别违禁电器、大功率电器实现校园安全用电等功能的智能化管理系统，需对上述非智能用水用电表计进行设计、改造及安装调试；为实现水电的直观了解和节能分析，上述系统展示平台安装于后勤服务处水电暖服务中心配电室。系统需包含以下主要功能：

1、具备领导视图，视图中可直观的显示年度水电收取情况，领导可清晰的从该界面中直观的了解到本年度总用水量、用电量信息，水电收费情况统计、设备运行状态等信息，适应于水电管理公开展示，呈现出透明化的管理模式；

2、手机端运维（微信公众号）

1）设备运行状态：在手机端可查询到当前所有设备的运行情况，在线数量，异常数量，在线率等数据。

2）信息查询：在手机端能查询到最近三天数据不更新的具体电表、抄表数据异常电表、电表报警事件、电表断电事件等数据，并可查询到具体的数据列表，方便维护人员进行现场维护。

3）数据查询：在手机端可查询到年度，月度用能数据，收入数据、提供图表展示，收入明细、支出明细等数据。

3、支持多个管理终端同时管理，还支持用户通过IE浏览器上网查询用用电信息。同时兼容多种类型表具，如三相智能电表、智能冷水表、摄像水表、热水表等均可以实现在系统下统一管理。还支持多种通讯模式，如NB-IoT无线电通信、mesh无线通讯、Lora或470Mhz无线通讯、Zigbee无线通讯、RS485有线通讯、以太网或者GPRS等；

4、收费管理系统：

1）支持水电合并一个账号计费扣费，也支持分开单表计费，扣费；

2）水电费收费模式：系统具备预付费、后付费两种收费模式，管理员可以根据管理需要对部分/全部水电表切换水电费收费模式。

3）系统的各项操作都必须具备误操作阻挡，有数据影响的给出操作前提示，并有操作撤消设计；

4）实现与校园卡或学校统一支付平台的对接，实现从校园卡内扣款并远程下发到电表内。

5）微信支付与查询：系统支持微信查询剩余金额、用电量等数据，支持微信支付电费。

5、系统可对水表的累计水量进行系统结算，且当水费欠费时，可切换为通过电控水方案，提醒用户缴费；

6、系统具备电表本地费控和系统远程费控两种方式，管理员可以根据管理需要对部分/全部电表、水表，将预付费模式切换为系统远程费控方式；

7、系统远程费控方式：系统定时自动结算账户余额，当账户余额<=0时，系统在设定的时间点自动控制电表断电，用户充值后，当账户余额>0时系统自动控制电表合闸供电。同时可以实现远程拉合闸控制，包括拉闸、合闸、保电和保电解除等命令。

8、恶性负载限制

1）系统具备分时段阻性负载识别和限制功能，系统可成批地对全部或部分电表进行设置，也可单独设置个别电表；

2）能自动识别电表负载中的阻性负载；

3）电表对恶性负载可以设置1-2个限制功率区段表，每个区段表内可设1-3个不同的限制功率区间段，每天可分为1-6个时间段，每个时间段可选配不同的限制功率区段表；

4）每次恶性负载跳闸后，在300秒（1-9999秒内可选）后自动合闸，每天跳闸5次（1-99次可选）不再自动合闸，须由计算机远程控制合闸或次日零时自动合闸；

5）具备学习功能，识别可调插座，防止学生使用违章电器；

6）恶意负载识别功能的功率因素须精确识别，且有识别历史数据提供管理员查询；

7）为确保用电安全，要求恶意负载识别跳闸后二次送电前必须实现系统自动检测是否拔除违禁电器，如拔除恢复正常用电，反之跳闸，成功识别后在智能电控系统里可查询记录；

8）当恶性负载控制参数设置到电表后，电能表能脱机工作，不依赖于网络和服务器自动执行跳合闸；

9）具备波形分析，识别判断恶性负载功能；

9、高电压限制：系统可对电表进行电压参数设置，当电网电压超过表内设定值时，电表自动跳闸以保护电表负载的电器不被高电压损坏，当电网电压恢复到表内设定值以下时，电表自动合闸供电。

10、远程监控功能：能远程实时监测各设备的运行状况及各电表的总累计用电量、当月及前两个月用电量、当前电流、电压、功率、功率因素等参数。电表自动记录异常跳闸的总次数及最近10次跳闸发生的时间、原因和跳闸时的电压或功率，并能实现远程抄读。

11、保电功能：系统可对电表进行保电操作，当保电功能启用后，无论何种情况下电表都不会跳闸断电。

12、主动控制：可在主站电脑上人为地开、关选定（部分或全部）电表的开关功能。

13、分时段总功率限制

1）电表须具备分时段总功率限制功能，该功能启用方式可设定为跳闸、报警、关闭三种状态。系统可成批地对全部或部分电表进行设置，也可单独对个别电表进行设置。

2）该功能将每天分为1-6个时间段，每个时间段分别设置不同的最大功率阀值。当表内负荷超过该时段的最大功率阀值时，电表自动跳闸并在300秒（1-9999秒内可选）后自动合闸，每天跳闸5次（1-99次可选）不再自动合闸，须由计算机远程合闸或次日零时自动合闸。

14、精确计量、计费

1）系统须选用国家标准的预付费电表，计量精度高于1.0级（含1.0级）。

2）系统抄表成功率须达到100%，抄表精度绝对误差小于0.1KWh。

3）电表内自动结算计费、扣费，用户预存电费、无费定时关断。

15、通讯方式：为便于扩展功能，参与投标的电表须具备RS485通讯接口，集中器下行通讯接口必须同时具备RS485通讯接口、BLE mesh、Lora无线/470Mhz无线、ZigBee、Wifi等接口；上行通讯口为以太网接口，同时具备4G接口；

16、补助电自动发放：针对用户补助，系统将参数下发给电表，电表在设定的时间按设定的额度自动补助，无须人工干预且断网亦不受干扰。补助电按房间发放，发放时对上月补助电余额可作“累加”或“清零”的操作选择。

17、定时自动抄表、结算、无费关电：系统在设定的时间自动抄表并存储抄表结果备查，也可根据需要进行手动抄表。当欠费控制模式为系统控制模式时，系统会对欠费用户的电表发出关闸指令。系统可对自动抄表的内容进行自定义：将可抄读的数据参数进行组合成需要的抄读模块。

18、充值功能、退费功能

1）系统须同时具备人工充值和移动端充值两种模式，同时具备能查询充值、用电、扣费记录等数据。

2）人工充值模式：管理员在管理电脑上选中要充值的表计，输入相应金额，可对单个或批量表计进行充值。

3）移动端充值模式：手机微信充值，查询功能。收费金额或补助金额存入账号和电表余额充值为正后，系统自动打开电闸，并具备打印收费单据。

4）当房间用户搬迁时，如电表内仍有余额，可以将预缴金额（非补助金额）退还用户，然后将电表余额自动“归零”，并支持打印相应的单据。

19、换表功能：当某一个电表发生故障需要更换时，软件提供换表功能，记录旧表底数和新表底数并自动结算旧表数据和费用。

20、操作员及权限管理

1）系统应具有严格的操作员管理及操作员权限管理。

2）系统对操作员以身份进行划分，对不同身份的操作员授以不同的操作权限，系统管理员应具有最高权限，可对其他操作员进行权限管理。权限授予须以系统具有的每一项功能进行单项或批量授权，供应商不得以任何理由限制其功能使用。

21、报表功能

1）系统应具有丰富完整的报表体系，以供相关部门和人员查询、打印，甚至可以转存为TXT、XLS等格式的文档。

2）报表体系应具备补助电发放记录及统计、缴费充值记录及统计、圈存机充值记录及统计、退费记录及统计、用电结算扣费记录及统计、每月用电量统计、阻性负载跳闸记录及统计、超负荷跳闸记录及统计、高电压跳闸记录及统计等。

22、数据安全及备份

1）系统应具备高强度不小于128位的加密算法，保证数据安全。

2）系统具有完整的操作日志，详细记录每位操作员进入、退出系统的时间，以及进入系统后进行的每一步操作，同时具备多种方式的数据备份功能，可实现双机热备份功能。

23、低余额提示：当表内余额低于设定阀值时，系统会对房间进行标记，并进行信息推送。

24、定时开关：在设定的时段内电表主动跳闸断电，实现定时开关电功能。通过设置相关参数可设定灵活的定时开启、关断的方案。本功能主要用于学生宿舍、公共用电（拓展包括路灯、教室灯、景观用电等）的定时控制，可设置一天多组定时开关电时间。也可根据管理需要，对时间表和时间段进行设置，然后将相应的时间表匹配到每周的每天和法定假日，让电表根据设定的参数自动进行开关电控制

25、系统性能要求：

1）统提供完整的设备生命周期管理功能，支持设备注册激活、指令下发、远程配置、远程维护、实时监控、设备删除等功能；

2）提供设备物模型，简化应用开发。提供设备上下线信息，方便实时获取设备状态，支持设备远程免费升级；

3）提供订阅管理能力，方便应用订阅各种所需数据,异常提醒；

4）支持多种设备的统一管理；

5）系统提供操作员角色管理，每个角色分配各自的功能模块操作权限，即分权管理系统对不同身份的操作员授以不同的操作权限，系统管理员具有最高权限，可对其他操作员进行权限管理。权限授予须以系统具有的每一项功能进行单项或批量授权；

6）每个操作员除了绑定所属角色外，还会分配建筑和部门的绑定关系，即分域管理，操作员只能对所属对象范围内的对象进行操做；

26在特殊状况下，如网络故障或服务器故障时，且余额不足跳闸时，通过手持设备或其他方式保证临时用电（不破坏已有线路），且不会受欠费或其他原因的影响而中断供电。在此过程中，表计的计量必须准备无误，透支金额在下次充值时能自动扣除。

27、管理系统支持多种标准水电表通讯协议，可接入第三方支持标准协议的任意设备（如校园卡系统、统一支付平台系统）。第三方设备接入时能正常使用，不受系统限制。

28、需有水、电、气一线通扩展功能（扩展均为免费）。

29、向上层各应用系统提供统一的API接口，如能耗监管平台，统一支付平台、智慧校园平台、宿管系统等，通过该接口功能，可向上一级业务系统提供接入平台的所有表计关键指标数据，并支持上级业务系统对设备进行精准的控制等操作，提供用水量、用电量、跳闸、电压、电流等需要的相关数据。

30、电能表应支持远程开户、充值、销户操作，可进行本地预付费结算。

本项目为交钥匙工程，材料费、人工费、旧表拆除费用、培训费、资料费及相关取费等费用中标单位需充分考虑，施工过程不发生任何变更，一切相关软硬件、相关服务及拓展功能均包含在其中，不在产生其他任何费用。电控系统软硬件需包含智慧水电收费管理平台（校园卡及统一支付平台接口及相关对接费用）。

1、质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，交货验收合格之日起所有软、硬件设备、配件质保期为三年，4G/5G服务免费使用期不小于8年，质保期内提供全免费上门保修和软件升级服务；每半学期巡检2-3次，并做系统运行情况汇报；保修期过后，提供终身有偿维修保养服务，服务费为1年20元每路包干，或者零修只按成本收取人工费及配件费。

2、维修响应：接到管理员系统故障电话后，售后服务中心半小时内响应，派遣维修工程师2小时内到达现场。对于一般性故障，保证到场后4小时内快速解决。对于复杂疑难问题，保证在48小时内的处理完成。

3、产品生产厂家具有自主开发能力，对所提供产品系统进行终身维保和承诺提供系统软件终身免费升级服务。

4、供应商需在乌鲁木齐有对应的驻点地址，并有相应的售后服务机构，创建备件库，确保需要更换设备时及时供应设备。

5、负责将系统运行管理、系统维护、操作使用手册等整套资料完整提供给学校，让学校管理者达到能自行掌握应用、维护的目的，决不对维护所用技术资料保密。

6、免费对具体使用操作的人员进行技术培训，在安装调试过程中应让操作人员共同参与，安装调试完毕后10个工作日内,由学校指定培训地点，现场培训。

四、其他

1、其他技术要求现场勘验交底，具体尺寸以实际测量为准，现场答疑。

2、完成施工后，将施工垃圾进行清理外运，保证施工现场的卫生清洁。

四、▲施工前必须签订项目工程施工安全责任书。

工期 ：30天（中标公布之日起第5个工作日开始计算工期）。要求施工单位遵照质量要求、按照约定工期内完成全部施工内容任务，否则每延迟一天给予5000元处罚。▲为保证竞标水电表顺利接入现有智慧水电平台，成交供应商须在成交结果公示后2个工作日提供针对项目所需样例完成平台接入测试，如成交供应商未提供货样或样例整体功能不满足技术要求，采购人有权解除成交供应商，所有损失由采购供应商负责。

- ▲五、质保期：2年

▲六、电力施工人员需持有高低压证件。

- 第五章 响应文件格式

响应文件封面示例

（项目名称）

（项目编号）

响应文件

供应商：（盖章）

法定代表人：（盖章）

单位地址：

邮政编码：

联系人：

联系电话：

年  月  日

目录

一、投标函(一)

二、投标函（二）

三、开标一览表

四、商务条款偏离表

五、法定代表人身份证明书

六、法定代表人授权委托书

七、供应商基本情况表

八、供应商资格条件证明材料

九、近三年(2022年01月01日至今）完成的类似工程业绩表

十、项目负责人简历表

十一、主要项目管理人员表

十二、其他需要提交的资料

十三、技术标

十四、工程量清单

注：为了便于查找，请按上述顺序编制响应文件内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。

- 一、投标函(一)

致：                                           （采购人名称）

根据已收到的             项目的磋商文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，经考察现场和充分研究贵方的磋商文件的全部内容后，我方郑重承诺如下：

1.我方投标价格为人民币          元（大写：        ）；工期为：           ；质量等级为：           。

2.如果我方成交，我方将在磋商文件规定的时间内签订合同。如果我方违约，除没收投标保证金外，贵方有权终止我方成交并选择其它成交供应商。

3.本响应文件在磋商文件规定的投标有效期内对我方具有约束力，如果我方在投标有效期内撤销投标，其投标保证金将被贵方没收。

4.我方已详细阅读磋商文件全部内容且完全理解，同意放弃对这方面有不明及误解的权力。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

5.我方保证响应文件内容无任何虚假、未侵犯他人知识产权。如有虚假，同意废除成交资格并被没收投标担保，承担因侵犯他人知识产权而由此引起的全部法律责任和经济责任。

6.我方愿意提供贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。

7.我方派法定代表人或其授权委托人作为我方代表，负责按时参加开标会并签署与投标有关的相关文件等。

8.我方保证按磋商文件及合同约定原则处理因采购人原因增加或调整的工作量及其他事宜。

9. 如我方成交，我方自愿向采购代理机构支付咨询费，并在合同签订后3个工作日内向采购代理机构提供采购合同原件一份用于采购资料备案工作。

供应商：               （盖章）

法定代表人：           （盖章）

日期：年 月 日

- 二、投标函（二）

采购人：

若我公司成交后，项目负责人为：

| 姓名 |  | 职称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人等级 |  | 证书编号 |  |
| 身份证号码 |  |  |  |

成交后，若由于特殊原因须更换时，我方将以不低于此项目负责人资历的人员替换，并报业主审查。经审查通过后，方可更换。若未经采购人批准，我方擅自更换，我方愿以合同价的      %作为赔偿金。

供应商：               （盖章）

法定代表人：           （盖章）

日期：年 月 日

三、开标一览表

项目编号：                                   货币单位：元（人民币）

| 投标总报价 | 大写： |
| --- | --- |
|  | 小写： |
| 工期 |  |
| 质保期 |  |
| 备注 |  |

注：投标总价应与已标价工程清单中“投标总报价”的金额一致。

供应商名称 (电子签章)：

法定代表人或委托代理人 (电子签名)：

日期：    年      月      日

- 四、商务条款偏离表

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 竞争性磋商文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：供应商对磋商文件商务条款有偏离的，应在此表中列明实际响应的内容并加以说明，以便查对。请在此偏离表“偏离”中填写无偏离或正偏离或负偏离。

供应商：               （盖章）

法定代表人：           （盖章）

日期： 年  月  日

- 五、法定代表人身份证明书

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：        年龄：         职务：          系                                           （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明

法定代表人身份证复印件（正面）

法定代表人身份证复印件（反面）

供应商：                      （盖章）

日期：       年      月      日

- 六、法定代表人授权委托书

本人                （姓名）系                 （供应商名称）的法定代表人，现拟派我单位              （姓名）为我方委托代理人。委托代理人根据授权，就              （招标项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务，其法律后果由我方承担。

代理人：                 性别：              年龄：

单  位：                 部门：              职务：

代理人无转委权，特此申明。

附：委托代理人身份证明。

委托代理人身份证复印件（正面）

委托代理人身份证复印件（反面）

供应商：               （盖章）

法定代表人：           （盖章）

日期： 年  月  日

- 七、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 企业性质 |  |
| 营业执照号 |  | 注册资金 |  |
| 法定代表人 |  | 电话 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |
| 传真 |  | 网址 |  |
| 开户银行 |  | 银行帐号 |  |
| 职工概况 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |

- 八、供应商资格条件证明材料

- 8.1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

一、如供应商是企业（包括合伙企业)，应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”;

二、如供应商是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”;

三、供应商是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件;

四、如供应商是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”;

五、如供应商是自然人，应提供有效的自然人身份证明。

- 8.2、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

一、参加政府采购活动的投标人应当具备《政府采购法》第二十二条，提供下列材料：

①投标人提供有效的统一社会信用代码的营业执照，投标人必须是中华人民共和国境内注册的，具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商应提供经第三方审计的真实有效的近三年任意一年度的财务审计报告，成立不足一年的提供近期的财务报表或其基本开户银行出具的资信证明。（提供的证明材料须签章齐全）。

③依法缴纳税收：投标人提供自投标截止之日前一年内任意一个月依法缴纳税收的凭据，依法免税的投标人，应提供充足的证明材料；

④依法缴纳社保：投标人提供自投标截止之日前一年内任意一个月依法缴纳社会保障资金的凭据；

⑤投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或加盖公章的承诺函）；

⑥投标人提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不满 3 年的投标人，可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

二、落实政府采购政策需满足的资格证明文件

本项目为非专门面向小微企业（含小型、微型企业）采购项目。监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。

1.中小企业声明函（附表一）

2.监狱企业证明文件（附表二）

3.残疾人福利性单位声明函（附表三）

（4）注：

4.1、如因有关主管部门政策调整，部分证明材料有所增减，以最新政策要求为准；

4.2、如供应商所在地有关主管部门反馈的证明材料与本文中要求不一致时，以当地要求为准，但须供应商提供文字说明。

8.3、磋商保证金

说明：此处上传磋商保证金缴纳凭证。

- 8.4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：              （采购人名称）

我单位郑重承诺：

我单位具备履行                        （项目名称）合同所必需的设备和专业技术能力；

特此承诺。

供应商：               （盖章）

日期： 年  月  日

- 8.5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：              （采购人名称）

我单位在参与            （项目名称）前三年内（以响应文件递交截止之日为期限）在经营活动中没有重大违法记录。

若贵方在本项目采购过程中发现我方参加政府采购活动前三年内有重大违法记录；我单位将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明！

备注：

若供应商在响应文件递交截止之日成立时间不足三年，以自成立以来的时间计取。

供应商：               （盖章）

日期： 年  月  日

- 8.6、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

1、本项目专门面向小微企业采购，供应商为小微企业或残疾人福利性单位的须提供声明函，为监狱企业的须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；注：残疾人福利性单位和监狱企业视同小型、微型企业。

2、国家有关主管部门的行政许可（如有时）。

8.7、不存在与参加本项目的其它供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系承诺函

采购人    ：

我公司参加贵单位组织的      （项目名称）招标活动，郑重承诺：在参加本项目里不存在与参加本项目的其它供应商负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。我公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。特此承诺！

供应商：               （盖章）

法定代表人：           （盖章）

日期： 年  月  日

8.8、未提供本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的承诺函

采购人    ：

我公司承诺在     （项目名称）招标活动中，未提供本项目整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在法人(单位负责人)为同一人或者直接控股、管理关系。

供应商：               （盖章）

法定代表人：           （盖章）

日期： 年  月  日

附表一、

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 /  人，营业收入为  / 万元，资产总额为  / 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 /  人，营业收入为  / 万元，资产总额为  / 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附表二、

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加___/___单位的___/___项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附表三、

监狱企业证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 九、近三年(2022年01月01日至今）完成的类似工程业绩表

近年完成的类似工程业绩表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备备注：

- 1、类似项目指：近三年(2022年01月01日至今）企业承揽过的类似业绩。

2、按评分标准提供证明材料。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

供应商：（签章）

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

- 十、项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  |  | 年 龄 |  |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  |  | 职 务 |  |  |  | 拟在本工程任职 |  | 项目负责人 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  |  |  | 级 |  | 建造师专业 |  |  |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  |  |  |  | 工程概况说明 |  | 发包人及联系电话 |  |

注：附身份证、注册证等其它相关材料。

- 十一、主要项目管理人员表

| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 职称 | 学历 | 从事项目管理年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：主要项目管理人员（指项目副经理、技术负责人、合同商务负责人）和其他相关岗位人员（其他相关岗位人员指：施工员、材料员、预算员、质检员、安全员、资料员等）；应附相应证书、身份证，专职安全生产管理人员应附有效的安全生产考核合格证书。

- 十二、其他需要提交的资料

根据磋商文件的要求和供应商认为需要提供的资料。

- 十三、技术标

技术标包括但不限于下列内容：

1、工程概况及特点

（1）工程建设概况

（2）建筑设计特点

（3）结构设计特点

（4）设备安装设计特点

（5）工程施工特点

（6）建设地点特征

2、施工准备工作计划

3、施工方案

4、工程施工进度计划

（1）施工流水作业横道图

（2）施工进度计划网络图

上述两种图表，可选任意一种，但推荐做（2）的图表形式

5、劳动力、材料、施工机械设备等需要量计划

6、施工平面图

7、质量保证技术组织措施和保证体系

8、安全保证技术组织措施和保证体系

9、进度保证技术组织措施和保证体系

10、现场文明施工措施

- 11、施工现场扬尘防治方案

- 十四、工程量清单

供应商编制经济标须严格按照本磋商文件附件（工程量清单）提供的表格填列。

# 第六章 图纸（如有）

如有图纸资料请按以下任一方式提供或注明获取途径：

● 将完整图纸（如有）资料附于附件。

本项目是否提供图纸：否。

第七章 补充条款

附表一、

关于“中小企业声明函”的填写要求

1.“单位名称”应填写采购人名称。

2.“项目名称”应按照采购文件中确定的项目名称填写。对于分包方式面向中小企业采购的项目，应标明中小企业的具体分包内容；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，应标明联合体中中小企业所承担的具体内容。

3.“标的名称”应填写采购文件中细化载明的采购标的名称。对于分包方式面向中小企业采购的项目，“标的名称”应填写采购文件中注明的分包给中小企业的采购标的名称；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“标的名称”应填写采购文件中注明的联合体中中小企业承担的采购标的名称。

4.“采购文件中明确的所属行业”应填写采购文件中明确的采购标的所属行业，并应确保与采购标的涉及的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）本身的所属行业保持一致。

对于分包方式面向中小企业采购的项目，“采购文件中明确的所属行业”应按照采购文件中注明的分包给中小企业的采购标的所属行业填写，并应确保与该分包部分采购标的涉及的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）本身的所属行业保持一致。

对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“采购文件中明确的所属行业”应按照采购文件中注明的联合体中中小企业承担的采购标的所属行业填写，并应确保与该承担部分采购标的涉及的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）本身的所属行业保持一致。

5.“企业名称”应填写投标（响应）的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）。

对于分包方式面向中小企业采购的项目，“企业名称”应填写分包部分采购标的对应的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）。

对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“企业名称”应填写联合体中中小企业承担采购标的对应的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）。

6.从业人员、资产总额指标以上年度末数据为依据，营业收入指标以上年度累计数据为依据。无上年度数据的新成立企业可不填报。

7.“中型企业/小型企业/微型企业”部分，供应商应依据企业上年度从业人员、营业收入、资产总额等指标，按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），判断“中小企业声明函”载明的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）是否属于采购文件所属行业的中型企业/小型企业/微型企业。

8.投标（响应）供应商对“中小企业声明函”的真实性负责。投标（响应）供应商应当核实投标（响应）的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）的相关信息，如对相关信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具“中小企业声明函”。

9.鼓励供应商在投标（响应）时一并提供对货物制造商、服务承接商、工程承建商相关信息的核实核验情况以及其他佐证材料。

附表二、

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部

国家统计局

国家发展和改革委员会

财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。