招　标　文　件

项目名称：新疆农业大学农业科技楼家具及教学设备部分采购项目

项目编号：GK2025-243
	采购人

审核意见
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

采购人签章：

　　　　　　　　　　　　　　　　            年  月  日

	现场监督部

审核意见
	审核人签章：

　　　　　　　　　　　　　　　　            年  月  日


新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心

2025年9月7日
总  目  录

3

第一章  投标邀请……………………………………
7

第二章  投标人须知…………………………………
20

第三章  合同条款及格式……………………………
24

第四章  项目需求……………………………………
36

第五章  评标方法与评标标准………………………
第六章  投标文件格式………………………………28


第一章  投标邀请

新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心现就新疆农业大学农业科技楼家具及教学设备部分采购项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

新疆农业大学农业科技楼家具及教学设备部分采购项目 招标项目的潜在投标人可在“新疆公共资源交易网”或“新疆政府采购网”自行查看项目公告，并于2025年  11月13日11点0分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目名称：新疆农业大学农业科技楼家具及教学设备部分采购项目       

2.项目编号：GK2025-243
3.预算金额：标段一686400元；标段二730000元

4.本项目设定最高限价，最高限价为标段一477200；标段二730000。投标人只能选择一个标段投标，不能兼投。
5. 采购需求：

标段一：新疆农业大学农业科技楼装修后需要添置课桌椅、餐桌椅、会议室家具、厨房工作台（案）等家具

标段二：会场设备（含LED电子屏/中控桌/录播系统/调音系统）2套
6.合同履行期限：自合同签订之日起至验收合格 20个日历日

7.本项目不接受联合体投标。
8.本项目不接受进口产品投标。

9.本项目属于货物 类      

10.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“工业”。行业划分标准按《国民经济行业分类》执行。中小企业划分标准按《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定执行。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2最近一个年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（提供网页截图或承诺函）

落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目标段一，标段二均专门面向中小   （填写“中小”或“小微”）企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。投标时须提交制造商《中小企业声明函》。

本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：登录“新疆政府采购云平台”-“项目采购”-“获取采购文件”中自行免费下载招标文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年11月13日11点00分（北京时间）

2.地点：新疆政府采购网。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜

评标委员会如要求投标人对投标文件内容进行澄清，将通过腾讯视频会议方式进行，请各投标人在开标前做好人员、网络、设备准备工作，视频会议房间信息将适时告知投标授权代表，投标代表务必于开标当日保持手机联系畅通。

七、联系事项

1.采购人信息

名称：新疆农业大学继续教育学院   

地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区农大东路311号 

联系人：王昊
联系电话：13659941948
2. 新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心信息

地　址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街299号益民大厦4楼A406室
联系人： 漆老师

联系电话：0991-3550129
八、其他

1.本项目实行电子招投标，供应商须登录新疆政府采购云平台申请获取招标文件，并通过新疆政府采购云平台电子投标客户端制作投标文件。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心在“新疆公共资源交易网”和“新疆政府采购云平台”发布的澄清变更公告，网址分别为“http://zwfw.xinjiang.gov.cn/xinjiangggzy”和“http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn”。

2.各供应商应在开标前确保成为新疆政府采购网正式供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3.供应商可前往新疆政府采购云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区，下载电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打客户服务热线95763进行咨询。

4.本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA上传加密的电子响应文件。

备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=beijing，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及在线客服获取服务支持。

5.供应商应当在递交截止时间前,将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”,递交截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

6.供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

7.本项目不收取投标保证金。

8.本项目的中标供应商可以登陆新疆政府采购网,进入“项目采购” 自行打印中标通知书。通过新疆政府采购网下载打印的中标通知书与现场开具的中标通知书具有同等法律效力。

9.系统技术支持电话：95763。
第二章  投标人须知
一、总则

1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期七日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。
8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间至少十五日前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在“新疆公共资源交易网”和“新疆政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等内容。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供产品与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12、投标配置与分项报价表
12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。
12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括买方需求的产品价格、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
    14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
16、投标保证金（如果收取）
16.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。
16.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之后5日内自动退还。

16.3中标人的投标保证金，将在采购合同签订之后5日内自动退还。

16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商恶意串通的。

16.5 供应商缴纳的投标保证金必须于投标文件（响应文件）接收截止时间前，以供应商的名称，按本采购文件规定的金额缴纳到指定账户（保证金缴纳方式及账户详见第一章投标邀请—其他）。

17、投标有效期
17.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后90天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

18、投标有效期的延长

18.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，交易中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

19、投标文件的递交
19.1电子投标文件的递交

投标人应当按照采购文件规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20、投标截止时间

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
20.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

21、投标文件的拒收

21.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1投标文件的撤回

22.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件。

22.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.2投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改。

22.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

五、开标与评标

23、开标
23.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织线上公开开标。投标人应当参加开标活动。

    23.2开标过程由交易中心组织。“政采云平台不见面开标大厅”系统将自动对项目进行开标，并公布各投标人的《开标一览表》。

23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照采购文件规定执行。    
24、评标委员会
   24.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

   24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

25．评标过程的保密与公正
25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，交易中心将设专门人员与投标人联系。

25.4 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评标得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到交易中心登记查询，逾期将不予受理。

26．投标的澄清
26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以发送电子函件、召开视频会议或其它适当的方式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

    26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和方式做出澄清，澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

    26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27、对投标文件的初审
27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录（本项目不适应）。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将向其授权代表告知未通过资格审查或符合性审查的原因，采用综合评分法评标的，还应当告知未中标人本人的评标得分与排序。
27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外,按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过书面形式告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

28、无效投标条款和废标条款
28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳投标保证金的。

 28.1.2投标人未成功解密电子投标文件的。

28.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

28.1.4投标人在报价时采用选择性报价的。

28.1.5投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.6投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
 28.1.7未通过符合性检查的。
28.1.8不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

28.1.9投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

28.1.10  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.11 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内作出说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.12 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

28.1.13 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

28.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.2.5 因“新疆公共资源交易平台不见面开标大厅”系统故障原因造成开标不成功的。

28.3 投标截止时间后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

29、确定中标单位

29.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 交易中心将在“新疆公共资源交易网”和“新疆政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

30 询问、质疑、投诉 

30.1 询问 

30.1.1 供应商对政府采购活动事项（招标文件、采购过程、成交或者成交结果）有疑问的，可以向采购人或者新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。 

30.1.2 采购人或者新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。 

30.2 质疑处理

30.2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

30.2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向交易中心及采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

30.2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

30.2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
30.2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式、内容和要求进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章（本项目不适应）。
30.2.4 交易中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

质疑接收人：自治区政务服务和公共资源交易中心 现场监督部

联系地址：乌鲁木齐市水磨沟区准格尔街299号益民大厦A417

联系电话：0991-3551778。 

30.2.5 以下情形的质疑不予受理

30.2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.2.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.2.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑（本项目不适应）。

30.2.5.6无具体质疑事项内容，或未提供有效线索，难以查证的。

30.2.5.7所质疑事项已进行处理，或正在行政复议、仲裁、诉讼、投诉等其他程序的。

30.2.5.8不属于本中心管辖范围的质疑。
30.2.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30.3 投诉 

30.3.1 质疑供应商对新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心的答复不满意，或者新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门提起投诉。 

30.3.2 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。 

30.3.3 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动： 

30.3.3.1 捏造事实； 

30.3.3.2 提供虚假材料； 

30.3.3.3 以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物和服务的追加、减少和添购。

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，经政府采购管理部门同意后，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

第三章  合同文本
以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

新疆维吾尔自治区政府采购合同（合同编号）
项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

   甲、乙双方根据新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心                          组织的                                   项目公开招标的结果，签署本合同。
一、产品内容

1.1 产品名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、转包或分包

6.1本合同范围的产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、质保期
8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：__    ____
8.2 交货方式：___________
8.3 交货地点：__       ___
九、货款支付
9.1 采购资金的支付方式、时间及条件：_________
9.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
十、税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务
11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该产品的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_____小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的产品的免费保修期为  3  年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期后，终身维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
12.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十三、产品包装、发运及运输

13.1 乙方应在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证产品安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于产品内。

13.3 乙方在产品发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 产品在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方产品已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收产品的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付产品的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为乌鲁木齐市。

十七、合同生效及其它

17.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

17.3本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

  甲方：                        乙方： 

  地址：                        地址： 

  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

  联系电话：                    联系电话：          

 签订日期：      年  月  日

第四章  项目需求

一、技术需求

（一）项目概述及需求（含采购货物的名称，数量等，可以表格形式呈现）

本次采购旨在为新疆农业大学农业科技楼装修后添置配套设备，以满足其教学、餐饮及会议等多功能空间的使用需求。采购内容分为两个标段，标段一主要包括课桌椅、餐桌椅、会议室家具及厨房工作台等（其中核心产品为培训课桌、桌前椅、餐桌、餐椅），所需设备需符合国家相关质量标准，设计应美观实用、坚固耐用，并与楼宇整体环境相协调。标段二主要包括会场集成设备，需包含电子显示屏、中控桌、录播系统及调音系统等，要求各系统兼容性好、运行稳定、操作便捷，确保各类学术会议与活动的顺利开展。所有货物具体名称、规格及数量详见后续明细表格。

	序号
	品目名称
	数量
	单位
	最高限单价
	最高限总价

	标段一

	1
	主席台
	3
	个
	2000
	6000

	2
	★培训课桌
	105
	个
	780
	81900

	3
	★桌前椅
	210
	个
	280
	58800

	4
	互动教室可拼桌子
	48
	个
	700
	33600

	5
	互动教室椅子
	60
	个
	300
	18000

	6
	大会议桌
	1
	个
	28000
	28000

	7
	会议椅子
	20
	个
	1000
	20000

	8
	贵宾室沙发
	10
	个
	1500
	15000

	9
	贵宾室边几
	8
	个
	500
	4000

	10
	后堂配菜案/面案/凉菜案
	14
	套
	1200
	16800

	11
	后堂备餐区架
	4
	套
	2000
	8000

	12
	★餐桌
	60
	个
	750
	45000

	13
	★餐椅
	240
	个
	280
	67200

	14
	餐桌（大包厢）
	1
	个
	10000
	10000

	15
	餐桌（小包厢）
	1
	个
	7000
	7000

	16
	餐桌（小包厢、实木贴皮）
	1
	个
	7000
	7000

	17
	椅子（包厢）
	45
	个
	1000
	45000

	18
	包厢沙发/茶几
	1
	套
	3500
	3500

	19
	包厢餐边桌
	3
	套
	800
	2400

	标段二

	1
	★会场设备/电子屏/中控桌/录播系统/调音系统
	1
	套
	300000
	300000

	2
	★会场设备/电子屏/中控桌/录播系统/调音系统
	1
	套
	430000
	430000


项目技术规格及要求（填写货物的技术参数要求等,可以表格形式呈现）

（1）标段一
所有采购货物必须为全新、未使用的原装合格产品，符合国家及行业相关质量、安全、环保标准（如GB/T 3324-2024、GB 18584-2001等）。产品工艺精湛，结构牢固，表面处理均匀无瑕疵。主要材料需为优质环保材质，甲醛释放量应符合E1级或更高标准。具体技术参数要求如下表所示：

	序号
	品目名称
	数量
	图片
	参数要求

	1
	主席台
	3
	[image: image1.png]



	规格：1400mm*630mm*760mm(产品宽、深、高尺寸的极限偏差应不大于±5.0 mm)
（1）木皮：采用天然木皮，符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》。含水率≤8.4%，甲醛释放量≤0.1mg/L。
（2）基材：采用优质中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》，密度≥0.72g/cm³，含水率≤8.2%。静曲强度≥40MPa，内胶合强度≥0.50MPa，吸水厚度膨胀率≤6.5%。甲醛释放量ENF级（≤0.010mg/m³）,燃烧性能达到B1级。

（3）油漆：采用优质环保水性漆，抗菌性能≥99.5%，防霉等级0级。可根据装修风格样挑选样式

	2
	培训课桌
	105
	[image: image2.png]



	规格：1200mm*400mm*760mm(产品宽、深、高尺寸的极限偏差应不大于±5.0 mm)
★（1）木皮：采用天然木皮，符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》。含水率≤8.4%，甲醛释放量≤0.1mg/L。

★（2）基材：采用优质中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》，密度≥0.72g/cm³，含水率≤8.2%。静曲强度≥40MPa，内胶合强度≥0.50MPa，吸水厚度膨胀率≤6.5%。甲醛释放量≤0.010mg/m³。燃烧性能达到B1级。

★（3）油漆：采用优质环保水性漆，抗菌性能≥99.5%，防霉等级0级。可根据装修风格样挑选样式可根据装修风格样挑选样式

	3
	桌前椅
	210
	[image: image3.png]



	规格：460mm*470mm*900mm(产品宽、深、高尺寸的极限偏差应不大于±5.0 mm)
★（1）框架：采用优质橡胶木，简约设计，结实美观，配备防滑脚垫。抗细菌性能（大肠杆菌）≥99.8%；防霉菌性能（黑曲霉）0级。

★（2）面料：选用优质西皮，经防潮、防污工艺处理，厚度≥1.6mm。符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》等标准要求。皮质柔软丰满，无裂面、松面；干湿摩擦色牢度≥5级；抗菌性能≥99.5%；抗引燃特性阻燃Ⅰ级。

★（3）海绵：采用优质高弹海绵，密度≥35kg/m³。符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》要求。回弹率≥45%；拉伸强度≥125kPa；撕裂强度≥2.0N/cm，燃烧性能B1级；抗菌性能＞99%。

	4
	互动教室可拼桌子
	48
	[image: image4.png]



	规格：600mm*600mm*750mm(产品宽、深、高尺寸的极限偏差应不大于±5.0 mm)
（1）基材：采用优质三聚氰胺饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》等标准。外观无干花、污斑、划痕、鼓包等缺陷；防霉等级0级。

（2）饰面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，符合LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》及GB/T 15102-2017标准。耐热性1级，表面耐干热、耐水蒸气等级5级。

（3）封边：采用优质封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。耐开裂性、耐龟裂性1级。

（4）热熔胶：采用优质热熔胶。

优质五金钢架脚。

	5
	互动教室椅子
	60
	[image: image5.png]



	规格：490mm*620mm*840mm(产品宽、深、高尺寸的极限偏差应不大于±5.0 mm)
（1）钢架采用25圆1.5厚冷拉钢管，经除油烤漆处理，防锈耐刮花，左右卡扣设计可以

连排紧扣，

（2）靠背护腰曲线设计符合人体工学，全新PP材质一体成型，背后带加强筋,挂钩槽体现人性化设计

（3）座垫高密度海绵，优质弹力布，舒适透气

（4）尼龙脚塞，防滑耐磨

	6
	大会议桌
	1
	[image: image6.png]



	规格：1400mm*3800mm*760mm(产品宽、深、高尺寸的极限偏差应不大于±5.0 mm)
（1）基材：采用优质三聚氰胺饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》等标准。外观无干花、污斑、划痕、鼓包等缺陷；防霉等级0级。

（2）饰面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，符合LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。耐热性1级，表面耐干热、耐水蒸气等级5级。

（3）封边：采用优质封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。耐开裂性、耐龟裂性1级。

热熔胶：采用优质热熔胶，VOC含量≤5g/kg，可溶性重金属检测合格。



	7
	会议椅子
	20
	[image: image7.png]



	规格：570mm*590mm*950mm(产品宽、深、高尺寸的极限偏差应不大于±5.0 mm)
★（1）面料：选用优质西皮，经防潮、防污等工艺处理，厚度≥1.6mm。符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》等标准。皮质柔软丰满、无裂面松面，干湿摩擦色牢度≥5级，耐折牢度50000次无裂纹。防霉等级1级，抗菌率≥99.5%，阻燃等级Ⅰ级。

（2）辅料：采用优质高密度PU发泡海绵，密度高，经HD测试抗永久变形，表面具防氧化保护层。

配件：采用优质稳定五金脚架。

	8
	贵宾室沙发
	10
	[image: image8.png]



	规格：长（1060-1070）*宽（860-870）*高910mm（允许误差±5mm）
★（1）饰面：采用优质麻绒布，耐磨、不起球、不粘毛、不掉色，质地柔软舒适，富有弹性。染色牢度（耐水、汗渍、摩擦等）≥5级；无异味；抗菌率≥99%；阻燃等级Ⅰ级；防霉等级0级。
（2）弹簧系统：座面采用高强度蛇簧与独立弹簧包组合结构，椅子竖向配置三根蛇形弹簧及横竖四道橡筋，沙发每座配置三根横向蛇形弹簧及横四竖二橡筋，弹簧与橡筋间以无纺布间隔，弹性优异、支撑牢固。

（3）内框架：采用实木框架，经防虫、防潮、防腐及多次烘干处理，木材干燥率≤9%，结构牢固稳定。产品环保耐用，款式颜色统一。

	9
	贵宾室边几
	8
	[image: image9.png]



	长（680-690）*480*高（550-560）mm（允许误差±5mm）

（1）基材：采用E1级中密度纤维板，甲醛释放量符合国家标准最高环保等级要求。

木皮：选用优质天然实木木皮，厚度≥0.6mm；无节疤、腐朽、虫眼等缺陷，纹理协调、无色差，可见接缝≤2处。

（2）木材处理：经防虫、防潮、防腐及多次烘干工艺处理，木材干燥率≤9%。

（3）油漆：使用品牌环保油漆，喷涂五遍底漆、三遍面漆，漆膜附着力达1级，表面硬度≥2H。

外观要求：同款同色；茶几架为实木材质。

	10
	后堂配菜案/面案/凉菜案
	14
	[image: image10.png]



	（配菜案/凉菜案/面案）尺寸：1800mm×800mm×730mm（允许误差±5mm）。

（1）整体采用304不锈钢材质，主体厚度≥1.2mm，台面为2mm厚不锈钢板，经防滑拉丝处理。双层设计，上层为操作台，下层为储物架，四脚配可调地脚。承重≥200kg，焊接部位抛光处理、无毛刺。

★（2）不锈钢检验符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》及GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》等标准。金属电镀层18h盐雾试验无锈点；中性、乙酸盐雾及铜加速盐雾试验500h，耐腐蚀等级10级；抗菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等）≥99.5%；抗拉强度≥630MPa，断后伸长率≥55%，规定非比例延伸强度≥260MPa。



	11
	后堂备餐区架
	4
	[image: image11.png]



	1800mm*450mm*1550mm（允许误差±5mm）
（1）整体采用304不锈钢材质，主体厚度≥1.2mm，台面为2mm厚不锈钢板，经防滑拉丝处理。双层设计，上层为操作台，下层为储物架，四脚配可调地脚。承重≥200kg，焊接部位抛光处理、无毛刺。

（2）不锈钢检验符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》及GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》等标准。金属电镀层18h盐雾试验无锈点；中性、乙酸盐雾及铜加速盐雾试验500h，耐腐蚀等级10级；抗菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等）≥99.5%；抗拉强度≥630MPa，断后伸长率≥55%，规定非比例延伸强度≥260MPa。

	12
	餐桌
	60
	[image: image12.png]



	1200mm*600mm*760mm(产品宽、深、高尺寸的极限偏差应不大于±5.0 mm)
1）桌面采用12-20mm厚岩板，岩板颜色可接受定制，底板为满铺25-28mm厚实木板。
（2）桌腿采用U型不锈钢材质钢琴漆不易脱色稳定性好，结实稳固耐

（3）4公分铝合金包边厚度≥2mm，接缝处做无缝处理，圆角防撞设计。
（4）岩板颜色可接受定制，

	13
	餐椅
	240
	[image: image13.png]



	450mm*500mm*780mm(产品宽、深、高尺寸的极限偏差应不大于±5.0 mm)
★（1）实木椅架，配优质高弹海绵，经防虫、防腐处理。海绵性能符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》等标准，密度≥35kg/m³，回弹率≥45%，拉伸强度≥125kPa，撕裂强度≥2.0N/cm。燃烧性能等级B1级，抗菌率＞99%。

	14
	餐桌（大包厢）
	1
	[image: image14.jpg]OB

‘ N f
- : V \ I | \ ‘ ‘ . S
B | - 1 . N
s | (- =)
! 1l \ oo
N ‘u >





	满足18-20人就餐
（1）桌面材质：桌面由天然无机石材经 1200 度高温煅烧压制，高硬度防腐耐蚀持久不变形、耐高温不留痕无异味，配备电动旋转功能方便实用。选用优质实木打造耐用且环保健康。

	15
	餐桌（小包厢）
	1
	[image: image15.png]



	满足10-12人就餐
（1）材质：严选优质白蜡木纹理岩板，桌面由天然无机石材经 1200 度高温煅烧压制，转盘双向旋转，转盘旋转全自动。

	16
	餐桌（小包厢、实木贴皮）
	1
	[image: image16.png]



	满足10-12人就餐，转盘可独立拆卸
（1）基材：采用E1级中密度纤维板，甲醛释放量符合国家标准最高环保等级要求。

木皮：选用优质天然实木木皮，厚度≥0.6mm；无节疤、腐朽、虫眼等缺陷，纹理协调、无色差，可见接缝≤2处。

（2）木材处理：经防虫、防潮、防腐及多次烘干工艺处理，木材干燥率≤9%。

（3）油漆：使用品牌环保油漆，喷涂五遍底漆、三遍面漆，漆膜附着力达1级，表面硬度≥2H。

外观要求：同款同色；茶几架为实木材质。

	17
	椅子（包厢）
	45
	[image: image17.png]



	（1）材质：选用优质橡胶木，经干燥、防虫及防腐处理。表面采用华润环保聚酯漆饰面，五底三面全封闭涂装，漆膜硬度高、耐磨、光泽均匀，无颗粒、气泡等缺陷。颜色可选。抗菌性能（大肠杆菌）≥99.8%，防霉等级0级。

	18
	包厢沙发/茶几
	1
	[image: image18.png]



	（1）面料

选用优质西皮，经防潮、防污处理，厚度≥1.6mm。符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》等标准，皮质柔软丰满、无裂面松面，干湿摩擦色牢度≥5级，耐折牢度50000次无裂纹。防霉等级1级，抗菌率≥99.5%，阻燃等级Ⅰ级。

（2）海绵

采用优质高弹海绵，密度≥35kg/m³，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》等标准。回弹率≥45%，拉伸强度≥125kPa，撕裂强度≥2.0N/cm。燃烧性能B1级，抗菌率＞99%。

（3）框架

采用优质实木（含水率＜9%）及5mm多层夹板，经防虫、防腐处理。符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》等标准，甲醛释放量≤0.01mg/m³。

（4）脚架

采用优质金属脚架，经酸洗磷化处理后喷涂，结构牢固。。

	19
	包厢餐边桌
	3
	[image: image19.png]



	（1）基材

采用优质环保实木颗粒板，符合GB/T 4897-2015《刨花板》标准。抗菌率≥99%，防霉等级0级。

（2）饰面

采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。耐热性1级，表面耐干热、耐水蒸气等级5级。

（3） 封边

采用优质封边条，封边圆滑，耐开裂性1级。符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》等标准。


标段二

本标段旨在为会场采购并集成一整套先进、稳定、易用的会议视听设备系统。系统需以网络化、智能化为核心，实现对各子系统的集中控制与无缝联动，确保满足各类学术会议、报告、讲座、国际视频会议等活动的高标准需求。中标人不仅需提供下表所列设备，还须负责所有设备的安装、调试、系统集成以及后续的培训服务。

	序号
	品目

名称
	数量
	图片
	参数要求

	1
	会场设备/电子屏/中控桌/录播系统/调音系统
	1
	[image: image20.png]



	一、屏体

（1）主屏幕显示尺寸：宽≥7.0米，高≥2.4米。

（2）副屏显示尺寸（2块）：宽≥1.4米，高≥2.4米
（3）点间距：≤1.86mm，波长误差±1nm。

★（4）亮度：≥800cd/m²，刷新率≥3840Hz，对比度≥5000:1，亮度均匀度≥99%。

（5）色域覆盖率≥125%NTSC，色温3000K-31000K可调。

★（6）功耗：平均≤100W/㎡，最大≤350W/㎡，休眠≤20W/㎡，转换效率≥90%，单模组纯功耗低于30W。

★（7）防护：防尘、防潮、防腐蚀、防静电，盐雾10级，表面硬度≥4H。

使用寿命：平均无故障时间≥12万小时。

★（8）LED 像素模块推力：45°方向推力200N，无像素点破碎或脱落，LED 灯珠抗拉机械强度：≥1kg。

模组磁吸强度：单模块磁吸强度≥10kg，高强度磁吸能力能避免发生掉落事故。

（9）带有智能(黑屏)节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能80%以上

二、LED接收卡

（10）单卡最大带载512×384像素。支持逐点亮色度校正、智能模组监测。

（11）支持Clear View画质增强技术。

三、LED电源

（12）效率≥86%，过流保护≥52A。

工作温度-40℃~70℃，湿度20%~90%RH。具有短路、过流保护功能。

四、视频处理器

（13）需具有LED屏坏点检测告警及多点智能温度测量系统功能
支持HDR、3D、多画面显示。

五、控制软件

（14）支持预存画面、远程监控、多批次色度调节。

六、配电系统

（15）额定功率预留20%余量。

输入AC 220V/380V±15%。

八、扩声系统

10寸全频音箱。

（16）功放：8Ω立体声功率≥600W×2，阻尼系数≥900，信噪比≥108dB。

★（17）音频处理器：4进4出，支持AEC、ANC等算法。

（18）无线话筒：2.4G+UHF双频，真分集接收。

九、会议系统

（19）数字会议主机：支持100单元（可扩展），具有摄像跟踪功能。

（20）话筒：主席单元具优先权，代表单元参数同主席单元（无优先权）。

十、其他

未提及的配套附件、安装辅材、线缆等均由投标人按系统完整性和可靠性要求配置。

	2
	会场设备/电子屏/中控桌/录播系统/调音系统
	1
	[image: image21.png]



	屏体：
（1）显示尺寸：宽度≥4.8米

（2）显示尺寸：高度≥2.7米；
（3）点间距：≤1.86mm，波长误差±1nm。

★（4）亮度：≥800cd/m²，刷新率≥3840Hz，对比度≥5000:1，亮度均匀度≥99%。

（5）色域覆盖率≥125%NTSC，色温3000K-31000K可调。

★（6）功耗：平均≤100W/㎡，最大≤350W/㎡，休眠≤20W/㎡，转换效率≥90%，单模组纯功耗低于30W。

★（7）防护：防尘、防潮、防腐蚀、防静电，盐雾10级，表面硬度≥4H。

使用寿命：平均无故障时间≥12万小时。

★（8）LED 像素模块推力：45°方向推力200N，无像素点破碎或脱落，LED 灯珠抗拉机械强度：≥1kg。

模组磁吸强度：单模块磁吸强度≥10kg，高强度磁吸能力能避免发生掉落事故。

（9）带有智能(黑屏)节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能80%以上
二、LED接收卡

（10）单卡最大带载512×384像素。
支持逐点亮色度校正、智能模组监测。

（11）支持Clear View画质增强技术。
三、LED电源

（12）效率≥86%，过流保护≥52A。

工作温度-40℃~70℃，湿度20%~90%RH。
具有短路、过流保护功能。

四、视频处理器

（13）需具有LED屏坏点检测告警及多点智能温度测量系统功能
支持HDR、3D、多画面显示。
五、控制软件
（14）支持预存画面、远程监控、多批次色度调节。
六、配电系统

（15）额定功率预留20%余量。

输入AC 220V/380V±15%。

八、扩声系统

10寸全频音箱。

（16）功放：8Ω立体声功率≥600W×2，阻尼系数≥900，信噪比≥108dB。

★（17）音频处理器：4进4出，支持AEC、ANC等算法。

（18）无线话筒：2.4G+UHF双频，真分集接收。

九、会议系统

（19）数字会议主机：支持100单元（可扩展），具有摄像跟踪功能。

（20）话筒：主席单元具优先权，代表单元参数同主席单元（无优先权）。

十、其他

未提及的配套附件、安装辅材、线缆等均由投标人按系统完整性和可靠性要求配置。


二、商务条款

1.质保期三年，三年内免费上门服务。
交付期、交付方式及交付地点

2.1 交付期：自合同签订之日起20个日历日内交货并完成安装调试。

2.2 交付方式： 乙方负责将所有货物安全运送至交付地点，并负责现场安装、组装、调试，确保所有设备正常运行。

2.3 交付地点：新疆农业大学农业科技楼内采购人指定的具体位置（地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区农大东路311号）。

3．货款支付

3.1 第一次付款：第一次付款：合同签订后支付合同价款的30%预付款。

3.2 第二次付款：第二次付款：根据甲方内部管理规定，按要求安装调试完毕，满足终验条件，乙方提交全部验收材料，通过甲方组织的验收合格后，依照财务流程，最长不超过30日支付合同价款的70%。

第五章  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

一、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业报价给予0%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予0%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予0%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、小微型企业、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

评标办法和评标标准

（一）标段一：新疆农业大学农业科技楼装修后需要添置课桌椅、餐桌椅、会议室家具、厨房工作台（案）等家具
	评分项目
	评分因素
	评审内容
	分值

	价格部分（30分）
	投标报价
	价格分采用低价优先法计算，即满足本招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格分分值（精确到小数点后两位）。

超过了采购项目预算或最高限价的，为无效投标。
	30

	商务部分（10分）
	企业体系认证
	①投标人须提供有效的质量管理体系认证证书复印件，所提供证书须符合 GB/T 19001-2016标准。
②投标人须提供基于国家推荐性标准GB/T 35607《绿色产品评价家具》的认证报告。

以上要素每提供一项得2分，满分4分。
	4

	
	企业

业绩
	投标人在投标文件中提供近3年（以合同签订时间为准）以来的类似合同扫描件，每提供一份有效业绩得2分，此项满分6分。 

注：若合同页数过多，则可只上传主要页（包括采购具体内容、签约日期、双方盖章等内容）。业绩证明材料需清晰可辨认，否则视为无效业绩。
	6

	技术部分(60分)
	供货方案
	投标人按照项目实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，提供项目实施方案，内容包含：①供货进度安排：提供详细的进度计划表，明确关键节点（如生产完成、到货、验收的承诺日期，逻辑清晰合理（2分）；②运输及货物防护保障措施：运输方案具体，有明确的包装标准、搬运规范、在途防护及监控措施（2分）；③ 应急方案：针对潜在风险（如延迟、损毁）预设了具体的响应流程、解决时限（如X小时内响应）和替代方案，可操作性强（2分）；④安装调试实施方案：方案详尽，包含人员设备配置、详细的安装步骤、调试方法（2分）； ⑤工作程序和步骤；⑥验收方案：验收程序、标准明确（依据XX国标/行标），抽样方法清晰，对不合格情况有明确的处理流程与时限（2分）。

每个要素内容完整，关键环节设有明确的量化指标（如具体日期、百分比、次数、时限等），流程清晰，措施具体可行，与项目需求高度匹配得2分；每个要素内容基本完整，但量化指标不清晰或缺失，或措施描述较为笼统，可行性一般得1分。每个要素缺失或内容与项目实际严重偏离，不具备可操作性得0分。
	12分

	
	售后服务方案
	编制售后服务方案：①售后服务流程：包含客户问题受理渠道、问题分类与记录标准、处理过程跟踪流程、结果反馈与客户回访制度。 ②售后服务人员配置：专职售后团队组织架构、售后人员配置、业务培训计划、人员备用机制等；③售后服务响应时间、应急预案：不同优先级问题的响应时限（如紧急问题2小时）、现场处理时效承诺、备品备件供应保障；④质保期后的服务范围：有偿服务价格体系、延保服务选项、终身维护承诺、配件供应周期说明、老旧产品支持政策；

每个要素内容完整，关键环节设有明确的量化指标（如具体日期、百分比、次数、时限等），流程清晰，措施具体可行，与项目需求高度匹配得2分；每个要素内容基本完整，但量化指标不清晰或缺失，或措施描述较为笼统，可行性一般得1分。每个要素缺失或内容与项目实际严重偏离，不具备可操作性得0分。
	8分

	
	技术参数
	产品性能技术指标满足招标文件技术要求，科学合理，技术要求无偏离，产品近期检验报告和主要部件质量证书齐全;全部满足要求最高得 40 分，标“★”参数缺一项或不满足的扣1.5分;非标“★”参数缺一项或不满足的项扣0.5分;扣完为止。
标“★”项要求提供原材检测报告的，不提供或提供检测报告内容与招标文件采购需求要求不符、不完整的视为不满足。
注：投标人需如实详细描述所投产品的具体参数，并逐条响应招标文件所有技术参数条款;需对技术偏离表逐条对比撰写，不得简单填写为“均响应”、“完全响应等同等含义的文字表述
	40分


（二）标段二：会场设备（含LED电子屏/中控桌/录播系统/调音系统）
	评分项目
	评分因素
	评审内容
	分值

	价格部分（30分）
	投标报价
	价格分采用低价优先法计算，即满足本招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格分分值（精确到小数点后两位）。

超过了采购项目预算或最高限价的，为无效投标。
	30

	商务部分（10分）
	企业体系认证
	①投标人须提供有效的质量管理体系认证证书复印件，所提供证书须符合 GB/T 19001-2016标准。

②投标人须提供产品显示性能证明：所投产品具备图像清晰度优化处理功能（如动态对比度增强、边缘锐化等），须提供省级及以上检测机构认可的检测报告，报告中需明确列示该项功能及效果；或提供由产品制造商发布的、详细阐述该功能原理与技术指标的技术白皮书。

以上提供一项得2分，满分4分。
	4

	
	企业

业绩
	投标人在投标文件中提供近3年（以合同签订时间为准）以来的类似合同原件扫描件，每提供一份有效业绩得2分，此项满分6分。 

注：若合同页数过多，则可只上传主要页（包括采购具体内容、签约日期、双方盖章等内容）。业绩证明材料需清晰可辨认，否则视为无效业绩。
	6

	技术部分(60分)
	供货方案
	投标人按照项目实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，提供项目实施方案，内容包含但不限于：①供货进度安排；②运输及货物防护保障措施；③ 应急方案；④安装调试实施方案； ⑤验收方案，每个要素内容完整，阐述清楚的得2分；每有一项内容存在缺陷（缺陷指内容阐述不清晰，存在偏差或过于简略）的扣1分，每缺少一个要素扣2分，扣完为止。
	10分

	
	售后服务方案
	编制售后服务方案，内容包含：①售后服务流程：须明确包含客户问题统一受理渠道（如400电话/在线工单）、标准问题分类与分级规则、内部任务分派与闭环处理流程；②售后服务人员配置：须列明专职售后团队的组织架构、核心岗位（如技术经理、现场工程师）职责与人员数量，并提供不少于2名工程师的技术资质证明； ③售后服务响应时间、应急预案：须承诺不同级别故障的具体响应时限（如：一般问题2小时内，紧急故障30分钟内），并制定针对重大故障或突发事件的专项应急预案；④质保期后的服务范围：有偿服务价格体系、延保服务选项、终身维护承诺、配件供应周期说明等；⑤备品备件的清单和数量：须提供核心部件与易损件的备件清单，明确列出具体品名、对应型号及最低库存数量。

每个要素内容完整，关键环节设有明确的量化指标（如具体日期、百分比、次数、时限等），流程清晰，措施具体可行，与项目需求高度匹配得2分；每个要素内容基本完整，但量化指标不清晰或缺失，或措施描述较为笼统，可行性一般得1分；每个要素缺失或内容与项目实际严重偏离，不具备可操作性得0分。
	5分

	
	培训方案
	培训方案内容包含:①培训目标与对象：具体的培训目标（如：确保受训人员能独立操作与维护XX系统）、明确的培训对象（如：系统管理员、终端用户）、以及针对不同对象的具体培训课程或目标。②培训核心内容：详细的培训课程大纲或知识点列表；理论与实践内容的配比；提供的教材、手册或电子文档清单（如：《XX设备操作手册》《XX系统维护指南》）；③培训方式与安排：具体的培训形式（如：现场集中授课、线上直播、实操演练）；总课时数与详细的日程安排表；以及培训的具体地点或接入方式；④培训师资与资源：主讲讲师的专业背景、资质认证及相关项目经验介绍；培训所需的所有软硬件设施与教学环境保障措施；⑤培训效果评估与后续支持：培训效果的考核方式（如：理论考试、实操评估）；学员反馈的收集方法（如：问卷调查）；以及培训后的技术支持渠道（如：专属答疑群、咨询电话）与服务期限。

每项要素内容完整、描述清晰且符合项目要求，得1分；每缺少一个要素扣1分；各要素内容存在缺失或不符合要求的，每处扣0.5分；扣完为止，未提供培训方案不得分。
	5分

	
	技术参数
	产品性能技术指标满足招标文件技术要求，科学合理，技术要求无偏离，产品近期检验报告和主要部件质量证书齐全；全部满足要求最高得40分，标“★”参数缺一项或不满足的扣2分；非标“★”参数缺一项或不满足的项扣0.5分;扣完为止。
标“★”项要求提供检测报告，不提供或提供材料内容与招标文件采购需求要求不符、不完整的视为不满足。
注：投标人需如实详细描述所投产品的具体参数，并逐条响应招标文件所有技术参数条款;需对技术偏离表逐条对比撰写，不得简单填写为“均响应”、“完全响应等同等含义的文字表述
	40分


第六章  投标文件格式 

投  标  文  件

项 目 名 称：               
项 目 编 号：               

      供应商名称 ：（电子签章）                   

日      期 ：

评分索引表

	评分项目
	在投标文件中的页码位置（注明在**节点下第**页，如“技术参数响应及偏离表I”第**页）

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	


投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、投标产品配置与分项报价表

五、技术参数响应及偏离表
六、商务条款响应及偏离表

七、开标一览表

八、供应商认为有必要提供的声明及文件资料
一、资格审查响应对照表
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应

（填是或否）
	上传证明材料的图片(按顺序附到此对照表后面)

	通用资格条件

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）
	
	

	2
	最近一个年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）
	
	

	3
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
	
	

	4
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
	
	

	5
	参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	
	

	6
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页截图或自拟承诺函）
	
	

	特定资格条件

	7
	……
	如该项目设定

	落实政府采购政策需满足的资格要求

	8
	……
	如该项目设定

	其他资格条件

	9
	法人授权书
	

	10
	投标保证金缴纳凭证
	如该项目收取

	
	
	


二、符合性审查响应对照表

	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应

（填是或否）
	在投标文件中的页码位置（注明在**节点下第**页，如“技术参数响应及偏离表I”第**页）

	1
	报价未超预算
	
	

	2
	按照招标文件规定要求签署、盖章
	
	

	3
	供应商在报价时未采用选择性报价


	
	

	4
	符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）
	
	

	5
	未含有采购人不能接受的附加条件的
	
	


三、非实质性响应对照表

	序号
	非实质性响应内容
	是否响应

（填是或者否）
	上传证明材料的图片(按顺序附到此对照表后面)

	1
	《企业声明函》
	
	

	2
	《残疾人福利性单位声明函》
	
	

	3
	……
	
	


四、投标产品配置及分项报价表

	序号
	标的物名称
	品牌、规格、型号
	数量
	单位
	单价
	交付期/服务期
	产地
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	 


注：

单价和总价采用人民币报价，以元为单位。

货物项目填写“交付期”，服务项目填写“服务期”，只填写一个期限。

五、技术参数响应及偏离表

	序号
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	原因

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	


注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

六、商务条款响应及偏离表

	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	……
	
	


七、开标一览表
	项目名称
	  

	项目编号
	  

	投标报价
	￥                      元整

人民币 (大写):                               

	交货期限/服务期限
	合同签订后                  天


供应商全称（公章）：        

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

日期：

   

注:

投标总报价应包含本项目实施期间的所有含税费用。
供应商认为有必要提供的声明及文件资料

（格式自拟）

表一

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                                    。

主要专业技术能力有：                                            。

                                     投标人名称（盖章）： 

______年____月____日
表二
参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（盖章）： 

______年____月____日
表三

法人授权书
本授权委托书声明：注册于 （供应商地址）  的  （供应商名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务），现任我单位         职务，为法定代表人。在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（采购项目名称、采购项目编号）采购活动以我公司的名义处理一切与之有关的事务。 

被授权人（供应商授权代表）无转委托权限。 

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

附：法定代表人身份证复印件 

附：被授权代表人身份证复印件 

法定代表人（签名或盖章）：              职务：             

被授权人（签名）：              职务：             

供应商名称（单位盖公章）：                              

日期:             

表四
投标函格式

致：新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心

根据贵方的GK            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予报价最低的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标时间起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户： 

授权代表人（签字）：            联系电话：

投标人名称（公章）：            

日 期：________年____月____

表五
 中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

表六
中小企业声明函（工程、服务）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

 表七
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的服务或产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务或产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务或产品）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

                                  供应商全称（盖章）：

                              日  期：

（备注：投标人如未提供此声明函，价格将不做相应扣除，但投标不会被拒绝；如未如实声明，需承担相应法律责任。）

表八

质疑函范本
	质疑项目
基本情况
	项目名称
	
	
	

	
	项目编号
	
	包  号
	

	
	采购人名称
	

	
	采购公告时间
	    年  月  日
	中标（成交）公告时间
	    年  月  日

	
	更正公告时间
（包含采购文件和采购结果更正公告）
	    年  月  日
	终止公告时间（包含废标和采购任务取消）
	    年  月  日

	质疑供应商基本信息
	单位名称
	

	
	地址
	
	邮编
	

	
	联系人
	
	联系电话
	

	
	授权代表
	
	联系电话
	

	质疑事项及相关请求（纸张不够另附）
	分    类
	□ 采购文件 □ 采购过程 □ 中标或成交结果

	
	请逐条列明质疑事项、事实依据和法律依据，并提供必要的证明材料。
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
相关请求：
质疑事项2
......

	签字
或盖人名章
	
	公章
	

	
	
	日期
	

	质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料或有效线索；质疑函存在《自治区政务服务和公共资源交易中心公共资源交易质疑异议投诉举报处理实施细则》（新政资内发〔2022〕12号）第十四条所列情形的，交易中心不予受理。

2.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

3.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

4.一份质疑函只能针对一个项目提出质疑，且针对同一交易程序环节的质疑应当一次性提出。质疑对一个项目的不同包提出质疑的，应当将各包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并在质疑函中列明具体分包号。
5.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字，提供本人及代理人身份证复印件，并在复印件上签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，同时提供法人证书（营业执照）复印件、代理人身份证复印件并加盖法人公章。

7.质疑函份数要求：一式四份。


 














法定代表人  居民身份证复印件





（反面）














法定代表人  居民身份证复印件





（正面）











被授权人（授权代表） 居民身份证复印件





（正面）











被授权人（授权代表） 居民身份证复印件





（反面）





 





 





 





 





 





 








2

