招 标 文 件

（公开招标-货物）

项目名称：新疆农业大学安防系统升级改造项目

采购人(盖章)：新疆农业大学

联系人：杨超

电话：13699393603

—————————————————————————————

采购代理机构(盖章)：新疆新世纪招标有限公司

联系人：马丹阳

电话：0991-4661782

地址：乌鲁木齐市新兴街20号凤凰大厦五楼

目录

招标公告	1

投标人须知前附表	3

第一章 投标人须知	7

一、总则	7

二、招标文件	8

三、投标文件	10

四、投标	12

五、开标	13

六、评标	13

七、定标及合同授予	14

八、纪律和监督	15

第二章 评标办法	16

评审办法前附表	16

一、评标方法	20

二、评审标准	20

三、评标程序	20

第三章 合同文本	26

第四章 技术标准和要求	30

第五章 投标文件格式	46

一、开标一览表	48

二、投标函	49

三、投标价格明细表	50

四、商务条款偏离表	51

五、技术条款偏离表	52

六、法定代表人身份证明书	53

七、法定代表人授权委托书	54

八、投标人资格条件证明材料	55

8.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明	56

8.2 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	57

8.3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	58

8.4 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	59

8.5 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料	60

九、投标人近年类似项目情况表	65

十、售后服务承诺书	66

十一、技术方案	67

十二、保证金缴纳证明材料	68

十三、其它需要提交的资料	69

第六章 补充条款	70

附件一、中小企业扶持政策	70

附件二、残疾人企业扶持政策	74

附件三、监狱扶持政策	76

附件四、实施本国产品标准及相关政策	78

# 招标公告

项目概况

新疆农业大学安防系统升级改造项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2026年05月26日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJXSJ-2026（ZC）-245

项目名称：新疆农业大学安防系统升级改造项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：1448000.00

最高限价（元）：1448000.00

数量:1批
     简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：安防系统升级改造，采购要求详见招标文件。

合同履约期限：自合同签订之日起90个日历日内安装调试完毕。

本项目（否）接受联合体投标。

二、投标人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、投标人如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，尚在处罚期内的将被拒绝参加本次采购活动。

三、获取招标文件

时间：2026年04月30日至2026年05月11日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上

方式：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在投标人“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年05月26日 11:00（北京时间）

投标地点：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2026年05月26日 11:00（北京时间）

开标地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆农业大学

地 址：乌鲁木齐市农大东路

联系方式：13699393603

2.采购代理机构信息

名 称：新疆新世纪招标有限公司

地 址：乌鲁木齐市新兴街20号凤凰大厦五楼

联系方式：18690890996

3.项目联系方式

项目联系人：马丹阳

电 话：0991-4661782

# 投标人须知前附表

| 项号 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 新疆农业大学安防系统升级改造项目 |
|  | 项目编号 | XJXSJ-2026（ZC）-245 |
|  | 采购人 | 新疆农业大学 |
|  | 采购代理机构 | 新疆新世纪招标有限公司 |
|  | 项目地点 | 乌鲁木齐市 |
|  | 资金来源 | 财政资金 |
|  | 采购预算金额 | 1448000.00元 |
|  | 最高限价 | 1448000.00元 |
|  | 是否单一产品 | 否，核心产品为“多模态视频AI智能分析一体机” |
|  | 合同履约期限 | 自合同签订之日起90个日历日内安装调试完毕。 |
|  | 供货地点 | 采购人指定地点(新疆农业大学院内） |
|  | 质保期 | 5年 |
| 2 | 采购范围 | 新疆农业大学安防系统升级改造项目范围内的所有工作内容，关于采购范围的详细说明见招标文件第四章“技术标准和要求”。 |
| 3 | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 4 | 评审办法 | 综合评分法 |
|  | 定标方法 | 评标委员会推荐三名中标候选人 |
| 5 | 投标人的资格要求 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2、投标人如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，尚在处罚期内的将被拒绝参加本次采购活动。 |
| 6 | 投标人不得存在的情形 | 1、本项目不接受联合体投标。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 4、投标人处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内。 5、法律规定的其它情形。 |
| 7 | 招标文件费 | 0元 |
| 8 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额：22000.00元 2、提交截止时间：同投标文件递交截止时间 3、提交形式：投标保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购代理机构。 4、银行账户信息 采购代理机构名称：新疆新世纪招标有限公司 纳税人识别号：91650100726988855F 开户行：中国农业银行乌鲁木齐新民西街支行 账号：30014701040000595 5、投标人在提交投标保证金时需备注项目名称简称。 |
| 9 | 现场踏勘 | 不组织 |
| 10 | 招标答疑 | 提出询问的，应当在投标文件递交截止时间15日前以书面形式（加盖公章）递交至新疆新世纪招标有限公司，否则采购人不作任何解释。 对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内一次性以书面形式（按照财政部制定的质疑函范本编写）提出并递交至采购代理机构。 质疑接收人：马丹阳、候永康；联系方式：0991-4661782。 注：1、投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑；投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。2、投标人在国家法律规定的时间内未提出书面疑问，视为对招标文件的技术参数、资格条件、评审方法、合同文本等所有内容无异议。 |
| 11 | 投标文件 | 1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政采云平台（https://www.zcygov.cn/）”。投标人参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台正式投标人。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号。投标人应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。 2、投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 3、加密的电子投标文件应在投标文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。逾期上传或者未上传指定地点的投标文件，不予受理。 4、投标人在开标前须提前配置好电脑浏览器，开标时请使用制作加密电子投标文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由投标人自行承担。 5、如遇“政采云平台（https://www.zcygov.cn/）”电子交易规则调整，以最新要求为准。 |
| 12 | 投标文件递交 | 截止时间：2026年05月26日 11:00（北京时间） 递交地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/） |
| 13 | 开标 | 时间：2026年05月26日 11:00（北京时间） 地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/） |
| 14 | 投标有效期 | 自投标截止之日90日历日 |
| 15 | 公告发布媒体 | 新疆政府采购网 |
| 16 | 履约保证金 | 1、履约保证金金额：无。 2、投标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。 |
| 17 | 中小企业政策说明 | 本项目不专门面向中小企业采购。 1、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 2、在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 3、在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 5、投标人经享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业； 6、残疾人福利性单位和监狱企业视同小型、微型企业。 7、根据“关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)”等有关规定，本项目标的所属行业为工业。 |
| 18 | 合同分包 | ☑不允许分包 □允许分包 |
| 19 | 进口产品 | ☑不接受 □接受 |
| 20 | 本国产品政策说明 | 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，投标产品符合“本国产品标准”的，按照以下政策执行价格评审优惠： 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。 |
| 21 | 样品 | ☑不要求 □要求 |
| 22 | 说明 | 1、招标文件中所述政策法规、标准规范等文件，如有新文件则按新文件执行，如已废止则仅为参考。 2、投标人须根据招标文件要求在投标文件中提供评审所需的相应证明材料扫描件。 3、建议投标人对本招标文件技术要求进行点对点应答，根据本招标文件的要求,结合所投产品的实际参数值，进行逐条逐项答复、说明和解释。 4、最低报价不能作为中标的保证。 5、本表内容如与后文内容不一致处，以本表为准。 |

# 第一章 投标人须知

## 一、总则

1.1采购项目概况

1.1.1项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.2项目编号：见投标人须知前附表。

1.1.3采购人：见投标人须知前附表。

1.1.4采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.5项目地点：见投标人须知前附表。

1.1.6资金来源：见投标人须知前附表。

1.1.7采购预算金额：见投标人须知前附表。

1.1.8最高限价：见投标人须知前附表。

1.1.9是否单一产品：见投标人须知前附表。

1.1.10合同履约期限：见投标人须知前附表。

1.1.11供货地点：见投标人须知前附表。

1.1.12质保期：见投标人须知前附表。

1.2采购范围：见投标人须知前附表。

1.3采购方式和资格审查方式

1.3.1采购方式：见投标人须知前附表。

1.3.2资格审查方式：见投标人须知前附表。

1.4 评审办法及定标方法

1.4.1评审办法：见投标人须知前附表。

1.4.2定标方法：见投标人须知前附表。

1.5投标人的资格要求：见投标人须知前附表。

1.6投标人不得存在的情形：见投标人须知前附表。

1.7费用承担

1.7.1招标文件费：见投标人须知前附表。

1.7.2投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，采购人及采购代理机构对上述费用不作任何补偿。采购代理咨询费由中标人支付。

1.8投标保证金：见投标人须知前附表。

1.9现场踏勘

1.9.1投标人须知前附表如规定组织踏勘现场的，采购人或采购代理机构按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除采购人或采购代理机构的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4采购人或采购代理机构在踏勘现场中介绍的项目有关情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人或采购代理机构不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10招标答疑

1.10.1投标人若有询问或质疑，应按投标人须知前附表规定的时间、方式向采购人或采购代理机构提出，要求采购人对招标文件予以澄清。

1.11投标文件：见投标人须知前附表。

1.12投标文件递交：见投标人须知前附表。

1.13开标：见投标人须知前附表。

1.14投标有效期：见投标人须知前附表。

1.15公告发布媒体：见投标人须知前附表。

1.16履约保证金：见投标人须知前附表。

1.17中小企业政策说明：见投标人须知前附表。

1.18合同分包：见投标人须知前附表。

1.19进口产品：见投标人须知前附表。

1.20本国产品政策说明：见投标人须知前附表。

1.21样品：见投标人须知前附表。

1.22保密

参与招标投标活动的各方应当对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应当承担相应的法律责任。

1.23语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均应当使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.24计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 二、招标文件

2.1 招标文件的组成

（1）招标公告

（2）投标人须知前附表

（3）投标人须知

（4）评标办法

（5）合同文本；

（6）技术标准和要求；

（7）投标文件格式；

（8）补充条款。

（9）根据本章第2.4款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的获取

凡有意参加并符合投标人须知前附表“投标人的资格要求”的投标人，均可获取招标文件。

2.3招标文件的澄清

2.3.1 投标人应当仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺失或附件不全，应当及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应当在投标人须知前附表规定的时间、方式向采购人提出，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.3.2 招标文件的澄清将按照投标人须知前附表规定的时间、方式发布，但不指明澄清问题的来源。

2.4招标文件的修改

2.4.1 招标文件的修改将按照投标人须知前附表规定的时间、方式发布，但不指明澄清问题的来源。

2.4.2 在投标人须知前附表规定的截止时间前，无论出于何种原因，采购人或采购代理机构可主动地或在解答潜在投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

2.4.3 招标文件的修改部分是招标文件的组成部分对投标人具有约束力。

2.4.4 当采购人发放的招标文件及招标文件的答疑文件、修改文件、补充文件前后不一致，发生矛盾情况时，以最后发出的为准。

2.4.5 如果招标文件各个组成部分之间出现歧义或相互矛盾，或任何文件中呈现明显的或不符合逻辑等的错误，或在文件编写过程中经常出现的打印错误等，投标人应将需要澄清的内容在投标人须知前附表规定的时间之前提出。根据合同条款中的相关约定，如果投标人在投标过程中未能发现并对有关歧义、矛盾或错误提出澄清请求，而在中标后发现并提出，中标人将必须接受由采购人依据合同有关条款而做出的书面澄清。

2.5由于本项目采用电子招标方式，潜在投标人的名单将在提交投标文件截止时间后才会解密。因此，采购人或采购代理机构无法通过传统的传真或邮件方式，将招标文件的澄清或修改内容逐一通知到每位已获取招标文件的潜在投标人。为确保信息的及时性和准确性，澄清或修改的内容将仅在政采云平台以更正公告的形式发布。潜在投标人需密切关注该网站，及时查看并下载相关更正公告。若因潜在投标人未能及时查看或下载相关更正公告，而导致的一切后果，将由潜在投标人自行承担。

## 三、投标文件

3.1 投标文件的组成：

（1）、开标一览表

（2）、投标函

（3）、投标价格明细表

（4）、商务条款偏离表

（5）、技术条款偏离表

（6）、法定代表人身份证明书

（7）、法定代表人授权委托书

（8）、投标人资格条件证明材料

（9）、投标人近年类似项目情况表

（10）、售后服务承诺书

（11）、技术方案

（12）、保证金缴纳证明材料

（13）、其它需要提交的资料

3.2 投标价格

3.2.1投标价格应包括投标人履行本项目合同（如果成交）所必须的所有成本费用和成交投标人应承担的一切费用，包括但不仅限于外购件、外协件、配套件、备品备件、全套设备全部内容、专用工具、原材料及生产制造、检验、油漆、包装、专利费、保险、利税（各种税费）、管理、运输、装卸、运杂费、设备的安装调试（含辅材、开箱费）、配合费、调试、检验验收、人员培训费、技术资料（含中文与外文的翻译费）、售后服务、技术指导、维保、招标文件所要求的其它服务事项及与合同有关的交钥匙工程等全部费用。未列和没有填写的项目费用，采购人将视为已包括在投标价格中。

3.2.2 投标人的投标价格不得超出本项目最高限价。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人将通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人应于投标截止时间前按投标人须知前附表规定数额提交投标保证金。未提交投标保证金的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2投标保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购代理机构。

3.4.3投标保证金是为了保护采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失。采购人在因投标人的行为受到损害时可根据相关法律规定没收投标人的投标保证金。

3.4.4 采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

3.4.5投标保证金有效期与投标有效期一致。

3.4.6有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

（1）开标后在投标有效期内，投标人撤销其投标的；

（2）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（3）中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议；

（4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）存在串通投标行为的；

（6）存在弄虚作假或提供虚假材料谋取中标的；

（7）投标人其他未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

（8）法律法规规定的其它情形

3.5 投标文件的编制

3.5.1投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.5.2投标文件应当对招标文件有关采购范围、技术与服务要求等实质性内容做出响应。

3.5.3电子投标文件的制作须使用相应的制作工具软件。

3.5.4电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

## 四、投标

4.1本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政采云平台（https://www.zcygov.cn/）”。投标人参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台投标人。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号。投标人应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

4.2投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

4.3投标文件的递交

4.3.1加密的电子投标文件应在投标文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。逾期上传或者未上传指定地点的投标文件，采购人不予受理。

4.3.2采购人事先约定延长投标文件递交截止时间的，采购人与投标人以前的投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用延长至新的投标截止期。

4.3.3投标人或其投标文件存在下列情形之一的，采购人对其投标文件不予受理：

（1）逾期上传的投标文件；

（2）未上传指定地点的投标文件；

（3）未按要求加密的投标文件；

（4）未在规定时间内解密的投标文件。

4.4投标文件的修改与撤回

4.4.1投标人应在投标须知前附表中规定的截止时间前，可以撤回已上传的投标文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的投标文件递交截止时间之前将修改后的投标文件再重新上传。在投标文件递交截止时间之后，投标人不得对上传的投标文件撤销或修改。

4.5投标文件格式

4.5.1投标文件格式见第五章。

4.5.2投标人应使用本招标文件后面提供的投标文件格式填写，如不够用时，投标人可按同样格式自行编制和填补，如果本招标文件未提供格式的，投标人可自行编制。

## 五、开标

5.1 开标时间和地点

采购人或采购代理机构将在投标人须知前附表规定的时间、地点公开开标，所有潜在投标人均可登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

5.2 开标程序

按下列程序进行开标：

（1）投标人解密投标文件

（2）唱标

（3）投标人确认

（4）开标结束

5.3投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 六、评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人按照《政府采购评标专家管理办法》财库〔2016〕198号，依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人。

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照招标文件中规定的方法、评标因素、标准和程序对投标文件进行评标。

## 七、定标及合同授予

7.1 定标方法

7.1.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。评标委员会按照招标文件中规定的方法、评标因素、标准和程序对投标文件进行评标，并按投标人须知前附表的规定向采购人推荐中标候选人。采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

7.1.2采购人从中标候选人中确定出中标人的原则：采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、拒绝与采购人签订合同，不按照招标文件要求提交履约保证金、或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会推荐的中标候选人名单排名依次确定其他中标候选人为中标人。

7.2中标结果公告

在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因。

7.3履约保证金

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式向采购人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金由牵头人提交，并应符合投标人须知前附表的规定。

7.3.2 中标人未按要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4签订合同

7.4.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。

7.4.2发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿中标人损失。

7.4.3发出中标通知书后，中标人无正当理由拒签合同的，采购人将取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.4 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## 八、纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评标和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用评标办法没有规定的评标因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评标和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 监督

本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的监督部门依法实施的监督。

# 第二章 评标办法

## 评审办法前附表

| 序号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分值构成 (总分100分) | 1.详细评审部分70分 2.投标报价部分30分 |
| 2 | 资格审查 | 详见《资格审查标准》 |
| 3 | 完备性及符合性审查 | 详见《符合性审查标准》 |
| 4 | 投标品牌统计 | 详见本节第3.5款 |
| 5 | 详细评审 | 详见《详细评审标准》及本节第3.6款 |
|  |  | 投标报价得分计算方法： 1.投标报价的确定 投标报价是指经评审的且不超过最高限价的投标价格 2.评标基准价的确定 满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价 3.投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 4.评分分值计算保留小数点后两位，小数点后三位“四舍五入”。 5.因落实政府采购政策对小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业的价格给予10%价格扣除；以扣除后的价格参与评审，不重复享受价格扣除政策。 6、政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 |

《资格审查标准》

| 序号 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力。 | 1、如投标人是企业（包括合伙企业)，应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”; 2、如投标人是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”; 3、如投标人是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件; 4、如投标人是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”; 5、如投标人是自然人，应提供有效的自然人身份证明。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 | 满足下述一条要求即可： 要求1、经审计的财务报告（2024年度或2025年度，包括“四表-注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）或银行出具的资信证明（投标文件递交截止之日前六个月内任意一个月，不限制采购人主体）。 要求2、成立不足六个月（以投标文件递交截止之日为期限）的投标人无需提供。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 | 提供《具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函》，加盖投标人章。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 1、依法缴纳税收的证明材料： 投标人参加政府采购活动前一段时间（投标文件递交截止之日前六个月内任一个月）内缴纳税收的完税凭证（指各种完税证、缴款书、印花税票、扣（收）税凭证以及其他完税证明，提供上述任意一种即可）。 2、依法缴纳社会保障资金的证明材料： 投标人参加政府采购活动前一段时间（投标文件递交截止之日前六个月内任一个月）内缴纳社会保险的凭据，其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据。 3、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 提供《参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》，加盖投标人章。 |
| 6 | 投标人如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，尚在处罚期内的将被拒绝参加本次采购活动。 | 以采购人或者采购代理机构查询记录为准。 |
| 备注： 如果资格评审中有一项不满足审查标准的，采购人将认定该投标人不通过资格审查，投标文件将被拒绝评审。并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |  |

《符合性审查标准》

| 序号 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件必须按招标文件要求加盖投标人章、法定代表人章（或签字）。 | / |
| 2 | 投标价格明细表必须完整填写。 | / |
| 3 | 投标价格不得超过投标人须知前附表中的最高限价。 | / |
| 4 | 售后服务承诺必须提供，并盖投标人章。 | / |
| 5 | 合同履约期限和质保期必须满足招标文件要求。 | / |
| 6 | 投标保证金必须按照招标文件要求缴纳。 | 保证金缴纳证明材料：汇款凭证或支票或汇票或保函或保证金收据等的扫描件。 注：采用电汇方式缴纳的，若投标人未提供上述证明材料，但采购代理机构已查实足额缴纳的，视为已按规定缴纳保证金。 |
| 7 | 投标文件符合招标文件全部实质性要求。 | / |
| 备注：完备性及符合性审查中有一项不满足评审标准的，评标委员会将认定该投标人不通过完备性及符合性审查，不得进入下一阶段评审。并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |  |

《详细评审标准》

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人业绩 | 8 | 投标人需具有一定交付能力，且已在多个类似项目中有过供货交付经验，要求投标人提供近三年（2023年1月1日至今，以合同签订日期为准）与本项目类似的安防监控信息化项目案列。每提供1个有效证明得2分，满分8分。 （需提供成功案列合同关键页，包含首页、金额、签字盖章页，案例合同中的乙方必须与投标人的名称完全一致，未按要求提供或未提供不得分。） |
| 2 | 国产化信创拓展支持能力 | 10 | 投标人所投软件平台产品，要求具备后续国产化信创改造、平滑迁移升级能力，投标人或所采用产品的生产厂家能够提供兼容适配信创环境的相关证明材料，包括但不限于：与麒麟软件、达梦数据库、统信软件等国产化软硬件环境的适配证明材料，每提供一个适配证明得2.5分，最多得10分，未提供相关材料的，本项得0分。（需产品厂家提供盖鲜章扫描件）； |
| 3 | 软著证书 | 5 | 投标人提供与本次投标所涉及的软件产品相关联的软件著作权证书，每提供一个得1分，最多得5分，不提供不得分。需提供真实有效的证书； |
| 4 | 技术指标 | 20 | 针对采购内容中带★号的技术指标，需提供对应功能的操作界面截图，对于硬件产品标“★”的技术指标，需提供第三方权威检测机构出具的完整的检测报告。 注：带★号的指标全部满足的，得20分，有一项不满足或未提供证明文件的，扣1分，扣完为止。 |
| 5 | 实施方案 | 12 | 实施方案包括但不限于：①项目需求整体理解研判、②供货保障及进度计划、③软件平台设计、部署、调试方案等，包含以下3部分要素： （1）投标人充分理解本项目建设需求，明确描述软件平台、服务器及配套硬件的应用需求，对业务场景、长期使用需求、后期扩展等方面理解全面精准的，本要素得满分（4分），有1项内容缺陷不合理或出现偏差扣1分，内容缺失或全部偏差，本要素得0分。 （2）供货组织、项目实施进度计划、进场实施、工期节点管控、项目团队配置合理，实施流程清晰、可落地性强，本要素得满分（4分），有1项内容缺陷不合理或出现偏差扣1分，内容缺失或全部偏差，本要素得0分。 （3）软件平台设计部署及调试：设计方案科学详实、符合需求，平台架构合理、部署调试方案完整可落地，本要素得满分（4分），有1项内容缺陷不合理或出现偏差扣1分，本要素内容缺失或不符合实际要求、无法落地的，本要素得0分。 |
| 6 | 质量保证方案 | 4 | 质量保证方案包括但不限于：①质量保证措施，②质量管理制度；2部分要素。 所有要素齐全且完全满足项目要求得4分，每缺一个要素扣2分，每个要素里每有一处内容缺陷扣1分（扣完为止）。 |
| 7 | 应急预案 | 4 | 应急预案包括但不限于：①风险预防措施，②应急响应流程；2部分要素。 所有要素齐全且完全满足项目要求得4分，每缺一个要素扣2分，每个要素里每有一处内容缺陷扣1分（扣完为止）。 |
| 8 | 培训方案 | 3 | 培训方案包括但不限于：①培训计划，②培训内容；2部分要素。 所有要素齐全且完全满足项目要求得3分，每缺一个要素扣1.5分，每个要素里每有一处内容缺陷扣0.5分（扣完为止）。 |
| 9 | 售后服务方案 | 4 | 售后服务方案包括但不限于：①质量\非质量问题退换方案及时效，②故障维修处理措施；2部分要素。 所有要素齐全且完全满足项目要求得4分，每缺一个要素扣2分，每个要素里每有一处内容缺陷扣1分（扣完为止）。 |
| 小计 |  | 70 |  |
| 说明：本评审内容中“内容缺陷”是指：①内容与实际情况不匹配、②不符合项目特点、③内容不完整或缺少关键节点、④未按采购需求针对描述、⑤存在描述内容过于简略、⑥缺失不全、⑦前后矛盾、⑧表述不清晰、⑨凭空编造、⑩逻辑混淆错误、⑪涉及的规范及标准错误不可能实现的情形等任意一种情形。 |  |  |  |

## 一、评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本节规定的评审标准进行评审。评标中各评委若发生意见分歧，以少数服从多数原则确定。

## 二、评审标准

2.1资格审查：评审因素和评审标准见《资格审查标准》。

2.2完备性及符合性审查：评审因素和评审标准见《符合性审查标准》。

2.3 投标品牌：评审因素和评审标准见本节第3.5款。

2.4详细评审：

2.4.1详细评审：评审因素和评审标准见《详细评审标准》及本节第3.6款。

2.4.2 投标报价评分标准：

（1）分值构成：见评标办法前附表。

（2）评标基准价的确定：见评标办法前附表。

（3）投标报价得分的计算：见评标办法前附表。

## 三、评标程序

3.1 基本程序

评标活动将按以下步骤进行：

- 评标准备

（2） 资格审查

（3） 完备性及符合性审查

（4） 投标品牌统计

（5） 详细评审

（6） 澄清、说明或补正

（7） 推荐中标候选人及提交评标报告

3.2 评标准备

3.2.1评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应当在签到表上签到以证明其出席。

3.2.2 评标委员会的分工

3.2.2.1评标委员会首先推选一名评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任与评标委员会其它成员具有同等的评标权力。

3.2.2.2 评标委员会主任除履行自己作为评标委员会成员独立评标的职责外，主要负责以下工作：

（1）组织评标委员会成员学习招标文件；

（2）汇总各评标委员会成员认为需要投标人澄清、说明或者补正的问题；

（3）组织评标委员会对投标人质询并对投标人的答复进行评审；

（4）对出现较大争议的事项进行书面记录；

（5）组织收回评标过程中使用的文件、表格和评标记录以及其它资料，并查验评标记录的完整性及有效性；

（6）组织对评标结论进行复核确认；

（7）组织编写评标报告。

3.2.3 熟悉文件资料

3.2.3.1 评标委员会主任应当组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、技术标准和要求，掌握评标标准和方法。

3.2.3.2 采购人或采购代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括：

（1）招标文件及其澄清修改等招标文件补充；

（2）未在开标会上当场拒绝的各投标文件；

（3）开标会记录；

（4）评标表格；

（5）其它信息和数据。

3.3资格审查

采购人依据本章规定的评审因素和审查标准，对投标人的资格审查资料进行资格审查。资格审查有一项未通过审查标准，采购人将认定整个投标文件不响应招标文件而否决其投标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3.4完备性及符合性审查

3.4.1 评标委员依据本章规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行完备性及符合性审查。完备性及符合性审查有一项未通过评审标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标文件而否决其投标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3.4.2 完备性及符合性审查条款是指对本招标项目产生了重大影响的重大偏差，而且纠正此类偏差将会对响应本次招标的其它投标人的竞争地位产生不公正的影响。

3.4.3细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在疏漏或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏和不完整不会对其它投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性，评标委员会可要求存在细微偏差的投标人予以补正。

3.4.4政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

3.4.5评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

3.4.6评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

3.5 投标品牌统计

3.5.1.由评标委员会根据投标人所报核心产品品牌统计计算投标人家数。

3.5.2如招标文件前附表中约定了单一产品或核心产品，则提供相同品牌产品且通过资格审查、完备性及符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

3.6详细评审

3.6.1.只有通过了资格审查、完备性及符合性审查且投标品牌不少于3个方可进入详细评审。

3.6.2 澄清、说明和补正

3.6.2.1在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理，从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、技术响应偏离、投标价格的算术性错误、错漏项、投标价格构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题。

3.6.2.2澄清、说明和补正内容不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.6.2.3评标委员会针对需要投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清、说明或补正。澄清通知不得向投标人提出带有暗示性或诱导性问题，或向其明确投标文件中的遗漏和错误。投标人接到评标委员会发出的书面澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料，并在规定的时间递交到指定地点。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.6.2.4评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.6.3评委评分：评委按照《详细评审标准》评分，投标人详细评审得分等于全部评委评分的算术平均值。

3.6.4 算术错误修正：投标价格有算术错误或前后不一致的，评标委员会按以下原则对投标价格进行修正：

3.6.4.1电子交易平台中报价与投标文件相应内容不一致的，以投标文件为准；

3.6.4.2开标一览表与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

3.6.4.3大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.6.4.4单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3.6.4.5总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照3.6.4.1—3.6.4.5的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认或不接受的，其投标无效。

3.6.5投标报价评分：对投标报价进行投标报价得分计算，计算方法详见评标办法前附表。

3.6.6汇总评分结果，评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.6.7详细评审工作全部结束后，投标人总得分排序按照以下原则进行。

3.6.7.1按照总得分由高到低顺序对投标人进行排序；

3.6.7.2总得分相同时报价低的投标人排序靠前；

3.6.7.3总得分相同且报价相同的同品牌投标人，由采购人确定排序顺序；

3.6.7.4总得分相同且报价相同的不同品牌投标人，采取随机抽取方式确定排序顺序。

3.7推荐中标候选人及提交评标报告

3.7.1评标委员会推荐中标候选人，总得分排序第一的投标人将被确定为第一中标候选人（总得分排序最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格，其它同品牌投标人不作为中标候选人），以此类推确定出规定数量的的中标候选人。

3.7.2当通过了资格审查、完备性及符合性审查后，投标品牌少于3个时，采购人应当依法重新招标。

3.7.3 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

3.8特殊情况的处置程序

3.8.1 关于评标活动暂停

评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。发生评标暂停情况时，应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

3.8.2关于评标中途更换评委

3.8.2.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

3.8.2.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效，由更换的评委进行评标。

3.8.3 在评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则确定。

# 第三章 合同文本

注：本合同供参考，具体内容以双方签订的为准。

甲   方：新疆农业大学

乙   方：

新疆农业大学委托       于  年  月  日组织的   项目名称的公开采购中，经评定，乙方     为中标方，最终中标总金额为人民币￥xxx元。根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典合同法》的规定，按照公平、公正、平等自愿和诚实信用、协商一致的原则，甲、乙双方授权代表就所供设备的购销、安装、调试和售后服务等事宜达成如下条款。

一、货物名称、型号、数量及价格

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 制造商 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 总计（大写）人民币xxxxx ￥xxxxxx |  |  |  |  |  |  |

二、报价币种、合同总价

本合同总金额为xxxxx元，（大写人民币：xxxxxx元整），该费用包括设备、材料、安装、调试、包装、培训、运费、税费等费用。

三、付款方式

1、甲方在签订合同后15个工作日内支付乙方合同总额的30%预付款，即：￥XX元（大写:XX元整）。

2、硬件设备全部运抵指定地点并安装完毕，软件平台部署完成后，甲方向乙方支付合同总额的35%，即：￥XX元（大写:XX元整）。

3、软硬件全部调试完毕，并经过甲方验收合格后，甲方支付乙方合同金额的35%，即：￥XX元（大写:XX元整）。

4、甲方付款时，乙方应提供同等数额的甲方认可的合法收据或发票，否则甲方有权拒绝付款，并不因此承担任何逾期付款的违约责任。

四、交货地点、时间

交货地点： 新疆农业大学  ；

交货时间：           ；

五、产品质量保证

1、乙方保证提供的合同内全部产品为全新的产品。

2、乙方所提供的合同内全部产品的型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足 招标编号的xxxxxxxxx项目招标文件规定的技术要求。

3、乙方保证提供的合同内全部产品货物按国家标准要求制作，质量完全满足用户的要求。

六、质量保证期

合同内货物质保期：验收合格后     年。

七、技术资料

乙方需向甲方提供下述资料：

所供货物的型号、规格、数量及生产厂家的产品检验证书、出厂检验报告、使用说明书等。

八、包装及验收

1、所提供设备必须进行包装，免收包装费，包装物不回收。

2、因包装原因造成合同标的物在运输过程中丢失的、损坏的，乙方承担全部责任。

3、验收标准：按投标文件规定的型号、技术参数、数量、产地，并根据制造商的《产品合格证》、《出厂清单》、《技术文件》进行现场验收，并由甲、乙双方签署验收报告。如有异议，各方应当在验收后七天内以书面形式通知对方。合同标的物验收合格后由甲方提供货物的存放地点，并负责货物的保管和安全。

九、甲、乙双方的权利及义务

1、若甲方对订购的货物有任何更改，包括货物的型号、品种、规格、数量、颜色、交货期等事宜，必须在双方签订合同后七天内书面通知乙方，交货期从变更之日起顺延。若乙方接到通知后不予更改，由此造成的甲方损失，由乙方承担。

2、若乙方在交货时，由于甲方的原因或要求，不能及时将货物送达指定地点和验收时，则双方再次协商送货及验收时间。

3、若甲方在验收后的质量保证期内，发现货物内有部分出现质量问题，应及时通知乙方，若需要更换时，乙方应在接到通知后10天内给予更换。

4、乙方须按合同要求提供质量合格的货物，如期交付至甲方指定的交货地点。合同标的物需安装调试的，乙方提供免费的安装调试。

5、乙方对售予甲方的货物提供的质量保证期的质量保证范围，不包括意外事件、不可抗力原因及违规使用。

十、合同变更、违约及其它

1、合同的变更需甲、乙双方协商一致签订补充协议，并由法定代表人或授权代理人签字（盖章）且加盖单位公章后立即生效。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、甲方按合同规定的付款要求履约，合同价格不变，甲方由于不可抗力不能在本合同规定的时间内支付合同款项时，应事先告知乙方。

3、乙方必须在本合同规定的时间内按时交货，否则由乙方负责承担全部责任。如果乙方在甲方同意延长的交货时间内仍不能交货时，甲方有权撤销合同，同时乙方还需要按照每延误一天，按合同总金额千分之五的标准向甲方支付违约金，延误超过15日，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已收到款项，承担合同总额30%违约金。

4、乙方应严格按照投标、投标文件中规定的产品规格、型号名称、数量和质量提供相应的产品及服务。乙方提供的产品或服务不符合合同约定的，必须按照甲方的要求进行改正，若整改后导致延迟交货，按照上款执行。若交货后仍然不符合要求，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已收到款项，承担合同总额30%违约金。

合同生效后，乙方中途废止合同（不可抗力原因除外），应按给甲方造成的损失向甲方支付赔偿金，并向甲方支付合同总金额20%的违约金；甲方中途废止合同（不可抗力原因除外），应按实际损失向乙方支付赔偿金。

乙方违反本合同约定，应当承担的违约金及赔偿，甲方有权在未付款内扣除，若因此造成甲方损失，应当承担由此造成的甲方损失，该损失包括但不限于由此产生的诉讼费、律师费、公证费、鉴定费、评估费、差旅费等费用。

5、本合同根据xx年x月xx日由xxx招标公司组织的招标会的招投标结果签订。投标文件及开标会议上签名的答疑记录等均作为合同的附件，是合同文本不可分割的组成部分。合同文本未述及和不详之处，以附件为准。

6、合同文本不得涂改，如需修改应在合同附件中注明。经甲、乙双方协商达成一致修改意见，需经甲、乙双方代表共同签署此附件，方能生效。

7、合同所有附件，均与合同具有同等法律效力。

8、合同经甲、乙双方法定代表人或授权代理人签字（盖章）并加盖单位公章后立即生效。

9、甲、乙双方发生争议时，应先协商解决，经协商不能达成协议时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

10、合同一式八份，甲方执五份，乙方执叁份。

11、本合同自签字盖章完毕之日起生效，质量保证期满后终止。

12、本合同尾部载明的双方地址、电话等信息，系双方有效联系方式，如发生变更，应提前书面通知另一方，否则依该联系方式送达相关文书的，视为送达成功。

甲    方：(盖章）              乙    方：(盖章）

法定代表人：(签字或盖章）      法定代表人：(签字或盖章）

联 系 人：                     联 系 人：

电    话：                     电    话：

地    址：                     地    址：

开户银行：                     开户银行：

帐    号：                     帐    号：

行    号：                     行    号：

合同签订时间：xx年x 月xx日

# 第四章 技术标准和要求

说明：投标人应注意采购人在技术要求中指出的参数、工艺、材料和设备等内容仅起说明作用，无任何倾向性或限制性；任何品牌的产品均可依法参加本项目的采购活动。所有产品在安装调试中所需辅材费用包含在投标人投标产品的报价中，不再单独计取。

## 一、技术指标

| 序号 | 标的名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、平安校园综合管理服务平台 |  |  |  |  |
| 1 | 平安校园综合管理基础平台 | 1、系统架构： 1） 要求平台采用综合管理模式，叠加部署于子系统之上，与专业子系统软件保持相对独立性，避免系统单点故障，保障各技防系统独立扩展和升级，可随新技术持续演进；同时要求平台可接入不同品牌、型号、版本、硬件类型的子系统，兼容已建和新建系统，屏蔽系统差异及迭代对业务的影响。 2） 要求平台采用开放式分层组件化软件体系结构，各层、模块及子系统间通过接口和通信协议联系，支持软件功能灵活重组和快速扩充；支持对各子系统进行统一监测、控制和管理，兼容视频、人脸识别、一卡通、报警等子系统不同通信方式和多种通信格式。 3） 要求系统提供数据共享开放服务，通过数据服务接口将数据库数据共享给需要的业务部门及应用系统，实现校内数据互联互通； 4） 系统要求采用自主可控产品，基础软件与所建硬件适配，业务软件在兼容所建设基础软硬件平台基础上，支持可平滑迁移至国产自主可控软硬件； 5） 系统支持可平滑拓展至国产化平台部署，支持多种国产化CPU架构（如鲲鹏、飞腾、龙芯等），支持国产操作系统运行（如麒麟操作系统），支持达梦数据库等国产化应用软件平台部署运行。 6） 要求采用微服务架构，前后端分离的开发模式；并且平台需提供主要功能模块和数据的开放访问接口以供二次开发，为后期对接学校其他软件系统平台以及为学校教学研究和科研活动提供支持和保障。 2、GIS地图： 1）支持多园区切换、2D、2.5D的地图切换；支持快速工具栏，包括框选设备、视频追踪、隐藏/显示摄像机范围、隐藏/显示设备名称、隐藏/显示设备、隐藏/显示区域；支持园区技防点位操作；不同类型的设备支持不同弹窗显示、弹窗中支持事件记录、该设备的报警统计、人工上报功能；支持鹰眼地图、鹰眼地图上可显示当前点击设备、报警时会显示报警设备和预案绑定的摄像机； ★2）支持人工方式对异常设备、离线设备进行上报，异常设备可选择异常类型、紧急程度、故障描述；设备维修后可通过人工上报恢复正常状态。 ★3）支持视频轮播功能，支持在地图上根据视频分组按顺序实现园区及室内的视频轮播展示，支持自动切换楼层，左侧显示地图、右侧呈现轮切画面；视频切换时摄像机点位同步切换，同时提供对视频轮播画面提供暂停、停止、查看、关闭等操作功能。支持GIS地图上任意点位右键自动检索和打开周边摄像机。 ★4）支持对设备、区域/楼层/房间的搜索；支持拼音、中文、模糊搜索方式；突出显示搜索结果的地图位置和弹框信息。如果搜索的设备是摄像头，则弹出视频弹窗且播放视频画面。 ★5）支持地图报警联动信息展示，自动弹出预案配置的关联视频，支持语音播报及报警弹窗内确警操作，并自动跳转至报警园区及楼内图图层的报警位置。 ★6）支持楼内图与园区建筑物关联配置，点击任意建筑物可弹出信息框显示建筑名称、安全管理负责人信息、设备资产数据（设备总数及各类型设备数量）、各类型设备报警数量，也可直接进入建筑内部浏览各楼层详细信息；提供楼层切换功能，单击对应楼层号即可加载该楼层 2D 地图。支持楼宇、楼层列表楼层展示，点击可精准定位楼层。 ★7）支持视频监控覆盖范围在GIS地图上可视化呈现，分别呈现枪机/筒机和球机的覆盖范围；支持对摄像机覆盖范围灵活配置，在摄像机注册时，支持配置摄像机朝向、覆盖角度、覆盖半径等参数。 8）根据平台用户权限配置，不同权限的用户能浏览和操作不同的设备点位，支持设备的报警、反控权限，云台摄像机设备支持的云台操作等级权限。 3、视频监控： 1）要求提供基础的视频应用，支持从视频监控系统同步过来的摄像机列表名称和数量保持不变，但是树状列表可以自定义，可以不同于视频监控系统； 2）支持视频设备自定义分组、支持按照自定义摄像机分组在GIS地图上进行视频轮巡，并且在摄像机播放时可以在GIS地图上进行定位。 4、综合报警： 1）支持对报警的统一接收和报警信息的呈现及确警操作。支持根据报警类型、报警时间、确警状态、确警结果、事件类型、报警级别、确警人、设备类型、设备名称等条件对报警记录进行快速检索。支持对同一个园区内同一设备的同一报警类型在一定时间范围内产生的多条报警信息，平台支持对报警信息进行聚合。 2）支持按照不同的报警事件类型（消防、门禁、人员、车辆、AI事件等）分项展示各类报警事件及确警、未确警数，点击对应类型可快速切换查看该类所有报警记录数据；支持按今日、本周、本月、本季度、本年、全部时间维度快速查询。 ★3）支持通过报警列表查看所有报警信息，选中对应记录支持查看报警的详细信息；右侧可直观切换展示该报警事件类型、报警设备、事件内容及本月告警次数，同时报警关联的前后10秒视频片段会自动播放，也可查看其他关联视频；支持点击查看报警设备的详细信息与该设备在地图上的精准位置。 4）支持对报警设备进行人工处理操作，平台内可记录设备的处理时间、处理结果信息；处理完成后支持对设备进行复位操作。 ★5）支持对所发生的报警进行流程化的应急处置，发生报警时可快速的提醒值班人员根据应急指挥流程图进行处置，且根据不同的预案配置执行不同的确警操作；包括真警（执行应急预案）、真警（不执行预案）、虚警（误报）、系统测试。支持确警和批量确警操作功能，并且支持对确警数据导出及对确警的事件转卷宗操作。支持对报警关联的人员、车辆照片提供一键搜功能。 6）根据不同的报警事件配置相应的应急指挥流程图，提供应急指挥流程图的新增、查看、修改、删除等操作。可以配置所有事件报警、设备故障告警的报警级别。 7）支持设置报警执行优先级，可根据事件类型灵活配置报警级别，收到事件报警信息后，系统自动匹配预案规则中定义的规则，按告警优先级高低排列后开始执行预案项。若一个设备同时设置了事件预案和设备预案，系统默认优先执行该设备关联的设备预案配置项。 5、预案管理： ★1）支持多种预案类型注册，包含设备预案注册、事件预案注册、设备预案批量注册。设备预案注册与修改时基于GIS地图快速绑定周围摄像头，设备预案注册时GIS地图上直观显示告警设备附近摄像头，点选多个摄像机进行绑定；绑定球型摄像机时，可选择对应的预置位。 2）事件预案注册可自定义事件类型，例如消防事件、人脸事件、车辆事件、手报事件、传感器事件等，根据事件类型定义预案级别和预案执行时间。可根据用户需要进行确警前及确警后的联动配置。 ★3）根据预案类型定义预案级别和预案执行时间。可根据需要进行确警前及确警后的联动配置，确警前至少包含以下选项：控制中心声光蜂鸣器开启、中控室LED信息显示、相关摄像头上大屏，通知设备网格第一负责人（短信），打开告警设备附近视频（距离可自定义）等；确警后的联动配置，至少包含以下选项：启动户外LED信息提示系统、是否转卷宗、通知设备网格第一负责人，通知其他负责人（可添加不少于3个负责人进行短信发送）、打开广播（配置广播设备、频道）、门禁设备联动（常开、常闭、开、复位）和告警视频下载等。 4)支持预案条例管理，支持上传相应的预案条例文件、图片等附件；支持对预案条例进行添加、修改、删除、检索。支持查看预案执行记录信息。 6、配置管理： 1）对园区、设备、区域、用户、视频信息和其他相关功能进行配置；支持报警提示的内容、可配置报警语音播报的内容；支持配置多个园区、园区的2D地图、建筑物/楼宇、楼层和房间、支持自定义的事件配置、支持自定义的设备类型配置。 2）地图配置：系统提供配置地图、维护地图的相关工具，支持对地图引擎、地图类型、中心坐标、左下角坐标、右上角坐标、缩放级别进行配置。 3）园区配置：支持对园区名称、园区图片、园区LOGO、报警合并时间、视频追踪类型、回放时间设定、视频功能配置（事件记录、事件统计、人工上报、上大屏、视频下载）。 4）区域管理：支持通过地图绘图工具在地图上绘制区域并编辑区域名称、区域级别、区域类型、三级网格负责人信息、区域图片等相关内容，提供区域新增、修改、删除、批量删除及批量新增功能，且区域内可关联相关人员与设备信息。 5）楼宇管理：支持通过地图绘图工具在地图上绘制楼宇并编辑楼宇名称、楼宇级别、楼宇类型、楼层数、所属区域、三级网格负责人信息等相关内容，提供楼宇新增、修改、删除、批量删除及批量修改所属区域，支持楼宇可配置楼层、房间、相关人员与设备信息。 6）楼层管理：支持按照园区楼层数量注册注册楼内图，可编辑楼层名称、服务类型、楼内图图片、左下角坐标、右上角坐标、楼层号、缩放级别、初次加载配置；支持对楼层提供新增、修改、删除、批量删除、批量新增楼层功能；支持配置房间、设备信息。 7）设备管理：设备管理支持按设备类型分类展示设备基础信息与状态，提供修改、删除、导出功能，并支持对接入设备进行自定义分组。支持对设备多种类型状态图标进行编辑，包括激活、未激活、正常、异常、闪光、离线、弹出框图片等。支持添加子类型设备。支持设备注册功能，用鼠标拖拽方式将技防点位放置到地图或楼内图对应位置，支持点位的增删改查等基础操作。 | 套 | 1 |
| 2 | 平台应用导航模块 | 1.平台提供门户导航应用，可根据客户需求设计门户页面，对功能模块进行分类展示，点击可快速跳转到对应功能页面。 2.统一身份认证管理：系统支持将分布在信息门户及各个应用系统中的用户信息集中管理。用户使用一套帐号、密码即能使用综合管理平台内的各个子系统模块功能。 3.功能模块分类管理：支持按使用场景或功能属性对所有模块分类展示，涵盖数字孪生平台、人车综合管控、安消一体化中心、安全巡检中心、系统配置中心五大类。 | 套 | 1 |
| 3 | 系统维护及对接管理模块 | 1.安装加载各子系统驱动程序，对驱动进行配置、统一管理；对子系统数据进行采集、格式化及数据转发；为子系统驱动提供标准服务和协议；提供对接子系统列表，并显示子系统的运行状态。 2.支持实时检测驱动程序的运行状态，并在驱动发生异常的状况下可自动重启；支持查看驱动详细信息，包括名称、离线/在线时长、上一次数据上报时间、状态、CPU使用率等信息。 3.服务器监测：包括服务器运行状态、展示服务器CPU、内存使用等信息，支持灵活设置阈值，一旦超过阈值，平台会发生报警信息。 | 套 | 1 |
| 4 | 车辆信息管理模块 | 1.支持提供车辆的基础信息呈现和检索功能，支持展示车辆详细信息，包括车牌号、驾驶员、车主、车主电话、车辆类型、通行证名称、名单类型、名单生效/失效时间。支持通过对接车辆系统或标准excel模板进行数据导入。支持车辆信息导出操作。 2.支持以列表或卡片形式切换车辆信息。支持对车辆数据进行汇总展示，包括车辆总数、进出园区异常车辆数、违章3次以上车辆数、黑名单车辆数、内部车辆数；根据车辆类型可快速切换该类型车辆信息。 3.支持同步过车记录，对卡口摄像机过车流水记录、出入口流水记录管理。支持根据车道、车牌号、过车时间对通行车辆快速检索。支持对违章车辆快速加入名单操作。 4.支持车辆名单管理，支持对不同的车辆添加不同的名单，名单类型包括但不限于：红名单、白名单、灰名单、黑名单。提供查看名单车辆的详情信息，包括车辆基本信息、告警统计数据、报警记录、过车记录、出入记录；车辆违章达到指定次数后支持自动加入黑名单中。 ★5.支持车辆的出入信息形成完整的过车记录数据，包括驶入时间、驶入卡口、驶入车道、驶出时间、驶出车道等相关数据。过车记录支持关联摄像机录像回放。 6.支持以统计图表形式展示车辆过车统计数据，以卡口、过车次数、卡口过车量、时间维度进行数据统计，提供过车统计的快速检索，根据今日、本周、本月、本年度、自定义时间维度进行检索。 7.支持以统计图表形式展示车辆报警统计数据，以车牌号、告警事件、报警设备、报警时间、违章类型多个维度进行数据统计，提供车辆报警统计的快速检索，根据今日、本周、本月、本年度、自定义时间维度进行检索。 8.灵活配置车辆报警预案，实现基于GIS地图黑名单车辆报警联动功能：收到车辆告警信号GIS地图图层跳转，并与室外多路摄像头、大屏、LED信息屏等技防设备的联动操作。 ★9.支持查看最新的车辆报警信息，可查看该车辆的基本信息、违章（报警）次数。告警数据支持按照告警总数、超速数、绊线数、违停数、黑名单数分类展示报警数据，按照类型可快速查看该报警类型关联的相关车辆数据；点击告警列表中车辆可查看该车辆今日/本月/本年违章次数、进出园区次数。支持根据车辆的抓拍图片进行一键搜，快速实现车辆的轨迹寻踪和路线回放。 10.在GIS地图上标注车辆有关的点位信息，并且需要实现点击点位信息可查询到该设备的报警记录、报警统计数据。 11.在GIS地图上进行点击操作时，发现有问题的车辆管理设备，可进行人工上报，上报的设备在地图上以特殊的形式呈现出来，更加直观。 12.可以对重点车辆设置查控名单及车辆查控管理功能 13.根据车辆查控名单执行报警联动、推送告警信息、车辆通行记录、出入口联动查控管理； 14.支持对车辆违章次数统计和查看； | 套 | 1 |
| 5 | 消防台账化管理模块 | 1.消防资产管理：支持对消防设施和设备设施信息进行分类展示及管理。 1）消防设施管理：消防设施支持通过标准模板导入、手工录入形式，提供新增、编辑、删除、批量删除、导入、导出操作。支持查看消防设施信息，包括资产编号、资产名称、资产类型、型号、序列号、部门、厂家、修改人、创建时间；支持灵活配置设备设施类型；支持根据资产名称、修改人员进行检索； 2）消防设备设施管理：支持通过对接消防系统获取相关数据，可查看消防设备设施信息，包括设备编号、设备名称、设备类型、注册时间、设备状态；支持根据设备名称、设备编号进行检索。 2.消防设备设施注册：对消防设备设施（烟感、手报、消防类传感器等）信息进行管理，并将消防设备注册在对应的GIS地图图层上。 3.消防预案管理：支持消防多种预案类型注册，包含消防设备预案注册、消防事件预案注册、消防设备预案批量注册。 4.消防报警联动：支持配置消防报警预案，实现消防报警GIS地图图层跳转，并与楼内外多路摄像头、LED屏和声光等技防设备的联动。 ★5.消防报警记录：支持查看消防报警记录，对消防报警事件进行批量确警操作，可对报警前后一段时间视频进行回查和视频下载。同时可查看该事件关联的流程图及预案确警前和确警后的执行记录。可直观统计消防手报、消防栓、烟感、温感等设备的数量，以及消防告警数据统计，包括热成像报警、烟感报警、消防手报事件、火警报警等告警数量，并支持按今日、本周、本月、本年切换查看对应消防报警数据。同时支持依据楼宇、楼层的树状结构进行切换，展示对应消防报警数据。 6.消防信息统计，支持对消防多维度数据进行统计，包括消防报警数量、消防设备数量；支持按照子系统类型、报警设备类型排名、报警设备排名、报警时间、报警级别等。并提供今日、本周、本月、本年度的快速查询和自定义时间查询的功能。 7.消防卷宗管理：实现消防卷宗管理，对消防报警事件和报警关联视频片段进行存储和播放。 8.支持报警短信推送（可选）：在现场提供短信发送通道的情况下，可以针对特定消防报警自动给相关责任人发送短信。 | 套 | 1 |
| 6 | 人脸布控管理模块 | 1、识别记录的查询和存储：提供人员标识设备/卡口设备节点或对应子系统的识别记录的查询和存储功能。人员进出记录的数据类型应包含且不限于为人脸抓拍、人脸识别、刷卡等；支持按时间、人员姓名、人员编码、识别方向、设备等检索条件进行通行记录的检索；也能够根据这些条件导出用户所关心人员的进出数据信息。 2、人员通行综合统计信息：支持按人员、时间、设备检索和查看人员的通行记录，每条通行记录可以和综合轨迹关联。支持通行记录的手动执行数据补录以及导出Excel。 3、人员通行告警管理：支持按人员、时间、区域检索和查看人员的告警记录，每条告警记录可以和综合轨迹关联，支持告警记录导出Excel功能；提供告警规则的灵活配置，支持设置基于告警类型、时效、设备分组和名单的人员通行告警规则。 4、白名单的通行许可管理：通过随机导入许可白名单或第三方名单管理系统对接实现白名单的动态变更和自动下发到通行设备，并提供白名单导入记录的相关数据展示及导出功能。 5、通行人员画像功能：基于人员标识信息对通行人员进行检索，并查看通行人员在指定时间内的通行和告警统计信息；提供今日活动轨迹记录信息查看，及轨迹点对应的同行人信息查看功能；提供基于指定时间内的经常通行设备、告警频次、抓拍频次、识别频次等信息的排名；提供基于月历检索的每日告警信息展示功能。 | 套 | 1 |
| 7 | 综合轨迹管理模块 | ★1.支持人员综合轨迹的查询，包含人脸抓拍、车辆抓拍、刷卡记录、结构化数据综合查询；并提供今日、昨日、三天内、七天内的快速查询和自定义时间查询的功能。支持综合轨迹回放，支持轨迹倒查，从起始轨迹点到终点轨迹点以动画的形式进行轨迹路线的播放，箭头显示轨迹运动方向，支持从园区跳转到楼内多图层轨迹回放。点击任意轨迹点可查看人员 / 车辆抓拍信息，且能自动播放抓拍前后视频画面。 2.根据设备类型显示不同轨迹点信息，显示人员经过此点详细信息；轨迹点支持关联历史视频进行播放；人脸轨迹点显示抓拍照片、姓名、设备名称等；车辆轨迹点显示过车照片、时间、设备名称等；刷卡轨迹点显示设备名称、人员姓名、刷卡时间。支持轨迹记录列表展示，包括设备名称、轨迹点位置、时间等信息；支持查看轨迹点信息，点击可跳转至轨迹点所在图层，并弹出轨迹点详情。 ★3.平台提供多园区轨迹展示功能，支持以多园区、多地图、多图层切换形式展示人员在多个园区的轨迹，综合呈现人员在多园区及楼内的完整活动轨迹。 4.支持单独楼层轨迹独立展示，且可基于选中的多个楼层实现轨迹快速跳转功能。 5.园区平面GIS地图注册管理：提供GIS地图展示和标识设备的注册功能，将设备注册到GIS地图，包括人脸摄像机、人脸门禁、人脸闸机、车辆卡口等设备。 6.支持基于人员/车辆位置信息查询：基于人员ID/车牌号，从基础平台获取人员/车辆通行记录信息，实现人员/车辆位置信息的管理。 | 套 | 1 |
| 二、园区数字孪生可视化管理平台 |  |  |  |  |
| 1 | 三维可视化基础平台 | 1. 三维可视化：支持园区3D模型的加载和呈现；3D场景支持浏览、放大、缩小、浏览视角调整； 2.建筑总览：支持展示楼宇、楼层信息，点击可以快速定位；支持楼宇建筑到建筑内部空间结构进行三维展示，可直观查看楼宇内设备分布及状态。 3.园区关键点位支持标注在三维地图上，通过选择设备列表中的对应设备并在三维地图上选定位置即可完成注册，同时支持对已注册的设备提供信息修改、位置调整、设备绑定、设备删除、视角绑定及设备定位等操作。 4.支持基于三维地图的视频操作，支持单个摄像头实时播放、历史录像查询及回放、云台控制操作。 5.支持三维场景视角切换功能，支持灵活配置场景视角，点击视角列表，可以快速切换当前三维场景的视角。 6.场景内动态效果：支持动态的围界效果展示； 7.技防点位产生报警时，可在三维地图上高亮显示报警位置（包括室内及室外），并且可自动弹出预案中配置的关联视频。如果报警发生在建筑物内，可支持自动跳转到楼内技防点位相应视角。 | 套 | 1 |
| 2 | 数字孪生可视化基础平台 | ★1.可视化编辑：平台提供纯界面化工作台，图层化的管理模式；通支持对大屏项目、组件、配置项、交互事件、数据源等模块进行统一管理。支持对项目中的组件进行可视化操作及样式设置、数据配置；支持对组件提供多选、拖拽、删除、复制、对齐分布等操作；支持对组件样式属性进行管理，对组件的大小、展示效果等进行配置，对组件的文字大小、颜色以及动画的时长进行设置。 2.数据源管理：支持实时数据接入，数据源支持类型有MySQL、Oracle、SQL Server 、ClickHouser等常见数据库连接，支持对相应连接信息进行编辑管理；支持音视频文件，或流媒体格式数据播放，如实时摄像头rtmp\hls视频流播放；支持API类型数据源管理功能。 3.页面交互管理：提供数据联动、事件交互应用，提供可视化交互节点管理；支持创建各类型交互节点，及连接串联节点。对编辑器内的节点进行拖动、删除等操作。 4.场景展示： 1）支持通过灵活多样的图表形式（包括统计图表、文字、翻牌器、2D地图、地域区块、3D地图、3D地球等）对数据进行实时的可视化展现。 2）提供三维场景的渲染能力，对灯光、天光、材质、动画提供高质量渲染；提供三维巡视展示效果：包括定点镜头、多点巡航镜头、环绕镜头。 3）场景标签展示：在三维场景中可叠加展示信息标签。 4）可场景展示：可提供多个专题场景，支持切换展示。 12.屏幕分辨率应用：支持3840*1080、1920*1080、1024*768等多种主流分辨率设置。支持根据招标人现场屏幕分辨率大小提供定制化开发服务。 | 套 | 1 |
| 3 | 安全态势数据看板 | 要求提供园区安全态势数据看板；统计类型包括但不限于： 1.园区告警数据统计，告警总数、已处理、未处理数量； 2.重点区域视频播放：以四分屏形式进行实况播放； 3.视频监控设备统计：监控设备总数量、球机、枪机数量；在离线、完好率统计； 4.消防设备统计：消防设备正常、故障、完好率统计；消防设备报警统计； 5.人员通行统计：当日人脸识别数统计；刷卡、刷证件人数统计； 6.接处警统计：本月接警、处警、结案数量统计； 7.统计图表支持按用户需求定制开发、按业务特点定义主题风格，可设计大屏展示形式与细节（含模块、维度、动效等）。 | 套 | 1 |
| 4 | 日常值守数据看板 | 要求提供园区日常值守数据看板： 1.支持轮播显示园区重点部位的多路视频监控画面和安全态势数据。当有报警产生时，看板自动语音和文字播报报警信息，并联动展示报警视频；在值班人员确警后，看板立即解除报警，恢复正常值守模式。 2.视频监控多画面展示（接入视频监控子系统的视频拼控画面）； 2.统计数据看板包括但不限于： 1）视频监控设备统计：设备总数、设备在离线及完好率统计； 2）消防设备统计：设备正常、故障、完好率统计；消防报警统计； 3）人员通行统计：人员出入统计； 4）车辆通行统计：园区进出车辆统计；违章车辆统计； 5）统计图表支持按用户需求定制开发、按业务特点定义主题风格，可设计大屏展示形式与细节（含模块、维度、动效等）。 | 套 | 1 |
| 三、物联子系统对接管理软件 |  |  |  |  |
| 1 | 视频子系统对接模块 | 与老满城校区现有视频子系统对接，接入驱动程序的开发与调测： 1. 获取摄像机设备列表； 2. 支持摄像机基础操作（看实况流、云台控制、录像查询）； | 个 | 1 |
| 2 | 消防子系统对接模块、。 | 与老满城校区现有消防子系统对接： 1. 采集消防报警数据； 2. 消防点位信息和报警数据解析； | 个 | 1 |
| 3 | 车辆子系统对接模块 | 与老满城校区现有车辆子系统对接，： 1. 采集车辆信息； 2. 采集过车信息； 3. 其他 | 个 | 1 |
| 4 | 校园智能交通卡口子系统对接模块 | 与老满城校区现有校园智能交通卡口子系统对接： 1. 获取卡口设备信息和状态； 2. 获取卡口通行信息； 3. 获取实时测速信息： | 个 | 1 |
| 5 | 人员子系统对接模块 | 与校园人员管理系统对接： 1. 获取内部人员基础信息，并能定时同步； 2. 获取内部人员人脸照片; 3. 获取组织架构信息，并和人员信息关联。 4. 获取访客数据，和内部人员数据一起，进行校园人员态势统计分析； | 个 | 1 |
| 四、电子地图管理系统软件 |  |  |  |  |
| 1 | 2D园区地图制作 | 1.要求基于老满城校区校园CAD图绘制，按校园实际场景绘制园区平面2D； 2.要求标注对应GPS位置信息，且标明园区大门、办公楼、运动场及其他重要的建筑物名称； | 套 | 1 |
| 2 | 2D楼内图制作 | 1.要求基于老满城校区楼层CAD图，按楼层实际布局绘制楼层精确示意图，对应GPS位置信息，且标明楼层房间、楼道、电梯及其他重要功能区域名称； 2.要求本次绘制至少40层。 | 层 | 40 |
| 3 | 3D园区模型绘制 | 1.要求基于老满城校区校园CAD绘制，提供现场勘察和数据采集，按校园实际场景绘制园区3D，模型包括：建筑主体、台阶、小品、大门、主道路、标志性建筑物、绿化等； 2.模型以现状照片为主，结构合理、比例准确、贴图清晰美观，与CAD图保持一致；提供3D模型整体烘焙； 3.提供3D建模源文件（包括：MAX原始模型文件、UVW文件及贴图、贴图文件）和导出的3D模型(fbx、glb、3DTiles)； | 套 | 1 |
| 4 | 平台部署实施和数据注册 | 1. 平台安装配置数据、楼内图部署、预案配置工作等地图部署工作； 2.平台部署、系统配置、模块功能部署、预案配置、子系统对接调试、相关数据接入、服务器预装系统等工作； 3.根据地图部署进行点位注册（包括：摄像头、消防手报、烟感、门禁和巡更点位等）； 4.根据具体的点位数量进行评估工作； | 套 | 1 |
| 五、服务器、终端及其他配件 |  |  |  |  |
| 1 | 平台服务器 | 电源：550W 1+1 冗余热插拔电源 处理器：≥10核企业级服务器处理器，主频≥2.2GHz，缓存≥13.5M 内存：≥64GB DDR4 SSD：2块480GB企业级固态硬盘 机械硬盘：2块3.5英寸8TB SATA企业级硬盘 硬盘扩展：支持≥8 块3.5 英寸热插拔硬盘，配置12G SAS 扩展背板 RAID卡：独立RAID控制器，缓存≥2GB，支持RAID 0/1/5/6/10 网卡：集成≥2个千兆以太网口 扩展：支持 USB外置光驱 机箱规格：标准2U 机架式 操作系统：国产开源Linux操作系统 | 台 | 2 |
| 2 | 数字孪生专用客户端 | 处理器：≥16核高性能处理器，主频≥3.6GHz 内存：≥64GB 显卡：独立高性能图形显卡，显存≥10GB，支持多屏拼接/合屏显示功能 固态硬盘：≥960GB SSD 机械硬盘：≥2TB SATA硬盘 网卡：1000Mbps 自适应以太网卡及以上 显示器：配备宽屏32:9显示器 多媒体及外设：有源音箱、独立声卡、耳麦等多媒体设备；配备USB接口、无线鼠标、无线键盘 | 台 | 1 |
| 3 | 3D平台客户端 | 处理器：≥16核高性能处理器，主频≥3.6GHz 内存：≥64GB 显卡：独立高性能图形显卡，显存≥10GB，支持多屏拼接/合屏显示功能 固态硬盘：≥960GB SSD 机械硬盘：≥2TB SATA硬盘 网卡：1000Mbps 自适应以太网卡及以上 显示器：配备16:9显示器 多媒体及外设：有源音箱、独立声卡、耳麦等多媒体设备；配备USB接口、无线鼠标、无线键盘 | 台 | 1 |
| 4 | 数据服务器 | 电源：550W 1+1 冗余热插拔电源 处理器：≥10核企业级服务器处理器，主频≥2.2GHz，缓存≥13.75M 内存：≥64GB DDR4 SSD：2块480GB 企业级固态硬盘 机械硬盘：2块3.5英寸8TB SATA企业级硬盘 硬盘扩展：最大支持≥8 块3.5 英寸热插拔硬盘，配置 12G SAS 扩展背板 RAID卡：独立RAID控制器，缓存≥2GB，支持RAID 0/1/5/6/10 网卡：集成≥2个千兆以太网口 扩展：支持 USB外置光驱 机箱规格：标准2U 机架式 操作系统：国产开源Linux操作系统 | 台 | 1 |
| 5 | 多模态视频AI智能分析一体机 | 1.人车结构化检索 1）车辆分析功能 a. 支持视频模式的车辆解析； b. 支持车牌检测，可识别车牌号及车牌颜色，车牌颜色支持蓝牌、黑牌、黄牌、白牌，绿牌： c. 支持识别车辆颜色，包括黑、灰、白、蓝、红、黄、橙、棕、绿、紫、粉； d. 支持车头车尾识别普通车型12种，包括：大货车、中货车、小货车、大客车、中客车、轿车、面包车、SUV,MPV、皮卡车、微型车、一轮车； e. 支持车标检测； f. 支持车辆检索，支持按过车时间段、车牌号、车牌颜色、车辆颜色、车辆类型、车辆品牌进行二次检索； g. 支持车牌模糊检索。 2）人脸识别功能检索 a. 支持对视频进行机动车、非机动车、行人混合识别； b. 支持人体上衣颜色检测，颜色包括白色、橙色、粉色、黑色、红色、黄色、灰色、蓝色、绿色、紫色、棕色、青色； c. 支持人体下衣颜色检测，颜色包括白色、橙色、粉色、黑色、红色、黄色、灰色、蓝色、绿色、紫色、棕色、青色。 d. 支持上传本地人脸的图片并按检索阈值对人脸进行以图搜图，检索结果显示设备名称、时间及其他详情，检索结果可按相似度、时间排序； e. 支持上传本地人体的图片并按相似度、查询时间、设备对人体图片进行以图搜图，检索结果显示设备名称、时间以及其他详情，检索结果可按相似度、时间排序； 3）视频结构化分析功能 a. 支持配置人脸、人体、机动车、非机动车的混合目标解析配置，支持实时视频流、实时图片流、离线视频和在线录像四种任务类型；支持按日、周、月配置循环解析任务：支持解析任务的开始、暂停、锁定、解锁等操作；实时视频流和在线录像的解析支持视频解析区域的设置； b. 离线视频和在线录像解析在算力允许的条件下支持加速解析 c. 支持人脸、智能结构化解析业务同时运行，包括视频全结构化及人脸图片流； d. 支持多图融合检索，即上传多张图片一次性检索出所有相似性的图片； e.支持按照设备点位、行政区域、分析任务和离线文件等方式选择寻人检索范围，且分析任务可以包括实时视频流、实时图片流、在线录像和离线文件等方式； f. ★支持关联检索，支持人脸关联人体检索、人体关联人脸、人体关联非机动车检索、非机动车关联人体检索； g. 支持上传图片进行以图搜图，支持自动提取并识别上传图片中的局部特征类型如人脸、人体、机动车、非机动车； h. 支持对上传图片进行手动截图并指定特征类型如人脸、人体、机动车、非机动车进行检索； 4）离线视频解析功能 a. ★支持离线视频和在线录像的多倍速解析，分析目标包含：人脸、人体、机动车、非机动车，2Mbps码流下，可支持不少于120倍速解析。 b. ★支持批量上传视频文件，支持断点续传，文件传送中关闭浏览器即停止上传，再次打开后支持文件继续上传； c.支持倍速解析，支持对上传的离线视频文件或者在线录像配置解析算力进行多倍速解析； d. 支持边解析边检索，支持在创建解析任务时上传目标图片，可在解析过程中根据该图片自动进行以图搜图； e. 支持在地图上通过框选、圈选、多边形、线选（线条所过）等方式选择设备或文件进行一键解析； f. 支持在设备的视频画面中绘制区域，解析该区域范围内的结构化特征； g. 支持查看录像分析进度，支持解析结果按照类型统计如人脸、人体、机动车、非机动车，支持对解析结果进行二次检索： 5）容量要求 要求支持不低于120路视频的结构化分析 2. AI智能分析。 1）★支持一个算法包中多算法融合，可同时运行多种智能解析算法；解析资源可按需要、按时间分配调用，实现解析资源的有效利用； 2）支持算法的实时图片流解析、实时视频流解析、在线录像解析、离线视频解析，以及对行为分析的解析； 3）支持对实时流的快速解析和对非实时流的多倍速解析； 4）提供区域入侵、拌线、攀高、进入区域、离开区域、人群密度、客流统计、人群聚集、股体冲突、吸烟、火焰、奔跑、人员跌倒、徘徊检测、物品遗留、物品拿取、机动车违停、玩手机、离岗、睡岗、未统一着装、消防通道堵塞、未戴口罩、电瓶车入电梯等通用算法的识别检测及产生报警，并可实现报警联动业务。 5）支持AI开放训练平台，实现算法在实际使用的同时，能对算法进行精准度训练，以优化算法精准度。 6）要求支持不低于120路视频的AI行为分析。 | 台 | 1 |
| 6 | 视频显示安全网关 | 1.视频显示通道：12路； 2.支持接口类型：HDMI、DVI、VGA； 3.最大分辨率支持1080P，分辨率可向下兼容； 4.水印功能： （1）支持显性水印，包含设备信息、时间信息和警示信息，可威慑拍屏者并用于事后追溯； （2）支持隐性水印，包含设备信息和时间信息，用于事后追溯； 5.分屏/全屏显示： （1）支持拼接屏幕防拍屏防泄漏，支持分屏水印； （2）支持全屏幕防拍屏，支持整屏水印； 6.安全便捷的管理： 支持GUI人机交互界面控制，操作更便捷； 7.水印设置： （1）支持水印开关设置 （2）支持水印位置设置，支持透明度设置，支持文本颜色设置； （3）支持水印字体样式、字体大小设置； 具有断电信息保存功能。 | 台 | 1 |

## 二、系统对接标准

说明：投标人投标内容中，涉及到校园信息化集成对接的内容时，应遵循《新疆农业大学信息化项目集成对接规范》中所描述的相关内容。

信息化项目建设集成对接规范

一、建设规范依据

（一）政策文件

（1）《中华人民共和国网络安全法》

（2）《中华人民共和国密码法》

（3）《新疆农业大学信息化项目建设管理办法（试行）》

（4）《新疆农业大学信息（软件）系统验收规范（试行）》

（5）《新疆农业大学职称评审实施办法（试行）》

（6）《新疆农业大学中层领导班子和处级干部年度综合考核评价办法（修订）》

（7）《新疆农业大学教职工考核实施办法（修订）》

（8）《新疆农业大学信息系统集成标准规范（试行）》

（9）《新疆农业大学信息化基础数据管理办法（试行）》

（10）新疆农业大学数据可视化大屏设计规范（试行）

（二）技术规范文件

项目建设过程中应符合现行国家、自治区以及高校行业有关规范和标准最新版本要求，如在项目建设过程有新出台的标准和规范，也应遵循。本项目应遵循的标准规范包含但不限于以下内容：

（1）《密码模块安全技术要求》GM/T 0028-2024；

（2）《信息系统密码应用基本要求》GB/T 39786-2021；

（3）《信息安全技术 云计算服务安全指南》GB/T 31167-2023；

（4）《信息安全技术 云计算服务安全能力要求》GB/T 31168-2023；

（5）《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239-2019；

（6）《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》GB/T 28448-2019；

（7）《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》GB/T 25070-2019。

（8）教技厅〔2019〕3号《教育移动互联网应用程序备案管理办法》

（9）新农大办发〔2024〕16 号《新疆农业大学信息化建设规范V2.0》

（10）新农大办发〔2021〕31号《新疆农业大学信息化基础数据管理办法》（试行）

（11）新农大办发〔2021〕32号《新疆农业大学信息化项目建设管理办法》（试行）

（12）《新疆农业大学信息(软件)系统验收规范(试行)》新农大发[2023] 47 号

二、集成费用要求

如果项目建设中涉及到与数字化校园平台集成对接的，中标厂商须承担自身开发集成费用。

三、系统集成要求

以《新疆农业大学“十五五”校园信息化建设发展规划》为基本纲要，按照学校要求提供公共服务的接口设计，提供完整使用文档，并配合学校完成与智慧校园基础平台及各应用系统集成。须提供完整的表结构，在服务期内，免费提供全数据接口。需与学校已有的平台及业务的无缝对接，主要从应用集成、数据集成、服务集成进行要求。

（一）应用集成

1、统一身份认证集成

（1）供应商业务系统须与校方现有认证平台进行统一身份认证集成。参照校方认证平台提供的认证接口，进行认证集成开发，实现统一身份认证集成，教职工、学生等各类用户通过信息门户平台即可直接登录供应商业务系统而无需二次认证。

（2）为实现统一认证和单点登录提供接口和通道，须支持跨平台和各种开发语言的应用系统接入平台，如目前学校各类应用系统所使用的.net、JAVA、PHP等多种开发语言；支持CAS4.0、SAML1.1协议，能将各类应用纳入认证范围，实现集中统一的认证。身份、授权、认证功能相互独立，可以灵活的与第三方产品对接。支持底层多种通用结构的认证技术协议，至少包括LDAP等。

（3）取消本地认证。如需开通本地认证，通过申请审核批准方可执行。

2、信息门户集成

在校方信息门户平台中，增加供应商系统入口，通过单点登录地址即可登录供应商业务系统。

3、移动门户集成

供应商业务系统须与校方现有移动门户进行应用集成。系统必须提供H5移动客户端集成服务，包含但不限于APP（IOS、Android）、微信企业号。供应商业务系统中功能独立的模块和服务（包含服务端和管理端），需支持拆分成微服务，可以独立上架到信息门户或移动门户中，在门户中点击后可直接访问，无需从该系统首页进入。

4、学校基础数据集成

涉及学校组织岗位、教职工、学生、各类编码信息由学校组织岗位中心提供和维护，业务系统不得自行建设维护，以保证组织岗位信息统一。

（二）数据集成

1、数据标准

（1）严格遵循教育部2012年最新发布的《教育管理信息化标准》和《高等学校管理信息标准》等信息标准，参照《新疆农业大学信息标准规范V2.0》及《新疆农业大学信息标准代码》等文件，统一并完善涉及业务信息部分的数据信息标准的接入与下发，达到数据建模、信息采集、加工处理、数据交换过程中的规范化。

（2）提供数据库设计规范、完整的数据库字典（表结构、视图、表之间关联关系等）。

2、数据集成

（1）供应商业务系统采集、传输、使用、存储的数据均为校方资产。须实现与学校数据中心对接，同步复制全部业务数据至学校数据中心，为学校数据分析应用提供基础数据。

（2）供应商须提供系统完整数据表结构、数据字典说明文档，项目实施及售后服务期间，须需免费配合校方进行数据集成并提供技术支持。

（3）要求供应商免费完成对我校原业务系统数据的平滑迁移（用户纸质数据和历史数据），并确保迁移到新系统中数据的准确性。

（4）支持以视图、推送中间库、webservice等多种形式提供数据共享及交换，并提供完整使用文档。

（5）提供API接口及接口管理授权功能，供第三方对接或调用。数据集成接口必须支持包括JMS Topic、JMS Queue、Web Service、Tabled-Txt文件、XML文件、支持操作系统的网络协议，包括FTP。

（三）服务集成

1、消息集成
    基于校园各类应用系统信息统一收发要求，所有业务系统待办任务、消息需通过短信、微信、邮件等通道发送的消息均须对接校园统一通信平台，由统一通信平台负责发送，包括回执消息的接收。

信息发送须严格遵守各通信运营商对信息安全管理和企业用户授权的相关要求，包括但不限于信息审计、黑白名单设置和信息模板管理等要求。

四、系统管理要求

（一）信创要求

为了确保系统的稳定性和安全性，本项目要求系统平台将来能适配国产化的操作系统、算法、中间件和数据库，以确保系统的可靠性和安全性。具体要求如下：

1.操作系统

系统应采用国产化的操作系统，以确保系统的稳定性和安全性。

2.算法

系统应采用国产化的加密算法，以确保系统的高效性和准确性。

3.中间件

系统应采用国产化的中间件，以确保系统的可扩展性和高并发性。

4.数据库

系统应采用国产化的数据库。

5.浏览器

系统应兼容国产电脑常使用的浏览器。

（二）界面风格要求

操作流程清晰简洁，用户界面风格统一美观大方，整体色调应与新疆农业大学主页保持一致，如主色、辅助色等。图标等UI设计风格应与移动门户（“智慧新农大”企业微信）和服务大厅保持一致。打开菜单窗口并行排列，给用户提供良好的操作体验。可自定义表单字段显示的位置及顺序，避免出现预留信息点过多，导致数据显示不直观的情况。系统建设涉及数据可视化展示的需遵照《新疆农业大学数据可视化大屏设计规范（试行）》 进行建设，保证与学校“数智新农”风格统一。

（三）可靠性、稳定性

具有良好的运行保障体系，提供完善的存储、备份手段，提供故障恢复手段，确保系统的稳定性，应用系统生产的数据、数据库数据，必须定期备份，备份周期不得小于7天，重要数据必须每天备份。要求基于Linux环境进行系统部署，数据库要求采用主流数据库。中标厂商须提供正版软件授权。

（四）安全性、保密性：

系统设计时必须考虑整体的安全性，从数据访问操作、用户认证、数据加密等多个方面进行安全性设计，提高系统的安全性。系统应分别针对不同的应用和不同的环境，采取不同的措施，包括系统安全机制、数据存取权限控制和数据存储加密机制。

（1）遵守《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国个人信息保护法相关规定，满足国家相关法律法规的要求。

（2）符合信息系统等级保护要求，符合信息系统风险评估要求。

（3）重要或敏感信息须加密存储，且采用加密方式进行传输，不得以明文形式存储及在网络中传输。

（4）需使用加密锁对软件进行保护的，必须采用电子加密锁，不得使用硬件加密锁。

（5）应用系统安全由软件开发方负责，必须及时进行漏洞检测和修补。

（6）应用系统数据由校方所有，未经学校允许，软件提供方不得获取、传播任何数据。

（五）可管理性

系统的设计必须符合学校实际业务处理流程，有很好的可管理性，业务流程清晰，权限划分合理，提供便捷的搜索功能、工作流控制功能、查询统计功能，满足用户业务的功能需求，能够支撑用户部门完成相应业务工作。

（六）敏感数据追踪

能清晰记录系统日志，需做到内部敏感数据的详细操作等可见、可查询、可追踪，日志存储时间不得小于90天。

（7）网络要求

系统必须基于IPv6环境部署。

# 第五章 投标文件格式

投标文件封面示例

（项目名称）

（项目编号）

投标文件

投标人：（盖章）

法定代表人：（盖章或签字）

单位地址：

邮政编码：

联系人：

联系电话：

年  月  日

目 录

一、开标一览表

二、投标函

三、投标价格明细表

四、商务条款偏离表

五、技术条款偏离表

六、法定代表人身份证明书

七、法定代表人授权委托书

八、投标人资格条件证明材料

九、投标人近年类似项目情况表

十、售后服务承诺书

十一、技术方案

十二、保证金缴纳证明材料

十三、其它需要提交的资料

注：为了便于查找，请按上述顺序编制投标文件内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。

## 一、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标价格 | 小写： 大写： |
| 合同履约期限 | 自合同签订之日起90个日历日内安装调试完毕 |
| 质保期 | 本项目货物质保期为 年（如与招标文件“第四章技术标准和要求”中要求不一致，以较长质保期为标准执行），自采购人及相关部门总体验收合格之日起计算。如果由于我方责任致使不能验收，此质保期相应顺延。 |
| 投标有效期 | 自投标截止之日90日历日 |
| 备注 |  |

投标人：                      （盖章）

法定代表人：                    （盖章或签字）

日期：     年   月   日

## 二、投标函

致：                                             （采购人名称）

根据已收到的                       （项目名称）的招标文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，经考察现场和充分研究贵方的招标文件的全部内容后，我方郑重承诺如下：

1、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用。

2、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处。

3、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

4、我方所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在投标人须知前附表规定的投标人不得存在的任何一种情形。

5、本投标文件在招标文件规定的投标有效期内对我方具有约束力，如果我方在投标有效期内撤销投标，其投标保证金将被贵方没收。

6、我方已完全理解招标文件的全部内容，并无异议。

7、如我方中标，我方自愿向代理机构支付咨询费，并在合同签订后1个工作日内向采购代理机构提供采购合同原件一份用于采购资料备案工作。

8、我方愿意提供贵方可能要求的与采购有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。

投标人：                      （盖章）

法定代表人：                    （盖章或签字）

日期：     年   月   日

## 三、投标价格明细表

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人应按照第四章“技术标准和要求”内容填写标的名称和数量等信息，现有内容为示例。

2、投标价格应包括投标人履行本项目合同（如果成交）所必须的所有成本费用和成交投标人应承担的一切费用。未列和没有填写的项目费用，采购人将视为已包括在投标价格中

投标人：                      （盖章）

法定代表人：                    （盖章或签字）

日期：     年   月   日

## 四、商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人商务条款有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要并加以说明，以便查对。无差异说明表示完全响应。

投标人：                      （盖章）

法定代表人：                    （盖章或签字）

日期：     年   月   日

## 五、技术条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的技术条款 | 投标文件的技术条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人技术条款有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要并加以说明，以便查对。无差异说明表示完全响应。

投标人：                      （盖章）

法定代表人：                    （盖章或签字）

日期：     年   月   日

## 六、法定代表人身份证明书

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：        年龄：         职务：          系                                           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明

法定代表人身份证复印件（正面）

法定代表人身份证复印件（反面）

投标人：                      （盖章）

日期：       年      月      日

## 七、法定代表人授权委托书

本人                （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现拟派我单位              （姓名）为我方委托代理人。委托代理人根据授权，就              （项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务，其法律后果由我方承担。

代理人：                 性别：              年龄：

单  位：                 部门：              职务：

代理人无转委权，特此申明。

附：委托代理人身份证明。

委托代理人身份证复印件（正面）

委托代理人身份证复印件（反面）

投标人：                      （盖章）

法定代表人：                    （盖章或签字）

日期：     年   月   日

## 八、投标人资格条件证明材料

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 企业性质 |  |
| 营业执照号 |  | 注册资金 |  |
| 法定代表人 |  | 电话 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |
| 传真 |  | 网址 |  |
| 开户银行 |  | 银行帐号 |  |
| 职工概况 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 关联单位 （如有） | 注：此处关联单位指单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位。 |  |  |

## 8.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

一、如投标人是企业（包括合伙企业)，应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”;

二、如投标人是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”;

三、如投标人是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件;

四、如投标人是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”;

五、如投标人是自然人，应提供有效的自然人身份证明。

## 8.2 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

一、财务状况报告（满足下述一条要求即可）：

要求1、经审计的财务报告（2024年度或2025年度，包括“四表-注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）或银行出具的资信证明（投标文件递交截止之日前六个月内任意一个月，不限制采购人主体）。

要求2、成立不足六个月（以投标文件递交截止之日为期限）的投标人无需提供。

二、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

2.1、依法缴纳税收的证明材料：

投标人参加政府采购活动前一段时间（投标文件递交截止之日前六个月内任一个月）内缴纳税收的完税凭证（指各种完税证、缴款书、印花税票、扣（收）税凭证以及其他完税证明，提供上述任意一种即可）。

2.2、依法缴纳社会保障资金的证明材料：

投标人参加政府采购活动前一段时间（投标文件递交截止之日前六个月内任一个月）内缴纳社会保险的凭据，其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据。

2.3、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

三、注：

3.1、如因有关主管部门政策调整，部分证明材料有所增减，以最新政策要求为准；

3.2、如投标人所在地有关主管部门反馈的证明材料与本文中要求不一致时，以当地要求为准，但须投标人提供文字说明。

## 8.3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：              （采购人名称）

我单位郑重承诺：

我单位具备履行                        （项目名称）合同所必需的设备和专业技术能力；

特此承诺。

投标人：               （盖章）

日期： 年  月  日

## 8.4 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：              （采购人名称）

我单位在参与            （项目名称）前三年内（以投标文件递交截止之日为期限）在经营活动中没有重大违法记录。

若贵方在本项目采购过程中发现我方参加政府采购活动前三年内有重大违法记录；我单位将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明！

备注：

若投标人在投标文件递交截止之日成立时间不足三年，以自成立以来的时间计取。

投标人：               （盖章）

日期： 年  月  日

## 8.5 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

一、国家有关主管部门的行政许可（如有时）。

二、中小企业声明函/残疾人福利性单位声明函/监狱企业证明文件（如有时）。

三、关于符合本国产品标准的声明函或或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有时）。

附件一、

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司  （联合体）参加  （单位名称）的  （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.         （标的名称） ，属于       （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.         （标的名称） ，属于       （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件二、

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件三、

监狱企业证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件四、

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　　　　年　　月　日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

## 九、投标人近年类似项目情况表

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 采购人联系方式 | 合同内容 | 合同价格 | 签约日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 十、售后服务承诺书

格式和内容自行拟定

投标人：                      （盖章）

日期：     年   月   日

## 十一、技术方案

格式和内容自行拟定

## 十二、保证金缴纳证明材料

汇款凭证或支票或汇票或保函或保证金收据等的扫描件。

## 十三、其它需要提交的资料

根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料。

# 第六章 补充条款

## 附件一、中小企业扶持政策

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部

国家统计局

国家发展和改革委员会

财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

## 附件二、残疾人企业扶持政策

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知
财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自2017年10月1日起执行。

财政部
民政部
中国残疾人联合会
2017年8月22日

## 附件三、监狱扶持政策

财政部 司法部关于政府采购支持

监狱企业发展有关问题的通知

财库〔2014〕68号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，中央国家机关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、司法厅（局），新疆生产建设兵团财务局、司法局、监狱管理局：
　　政府采购支持监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）发展对稳定监狱企业生产，提高财政资金使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期可靠的劳动岗位，提高罪犯和戒毒人员的教育改造质量，减少重新违法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全稳定，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。为进一步贯彻落实国务院《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》（国发[2003]7号）文件精神，发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下：
　　一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
　　二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。
　　三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的30%以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围内采购。各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。
　　四、各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的采购力度。
　　五、各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，做好政府采购支持监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管，确保面向监狱企业采购的工作依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企业产品的质量和服务水平，为做好监狱企业产品政府采购工作提供有力保障。

中华人民共和国财政部
中华人民共和国司法部
2014年6月10日

## 附件四、实施本国产品标准及相关政策

国务院办公厅关于在政府采购中

实施本国产品标准及相关政策的通知

国办发〔2025〕34号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

为构建统一开放、竞争有序的政府采购市场体系，完善政府采购制度，保障各类经营主体平等参与政府采购活动，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国外商投资法》等有关法律法规规定，经国务院同意，现就在政府采购中实施本国产品标准及相关政策通知如下：

一、本国产品标准

本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

二、本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

三、对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

四、政策执行要求

（一）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件1）计算。

（二）有关证明文件。采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见附件2，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。

（三）平等对待各类经营主体。国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。采购人、采购代理机构在政府采购信息发布、供应商资格条件确定和资格审查、评审标准等方面，要对各类经营主体一视同仁、平等对待，切实保障各类经营主体公平竞争。各地区、各部门要加强统筹协调，不得出台违反本通知规定的政策措施，在政府采购活动中不得指定品牌或者限制品牌注册地、所有者，不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别以及其他不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

（四）中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。

五、争议处理

财政部门在政府采购投诉处理、监督检查中，对涉及本国产品标准争议事项的处理，按照政府采购相关法律法规规定等执行，必要时由有关部门或者专业机构对相关事项予以核实。各有关部门、专业机构及其工作人员对政府采购投诉处理、监督检查中知悉的商业秘密负有保密义务。

（一）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品或组件是否在中国境内生产存在争议的，按照以下原则处理：

1.对于组装类产品或组件，相关供应商及制造商应当提供产品或组件的采购合同，进货记录，制造、加工、组装记录以及其他证明材料。上述证明材料能够证明产品或组件在中国境内生产的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。

2.对于由原材料直接制造、加工形成的产品或组件，如钢材、陶瓷制品、玻璃等，相关供应商及制造商应当提供产品或组件包装上依法标注的生产厂址等信息。生产厂址位于中华人民共和国关境内的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。

（二）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品在中国境内生产的组件成本占比、采购项目或采购包中本国产品成本占比是否达到规定比例存在争议的，相关供应商及制造商应当提供组件或产品的会计核算数据、采购合同、进货记录等，财政部门按照中国境内生产的组件成本核算相关规则予以认定。

（三）政府采购投诉处理、监督检查中，对特定产品的关键组件是否在中国境内生产存在争议的，按照本通知第五条第（一）项规定的原则处理；对特定产品的关键工序是否在中国境内完成存在争议的，相关供应商及制造商应当提供关键工序在中国境内完成的记录等材料予以证明。

政府采购投诉处理、监督检查中，相关供应商及制造商未按上述要求提供证明材料或提供的材料不足以证明产品符合本国产品标准的，不应当享受对本国产品的政府采购支持政策，由此影响或者可能影响采购结果的，财政部门按照政府采购相关法律法规规定等处理。

本通知自2026年1月1日起施行。

附件：1.中国境内生产的组件成本核算基本规则

2.关于符合本国产品标准的声明函

国务院办公厅

2025年9月28日

附件1

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附件2

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　　　　年　　月　日

_____________________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。